## 7086
УТВЕРЖДАЮ:
________________
"______ " _______________2014 г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7086
(локальная смета)
| на | пусконаладочные работы стадия "вхолостую" на электрооборудование бассейна профилактория. Водоподготовка. (инв.№6200391)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: р.д.инв.№ 12-027-ЭМ; 12-027-АТХ
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________982,479 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________45,731 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2279,16 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001 г. с переводом в текущие цены 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 37 | 7.22 | 7.22 |  |  | 267 | 267
2 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 4 | 18.04 | 18.04 |  |  | 72 | 72
3 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 15 | 27.06 | 27.06 |  |  | 406 | 406
4 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.46 | 288.64 | 288.64 |  |  | 133 | 133
5 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 18 | 26.47 | 26.47 |  |  | 476 | 476
6 | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 1 шт. | 1 | 39.71 | 39.71 |  |  | 40 | 40
7 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 12 | 19.85 | 19.85 |  |  | 238 | 238
8 | ТЕРп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 1 шт. | 8 | 26.47 | 26.47 |  |  | 212 | 212
9 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 5 | 1.8 | 1.8 |  |  | 9 | 9
10 | ТЕРп01-04-002-01 | Максимальная токовая тепловая защита с одним реле | 1 компл. | 5 | 53.64 | 53.64 |  |  | 268 | 268
11 | ТЕРп01-07-004-01 | Электродвигатель переменного тока напряжением до 1 кВ однофазный | 1 шт. | 10 | 31.82 | 31.82 |  |  | 318 | 318
12 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 15 | 33.95 | 33.95 |  |  | 509 | 509
13 | ТЕРп01-09-001-01 | Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2 | 1 шт. | 48 | 37.73 | 37.73 |  |  | 1811 | 1811
14 | ТЕРп01-06-010-03 | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА со стабилизацией выходного напряжения | 1 устройство | 6 | 444.28 | 444.28 |  |  | 2666 | 2666
15 | ТЕРп01-09-010-03 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 10 | 1 шт. | 8 | 250.28 | 250.28 |  |  | 2002 | 2002
16 | ТЕРп01-09-010-04 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 20 | 1 шт. | 10 | 367.07 | 367.07 |  |  | 3671 | 3671
18 | ТЕРп02-01-003-11 | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 160 | 1 система | 1 | 34561.19 | 34561.19 |  |  | 34561 | 34561
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 47659 | 47659
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 45731 | 45731
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-16, 18) | [8 empty] | 2049 | 2049
Условия работ ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15) (Поз. 1-16, 18) | [8 empty] | 7456 | 7456
Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) (Поз. 1-16, 18) | [8 empty] | -11433 | -11433
Накладные расходы | [8 empty] | 29725
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 45731) (Поз. 1-16, 18) | [8 empty] | 29725
Сметная прибыль | [8 empty] | 18292
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 45731) (Поз. 1-16, 18) | [8 empty] | 18292
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 93748
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 45731
Накладные расходы | [8 empty] | 29725
Сметная прибыль | [8 empty] | 18292
Перевод в текущие 93 748 * 10,48 | [8 empty] | 982479
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 982479
Составил: _________________________________________Гром В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: _________________________________________/_____________/
(должность, подпись, расшифровка)

## 7100
УТВЕРЖДАЮ:
________________
"______ " _______________2014 г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7100
(локальная смета)
| на | пусконаладочные работы стадия "вхолостую" на электрооборудование. Ул.Островского 2 (инв.8811031)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: р.д.инв.№24684-13-ЭМО
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________48,082 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2,238 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________139,84 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001г. с переводом в текущие цены 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 134 | 7.22 | 7.22 |  |  | 967 | 967
2 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 2 | 18.04 | 18.04 |  |  | 36 | 36
3 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 17 | 27.06 | 27.06 |  |  | 460 | 460
4 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.89 | 288.64 | 288.64 |  |  | 257 | 257
7 | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 1 шт. | 1 | 39.71 | 39.71 |  |  | 40 | 40
5 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 19 | 19.85 | 19.85 |  |  | 377 | 377
6 | ТЕРп01-06-021-02 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | 1 схема | 3 | 16.15 | 16.15 |  |  | 48 | 48
8 | ТЕРп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 1 шт. | 2 | 26.47 | 26.47 |  |  | 53 | 53
9 | ТЕРп01-07-004-01 | Электродвигатель переменного тока напряжением до 1 кВ однофазный (кондиционеры) | 1 шт. | 3 | 31.82 | 31.82 |  |  | 95 | 95
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 2333 | 2333
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2238 | 2238
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-4, 7, 5-6, 8-9) | [8 empty] | 100 | 100
Условия работ ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15) (Поз. 1-4, 7, 5-6, 8-9) | [8 empty] | 365 | 365
Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) (Поз. 1-4, 7, 5-6, 8-9) | [8 empty] | -560 | -560
Накладные расходы | [8 empty] | 1455
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 2238) (Поз. 1-4, 7, 5-6, 8-9) | [8 empty] | 1455
Сметная прибыль | [8 empty] | 895
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 2238) (Поз. 1-4, 7, 5-6, 8-9) | [8 empty] | 895
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 4588
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 2238
Накладные расходы | [8 empty] | 1455
Сметная прибыль | [8 empty] | 895
Перевод в текущие 4 588 * 10,48 | [8 empty] | 48082
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 48082
Составил: ___________________________________________Гром В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________________________/_______________/
(должность, подпись, расшифровка)

## 7102
УТВЕРЖДАЮ:
________________
"______ " _______________2011 г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7102
(локальная смета)
| на | пусконаладочные работы стадия "вхолостую" на электрооборудование. Ул.Мамина-Сибиряка, 3 (инв.4900006)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: р.д.инв.№ 24713-13-ЭМО
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________67,250 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3,130 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________200,82 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001г. с переводом в текущие цены 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 112 | 7.22 | 7.22 |  |  | 809 | 809
2 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 4 | 18.04 | 18.04 |  |  | 72 | 72
3 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 21 | 27.06 | 27.06 |  |  | 568 | 568
4 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.97 | 288.64 | 288.64 |  |  | 280 | 280
5 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 8 | 26.47 | 26.47 |  |  | 212 | 212
6 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 18 | 26.47 | 26.47 |  |  | 476 | 476
7 | ТЕРп01-06-021-02 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | 1 схема | 5 | 16.15 | 16.15 |  |  | 81 | 81
8 | ТЕРп01-07-004-01 | Электродвигатель переменного тока напряжением до 1 кВ однофазный (кондиционеры) | 1 шт. | 24 | 31.82 | 31.82 |  |  | 764 | 764
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 3262 | 3262
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 3130 | 3130
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-8) | [8 empty] | 140 | 140
Условия работ ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15) (Поз. 1-8) | [8 empty] | 510 | 510
Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) (Поз. 1-8) | [8 empty] | -782 | -782
Накладные расходы | [8 empty] | 2035
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 3130) (Поз. 1-8) | [8 empty] | 2035
Сметная прибыль | [8 empty] | 1252
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 3130) (Поз. 1-8) | [8 empty] | 1252
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 6417
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 3130
Накладные расходы | [8 empty] | 2035
Сметная прибыль | [8 empty] | 1252
Перевод в текущие 6 417 * 10,48 | [8 empty] | 67250
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 67250
Составил: ___________________________________________Гром В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________________________/_________________/
(должность, подпись, расшифровка)

## 7104
УТВЕРЖДАЮ:
________________
"______ " _______________2014 г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7104
(локальная смета)
| на | пусконаладочные работы стадия "вхолостую" на электрооборудование. Поликлиника. ФГУЗ ЦМСЧ-91 (инв.6912852)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: р.д.инв.№ 24048-11-ЭМ
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________22,668 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1,055 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________66,7 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001г. с переводом в текущие цены 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 52 | 7.22 | 7.22 |  |  | 375 | 375
2 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 2 | 18.04 | 18.04 |  |  | 36 | 36
3 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 10 | 27.06 | 27.06 |  |  | 271 | 271
4 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.4 | 288.64 | 288.64 |  |  | 115 | 115
5 | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 1 шт. | 1 | 39.71 | 39.71 |  |  | 40 | 40
6 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 5 | 19.85 | 19.85 |  |  | 99 | 99
7 | ТЕРп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 1 шт. | 5 | 26.47 | 26.47 |  |  | 132 | 132
8 | ТЕРп01-06-021-02 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | 1 схема | 2 | 16.15 | 16.15 |  |  | 32 | 32
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 1100 | 1100
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1055 | 1055
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-8) | [8 empty] | 47 | 47
Условия работ ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15) (Поз. 1-8) | [8 empty] | 172 | 172
Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) (Поз. 1-8) | [8 empty] | -264 | -264
Накладные расходы | [8 empty] | 686
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 1055) (Поз. 1-8) | [8 empty] | 686
Сметная прибыль | [8 empty] | 422
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 1055) (Поз. 1-8) | [8 empty] | 422
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 2163
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 1055
Накладные расходы | [8 empty] | 686
Сметная прибыль | [8 empty] | 422
Перевод в текущие 2 163 * 10,48 | [8 empty] | 22668
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 22668
Составил: _________________________________________Гром В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: _________________________________________/____________/
(должность, подпись, расшифровка)

## СМР
Расчет начальной (максимальной) цены на
выполнение пусконаладочных работ
Наименование глав ССР, объектный сметных расчетов, локальных сметных расчетов, видов прочих работ | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г. по ССР |  |  |  | Остаток сметной стоимости в базисном уровне цен на 01.01.2014 |  |  |  | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г., выставленная на конкурс |  |  |  | Текущая стоимость на момент определения начальной (максимальной) цены | № обосновывающего расчета | 2014 год
| Всего | СМР | Оборудование | Прочие | Всего | СМР | Оборудование | Прочие | Всего | СМР | Оборудование | Прочие |  |  | СМР | Оборудование | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Пусконаладочные работы стадия "вхолостую" на электрооборудование бассейна профилактория. Водоподготовка. (инв.№6200391) | 93748 |  | 0 | 93748 | 93748 | 0 | 0 | 93748 | 93748 | 0 | 0 | 93748 | 93748 | 7086 | 0 | 0 | 93748
Пусконаладочные работы стадия "вхолостую" на электрооборудование. Ул.Островского 2 (инв.8811031) | 4588 | 0 | 0 | 4588 | 4588 | 0 | 0 | 4588 | 4588 | 0 | 0 | 4588 | 4588 | 7100 | 0 | 0 | 4588
Пусконаладочные работы стадия "вхолостую" на электрооборудование. Ул.Мамина-Сибиряка, 3 (инв.4900006) | 6417 | 0 | 0 | 6417 | 6417 | 0 | 0 | 6417 | 6417 | 0 | 0 | 6417 | 6417 | 7102 | 0 | 0 | 6417
Пусконаладочные работы стадия "вхолостую" на электрооборудование. Поликлиника. ФГУЗ ЦМСЧ-91 (инв.6912852) | 2163 | 0 | 0 | 2163 | 2163 | 0 | 0 | 2163 | 2163 | 0 | 0 | 2163 | 2163 | 7104 | 0 | 0 | 2163
Итого в ценах 2000 года: | 106916 | 0 | 0 | 106916 | 106916 | 0 | 0 | 106916 | 106916 | 0 | 0 | 106916 | 106916 |  | 0 | 0 | 106916
Итого в текущих ценах*: | [12 empty] | 1120479 |  | 0 | 0 | 1120479
НДС 18% | [12 empty] | 201686.22 |  | 0 | 0 | 201686.22
Всего: | [12 empty] | 1322165.22 |  | 0 | 0 | 1322165.22
60000000
* В расчете использованы индексы: | [15 empty] | 60000000
- 10,48 индекс изменения сметной стоимости прочих затрат к ТЕР 2001 (приказ ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" от 18.09.2013 №1902-П).
Начальник отдела капитального строительства
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [6 empty] | В.В. Моляков
Инженер по проектно-сметной работе | [6 empty] | Н.А. Басова
Согласовано | [6 empty] | отд. 028

## НМЦ договора
Приложение №1
к извещению на размещение заказа
на выполнение комплекса работ
по строительству объекта
Определение начальной (максимальной) цены договора генерального подряда
на выполнение пусконаладочных работ
на 2014 год
ц.2000г./текущие цены, руб.
Наименование услуг и работ (затрат) | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000 г. | Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен, пересчитанная на момент проведения процедуры закупки | Начальная (максимальная) цена | в том числе по годам строительства
2014 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
СМР | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие затраты | 106916 | 1120479 | 1120479 | 1120479
Всего: | 106916 | 1120479 | 1120479 | 1120479
НДС |  | 201686.22 | 201686.22 | 201686.22
Итого с НДС |  | 1322165.22 | 1322165.22 | 1322165.22
В расчете использованы индексы:
- 10,48 индекс изменения сметной стоимости прочих затрат к ТЕР 2001 (приказ ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" от 18.09.2013 №1902-П)
Начальник отдела капитального строительства
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" |  |  |  | В.В. Моляков
Инженер по проектно-сметной работе |  |  |  | Н.А. Басова
Согласовано |  |  |  | отд. 028