Утверждаю 

Директор Свердловского отделения

филиала «Уральский территориальный

территориальный округ «ФГУП «РосРАО»

_________________________Н.А.Шмаков 

Объект: Капитальный ремонт исторических хранилищ РАО: Е-5, Е-6 на ПХРО.                                              
Заказчик: Свердловское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
Сметный расчет стоимости проектных работ

для устранения дефицитов безопасности, выявленных при работах по продлению сроков эксплуатации хранилищ
	 

№

п.п.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	№ частей, глав, таблиц, параграфов, пунктов указаний к       разделу или главе сборника или справочника цен на      проектные или изыскательские работы для строительства
	 Расчет стоимости 
	Стоимость, тыс. руб. базовые/ текущие

	1
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт исторических хранилищ РАО: Е-5, Е-6.
 Ремонт общей системы   водоотведения  по периметру  хранилищ   Е5, Е 6 , Е 7, Е13  от ливневых стоков  (протяженность принимается   до 0,2км   
	СБЦПРС-2001."Объекты водоснабжения и канализации". Москва 2008г.
Табл.17, поз. 1(применительно)
	(15,04+14,48x0,2)x1,5x1,074 x1,1x3,64
	31,79/115

	
	
	А = 15,04 постоянная величина базовой цены, тыс. руб.
	
	

	
	
	B = 14, 48 постоянная величина базовой цены, тыс. руб.
	
	

	
	
	S = 0,2 длина, км
	
	

	
	
	К1=  1,00  п. 2.1стадия проектная документация (П) + рабочая документация (Р)

К2 = 1,4  п. 2.6 общих указаний

К4 = 1,074  п. 2.9 общих указаний конструк. из  монол.ж/б (АС*1,4)                                                                                 

К5 = 1,1 п. 6 примечание табл. 3
	
	

	
	
	К6 = 3,64 
Письмо                                     
	
	

	
	
	Минрегиона   России № 21331-СК/10 от 12.11.2013г.
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт исторических хранилищ РАО: Е-5, Е-6 .
 Ремонт общей системы   водоотведения  по периметру  хранилищ   Е5, Е 6 , Е 7, Е13  от ливневых стоков 
   Колодец (зумпф).
	СБЦПРС-2001.»Объекты водоснабжения и канализации». Москва 2008г.
Табл.3, поз. 22 (применительно)
	27,54x1x1,096x0,62х 3,64
	18,71/68

	
	
	А = 27,54  постоянная величина базовой цены, тыс. руб.
	
	

	
	
	N=1шт.      
	
	

	
	
	К1 = 1,00  п. 2.1стадия проектная документация (П) + рабочая документация (Р)
	
	

	
	
	К2 = 1,096  п. 2.9 конструкции из монолитного ж/б (АС*1,4)

К3  = 0,62 понижающий  -п. 1,11  
	
	

	
	
	К4= 3,64 Письмо Минрегиона России  № 21331-СД/10 от 12.11.2013г.


	
	

	3
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт исторических хранилищ РАО: Е-5, Е-6. 

Ремонт железобетонных перекрытий  перекрытий  хранилищ Е-5, Е-6.
Площадью 130м2


	СБЦ-2003.»Объекты жилищно-гражданского строительства». Москва 2003г.
Табл. 22., поз.5(применительно)


	(297,02+0,50(500х0,6 +0,4х 130) х 0,3х 1,4х 0,424х3,64

	84/306

	
	
	А=297,02 постоянная величина базовой цены, тыс.руб

B = 50, 00 постоянная величина базовой цены, тыс. руб
К1=  1,00  п. 2.1стадия проектная документация (П) + рабочая документация (Р)

к табл. 22  п.5
К2=0.3- на П ,согласно п.1,7 основных положений
К3=1,4 согласно п.1,9  основных положений.
К4 =0,424 на объем работ 
К5=3,64

Письмо Минрегиона России №21331 СД/10 от 12.11.2013г.

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	Итого по смете в ценах базов./1 квартала 2014 г. 
	 

 


	 
	134,50/489

	5
	Стоимость экспертизы 
	10,02%
	
	70

	6
	Итого по смете
	
	
	559

	7
	НДС (18 %).
	К =  0,18


	х 0,18
	100,62

	8
	Всего по смете в ценах 1 квартала 2014года.
	
	
	659,62


                                          Составил:                                                   Н.В. Поровицина
