от 20.11.2015 г. №7408/948 Блр1/П-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника
Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 и 14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №7408/948 Блр1/П-15 «Поставка арматуры быстродействующей для сооружения энергоблока №1 Белорусской АЭС»:
 Вопрос: 
Просим Вас уточнить следующие положения документации по запросу предложений:

1. Возможно ли предложение затворов дисковых поворотных с электроприводом 1,5 кВт. при выполнении требуемых параметров (время закрытия 10 сек. и др.) ?

Ответ: 
Данное предложение возможно.
