ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку оборудования системы физической защиты
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка оборудования СФЗ для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
Закупка оборудования осуществляется без указания слов «или эквивалент» («или аналог») на основании п.12.2.2б) ЕОСЗ, в соответствии с тем, что закупаемое оборудование будет использоваться во взаимодействии с оборудованием, уже используемым Заказчиком, несовместимым с оборудованием других товарных знаков.
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть серийным, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантийный срок
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	АРМ дежурного по КПП, АРМ-ДКПП в составе. ЦРПА.426487.068-01
	1.1 Рабочая станция HP Z220 с видеокартой 1шт.
1.2 Монитор 22’’ 1 шт.
1.3. Клавиатура 1 шт.

1.4 Манипулятор графического типа «мышь» 1 шт.

1.5 Источник бесперебойного питания 750 ВА «Smart-UPS» (COM, USB) 1 шт.

1.6. Фильтр сетевой 1 шт.

1.7 Комплект монтажных частей 1 шт.

1.8 Операционная система Янукс 4.0 (клиент) 1 шт.

1.9 Антивирус Dr Web Security Suite (рабочая станция) 1 шт.

	не менее 12 месяцев 
	1
	К-т.

	2
	Изделие «АССаД32 МО» (напряжение питания 220В переменного тока) в составе ЦРПА.426488.016
	2.1 Контроллер АЛГО-425М (130 тыс. пользователей, 60 тыс. событий CAN-интерфейс- 2 шт.) ЦРПА.468332.044 – 1 шт.
2.2 Модуль памяти АЛГО-425МП ЦРПА.467526.001 – 1 шт.

2.3 Контроллер АЛГО-427М сбора и обработки информации (16 аналоговых входов с оптоизоляцией, 2 входа «сухой контакт» ЦРПА.468332.046 – 1 шт.

2.4 Контроллер доступа АЛГО-429М (4 дверный комплекта в составе: считыватель, реле управления запирающим устройством, датчик положения двери, датчик положения ригеля, кнопка запроса на выход) ЦРПА.468332.046- 1 шт.

2.5 Субблок вывода СДВ-8 (8 выходов типа «сухой контакт») ЦРПА.426436.033-2 шт.

2.6 Шкаф монтажный для установки контроллеров, блока питания с аккумулятором, с 2-мя кросс-платами 1 шт.

2.7. Блок питания 12В постоянного тока 1 шт.

2.8. Аккумулятор 12 Ач 1 шт.
	не менее 12 месяцев
	2
	К-т.

	3
	Удлинитель УИ-2 ЦРПА.468153.011
	
	не менее 12 месяцев
	2
	Шт.

	4
	Устройство кодонаборное «Периметр-М» ЦРПА.421.424.026
	
	не менее 12 месяцев
	3
	Шт.

	5
	Рельс несущий ЦРПА.745322.031
	
	не менее 12 месяцев
	1
	Шт.

	6
	Кабель сетевой 220В (для DR-4512)
	
	не менее 12 месяцев
	1
	Шт.

	7


	Шлюзовая автоматизированная шлюзовая на базе турникетов АЛГО-213П в составе (ЦРПА.425712.238)
	7.1 Турникет АЛГО-213П с системой шлюзования и весовой платформой (ЦРПА.425712.237) – 1 шт.
7.2 Ограждение (ЦРПА.302513.023) – 1 шт.

7.3 Блок индикации (индикатор прохода двухцветный, proximity-считыватель), (ЦРПА.426488.024) – 2 шт.
7.4 Коробка распределительная, пультовая (ЦРПА.469133.011) – 1 шт. 

Комплект монтажных частей (ЦРПА.425971.053) – 1 шт.

7.5. Комплект эксплуатационных документов – 1 шт.
	не менее 12 месяцев
	2
	К-т.

	8
	Пульт управления турникетом (ЦРПА.421424.015)
	
	не менее 12 месяцев
	2
	Шт.

	9
	Программное обеспечение «АССаД-М5» СПО АРМ дежурного по КПП, АРМ-ДКПП (V-уровень)
	
	не менее 12 месяцев
	1
	Шт.


       3. Порядок формирования цены

Цена предлагаемого к поставке Оборудования должна быть указана в Рублях РФ с учетом НДС 18% и должна включать  доставку оборудования, расходы на перевозку, страхование, упаковку, полный комплект технической документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей с учетом доставки.  
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
50% предоплата в течение 5 банковских дней с даты подписания договора, окончательный расчет в течение 30 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

       5. Место поставки продукции и условия допуска:

Склад Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       6. Сроки поставки продукции:

в течение 90 дней со дня заключения договора.
Начальник подразделения                                                                                                                                                                               Д.П.Давыдов
Ответственный по техническим характеристикам и иным показателям                                                                                                  А.А. Тугушев
