ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели

	Количество


	Единица

Измерения

	1.
	Хладон 350 (жидкость ПФМЦГ) 

в 50л п/этиленовых канистрах
 или эквивалент
	1.Массовая доля перфторметилциклогексана  не менее 98%

2.Массовая доля примесей с хроматографическими

   характеристиками удерживания  менее перфторметилциклогексана,

   включая перфторциклогексан не более 1,5%

3.Массовая доля нелетучего остатка  не более 0,01%

4.Содержание водорастворимых кислот  и щелочей -  отсутствие


	100
	килограмм

	2.
	Хладон-22  

2700 кг в  возвратных спецконтейнерах, 420 кг - в 40л баллонах

	ГОСТ 8502-93
	3120
	килограмм

	3.
	Фреон R-507 

в  50л п/этиленовых канистрах
или эквивалент
	1.Средняя молекулярная масса-98,9 г/моль

2.Плотность насыщенных паров при 1,013 бар – 5,51 кг/ м3
3.Температура кипения - 46,50С
4.Критическая температура 70,80С 

5.Критическое давление – 37,2 кг/ см2 


	1100
	килограмм

	4.
	Фреон R-141B DGX 

в бочках по 250 кг
 или эквивалент
	1.Относительная молекулярная масса- 116,95 г/моль

2.Плотность- 464 кг/м3

3.Температура кипения 31,90С
4.Температура плавления - 103,50С

	833
	килограмм

	5.
	Хладон- 134А(Forane-134A)

в баллонах по 13,6 кг 

или эквивалент


	1.Относительная молекулярная масса -102 г/моль

2.Температура плавления – 1010С
3 Температура кипения - 26,50С

	191
	килограмм

	6.
	Хладон-410а

в баллонах по 11,3 кг 

или эквивалент
	1.Средняя молекулярная масса - 72,6 г/моль

2.Плотность насыщенных паров при t.кипения –4 кг/м3

3.Температура кипения при 1атм  -520C
	45,2
	килограмм


1. На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. 
2. Отгрузка сопровождается паспортами/сертификатами качества оформленными должным образом (согласно ГОСТ/ТУ). 

3. Объемы ТМЦ, подлежащих поставке могут меняться в зависимости от нормы отгрузки производителя, но не более ±10% от заявленного. Согласование объемов с покупателем обязательно. 

4. Остаточный срок годности продукции на момент поставки должен составлять не менее 80% от заявленного срока годности. Поставка продукции без комплекта документов, перечисленных выше, не подлежит оплате до момента предоставления указанных документов.

5.В случае, если участник предлагает к поставке товар по другой Нормативно-технической документации (аналог, эквивалент), необходимо к заявке участника в запросе цен приложить заверенные документы: сертификат/декларацию соответствия, выписку из ТУ, паспорт ткани, а также любые другие заверенные документы на усмотрение участника процедуры закупки, подтверждающие соответствие технических характеристик предполагаемого к поставке товара требованиям Заказчика.

