Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» октябрь 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку весов автомобильных

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

| Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | Поставка весов автомобильных |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена договора, рублей | 541 000 |
| Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса) | 100% оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 рабочих дней с момента поставки Товара |
| Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору) |  |
| Требуемый срок выполнения обязательств по договору | Поставка в течение 30 дней со дня подписания договора. |
| Требования к месту и условиям выполнения предмета закупки | Склад Заказчика в ЗАТО г. Саров, Нижегородской области. Доставка товара до склада Заказчика осуществляется транспортом Поставщика. |
| Требования к участникам закупки | Поставщик должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам процедур закупки, предусмотренных п. 12.5 главы 6 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом». Потенциальный поставщик должен отвечать требованиям установленным ст.11,гл.4 «Единого отраслевого стандарта закупок ГоскорпорацииРосатом». Участники должны предоставить с заявкой документы, подтверждающие полномочия предлагать к поставке товар, имеющий зарегистрированный и охраняемый законом товарный знак. Документы, подтверждающие возможность гарантийного и послегарантийного обслуживания на территории РФ с указанием адреса аккредитованного сервисного центра. |

Техническое задание

на поставку весов автомобильных

Предмет закупки по ГПЗ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Коли-чество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы автомобильные ВА-40-7 «Фермер» | шт | 1 | 10 дней | 24 месяца |

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочий диапазон температур грузоприемного устройства от -30°С до +40°С Поверхность установки со следующими характеристиками: - несущая способность поверхности не менее 20 кг/см²; - не горизонтальность поверхности не хуже ±0°15; - разница уровней площадок под опорами весов не более 6 мм;

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Максимальная нагрузка не менее 40т Минимальная нагрузка не менее 0,2т. Длина грузоприемной платформы не менее 7000мм Длина грузоприемного устройства с пандусами не менее 9400мм Внесение изменений в технические характеристики и габаритные размеры оборудования не допускается

Подраздел 3.2. Требования по надежности

Отсутствие необходимости калибровки весов при их перестановки.

Подраздел 3.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Конструкция весов должна позволить оперативно смонтировать весы на подготовленной площадке, а при необходимости легко демонтировать и перевезти на другую площадку. Для этой цели весы должны быть оснащены тензометрическими датчиками Н4 из нержавеющей стали с быстросъемными опорами имеющими износостойкий шарнир. Демонтаж весов подразумевает частичную разборку платформ по фланцевым соединениям (для удобства транспортирования), отключение датчиков одной из платформ от коммутационного блока и снятие опор с датчиков.

Подраздел 3.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Поставляемое оборудование должно быть без вмятин, трещин и других дефектов, нарушающих прочность элементов.

Подраздел 3.5. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Воздействие факторов внешней среды не должно отражаться на параметрах измерения прибора.

Подраздел 3.6. Требования к электропитанию

электрическое питание от сети переменного тока с параметрами: - напряжение 220В; - частота 50Гц; - потребляемая мощность 50Вт.

Подраздел 3.7. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Весоизмерительный преобразователь ТВ003/05Н должен иметь все необходимые интерфейсы для связи весов с электронными системами учета. При необходимости к нему может быть подключен компактный модуль беспроводной связи по каналу «Bluetooth» для обмена данными с электронными устройствами – компьютером, ноутбуком или коммуникатором.

Подраздел 3.8. Требования к комплектности

- грузоприемное устройство - заездные пандусы (4шт) -весовой терминал ТВ-003/05Н в комплекте с двумя аккумуляторами и зарядным устройством - длина кабеля от преобразователя до весов 50 метров +переноска 30метров -стойка весоизмерительного преобразователя - эксплуатационная документация

Подраздел 3.9. Требования к маркировке

Маркировку наносят способом, сохраняющим ее в течение всего срока эксплуатации. Маркировка должна содержать следующие данные: - товарный знак (при наличии) и наименование предприятия изготовителя; - обозначение изделия (марка) - номер комплекта; -дату изготовления (месяц, год);

Подраздел 3.10. Требования к упаковке

- Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). - Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

- Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте доставки. - Приемка Товара (Оборудования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.). - В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (Оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик. По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, после осуществления уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: а) документы о сертификации Товара (Оборудования)(оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке; в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода; г) все устройства должны быть Внесены в Государственный реестр средств измерений РФ и иметь действующий сертификат; д) все устройства должны быть поверены и иметь свидетельство о поверке; е) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю; ж) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); з) акт приема-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика). и) на всю продукцию должны быть проведены метрологические исследования и предоставлены соответствующие документы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Оборудование поставляется по адресу: Нижегородская обл., г. Саров, склад Покупателя силами Поставщика.. Обязанности по оформлению пропусков на въезд автотранспорта и сопровождающих товар лиц на территорию ЗАТО возлагается на Поставщика. Поставщик должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок гарантии не менее 24месяца с момента ввода в эксплуатацию. В течение гарантийного срока Поставщик безвозмездно ремонтирует или заменяет все элементы весов, пришедшие в негодность по его вине, замена должна производиться в течение 15 дней со дня получения уведомления.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Весы должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 53228-2008 и Международным Рекомендациям МОЗМ З76 (OIMLR76). Поставщик гарантирует качество поставляемого оборудования и надежность поставляемого товара. Если в течение срока гарантии оборудование окажется дефектным, то поставщик обязуется по требованию покупателя, за счет поставщика устранить обнаруженные дефекты. При проведении приема передачи продукции присутствие представителя Заказчика и Поставщика обязательно.

РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Предложения по замене оборудования присылать на электронный адрес POSTMASTER@ZD.VNIIEF.RU

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка в течение 10 дней со дня подписания договора. Поставка – единовременная. Оплата: 100% в течение 30 рабочих дней с момента поставки оборудования на склад Покупателя.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: нет