УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального 
директора - главный инженер ФГУП «Атомфлот»
________________ М. М. Кашка
	ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

	г. Мурманск                                                                                                                                31.07.2012г. 
1.1 Краткое описание объемов работ
№ пп

Наименование работ и затрат

Ед. изм.

Кол-во

1. Ремонт помещений 4го этажа 

1.1 Ремонт пом.№30,31,32,33 

1.1.1 Демонтажные работы

Разборка покрытий полов из линолеума 

м2

55

Разборка плинтусов деревянных 
м

62

Демонтаж радиаторов 

шт.

3

Демонтаж светильников люминесцентных 

шт.

18

Демонтаж выключателей, розеток

шт.

26

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах со снятием полотен и наличников

шт.

3

Снятие подоконных досок ПВХ 

м2

2

Демонтаж кабеля

м

110

1.1.2 Общестроительные работы
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм

м2

55

Устройство выравнивающих стяжек типа «ВЕТОНИТ 5000» t=5мм

м2

55

Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого со свариванием полотнищ в стыках

м2

55

Устройство плинтусов поливинилхлоридных 

м

62

Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами 

м2

164

Шпатлевание и грунтование стен под оклейку обоями

м2 

164

Оклейка стен высококачественными обоями под окраску

м2

164

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по обоям за 2 раза

м2

164

Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля

м2

55
Установка радиаторов биметаллических 10 секций с комплектующими и арматурой

шт.

3

Установка дверных блоков ПВХ во внутренних дверных проемах площадью до 3 м2 с врезными замками и ручками – 3 комплекта

м2

5,67

Установка и крепление наличников

м

31

Облицовка оконных откосов сэндвич панелями

м2

6

Установка подоконных досок из ПВХ 

п /м

5,5

1.1.3 Электромонтажные работы
Прокладка медного кабеля ВВГ 3х2,5 

м/п

55

Прокладка медного кабеля ВВГ 3х1,5 

м/п

30

Установка встроенных светильников в потолок «Армстронг»

шт.

18

Выключатель одноклавишный при открытой проводке

шт.

4

Розетка штепсельная при открытой проводке

шт.

11

Радиорозетка

шт.

5

Установка коробов пластмассовых шириной до 63 мм

м

30

Снятие короба пластмассового (с последующей установкой)

м

17

Установка коробов пластмассовых шириной до 63 мм (ранее снятого)

м

17

Измерение сопротивления изоляции

линия

20

1.2 Ремонт пом.№36,38

1.2.1 Демонтажные работы
Разборка покрытий полов из линолеума 

м2

37

Разборка плинтусов деревянных 

м

38

Демонтаж радиаторов 

шт.

2

Демонтаж светильников для люминесцентных ламп

шт.

12

Демонтаж выключателей, розеток

шт.

22

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах со снятием полотен и наличников

шт.

2

Снятие подоконных досок ПВХ 
м2

2

Демонтаж кабеля

м

40

Снятие пластмассовых коробов до 63 мм (с последующей установкой)

м/п

30

1.2.2 Общестроительные работы
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм

м2

37

Устройство выравнивающих стяжек типа «ВЕТОНИТ 5000» t=5мм

м2

37

Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого со свариванием полотнищ в стыках

м2

37

Устройство плинтусов поливинилхлоридных 

м

38

Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами 

м2

105

Шпатлевание и грунтование стен под оклейку обоями

м2 

105

Оклейка стен высококачественными обоями под окраску

м2

105

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по обоям за 2 раза

м2

105

Устройство смотровых лючков 50х70см

шт.

1

Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля

м2

37

Установка радиаторов биметаллических 10 секций с комплектующими и арматурой

шт.

2

Установка дверных блоков ПВХ во внутренних дверных проемах площадью до 3 м2 с врезными замками и ручками – 1 комплект

м2

1,89

Установка и крепление наличников

м

11

Облицовка оконных откосов пластиком 

м2

1

Установка подоконных досок из ПВХ 

п /м

3,5

1.2.3 Электромонтажные работы

Прокладка медного кабеля ВВГ 3х1,5 

м/п

20

Установка встроенных светильников в потолок «Армстронг»

шт.

12

Выключатель одноклавишный при открытой проводке

шт.

2

Установка коробов пластмассовых шириной до 63 мм (ранее снятых)

м

30

Измерение сопротивления изоляции

линия

2

2. Ремонт коридора 3-го этажа
2.1 Демонтажные работы
Демонтаж существующих деревянных дверных блоков 

- 2100×700 мм

- 2100×900 мм

- 2100×1000 мм

- 2100×1200 мм

- 2100×1600 мм

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

3 

13

20

3

1

Снятие линолеума с прижимными планками

м²

235

Разборка цементно-песчанной стяжки толщиной 130мм
м²

235

Демонтаж плинтусов деревянных и из ПВХ-материалов

м

150

Разборка подвесного потолка «Акмигран»

м²

235

Демонтаж металлических вентиляционных решеток размером 450×250мм

шт.

8

Демонтаж существующих деревянных пожарных шкафов размерами 700×500×260мм
шт.

3

Снятие и установка существующих металлических вешалок размером 450×250мм

шт.

12

Демонтаж потолочных люминесцентных и настенных светильников (с утилизацией б/у ламп)

шт.

42

Разборка кирпичной перегородки толщиной 150мм под дверной проем размером 2100×1000мм
шт.

2

Демонтаж стальной полосы заземления  -30×4мм

м

5

Отключение, демонтаж существующих электровыключателей, электрических розеток

шт.

32

2.2 Общестроительные работы

Установка деревянных дверных блоков с ручками и дверными замками, с установкой наличников:

- 2100×700 мм

- 2100×900 мм

- 2100×1000 мм

- 2100×1200 мм

- 2100×1600 мм

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

3 

13

21

3

1

Отделка оконных и дверных откосов ПВХ-уголком 30×30мм

м

300

Установка металлической двери с ручкой и дверным замком, с открывающейся створкой размером 400×500мм:

- 2100×1000 мм

шт.

1

Устройство основания под цементно-песчанную стяжку из шунгизита толщиной 50мм

м²

235

Устройство армированной сетками (шаг100×100мм, Ø4 Вр1) цементно -песчанной стяжки толщиной 50мм

м²

235

Выравнивание поверхности цементно-песчанной стяжки самовыравнивающей смесью «ВЕТОНИТ 5000» толщиной 20мм

м²

235

Устройство полов из керамогранитной плитки 300×300мм (цвет согласовывается с Заказчиком)

м²

235

Устройство плинтусов из керамогранитной плитки h=100мм

м

150

Устройство подвесных потолков типа «Амстронг»

м²

235

Облицовка стен панелями «Гипласт» по металлическому каркасу с зашивкой оконных и дверных откосов (цвет согласовывается с Заказчиком)

м²

450

Перенос (демонтаж, монтаж) на расстояние 300мм существующего металлического ограждения  из ∟50×50 мм и арматуры Ø10мм, m=90кг, размерами 2320×3320мм

шт.

1

Перенос (демонтаж, монтаж) на расстояние 300мм существующего витража размерами 2320×3320мм из алюминиевого профиля с остекленной дверью 

шт.

1

Окраска существующих металлических изделий (металлическая решетка, батарея и т.д.) эмалью ПФ-115 за 2 раза

м²

5

Устройство закладных деталей из деревянного бруса 50×50мм в металлическом каркасе под крепление металлических вешалок, пожарных шкафов и т.д.

м

40

Установка металлических пожарных шкафов 

шт.

3

Устройство лючков в панели «Гипласт» размером 200×300мм

шт.

3

Устройство перемычки в кирпичной перегородки из стального уголка ∟50×50, l=2600мм и стальной полосы - 40×4, l=600мм

шт.

2

Штукатурка, шпаклевка и окраска ПФ-133 за 2 раза внутренних дверных откосов 

м²

1,6

2.3 Электромонтажные работы
Прокладка медного кабеля NYM (ВВГнг) 3×1.5мм² в гофрированной ПВХ – трубе Ø20мм

м

200

Установка и подключение встраиваемых в потолок «Армстронг» светильников люминесцентных 220В (4×18Вт)

шт.

24

Установка и подключение (с наращиванием проводки 200мм) светильников настенных 220В (40Вт)

шт.

13

Установка соединительных коробок 100×100мм

шт.

2

Установка и подключение (с наращиванием проводки 200мм) выключателей 220В

шт.

30

Установка и подключение (с наращиванием проводки 200мм) розеток 220В

шт.

2

Перенос (отключение, демонтаж, монтаж, подключение) существующего звонка вызова фельдшера

шт.

1

Перенос (отключение, демонтаж, монтаж, подключение) существующих дымовых и ручных пожарных извещателей

шт.

17

Перенос (демонтаж, установка) существующего ультрафиолетового облучателя 

шт.

1

Перенос (отключение, демонтаж, монтаж, подключение) светового табло «ВЫХОД»

шт.

2

Перенос (отключение, демонтаж, монтаж, подключение) существующих звуковых оповещателей 

шт.

8

Перенос (демонтаж, установка)  распределительного щита

шт.

1

Прокладка и крепление стальной полосы заземления -30×4мм

м

12

Измерение сопротивления изоляции

линия

3

3. Ремонт лифтового холла 6-го этажа (пом.№3,5)

3.1 Демонтажные работы

Разборка кирпичных стен  с обшивкой стеновыми панелями

м3

4,38

Разборка временных гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе, обшитых стеновыми панелями

м2

26

Разборка деревянных заполнений проемов деревянных со снятием дверных полотен и наличников

м2

4

Разборка покрытий полов из линолеума

м2

22

Разборка покрытий полов паркетных

м2

46

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

м/п

60

Разборка подвесных потолков ГКЛ

м2

22

Разборка светильников, установленных в подвесном потолке

шт.

3

Разборка выключателей и розеток

шт.

2

Срезка металлоконструкций 

т

0,1

Разборка потолка «Армстронг»

м2

5

Снятие датчиков пожарной сигнализации (с последующей установкой)

шт.

2

3.2 Общестроительные работы

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм

м2 

67,5

Устройство выравнивающих стяжек ВЕТОНИТ 5000 t=5мм

м2 

46

Устройство покрытий полов из плиток керамических 60х60см

м2 

27

Устройство плинтусов из плиток керамических

м /п

20

Устройство ламинированного покрытия 31класса

м2 

52,5

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих

м /п

40

Облицовка стен по металлическому каркасу гипсокартонными листами 

м2 

50

Шпатлевание и грунтование стен под оклейку обоями

м2 

50

Оклейка стен высококачественными обоями под окраску

м2 

50

Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная за 2 раза  по обоям

м2 

50

Устройство смотровых лючков 50х70см

шт.

3

Монтаж цельностеклянных перегородок с распашными дверьми в комплекте с фурнитурой

м2

25

Устройство подвесных потолков <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (панели из оргстекла)

м2 

67,5

Установка датчиков пожарной сигнализации (ранее снятых)

шт.

2

Устройство порожных планок

м/п

10

Установка светильников в потолок «Армстронг» с подключением 

шт.

5

Установка и подключение выключателей одноклавишных

шт.

2

Измерение сопротивления изоляции

линия

4

4. Замена дверных блоков на лестничных клетках

Разборка деревянных заполнений проемов деревянных со снятием дверных полотен и наличников

м2

18

Установка дверей металлических с остеклением двупольных (1,45х2,4м -5шт.) с ручками и замками

м2

18

Штукатурка поверхностей дверных откосов

м2

7

Установка и крепление наличников с двух сторон

м/п

77

Установка порожных планок

м/п

10

5. Прочие работы

Мусор строительный - погрузка вручную

т

100

Вывоз строительного мусора автомобилями на расстояние до 30км 

т

100

2.1 Основные технические требования: работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Используемые материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации.

3.1 Правила контроля и приемки работ: приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенного в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ.

4.1 Гарантии исполнения работ: исполнитель работ должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации инженерных систем, материалов и работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев со дня приемки выполненных работ. 

5.1 Условия комплектации материалами и оборудованием: поставка материалов осуществляется Подрядчиком в объеме 100%. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Используемые отделочные материалы должны иметь сертификаты по пожарной безопасности (Г-1,Г-2). Выбор цветовой гаммы отделочных материалов согласовывается с Заказчиком.           
6.1 Сроки выполнения работ:  01.12.2012.
Приложения: 

1. План помещений 3-го этажа здания заводоуправления – на 1 листе.

2. План помещений  4-го этажа здания заводоуправления – на 1 листе.

3. План помещений  6-го этажа здания заводоуправления – на 1 листе.

Составил: 

Инженер ОКС                                                                                                                 Ю.О.Кормильцева

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера –  

начальник Управления по базированию                                                                      С.Д.Попович 

Главный энергетик                                                                                                         Д.В.Шурупов

Начальник ОКС                                                                                                             А.Л.Коротких

Начальник отдела информационных технологий                                                      В.Б.Удин

Начальник участка ИСиОС ЭМС                                                                                 Е.В.Шейкин




[image: image1.png]nnaH 3ro ataxa

k\hww
=
JERS: T
68
m.@.ww = S . TTE T B Wﬂn = &eTD! == = B 7 oz =
&4 w " w b o e Lrgm Ry E
w o= | B 7 5w
I 69 L % i T e
6 | = 6 G [l Bosll % sl 7 sfs 7 7y @ g 81 ol [} "
P S a e A o ] EE N W m 3PPEER b gl B 7 ] as I oA sied 3ar R
[ N s S 82 | == = . 5 J i 1
7 [ DN il w J| 2w 290 e300 4 = S 146 251 §rd i
I Bl (- D M- A - = e a2l w | 2 o W g ? g~ j
! d
& i T e :
| s u7 20 o7 R TEE R 589 s ez B |
H = 17 Ji 2 in % fo | s
55 N S TR 2 i il i
] CYR T SN Hs o« o a g muhumém gaflan lz b, u s sfle 2 Ta
i 50 49 - R Lk w g nl_\mﬁ e R B = Y i |
w2l i & slsw ¥ < s 3 & 286
w ) e | 2 2 || aw 269 9 247 & Y 2.
= & = Z = L £ L1, = k = 2
4
N i3
B &
159
%7 M 1 3
I “x ~ B A g T 745 ]
& 2




Приложение №1

Приложение №2
[image: image2.png]nnaH 4ro ataxa

2 o
mwS
Q 41 |
280 s 83 3 m‘_j
s 3
iF 4
28 582
]
SR T
r 8 575
! J 288 o
i o 01 2 T
U q 2
L ” |
&
S 7 77 ] 5 S gy 7 SHe 700 70 69 | 68 =]
S &7 @ 5[ e a0 || &0 s S||S @ || &7 3
R 3
ig
264 ! 56
2 286 2 E
P, ] [ EE






Приложение №3
[image: image3.png]nnaH 6ro ataxa

O N s DT

MOHTUPYEMbIE CTEKMAHHBIE NEPETOPOAKN
AEMOHTUPYEMbIE MEPEropoaku

- pPEMOHTUpYEMbIE MOMELLEHNS!




