Утверждаю

Генеральный директор

ФГУП «НИТИ

им.А.П. Александрова»

Василенко В.А.

«___»___________2015г.

Техническое задание на оказание услуг

по предмету закупки:

«Оказание услуг по специальному обследованию помещения 1 категории»

Сосновый Бор

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Услуги по специальному обследованию помещения 1 категории

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

2.1.1 Состав оказываемых услуг: - проведение работ по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации, в помещении 1 категории; - проведение работ по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации, в технических средствах.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

2.2.1 Проведение работ в помещении первой категории. 2.2.2. Проведение работ с техническими средствами, устанавливаемыми в помещениях первой категории. 2.2.3 Проведение работ с техническими средствами, предназначенными для обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну и имеющие гриф секретности «особой важности».

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг, либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

3.1.1. Специальные проверки на отсутствие устройств негласного получения информации в помещениях и технических средствах проводятся в соответствии с нормативно-методическими документами ФСБ РФ. 3.1.2. Краткий порядок выполнения работ: - Проверка комплектности технических средств, находящихся в помещении 1 категории перед проведением специальных проверок (входной контроль). - Конфигурирование технических средств, находящихся в помещении 1 категории. - Адаптация программного обеспечения аппаратных комплексов для организации тестовых режимов проверяемых и исследуемых технических средств, находящихся в помещении 1 категории. - Подготовка исходных данных о помещении 1 категории. - Проведение специальных проверок помещения 1 категории и специальных проверок технических средств, находящихся в помещении 1 категории. - Анализ результатов специальных проверок помещения 1 категории и специальных проверок технических средств, находящихся в помещении 1 категории. - Проверка работоспособности технических средств, находящихся в помещении 1 категории после проведения работ (выходной контроль). - Подготовка и отправка Заказчику документов по результатам оказываемых услуг. 3.1.6 Наименование, количество и технические характеристики помещения 1 категории указаны в «Исходных данных ….» (МБ №850с от 09.07.2015).

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

3.2.1 Технические средства, находящиеся в помещении 1 категории, передаются Заказчиком Исполнителю в исправном, работоспособном состоянии, полностью укомплектованными. 3.2.2 После окончания оказания услуг Исполнитель обязан передать Заказчику проверенные технические средства, находящиеся в помещении 1 категории, в исправном, работоспособном состоянии, полностью укомплектованными. 3.2.3 В случае нарушения работоспособности технических средств, находящихся в помещении 1 категории, в процессе выполнения работ представители Исполнитель и Заказчик определяют причину выхода из строя технических средств, находящихся в помещении 1 категории, степень виновности Сторон и составляют акт-заключение. На основании акта-заключения виновная сторона обязана произвести ремонт технических средств, находящихся в помещении 1 категории за свой счет или возместить нанесенный ущерб.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

3.3.1 Обязательства Исполнителя, возникшие в рамках настоящего ТЗ и неисполненные к моменту окончания срока действия договора, заключенного по итогам проведения конкурсных процедур, подлежат исполнению независимо от того, прекращен ли данный договор в связи с окончанием срока, на который он заключен или нет.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

3.4.1 Стороны обязуются строго соблюдать конфиденциальность технической, финансовой, коммерческой и другой информации по настоящему ТЗ и принимать все необходимые меры к предотвращению разглашения имеющихся сведений в течение всего срока действия договора, заключенного по итогам проведения конкурсных процедур и пяти лет после его прекращения. 3.4.2. Передача указанной информации другим лицам может осуществляться только с согласия Сторон, выраженного в письменной форме. 3.4.3 К сведениям, составляющим государственную тайну и подлежащим защите, относятся результаты специальных услуг и содержание методик их проведения. 3.4.4 Обеспечение режима секретности должно осуществляться в соответствии с требованиями «Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1».

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

3.5.1 Требования к безопасности оказания услуг и требования к безопасности результата оказания услуг не предъявляются.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

3.6.1 Требования к обучению персонала заказчика не предъявляются.

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

3.7.1 Исполнитель должен иметь: - автоматизированные рабочие места (АРМ) для оформления результатов работ, аттестованные по требованиям безопасности информации, категория защищенности ОТСС – не ниже второй; - оборудование (необходимые приборы и оснастку) для производства услуг в рамках настоящего ТЗ. При этом оборудование должно быть испытано, поверено или откалибровано (согласно представленным действующими свидетельствами о поверке или сертификатам о калибровке).

Подраздел 3.8 Специальные требования

3.8.1 Услуги оказываются по месту нахождения помещения 1 категории. 3.8.2 Исполнитель должен иметь в соответствии с действующим законодательством необходимые разрешения и лицензии, действительные на период выполнения работ, а именно: - лицензию ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, степень секретности разрешенных к использованию сведений Совершенно секретно; - лицензию ФСБ России на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны в части проведения работ по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации, в помещениях и в технических средствах: - в помещениях первой категории особо режимных объектах; - с техническими средствами, предназначенными для обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну и имеющие гриф секретности «особой важности». 3.8.3 Оказываемые услуги по специальным проверкам и выпускаемая документация по результатам оказываемых услуг должны соответствовать требованиям стандартов, руководящих и методических документов: - «Специальные требования и рекомендации по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам»; - «Основные специальные требования для организаций, имеющих лицензии ФСБ России на право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны...» (ОСТ-СП/ЛЦ). 3.8.4 При проведении специальных проверок Исполнитель может проводить доработку ТС, с целью исключения технических каналов утечки информации. 3.8.5 Изъятые (при доработке ТС) узлы и ЭКБ передаются Заказчику вместе с проверенными техническими средствами.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

4.1.1 По результатам специальных проверок по согласованию с Заказчиком может выдаваться одно «Заключение...» по результатам специальной проверки на помещение 1 категории и все проверенные технические средства.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

4.2.1 По завершению оказания услуг Исполнитель возвращает Заказчику все проверенные технические средства в исправном состоянии после выходного контроля. 4.2.2 Выходной контроль проводится в объеме входного контроля.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

4.3.1 Исполнитель обязан по каналам фельдъегерской связи направить в адрес Заказчика результаты оказания услуг (заключения) в течение 15 (пятнадцати рабочих дней) с даты завершения оказания услуг по проведению специальных проверок.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Персонал Исполнителя должен иметь форму допуска к сведениям, составляющим государственную тайну не ниже 2 по режиму секретности. Исполнитель должен иметь обученный персонал, способный выполнять все виды услуг, являющиеся предметом настоящего договора.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | СП | Специальная проверка (спецповерка) |
| 2. | ЭКБИСП | Электронно-компонентная база |
| 3. | СТР | Специальные требования и рекомендации |
| 4. | ФСБ | Федеральная служба безопасности |
| 5. | ТЗ | Техническое задание |

Начальник СНИЛ								Косульников О.И.