| Приложение № 2 к Технической части |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЕДОМОСТЬ объемов работ |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (вскрытие пузырей) | М2 | 100 |
| 2 | Очистка основания от мусора механизированным способом | М2 | 1060,5 |
| 3 | Огрунтовка оснований из бетона по водоизоляционный кровельный ковер | М2 | 1293,9 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 1 слой | М2 | 1060,5 |
| 5 | Разборка/устройство примыканий кровель из рулонных материалов | М2 | 233,4 |
| 6 | Погрузка, перевозка строительного мусора до 5 км. | т | 0,65 |