Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый  запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение проекта пожарной сигнализации корпуса 2А Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Основание:

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2012 года №123-ФЗ.

- Цель работы:

Предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Место оказания услуг: Кировская область, г.Кирово-Чепецк, пер.Пожарный, д.7 (Кирово-Чепецкое отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

- Сроки и график оказания работ:

Дата начала оказания услуг – дата заключения договора;

дата окончания выполнения услуг –  не позднее 30 декабря 2012г.

- Требования к услугам:

5.1. Выполнение проекта пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре для здания  корпуса 2А Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

5.2. Проектом должно быть предусмотрено оборудование пожарной сигнализации помещений административной части корпуса 2А, мастерских и лаборатории радиационного контроля.

5.3. Проект выполнить на базе адресной системы «Орион КДЛ» на 127 подключений, с выводом сигнала на приёмную аппаратуру СПЧ №1 СУ ФПС                     №16 МЧС России обслуживающих Кирово-Чепецкое отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

5.4. Доставка проектной документации заказчику осуществляется отправкой корреспонденции экспресс-почтой и вручаются лично, в руки адресату, либо уполномоченному лицу. Доставка осуществляется силами Исполнителя и за счет исполнителя по адресу: 613040, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д.7 (Кирово-Чепецкое отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

- Требования к участникам  процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

Наличие лицензии на проектирование и монтаж охранно-пожарной сигнализации.