  УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ООО «СМУ №1» 

______________ А.В. Старостенко
«___» __________ 2015 года
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса предложений в электронной форме на право заключения договора

по лоту № 058/12/2015 «Поставка дверных и оконных блоков из ПВХ профилей для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблоков №3,4 Ростовской АЭС»
г. Волгодонск

2015
Техническое задание 

на поставку дверных и оконных блоков из ПВХ профилей
для  объекта:  строительно-монтажных работ Ростовская АЭС блок №3,4.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование-1
	Основные технические характеристики товара-2
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ 
	ОКП
	Ед.изм.-5
	Кол-во-6
	Срок поставки-7

	1
	ДПВ Г П Л 2050-770 
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 30970-2002. Изделия должны быть оборудованы замком и ручкой защелкой. Цвет изделий – светло-серый
	ГОСТ 30970-2002
	
	шт
	7
	С момента заключения договора по 30.03.2015г. отдельными партиями в течение  5 (пяти) календарных дней с момента поступления заявки от Покупателя.

	2
	ДПВ Г П Пр 2050-770 
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 30970-2002. Изделия должны быть оборудованы замком и ручкой защелкой. Цвет изделий – светло-серый
	ГОСТ 30970-2002
	
	шт
	18
	

	3
	ДПВ Г П Л 2050-970 
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 30970-2002. Изделия должны быть оборудованы замком и ручкой защелкой. Цвет изделий – светло-серый.
	ГОСТ 30970-2002
	
	шт
	1
	

	4
	ДПВ Г П Л 2050-770 
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 30970-2002. Изделия должны быть оборудованы ручкой защелкой. Цвет изделий – светло-серый.
	ГОСТ 30970-2002
	
	шт
	4
	

	5
	ДПВ Г П Пр 2050-770 
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 30970-2002. Изделия должны быть оборудованы ручкой защелкой и заверткой с внутренней стороны. Цвет изделий – светло-серый.
	ГОСТ 30970-2002
	
	шт
	28
	

	6
	ДПВ Г П Л 2050-970 
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 30970-2002. Изделия должны быть оборудованы стандартным доводчиком и ручкой защелкой. Цвет изделий – светло-серый.
	ГОСТ 30970-2002
	
	шт
	18
	

	7
	ДПВ Г П Пр 2050-970 
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 30970-2002. Изделия должны быть оборудованы стандартным доводчиком и ручкой защелкой. Цвет изделий – светло-серый.
	ГОСТ 30970-2002
	
	шт
	8
	

	8
	ДПВ Г П Л 2050-770 
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 30970-2002. Изделия должны быть оборудованы стандартным доводчиком и ручкой защелкой. Цвет изделий – светло-серый.
	ГОСТ 30970-2002
	
	шт
	1
	

	9
	Нащельник ПВХ
	
	
	
	м
	577,4
	

	10
	ДПВ Г П Пр 2050-770 
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 30970-2002. Изделия должны быть оборудованы ручкой защелкой и заверткой с внутренней стороны. Цвет изделий – светло-серый.
	ГОСТ 30970-2002
	
	шт
	1
	

	11
	ДПВ Г П Л 2050-670 
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 30970-2002. Изделия должны быть оборудованы ручкой защелкой и заверткой с внутренней стороны. Цвет изделий – светло-серый.
	ГОСТ 30970-2002
	
	шт
	8
	

	12
	ДПВ Г П Л 2050-770 
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 30970-2002. Изделия должны быть оборудованы ручкой защелкой и заверткой с внутренней стороны. Цвет изделий – светло-серый.
	ГОСТ 30970-2002
	
	шт
	1
	

	13
	ДПВ Г П Пр 2050-770 
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 30970-2002. Изделия должны быть оборудованы ручкой защелкой и заверткой с внутренней стороны. Цвет изделий – светло-серый.
	ГОСТ 30970-2002
	
	шт
	1
	

	14
	ДПВ Г П Пр 2050-670 
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 30970-2002. Изделия должны быть оборудованы стандартным доводчиком и ручкой защелкой. Цвет изделий – светло-серый.
	ГОСТ 30970-2002
	
	шт
	1
	

	15
	ДПВ Г П Пр 2050-770 
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 30970-2002. Изделия должны быть оборудованы стандартным доводчиком и ручкой защелкой. Цвет изделий – светло-серый.
	ГОСТ 30970-2002
	
	шт
	3
	

	16
	ДПВ Г П Л 2050-770 
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 30970-2002. Изделия должны быть оборудованы стандартным доводчиком и ручкой защелкой. Цвет изделий – светло-серый.
	ГОСТ 30970-2002
	
	шт
	4
	

	17
	ДПВ Г П Пр 2350-970 
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 30970-2002. Изделия должны быть оборудованы стандартным доводчиком и ручкой защелкой. Цвет изделий – светло-серый.
	ГОСТ 30970-2002
	
	шт
	1
	

	18
	ДПВ Г П Л 2350-970 
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 30970-2002. Изделия должны быть оборудованы стандартным доводчиком и ручкой защелкой. Цвет изделий – светло-серый.
	ГОСТ 30970-2002
	
	шт
	3
	

	19
	ДПВ Г Б Л 2350-970 
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 30970-2002. Изделия должны быть оборудованы механическим замковым устройством, позволяющим выполнять их открывания изнутри помещения без ключа, а снаружи ключем. Ручкой защелкой. Цвет изделий – светло-серый.
	ГОСТ 30970-2002
	
	шт
	4
	

	20
	ДПВ Г Дв 2350-1470 
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 30970-2002. Изделия должны быть оборудованы механическим замковым устройством, позволяющим выполнять их открывания изнутри помещения без ключа, а снаружи ключем. Ручкой защелкой. Цвет изделий – светло-серый.
	ГОСТ 30970-2002
	
	шт
	11
	

	21
	ДПВ Г П Л 2350-970 
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 30970-2002. Изделия должны быть оборудованы механическим замковым устройством, позволяющим выполнять их открывания изнутри помещения без ключа, а снаружи - ключом. Ручкой защелкой. Цвет изделий – светло-серый.
	ГОСТ 30970-2002
	
	шт
	1
	

	22
	ДПВ Г Б Пр 2100-980
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 30970-2002. Изделия должны быть оборудованы ручкой защелкой. Цвет изделий – светло-серый.
	ГОСТ 30970-2002
	
	шт
	1
	

	23
	Нащельник ПВХ
	
	
	
	м
	441
	

	24
	ДПВ Г П Пр 2050-770 
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 30970-2002. Изделия должны быть оборудованы замковым устройством, позволяющим выполнять их открывания изнутри помещения без ключа, а снаружи - ключом. 
	ГОСТ 30970-2002
	
	шт
	1
	

	25
	ДПВ Г Л 2100-900 
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 30970-2002. Изделия должны быть выполнены с ручкой защелкой по ГОСТ 30970-2002, доводчиком и защелкой с внутренней стороны.
	ГОСТ 30970-2002
	
	шт
	2
	

	26
	ОПОСП 11х17Ф 
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 23166-99. Окно с форточкой раздвижной конструкции (на салазках) и подоконником шириной 30 см.
	ГОСТ 23166-99
	
	шт
	1
	

	27
	ОП О 9-9 П
Д2-Б-Д-Б-Д         
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 23166-99
	ГОСТ 23166-99
	
	шт
	3
	

	28
	Подоконная доска из ПВХ профиля 500х20 мм 
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 30674-99
	ГОСТ 30674-99
	
	м
	1
	

	29
	Дверь 

 БП ОСП 20-8 ПО
   4М1- 16 Аг-М1          
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 23166-99. Изделия должны быть выполнены с замковым устройством, позволяющим открывать дверь изнутри помещения без ключа, а снаружи – ключом и ручкой защелкой.
	ГОСТ 23166-99
	
	шт
	3
	

	30
	ОП ОСП 9-14
4М1- 16Аг-М1           
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 23166-99.
	ГОСТ 23166-99
	
	шт
	3
	

	31
	ОП ОСП 9-10 ПО
4М1- 16Аг-М1            
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 23166-99.
	ГОСТ 23166-99
	
	шт
	12
	

	32
	ДПВ Г П Пр 2100-900 ГОСТ 30970-2002 
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 30970-2002. Изделия должны быть выполнены с ручкой защелкой.
	ГОСТ 30970-2002
	
	шт
	1
	

	33
	ОП 1100-1700 
	Изделия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 30674-99.
	ГОСТ 30674-99
	
	шт
	1
	

	34
	Подоконная доска из ПВХ профиля 150х20 мм
	
	
	
	м
	2,3
	


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемая  продукция  должна быть новым товаром не раннее 2015г., изготовленные по срокам прописанные в ГОСТе  (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

Маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами» и назначению поставляемого Товара.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).
Предлагаемый к поставке Товар должен поставляться в фирменной упаковке. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия..


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Согласно правил о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 98).

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

	-Счет-фактура, Торг-12,ТТН, должно подтверждаться  при обязательной сертификации сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение сертификат пожарной безопасности, или свидетельством о государственной  регистрации.(формат А4 читаемый текст)


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставщик обязан поставить Товар на объект Заказчика  своими силами и за свой счет.

Транспортировка допускается любым видом транспорта  при условии соблюдения правил перевозки грузов предусмотренных для данного вида транспорта. Тара и упаковка должны обеспечить безопасность транспортировки и сохранность его качества в течение гарантийного срока хранения. Тара и упаковка должна иметь соответствующую маркировку. Согласно утвержденных правил перевозки грузов автомобильным транспортом (постановление правительства РФ №272 от 15.04.2011г)
Место поставки товара: 347388 Ростовская обл.г Волгодонск-28 стройплощадка  РоАЭС 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Согласно инструкции  складирования и хранения.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При проведении погрузочно-разгрузочных работ соблюдать правила изложенные в ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности..


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	должно подтверждаться паспортом качества  при обязательной сертификации сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат пожарной безопасности или свидетельством о государственной  регистрации.(формат А4 читаемый текст)


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	 Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	 форматА4


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Начальник  ОМТС   

                                 
       Ковалев А.Н.

         должность                                                                                                 подпись                                                     инициалы, фамилия
Инженер ОМТС второй категории 
            

       
                Самонин А.Н.   

   должность                                                                                                подпись                                                       инициалы, фамилия             

Тел. 29-83-44




















































1
6

