	
[image: image1.emf]
[image: image2.png]MPEAMNPUATUNE TOCKOPIMOPALIMU «<POCATOM»





ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

(ФГУП «ГХК»)

ул. Ленина, д. 53, г. Железногорск,

Красноярский край, Россия, 662972

Телеграф: Железногорск 288006 «СТАРТ»

Телефон: 8 (391) 266-23-37

8 (3919) 75-20-13

Факс:  8 (391) 266-23-34

e-mail:     atomlink@mcc.krasnoyarsk.su
ОКПО 07622986        ОГРН 1022401404871

ИНН/КПП                 2452000401/246750001

 
	
	УТВЕРЖДАЮ


                         «14» ноября 2013 г.



ИЗВЕЩЕНИЕ
о разъяснении положений аукционной документации по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку аэрозольных фильтров.
№ 131031/0464/609, дата публикации 31.10.2013 г.

Вопрос участника:
[image: image3.png]1.) To nospumy «®uaptp ULPA ®aC D1511235x248x235.3H11-02/130», npenty ykasarh BapuanT
YILIOTHCHHUS:
a) Ha BXOIE;
©) Ha BLIXONE:
B) C ABYX CTOPOIL
1) 6e3 YITOTHEHHA.

2.) Mo mozmnmu «AdPO30ARHBIA (MIEIP ¢ OTBETHBIME (IBHLAMH, ¢ KOKYXOM METAILTHYCCKHEM
©B3A-3500-2//1y-350%, mpouly YKasaTL Hanuuue. DPasviepsl, KOTAHECIBO H OPYTHC TCXHEYCCKHE
TApaMeTPel OTHETHLIX (AaHUCB K omop K XxoxyXy Iy 350, nogckoubky B CTAILTApTHON IOCTaBKe
TIpouzBoANICID He KOMILIGKTYET KOKyXH [y 350 yKazaulbMu 2IeMeHTAMH.




ФГУП «ГХК» разъясняет следующее:
1. Вариант уплотнения фильтра Фяк прописан в маркировке 3НН (с двух сторон).
2. - ответный фланец должен совпадать по присоединительным размерам, к фланцам, установленным на кожухе;

- количество ответных фланцев на каждый кожух – 2 шт.;

- опор должно быть 4.

Данное Извещение подлежит публикации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru. 
_1342422511.unknown

