ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

Выполнение работ по теме: «Отбор зданий и сооружений Ленинградской АЭС (скрининг-анализ) для дальнейшего анализа устойчивости при экстремальных внешних воздействиях. Расчеты на ВУВ и РД на защитные стены у подземных хранилищ дизтоплива со стороны зданий энергоблоков».

- Цель работы

  - Целью работы – проведение отбора (скрининг-анализ) зданий и сооружений Ленинградской АЭС. Выполнение расчетов на воздействие воздушной ударной волны (ВУВ) и разработка рабочей документации на специальные отдельно стоящие защитные стены, ограничивающие воздействие ВУВ, у подземных хранилищ дизтоплива со стороны  зданий энергоблоков.

- Объем  работы

  - Исполнитель выполняет:

- скрининг-анализ зданий и сооружений  для дальнейшего анализа устойчивости при экстремальных внешних воздействиях:

- ветер;

- наводнение;

- снегопад;

- землетресение;

- воздушная ударная волна (перечень внешних воздействий может быть уточнен при разработке РД);

- расчеты защитных стен для снижения воздействия ВУВ на здания энергоблоков;

- разработку рабочей документации на строительные конструкции защитных стен.

  - Расчетные параметры воздействий следует определять на основании материалов  технических отчетов НПФ «Атомдинамик».

  - Разработку рабочей документации на строительные конструкции защитных стен следует проводить в  соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

- НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии;

- СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия;

- СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП2.01.07-85*;

- СНиП II-77*. Защитные сооружения гражданской обороны;

- РД 95 10528-96. Руководство по определению параметров ударных волн при внешних взрывах и нагрузок на строительные конструкции АС.

- Отчетность

В результате выполнения работы должна быть разработана рабочая документация, которая передается Заказчику в 6 экз. на бумажном носителе и в электронном виде.