Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

Извещение о внесении изменений в Том 2 Технической части закупочной документации о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по Техническому перевооружению по строительству новой инфраструктуры (СМР) на промышленной площадке к 12-ти зданиям и СМР по СКС на промышленной площадке в 3-х зданиях.

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» сообщает о внесении изменений в Том 2 Технической части закупочной документации о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по Техническому перевооружению по строительству новой инфраструктуры (СМР) на промышленной площадке к 12-ти зданиям и СМР по СКС на промышленной площадке в 3-х зданиях.

Изменения в Том 2 Технической части закупочной документации:

- Внести изменения в ведомость объемов работ № 6 раздел 1 «Кабельная продукция» Том 2 Технической части закупочной документации и изложить в следующей редакции:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 6

- Наличие СРО на виды работ.

- Выполнить СМР, структуированная кабельная система в  телекоммуникационных комнатах  3-х зданий, по рабочей документации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора.

| № пп | Обоснование | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |

Раздел 1. Здание 1.

| 1 | ТЕРм10-03-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 300 кг(шкаф 47U) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Монтаж оборудования СМР=5,51 Монтаж оборудования: НР (247,58 руб.): 80% от ФОТ СП (185,69 руб.): 60% от ФОТ | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТЕРм10-03-001-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (дверь,L-профиль, системные шасси, вент.панель, блок розеток) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Монтаж оборудования СМР=5,51 Монтаж оборудования: НР (310,27 руб.): 80% от ФОТ СП (232,7 руб.): 60% от ФОТ | 16 (1+4+1+1+1)*2 |
| 3 | ТЕРм10-04-112-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100(патч-панель) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Монтаж оборудования СМР=5,51 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (1463,17 руб.): 92% от ФОТ СП (1033,76 руб.): 65% от ФОТ | 5 |
| 4 | ТЕРм10-06-055-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон: 12(Монтаж оптической полки) (1 УССЛК) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прокладка и монтаж сетей связи СМР=6,64 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (1826,42 руб.): 100% от ФОТ СП (1187,17 руб.): 65% от ФОТ | 2 |
| 5 | ТЕРм10-03-001-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Монтаж оборудования СМР=5,51 Монтаж оборудования: НР (77,57 руб.): 80% от ФОТ СП (58,18 руб.): 60% от ФОТ | 4 |
| 6 | ТЕРм08-02-396-06 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 Электромонтажные работы на других объектах: НР (419,51 руб.): 95% от ФОТ СП (287,03 руб.): 65% от ФОТ | 0,96 32*3/100 |
| 7 | ТЕРм08-01-087-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Металлические конструкции (1 т) 1 984,97 = 13 392,96 - 1 x 11 407,99 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 Электромонтажные работы на других объектах: НР (17,65 руб.): 95% от ФОТ СП (12,08 руб.): 65% от ФОТ | 0,02548 56*0,455/1000 |
| 8 | ТЕРм10-04-066-07 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Розетка микрофонная (модульное гнездо) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Монтаж оборудования СМР=5,51 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (926,44 руб.): 92% от ФОТ СП (654,55 руб.): 65% от ФОТ | 100 |
| 9 | ТЕРм11-04-020-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт. (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Монтаж оборудования СМР=5,51 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (2104,04 руб.): 92% от ФОТ СП (1486,55 руб.): 65% от ФОТ | 100 |
| 10 | ТЕРм10-06-037-13 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прокладка и монтаж сетей связи СМР=6,64 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (33,1 руб.): 100% от ФОТ СП (21,52 руб.): 65% от ФОТ | 0,5 50/100 |
| 11 | ФЕРм08-02-390-03 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 Электромонтажные работы на других объектах: НР (345,52 руб.): 95% от ФОТ СП (236,41 руб.): 65% от ФОТ | 1,88 94*2/100 |
| 12 | ТЕРм08-02-398-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1368,33 руб.): 95% от ФОТ СП (936,23 руб.): 65% от ФОТ | 31,67 (3360-188-5)/100 |
| 13 | ТЕРм08-02-399-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 Электромонтажные работы на других объектах: НР (145,31 руб.): 95% от ФОТ СП (99,42 руб.): 65% от ФОТ | 1,88 188/100 |
| 14 | ТЕРм08-02-413-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Монтаж гофрированной трубки с затягиванием кабеля. (100 м трубок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 Электромонтажные работы на других объектах: НР (10,78 руб.): 95% от ФОТ СП (7,38 руб.): 65% от ФОТ | 0,05 5/100 |
| 15 | ТЕРм10-01-002-15 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Измерение шнуровых пар(тестирование системы на соответствие категории 5е) (1 шнуровая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прокладка и монтаж сетей связи СМР=6,64 Монтаж оборудования: НР (4188,8 руб.): 80% от ФОТ СП (3141,6 руб.): 60% от ФОТ | 100 |

Стоимость оборудования

| 16 О | Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27 | Приборный шкаф, 47U (800х2200х600) (7821819) 54052,85/3,63*1,03*1,012=15521,36 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 О | Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27 | Стенка боковая (2200х800) (2шт) (8128235) 6163,03/3,63*1,03*1,012=1769,72 (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 1 |
| 18 О | Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27 | L-профиль, 19", 2200мм, 47U (7827221) 2549,7/3,63*1,03*1,012=732,15 (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 4 |
| 19 О | Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27 | TS системные шасси 17х73мм для шкафа (8612080) 2093,51/3,63*1,03*1,012=601,15 (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 20 О | Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27 | Передние и задние цокольные элементы для шкафа (8601605) 1026,55/3,63*1,03*1,012=294,78 (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 21 О | Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27 | Боковые цокольные панели для шкафа TS ( 8601085) 1029,05/3,63*1,03*1,012=295,49 (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 22 О | Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27 | Цокольный адаптер TS ( 8800220) 378,29/3,63*1,03*1,012=108,63 (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 23 О | Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27 | Ножки для шкафа TS ( 4612000) 773,66/3,63*1,03*1,012=222,16 (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 24 О | Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27 | Соединительная струбцина вертикальная TS/TS ( 8800410) 327,05/3,63*1,03*1,012=93,91 (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 25 О | Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27 | Блок розеток, 7 поз., универсальный с выкл. ( 7240220) 1908,53/3,63*1,03*1,012=548,04 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 26 О | Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27 | Набор проводов заземления (7829100) 2615,53/3,63*1,03*1,012=751,05 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 27 О | Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27 | Винт М6, крест, (100 шт.) (2089000) 230,81/3,63*1,03*1,012=66,28 (уп) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 28 О | Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27 | Гайка М6, без контакта, (50 шт.) (2092200) 494,53/3,63*1,03*1,012=142,01 (уп) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 4 |
| 29 О | Прайс лист стр.01-28 | Компактный светильник REC-LUSL (4140010) 130,76*55,23/1,18/3,63*1,03*1,012=1309,40 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 30 О | Прайс-лист стр.01-29 | Распределительная панель PowerSUM 1100 Category 5e U/UTP Patch Panel, 24 port (108208919) 186,89*55,23/1,18/3,63*1,03/1,012=1336,66 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 5 |
| 31 О | SYSTIMAX стр.01-37 | Кабельный органайзер 1U CM-1U-ML 210/1,18/3,63*1,03*1,012=50,10 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 4 |
| 32 О | Прайс-лист стр.01-54 | Кросс 19".предсобранный 1U/24 порта LC Duplex,9/125 mm.24 адаптеров LC Duplex.сплайс,КДЗС, 48 пигтейлов) 9617,26/1,18/3,63*1,03*1,012=2340,35 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |

Стоимость материалов.

Лотки металлические.

| 33 | ДКС Прайс-лист стр.01-05 | Лоток металлический перфорированный 80х80х3000 (35301) 291,03*3/1,18/6,08*1,03*1,02=127,85 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 32 |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | ДКС Прайс-лист стр.01-05 | Крышка лотка металлического перфорированного 15х80х3000 (35521) 117,63*3/1,18/6,08*1,03*1,02=51,68 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 32 |
| 35 | ДКС Прайс-лист стр.01-11 | Ответвитель Т-образный горизонтальный 80х80 DPT(36141) 821,84/1,18/6,08*1,03*1,02=120,35 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 6 |
| 36 | ДКС Прайс-лист стр.01-10 | Крышка ответвителя Т-образный горизонтальный 15х80 DPT (38041) 387,09/1,18/6,08*1,03*1,02=56,68 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 6 |
| 37 | ДКС Прайс-лист стр.01-07 | Угол горизонтальный 80х80 СРО 90 (36021) 452,40/1,18/6,08*1,03*1,02=66,25 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 12 |
| 38 | Прайс-лист стр.01-08 | Крышка угола горизонтального 90гр. 15х80(38001) 288,43/1,18/6,08*1,03*1,02=42,24 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 12 |
| 39 | ДКС Прайс-лист стр.01-11 | Ответвитель Т-образный 80х80 DL (36249) 623,20/1,18/6,08*1,03*1,02=91,26 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 4 |
| 40 | ДКС Прайс-лист стр.01-10 | Крышка ответвителя Т-образного 15х80 DL (38362) 380,99/1,18/6,08*1,03*1,02=55,79 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 4 |
| 41 | ДКС Прайс-лист стр.01-07 | Угол вертикальный внутренний 80х80 СS 90 (36681) 604,59/1,18/6,08*1,03*1,02=88,53 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 2 |
| 42 | ДКС Прайс-лист стр.01-10 | Крышка угла вертикального внутреннего 15х80 СS 90 (38201) 252,75/1,18/6,08*1,03*1,02=37,01 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 2 |
| 43 | ДКС Прайс-лист стр.01-09 | Угол вертикальный внешний 80х80 СD 90 (36801) 616,82/1,18/6,08*1,03*1,02=90,33 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 2 |
| 44 | ДКС Прайс-лист стр.01-10 | Крышка угла вертикального внешнего 15х80 СD 90 (38241) 270,13/1,18/6,08*1,03*1,02=37,65 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 2 |
| 45 | ДКС Прайс-лист стр.01-09 | Угол вертикальный внешний 80х80 CDSS 90 (37021) 1021,28/1,18/6,08*1,03*1,02=149,55 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 1 |
| 46 | ДКС Прайс-лист стр.01-10 | Крышка угла вертикального внешнего 15х80 CDSD 90 (38281) 380,05/1,18/6,08*1,03*1,02=55,65 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 1 |
| 47 | ДКС Прайс-лист стр.01-06 | Пластина для заземления 50-80-100 PTCE (37501) 42,78/1,18/6,08*1,03*1,02=6,26 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 65 |
| 48 | ДКС Прайс-лист стр.01-06 | Пластина соединительная GTO (37303) 37,66/1,18/6,08*1,03*1,02=5,51 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 130 |
| 49 | ДКС Прайс-лист стр.01-06 | Соединительный фланец FR 80х80 (37431) 348,12/1,18/6,08*1,03*1,02=50,98 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 11 |
| 50 | ДКС Прайс-лист стр.01-12 | Консоль облегченная с основанием 100мм (34105) 115,40/1,18/6,08*1,03*1,02=16,9 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 56 |
| 51 | ДКС Прайс-лист стр.01-13 | Скоба для короба шириной 100мм TM (30690) 221,76/1,18/6,08*1,03*1,02=32,47 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 15 |
| 52 | Прайс-лист стр.01-08 | Винт М6х10(200шт.)(СМ010610) 1,75/1,18/6,08*1,03*1,02=0,26 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 400 |
| 53 | ДКС Прайс-лист стр.01-21 | Шпилька резьбовая,оцинкованная М5х8 (СМ030508) 5,95/1,18/6,08*1,03*1,02=0,87 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 100 |
| 54 | Прайс-лист стр.01-08 | Гайка с насечкой М6(200шт.)(СМ100600) 1,94/1,18/6,08*1,03*1,02=0,28 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 400 |

Лотки пластиковые.

| 55 | ДКС Прайс-лист стр.01-17 | Кабель-канал с крышкой 80х40 TA-GN (01781),2м 220,94/1,18/6,08*1,03*1,02=32,35 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 188 94*2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 | ДКС Прайс-лист стр.01-17 | Заглушка к кабель-каналу 80х40 LAN (00871), 80,42/1,18/6,08*1,03*1,02=11,78 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 26 |
| 57 | ДКС Прайс-лист стр.01-18 | Угол плоский к кабель-каналу 80х40 NPAN (01740), 195,45/1,18/6,08*1,03*1,02=28,62 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 15 |
| 58 | ДКС Прайс-лист стр.01-18 | Угол внутренний к кабель-каналу 80х40 NIA (01824), 129,38/1,18/6,08*1,03*1,02=18,95 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 12 |
| 59 | ДКС Прайс-лист стр.01-17 | Угол внешний к кабель-каналу 80х40 (1808), 138,14/1,18/6,08*1,03*1,02=20,23 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 8 |
| 60 | ДКС Прайс-лист стр.01-19 | Самоклеющаяся разделительная перегородка L=2м SEP (09514) 56,01/1,18/6,08*1,03*1,02=8,2 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 188 94*2 |
| 61 | ДКС Прайс-лист стр.01-30 | Фиксатор кабеля к кабельканалу 40х80 TR-ER (07713R) 7,60/1,18/6,08*1,03*1,02=1,11 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 282 |
| 62 | ДКС Прайс-лист стр.01-30 | Соединение на стык крышки к кабель-каналу 40х80 GAN (00886) 47,26/1,18/6,08*1,03*1,02=6,92 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 94 |
| 63 | ДКС Прайс-лист стр.01-30 | Соединение на стык профиля SGAN (00823) 23,06/1,18/6,08*1,03*1,02=3,38 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 94 |
| 64 | ДКС Прайс-лист стр.01-30 | Т-соединение NTAN 80х40Р(01756), 173,15/1,18/6,08*1,03*1,02=25,36 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 2 |
| 66 | ДКС Прайс-лист стр.01-19 | Рамка-суппорт на 2 модуля PDA-DN "Viva"(10043) 47,43/1,18/6,08*1,03*1,02=6,95 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 50 |
| 67 | ДКС Прайс-лист стр.01-20 | Адаптер для модульных разъемов Systimax (45006) 14,28/1,18/6,08*1,03*1,02=2,09 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 100 |
| 68 | АМР Прайс-лист стр.01-32 | Модульное гнездо.Modular Jack SL,RG45,Shielded/категория 5е. (1375189-1) 337,0/1,18/6,08*1,03*1,02=49,35 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 100 |

Кабельная продукция.

| 69 | Systimax Прайс-лист стр.01-34 | Кабель 3061А WH 4/24 W1000 PowerSUM 5eU/UTR LSZH,CM rated,4 pair count,1000ft (107573545) 6624,0/1,18/6,08*1,03*1,02=970,00 (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 4,08 4000*1,02/1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | Systimax Прайс-лист стр.01-35 | D8PS-4,шнур RJ45-RJ45,категория 5е,2м. СРС6642-03 F007 195,2/1,18/6,08*1,03*1,02=28,58 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 100 |
| 71 | Systimax Прайс-лист стр.01-35 | D8PS-4,шнур RJ45-RJ45,категория 5е,3м. СРС6642-03 F010 240,0/1,18/6,08*1,03*1,02=35,15 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 100 |
| 72 | SYSTIMAX Прайс-лист стр.01-39 | Шнур волокно-оптический SC-LC Dupleх,SM(9/125),L= 3,0м 402.0/1,18/6,08*1,03*1,02=58,87 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 5 |
| 73 | SYSTIMAX Прайс-лист стр.01-38 | Шнур волокно-оптический SC-LC Dupleх,SM(9/125),L= 1,0м 360,00/1,18/6,08*1,03*1,02=52,72 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 15 |
| 74 | ДКС Прайс-лист стр.01-16 | Труба ПХВ гофрированная д.32мм 24,71/1,18/6,08*1,03*1,02=3,62 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 5 |
| 69 | Systimax Прайс-лист стр.01-34 | Кабель 3061А WH 4/24 W1000 PowerSUM 5eU/UTR LSZH,CM rated,4 pair count,1000ft (107573545) 6624,0/1,18/6,08*1,03*1,02=970,00 (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 4,08 4000*1,02/1000 |
| 70 | Systimax Прайс-лист стр.01-35 | D8PS-4,шнур RJ45-RJ45,категория 5е,2м. СРС6642-03 F007 195,2/1,18/6,08*1,03*1,02=28,58 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 100 |
| 71 | Systimax Прайс-лист стр.01-35 | D8PS-4,шнур RJ45-RJ45,категория 5е,3м. СРС6642-03 F010 240,0/1,18/6,08*1,03*1,02=35,15 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 100 |
| 72 | SYSTIMAX Прайс-лист стр.01-39 | Шнур волокно-оптический SC-LC Dupleх,SM(9/125),L= 3,0м 402.0/1,18/6,08*1,03*1,02=58,87 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 5 |
| 73 | SYSTIMAX Прайс-лист стр.01-38 | Шнур волокно-оптический SC-LC Dupleх,SM(9/125),L= 1,0м 360,00/1,18/6,08*1,03*1,02=52,72 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 15 |
| 74 | ДКС Прайс-лист стр.01-16 | Труба ПХВ гофрированная д.32мм 24,71/1,18/6,08*1,03*1,02=3,62 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 5 |

Раздел 2. Здание 2.

| 75 | ТЕРм10-03-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 300 кг(шкаф 47U) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Монтаж оборудования СМР=5,51 Монтаж оборудования: НР (247,58 руб.): 80% от ФОТ СП (185,69 руб.): 60% от ФОТ | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 | ТЕРм10-03-001-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (дверь,L-профиль, системные шасси, вент.панель, блок розеток) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Монтаж оборудования СМР=5,51 Монтаж оборудования: НР (310,27 руб.): 80% от ФОТ СП (232,7 руб.): 60% от ФОТ | 16 (1+4+1+1+1)*2 |
| 77 | ТЕРм10-04-112-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100(патч-панель) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Монтаж оборудования СМР=5,51 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (1463,17 руб.): 92% от ФОТ СП (1033,76 руб.): 65% от ФОТ | 5 |
| 78 | ТЕРм10-03-001-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Монтаж оборудования СМР=5,51 Монтаж оборудования: НР (77,57 руб.): 80% от ФОТ СП (58,18 руб.): 60% от ФОТ | 4 |
| 79 | ТЕРм08-02-396-06 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 Электромонтажные работы на других объектах: НР (275,3 руб.): 95% от ФОТ СП (188,36 руб.): 65% от ФОТ | 0,63 21*3/100 |
| 80 | ТЕРм08-01-087-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Металлические конструкции (1 т) 1 984,97 = 13 392,96 - 1 x 11 407,99 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 Электромонтажные работы на других объектах: НР (15,76 руб.): 95% от ФОТ СП (10,78 руб.): 65% от ФОТ | 0,02275 50*0,455/1000 |
| 81 | ТЕРм10-04-066-07 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Розетка микрофонная (модульное гнездо) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Монтаж оборудования СМР=5,51 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (926,44 руб.): 92% от ФОТ СП (654,55 руб.): 65% от ФОТ | 100 |
| 82 | ТЕРм10-06-055-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон: 12(Монтаж оптической полки) (1 УССЛК) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прокладка и монтаж сетей связи СМР=6,64 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (1826,42 руб.): 100% от ФОТ СП (1187,17 руб.): 65% от ФОТ | 2 |
| 83 | ТЕРм11-04-020-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт. (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Монтаж оборудования СМР=5,51 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (2104,04 руб.): 92% от ФОТ СП (1486,55 руб.): 65% от ФОТ | 100 |
| 84 | ТЕРм10-06-037-13 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прокладка и монтаж сетей связи СМР=6,64 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (33,1 руб.): 100% от ФОТ СП (21,52 руб.): 65% от ФОТ | 0,5 50/100 |
| 85 | ФЕРм08-02-390-03 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 Электромонтажные работы на других объектах: НР (624,88 руб.): 95% от ФОТ СП (427,55 руб.): 65% от ФОТ | 3,4 170*2/100 |
| 86 | ТЕРм08-02-398-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 Электромонтажные работы на других объектах: НР (2347,82 руб.): 95% от ФОТ СП (1606,4 руб.): 65% от ФОТ | 54,34 (5800-340-26)/100 |
| 87 | ТЕРм08-02-399-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 Электромонтажные работы на других объектах: НР (262,8 руб.): 95% от ФОТ СП (179,81 руб.): 65% от ФОТ | 3,4 340/100 |
| 88 | ТЕРм08-02-413-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Монтаж гофрированной трубки с затягиванием кабеля. (100 м трубок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 Электромонтажные работы на других объектах: НР (56,1 руб.): 95% от ФОТ СП (38,38 руб.): 65% от ФОТ | 0,26 26/100 |
| 89 | ТЕРм10-01-002-15 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Измерение шнуровых пар(тестирование системы на соответствие категории 5е) (1 шнуровая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Монтаж оборудования СМР=5,51 Монтаж оборудования: НР (4188,8 руб.): 80% от ФОТ СП (3141,6 руб.): 60% от ФОТ | 100 |

Стоимость оборудования

| 90 О | Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27 | Приборный шкаф, 47U (800х2200х600) (7821819) 54052,85/3,63*1,03*1,012=15521,36 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 91 О | Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27 | Стенка боковая (2200х800) (2шт) (8128235) 6163,03/3,63*1,03*1,012=1769,72 (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 1 |
| 92 О | Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27 | L-профиль, 19", 2200мм, 47U (7827221) 2549,7/3,63*1,03*1,012=732,15 (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 4 |
| 93 О | Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27 | TS системные шасси 17х73мм для шкафа (8612080) 2093,51/3,63*1,03*1,012=601,15 (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 94 О | Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27 | Передние и задние цокольные элементы для шкафа (8601605) 1026,55/3,63*1,03*1,012=294,78 (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 95 О | Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27 | Боковые цокольные панели для шкафа TS ( 8601085) 1029,05/3,63*1,03*1,012=295,49 (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 96 О | Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27 | Цокольный адаптер TS ( 8800220) 378,29/3,63*1,03*1,012=108,63 (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 97 О | Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27 | Ножки для шкафа TS ( 4612000) 773,66/3,63*1,03*1,012=222,16 (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 98 О | Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27 | Соединительная струбцина вертикальная TS/TS ( 8800410) 327,05/3,63*1,03*1,012=93,91 (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 99 О | Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27 | Блок розеток, 7 поз., универсальный с выкл. ( 7240220) 1908,53/3,63*1,03*1,012=548,04 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 100 О | Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27 | Набор проводов заземления (7829100) 2615,53/3,63*1,03*1,012=751,05 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 101 О | Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27 | Винт М6, крест, (100 шт.) (2089000) 230,81/3,63*1,03*1,012=66,28 (уп) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 102 О | Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27 | Гайка М6, без контакта, (50 шт.) (2092200) 494,53/3,63*1,03*1,012=142,01 (уп) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 4 |
| 103 О | Прайс-лист стр.01-29 | Распределительная панель PowerSUM 1100 Category 5e U/UTP Patch Panel, 24 port (108208919) 186,89*55,23/1,18/3,63*1,03*1,012 =1368,93 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 5 |
| 104 О | SYSTIMAX стр.01-37 | Кабельный организатор 1U CM-1U-ML 210/1,18/3,63*1,03*1,012=51,10 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 4 |
| 105 О | Прайс-лист стр.01-54 | Кросс 19".предсобранный 1U/24 порта LC Duplex,9/125 mm.24 адаптеров LC Duplex.сплайс,КДЗС, 48 пигтейлов) 9617,26/1,18/3,63*1,03*1,012=2340,35 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |

Стоимость материалов.

Лотки металлические.

| 106 | ДКС Прайс-лист стр.01-05 | Лоток металлический перфорированный 80х80х3000 (35301) 291,03*3/1,18/6,08*1,03*1,02=127,85 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 107 | ДКС Прайс-лист стр.01-05 | Крышка лотка металлического перфорированного 15х80х3000 (35521) 117,63*3/1,18/6,08*1,03*1,02=51,68 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 21 |
| 108 | ДКС Прайс-лист стр.01-11 | Ответвитель Т-образный горизонтальный 80х80 DPT(36141) 821,84/1,18/6,08*1,03*1,02=120,35 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 1 |
| 109 | ДКС Прайс-лист стр.01-10 | Крышка ответвителя Т-образный горизонтальный 15х80 DPT (38041) 387,09 /1,18/6,08*1,03*1,02=56,68 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 1 |
| 110 | ДКС Прайс-лист стр.01-07 | Угол горизонтальный 80х80 СРО 90 (36021) 452,40/1,18/6,08*1,03*1,02=66,25 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 27 |
| 111 | Прайс-лист стр.01-08 | Крышка угола горизонтального 90гр. 15х80(38001) 288,43/1,18/6,08*1,03*1,02=42,24 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 27 |
| 112 | ДКС Прайс-лист стр.01-11 | Ответвитель Т-образный вертикальный боковой 80х80 ТDS (37161) 1440,93/1,18/6,08*1,03*1,02=211,01 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 4 |
| 113 | ДКС Прайс-лист стр.01-10 | Крышка ответвителя Т-образного вертикального бокового 15х80 ТDS (38301) 329,79/1,18/6,08*1,03*1,02=48,29 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 4 |
| 114 | ДКС Прайс-лист стр.01-08 | Угол горизонтальный изменяемый 80х80 СРО 90 (36012) 669,60/1,18/6,08*1,03*1,02=98,05 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 2 |
| 115 | ДКС Прайс-лист стр.01-07 | Угол вертикальный внутренний 80х80 СS 90 (36681) 604,59/1,18/6,08*1,03*1,02=88,53 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 1 |
| 116 | ДКС Прайс-лист стр.01-10 | Крышка угла вертикального внутреннего 15х80 СS 90 (38201) 252,75/1,18/6,08*1,03*1,02=37,01 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 1 |
| 117 | ДКС Прайс-лист стр.01-09 | Угол вертикальный внешний 80х80 СD 90 (36801) 616,82/1,18/6,08*1,03*1,02=90,33 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 1 |
| 118 | ДКС Прайс-лист стр.01-10 | Крышка угла вертикального внешнего 15х80 СD 90 (38241) 270,13/1,18/6,08*1,03*1,02=39,56 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 1 |
| 119 | ДКС Прайс-лист стр.01-09 | Угол вертикальный внешний 80х80 СDSD 90 (37001) 1021,28/1,18/6,08*1,03*1,02=149,55 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 2 |
| 120 | ДКС Прайс-лист стр.01-10 | Крышка угла вертикального внешнего 15х80 CDSD 90 (38281) 380,05/1,18/6,08*1,03*1,02=55,65 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 2 |
| 121 | ДКС Прайс-лист стр.01-06 | Пластина для заземления 50-80-100 PTCE (37501) 42,78/1,18/6,08*1,03*1,02=6,26 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 59 |
| 122 | ДКС Прайс-лист стр.01-06 | Пластина соединительная GTO (37303) 37,66/1,18/6,08*1,03*1,02=5,51 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 118 |
| 123 | ДКС Прайс-лист стр.01-06 | Соединительный фланец FR 80х80 (37431) 348,12/1,18/6,08*1,03*1,02=50,98 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 10 |
| 124 | ДКС Прайс-лист стр.01-12 | Консоль облегченная с основанием 100мм (34105) 115,40/1,18/6,08*1,03*1,02=16,90 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 50 |
| 125 | ДКС Прайс-лист стр.01-14 | Пластина монтажная горизонтальная LP4000 199,42/1,18/6,08*1,03*1,02=29,20 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 9 |
| 126 | ДКС Прайс-лист стр.01-22 | Шпилька резьбовая,оцинкованная М8х2000 DIN 975/976 (35006) 101,60/1,18/6,08*1,03*1,02=14,88 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 2 |
| 127 | Прайс-лист стр.01-23 | Гайка с насечкой М8 DIN 6923 (37533) 2,28/1,18/6,08*1,03*1,02=0,33 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 4 |
| 128 | Прайс-лист стр.01-24 | Гайка шестигранная оцинкованная М8 DIN 934 (34077) 1,25/1,18/6,08*1,03*1,02=0,18 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 4 |
| 129 | Прайс-лист стр.01-25 | Шайба кузовная М8 DIN 9021 (37552) 703,86/200/1,18/6,08*1,03*1,02=0,52 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 8 |
| 130 | Прайс-лист стр.01-26 | Шайба -гровер М8 DIN 127 (37552) 0,77/1,18/6,08*1,03*1,02=0,11 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 8 |
| 131 | ДКС Прайс-лист стр.01-21 | Анкер стальной забивной М8 СМ400830 9,32/1,18/6,08*1,03*1,02=1,36 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 4 |

Лотки пластиковые

| 132 | ДКС Прайс-лист стр.01-17 | Кабель-канал с крышкой 80х40 TA-GN (01781),2м 220,94/1,18/6,08*1,03*1,02=32,35 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 340 170*2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 133 | ДКС Прайс-лист стр.01-17 | Заглушка к кабель-каналу 80х40 LAN (00871), 80,42/1,18/6,08*1,03*1,02=11,78 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 41 |
| 134 | ДКС Прайс-лист стр.01-18 | Угол плоский к кабель-каналу 80х40 NPAN (01740), 195,45/1,18/6,08*1,03*1,02=28,62 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 10 |
| 135 | ДКС Прайс-лист стр.01-18 | Угол внутренний к кабель-каналу 80х40 NIA (01824), 129,38/1,18/6,08*1,03*1,02=18,95 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 29 |
| 136 | ДКС Прайс-лист стр.01-17 | Угол внешний к кабель-каналу 80х40 (1808), 138,14/1,18/6,08*1,03*1,02=20,23 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 20 |
| 137 | ДКС Прайс-лист стр.01-19 | Самоклеющаяся разделительная перегородка L=2м SEP (09514) 56,01/1,18/6,08*1,03*1,02=8,20 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 340 170*2 |
| 138 | ДКС Прайс-лист стр.01-30 | Фиксатор кабеля к кабельканалу 40х80 TR-ER (07713R) 7,60/1,18/6,08*1,03*1,02=1,11 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 680 |
| 139 | ДКС Прайс-лист стр.01-30 | Соединение на стык крышки к кабель-каналу 40х80 GAN (00886) 47,26/1,18/6,08*1,03*1,02=6,92 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 170 |
| 140 | ДКС Прайс-лист стр.01-30 | Соединение на стык профиля SGAN (00823) 23,06/1,18/6,08*1,03*1,02=3,38 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 170 |
| 141 | ДКС Прайс-лист стр.01-30 | Т-соединение NTAN 80х40Р(01756), 173,15/1,18/6,08*1,03*1,02=25,36 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 5 |
| 143 | ДКС Прайс-лист стр.01-19 | Рамка-суппорт на 2 модуля PDA-DN "Viva"(10043) 47,43/1,18/6,08*1,03*1,02=6,95 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 50 |
| 144 | ДКС Прайс-лист стр.01-20 | Адаптер для модульных разъемов Systimax (45006) 14,28/1,18/6,08*1,03*1,02=2,09 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 100 |
| 145 | АМР Прайс-лист стр.01-32 | Модульное гнездо.Modular Jack SL,RG45,Shielded/категория 5е. (1375189-1) 337,0/1,18/6,08*1,03*1,02=49,35 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 100 |

Кабельная продукция.

| 146 | Systimax Прайс-лист стр.01-34 | Кабель 3061А WH 4/24 W1000 PowerSUM 5eU/UTR LSZH,CM rated,4 pair count,1000ft (107573545) 6624,0/1,18/6,08*1,03*1,02=970 (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 5,916 5800*1,02/1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 147 | Systimax Прайс-лист стр.01-35 | D8PS-4,шнур RJ45-RJ45,категория 5е,3м. СРС6642-03 F010 240,0/1,18/6,08*1,03*1,02=35,15 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 100 |
| 148 | Systimax Прайс-лист стр.01-35 | D8PS-4,шнур RJ45-RJ45,категория 5е,2м. СРС6642-03 F007 195,2/1,18/6,08*1,03*1,02=28,58 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 100 |
| 149 | SYSTIMAX Прайс-лист стр.01-39 | Шнур волокно-оптический SC-LC Dupleх,SM(9/125),L= 3,0м 402.0/1,18/6,08*1,03*1,02=58,87 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 5 |
| 150 | SYSTIMAX Прайс-лист стр.01-38 | Шнур волокно-оптический SC-LC Dupleх,SM(9/125),L= 1,0м 360,00/1,18/6,08*1,03*1,02=52,72 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 15 |
| 151 | ДКС Прайс-лист стр.01-16 | Труба ПХВ гофрированная д.32мм 24,71/1,18/6,08*1,03*1,02=3,62 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 26 |

Раздел 3. Здание 3.

| 152 | ТЕРм10-03-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 300 кг(шкаф 47U) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Монтаж оборудования СМР=5,51 Монтаж оборудования: НР (247,58 руб.): 80% от ФОТ СП (185,69 руб.): 60% от ФОТ | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 153 | ТЕРм10-03-001-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (дверь,L-профиль, системные шасси, вент.панель, блок розеток) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Монтаж оборудования СМР=5,51 Монтаж оборудования: НР (310,27 руб.): 80% от ФОТ СП (232,7 руб.): 60% от ФОТ | 16 (1+4+1+1+1)*2 |
| 154 | ТЕРм10-04-112-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100(патч-панель) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Монтаж оборудования СМР=5,51 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (2048,44 руб.): 92% от ФОТ СП (1447,26 руб.): 65% от ФОТ | 7 |
| 155 | ТЕРм10-03-001-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Монтаж оборудования СМР=5,51 Монтаж оборудования: НР (116,35 руб.): 80% от ФОТ СП (87,26 руб.): 60% от ФОТ | 6 |
| 156 | ТЕРм08-02-396-06 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 Электромонтажные работы на других объектах: НР (865,24 руб.): 95% от ФОТ СП (592,01 руб.): 65% от ФОТ | 1,98 66*3/100 |
| 157 | ТЕРм08-01-087-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Металлические конструкции (1 т) 1 984,97 = 13 392,96 - 1 x 11 407,99 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 Электромонтажные работы на других объектах: НР (44,14 руб.): 95% от ФОТ СП (30,2 руб.): 65% от ФОТ | 0,0637 (140*0,455)/1000 |
| 158 | ТЕРм10-04-066-07 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Розетка микрофонная (модульное гнездо) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Монтаж оборудования СМР=5,51 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (907,91 руб.): 92% от ФОТ СП (641,46 руб.): 65% от ФОТ | 98 |
| 159 | ТЕРм11-04-020-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт. (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Монтаж оборудования СМР=5,51 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (2061,96 руб.): 92% от ФОТ СП (1456,82 руб.): 65% от ФОТ | 98 |
| 160 | ТЕРм10-06-037-13 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прокладка и монтаж сетей связи СМР=6,64 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (32,43 руб.): 100% от ФОТ СП (21,08 руб.): 65% от ФОТ | 0,49 49/100 |
| 161 | ФЕРм08-02-390-03 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 Электромонтажные работы на других объектах: НР (496,22 руб.): 95% от ФОТ СП (339,52 руб.): 65% от ФОТ | 2,7 135*2/100 |
| 162 | ТЕРм08-02-398-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 Электромонтажные работы на других объектах: НР (4214,74 руб.): 95% от ФОТ СП (2883,77 руб.): 65% от ФОТ | 97,55 (9900-135-10)/100 |
| 163 | ТЕРм08-02-399-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 Электромонтажные работы на других объектах: НР (208,69 руб.): 95% от ФОТ СП (142,79 руб.): 65% от ФОТ | 2,7 270/100 |
| 164 | ТЕРм08-02-413-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Монтаж гофрированной трубки с затягиванием кабеля. (100 м трубок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 Электромонтажные работы на других объектах: НР (21,57 руб.): 95% от ФОТ СП (14,76 руб.): 65% от ФОТ | 0,1 10/100 |
| 165 | ТЕРм10-01-002-15 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Измерение шнуровых пар(тестирование системы на соответствие категории 5е) (1 шнуровая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Монтаж оборудования СМР=5,51 Монтаж оборудования: НР (4105,02 руб.): 80% от ФОТ СП (3078,77 руб.): 60% от ФОТ | 98 |

Стоимость оборудования

| 166 О | Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27 | Приборный шкаф, 47U (800х2200х600) (7821819) 54052,85/3,63*1,03*1,012=15521,36 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 167 О | Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27 | Стенка боковая (2200х800) (2шт) (8128235) 6163,03/3,63*1,03*1,012=1769,72 (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 1 |
| 168 О | Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27 | L-профиль, 19", 2200мм, 47U (7827221) 2549,7/3,63*1,03*1,012=732,15 (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 4 |
| 169 О | Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27 | TS системные шасси 17х73мм для шкафа (8612080) 2093,51/3,63*1,03*1,012=601,15 (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 170 О | Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27 | Передние и задние цокольные элементы для шкафа (8601605) 1026,55/3,63*1,03*1,012=294,78 (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 171 О | Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27 | Боковые цокольные панели для шкафа TS ( 8601085) 1029,05/3,63*1,03*1,012=295,49 (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 172 О | Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27 | Цокольный адаптер TS ( 8800220) 378,29/3,63*1,03*1,012=108,63 (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 173 О | Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27 | Ножки для шкафа TS ( 4612000) 773,66/3,63*1,03*1,012=222,16 (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 174 О | Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27 | Соединительная струбцина вертикальная TS/TS ( 8800410) 327,05/3,63*1,03*1,012=93,91 (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 175 О | Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27 | Блок розеток, 7 поз., универсальный с выкл. ( 7240220) 1908,53/3,63*1,03*1,012=548,04 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 176 О | Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27 | Набор проводов заземления (7829100) 2615,53/3,63*1,03*1,012=751,05 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 177 О | Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27 | Винт М6, крест, (100 шт.) (2089000) 230,81/3,63*1,03*1,012=66,28 (уп) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |
| 178 О | Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27 | Гайка М6, без контакта, (50 шт.) (2092200) 494,53/3,63*1,03*1,012=142,01 (уп) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 4 |
| 179 О | Прайс-лист стр.01-29 | Распределительная панель PowerSUM 1100 Category 5e U/UTP Patch Panel, 24 port (108208919) 186,89*55,23/1,18/3,63*1,03*1,012=1368,93 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 7 |
| 180 О | SYSTIMAX стр.01-37 | Кабельный органайзер 1U CM-1U-ML 210/1,18/3,63*1,03*1,012=51,10 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 6 |
| 181 О | Прайс-лист стр.01-54 | Кросс 19".предсобранный 1U/24 порта LC Duplex,9/125 mm.24 адаптеров LC Duplex.сплайс,КДЗС, 48 пигтейлов) 9617,26/1,18/3,63*1,03*1,012=2340,35 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7 Оборудование СМР=3,63 Оборудование | 2 |

Стоимость материалов.

Лотки металлические.

| 182 | ДКС Прайс-лист стр.01-05 | Лоток металлический перфорированный 80х80х3000 (35301) 291,03*3/1,18/6,08*1,03*1,02=127,85 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 66 |
| --- | --- | --- | --- |
| 183 | ДКС Прайс-лист стр.01-05 | Крышка лотка металлического перфорированного 15х80х3000 (35521) 117,63*3/1,18/6,08*1,03*1,02=51,68 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 66 |
| 184 | ДКС Прайс-лист стр.01-11 | Ответвитель Т-образный горизонтальный 80х80 DPT(36141) 821,84/1,18/6,08*1,03*1,02=120,35 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 4 |
| 185 | ДКС Прайс-лист стр.01-10 | Крышка ответвителя Т-образный горизонтальный 15х80 DPT (38041) 387,09 /1,18/6,08*1,03*1,02=56,68 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 4 |
| 186 | ДКС Прайс-лист стр.01-07 | Угол горизонтальный 80х80 СРО 90 (36021) 452,40/1,18/6,08*1,03*1,02=66,25 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 22 |
| 187 | Прайс-лист стр.01-08 | Крышка угола горизонтального 90гр. 15х80(38001) 288,43/1,18/6,08*1,03*1,02=42,24 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 22 |
| 188 | ДКС Прайс-лист стр.01-08 | Угол горизонтальный изменяемый 80х80 СРО 90 (36012) 669,60/1,18/6,08*1,03*1,02=98,05 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 2 |
| 189 | Прайс-лист стр.01-11 | Отвердитель Т-образный 80х80(36249) 623,2/1,18/6,08*1,03*1,02=91,26 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 5 |
| 190 | Прайс-лист стр.01-10 | Крышка отвердителя Т-образного 15х80(38362) 3801,99/1,18/6,08*1,03*1,02=556,75 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 5 |
| 191 | ДКС Прайс-лист стр.01-07 | Угол вертикальный внутренний 80х80 СS 90 (36681) 604,59/1,18/6,08*1,03*1,02=88,53 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 4 |
| 192 | ДКС Прайс-лист стр.01-10 | Крышка угла вертикального внутреннего 15х80 СS 90 (38201) 252,75/1,18/6,08*1,03*1,02=37,01 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 4 |
| 193 | ДКС Прайс-лист стр.01-09 | Угол вертикальный внешний 80х80 СD 90 (36801) 616,82/1,18/6,08*1,03*1,02=90,33 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 2 |
| 194 | ДКС Прайс-лист стр.01-10 | Крышка угла вертикального внешнего 15х80 СD 90 (38241) 270,13/1,18/6,08*1,03*1,02=39,56 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 2 |
| 195 | ДКС Прайс-лист стр.01-06 | Пластина для заземления 50-80-100 PTCE (37501) 42,78/1,18/6,08*1,03*1,02=6,26 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 105 |
| 196 | ДКС Прайс-лист стр.01-06 | Пластина соединительная GTO (37303) 37,66/1,18/6,08*1,03*1,02=5,51 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 220 |
| 197 | ДКС Прайс-лист стр.01-06 | Соединительный фланец FR 80х80 (37431) 348,12/1,18/6,08*1,03*1,02=50,98 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 5 |
| 198 | ДКС Прайс-лист стр.01-12 | Консоль облегченная с основанием 100мм (34105) 115,40/1,18/6,08*1,03*1,02=16,90 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 140 |
| 199 | ДКС Прайс-лист стр.01-22 | Шпилька резьбовая,оцинкованная М8х2000 DIN 975/976 (35006) 101,60/1,18/6,08*1,03*1,02=14,88 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 4 |
| 200 | Прайс-лист стр.01-23 | Гайка с насечкой М8 DIN 6923 (37533) 2,28/1,18/6,08*1,03*1,02=0,33 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 10 |
| 201 | Прайс-лист стр.01-24 | Гайка шестигранная оцинкованная М8 DIN 934 (34077) 1,25/1,18/6,08*1,03*1,02=0,18 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 10 |
| 202 | Прайс-лист стр.01-25 | Шайба кузовная М8 DIN 9021 (37552) 703,86/200/1,18/6,08*1,03*1,02=0,52 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 20 |
| 203 | Прайс-лист стр.01-26 | Шайба -гровер М8 DIN 127 (37552) 0,77/1,18/6,08*1,03*1,02=0,13 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 20 |
| 204 | ДКС Прайс-лист стр.01-21 | Анкер стальной забивной М8 СМ400830 9,32/1,18/6,08*1,03*1,02=1,36 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 10 |

Лотки пластиковые.

| 205 | ДКС Прайс-лист стр.01-17 | Кабель-канал с крышкой 80х40 TA-GN (01781),2м 220,94/1,18/6,08*1,03*1,02=32,35 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 270 135*2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 206 | ДКС Прайс-лист стр.01-17 | Заглушка к кабель-каналу 80х40 LAN (00871), 80,42/1,18/6,08*1,03*1,02=11,78 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 40 |
| 207 | ДКС Прайс-лист стр.01-18 | Угол плоский к кабель-каналу 80х40 NPAN (01740), 195,45/1,18/6,08=27,24 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 22 |
| 208 | ДКС Прайс-лист стр.01-18 | Угол внутренний к кабель-каналу 80х40 NIA (01824), 129,38/1,18/6,08*1,03*1,02=18,95 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 13 |
| 209 | ДКС Прайс-лист стр.01-17 | Угол внешний к кабель-каналу 80х40 (1808), 138,14/1,18/6,08*1,03*1,02=20,23 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 8 |
| 210 | ДКС Прайс-лист стр.01-19 | Самоклеющаяся разделительная перегородка L=2м SEP (09514) 56,01/1,18/6,08*1,03*1,02=8,20 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 270 135*2 |
| 211 | ДКС Прайс-лист стр.01-30 | Фиксатор кабеля к кабельканалу 40х80 TR-ER (07713R) 7,60/1,18/6,08*1,03*1,02=1,11 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 540 |
| 212 | ДКС Прайс-лист стр.01-30 | Соединение на стык крышки к кабель-каналу 40х80 GAN (00886) 47,26/1,18/6,08*1,03*1,02=6,92 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 135 |
| 213 | ДКС Прайс-лист стр.01-30 | Соединение на стык профиля SGAN (00823) 23,06/1,18/6,08*1,03*1,02=3,38 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 135 |
| 214 | ДКС Прайс-лист стр.01-30 | Т-соединение NTAN 80х40Р(01756), 173,15/1,18/6,08*1,03*1,02=25,36 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 4 |
| 216 | ДКС Прайс-лист стр.01-19 | Рамка-суппорт на 2 модуля PDA-DN "Viva"(10043) 47,43/1,18/6,08*1,03*1,02=6,95 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 49 |
| 217 | ДКС Прайс-лист стр.01-20 | Адаптер для модульных разъемов Systimax (45006) 14,28/1,18/6,08*1,03*1,02=2,09 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 98 |
| 218 | АМР Прайс-лист стр.01-32 | Модульное гнездо.Modular Jack SL,RG45,Shielded/категория 5е. (1375189-1) 337,0/1,18/6,08*1,03*1,02=49,35 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 98 |

Кабельная продукция.

| 219 | Systimax Прайс-лист стр.01-34 | Кабель 3061А WH 4/24 W1000 PowerSUM 5eU/UTR LSZH,CM rated,4 pair count,1000ft (107573545)(305м) 6624,0/305/1,18/6,08*1,03*1,02=3,18 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 10098 9900*1,02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 220 | Systimax Прайс-лист стр.01-35 | D8PS-4,шнур RJ45-RJ45,категория 5е,2м. СРС6642-03 F007 195,2/1,18/6,08*1,03*1,02=28,58 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 100 |
| 221 | Systimax Прайс-лист стр.01-35 | D8PS-4,шнур RJ45-RJ45,категория 5е,3м. СРС6642-03 F010 240,0/1,18/6,08*1,03*1,02=35,15 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 Электромонтажные работы на других объектах | 98 |
| 222 | SYSTIMAX Прайс-лист стр.01-39 | Шнур волокно-оптический SC-LC Dupleх,SM(9/125),L= 3,0м 402.0/1,18/6,08*1,03*1,02=58,87 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 5 |
| 223 | SYSTIMAX Прайс-лист стр.01-38 | Шнур волокно-оптический SC-LC Dupleх,SM(9/125),L= 1,0м 360,00/1,18/6,08*1,03*1,02=52,72 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 15 |
| 224 | ДКС Прайс-лист стр.01-16 | Труба ПХВ гофрированная д.32мм 24,71/1,18/6,08*1,03*1,02=3,62 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Материалы и оборудование СМР=6,08 Электромонтажные работы на других объектах | 10 |