«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки: Биоконтроль (проверка на стерильность)

Обнинск

2015

Техническое задание

на оказание услуг

Биоконтроль (проверка на стерильность)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

«Биоконтроль (проверка на стерильность)».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 2.1.1 Испытание на стерильность. 2.1.2 Контроль санитарного режима при выпуске РФП. Испытание генераторов на микробиологическую чистоту

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

2.2.1 Испытание на стерильность. Объекты контроля: - Генераторы технеция 99-м: - Генераторы рения – 188; генераторы индия 113м: - Радиофармпрепарат стронция – 89 хлорид: - Смывы с упакованных стрендов из микроисточников на основе йода-125. - Готовый продукт - препарат «Стронций-82 хлорид» - активной фармацевтической субстанции (АФС). - Нерадиоактивные технологические растворы и комплектующие к индикаторам. - Пробы для анализа. 2.2.2 Контроль санитарного режима при выпуске РФП. Испытание генераторов на микробиологическую чистоту. Объекты контроля: - воздух производственных помещений; - смывы с оборудования и поверхностей производственных помещений, внешних поверхностей генераторов, технологической одежды и рук персонала, занятого приготовлением препаратов. Отбор проб производится после подготовки помещения к технологическому процессу сборки и зарядки генераторов.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг

2.2.1 Испытание на стерильность. - Генераторы технеция 99-м: Контролю на стерильность подвергают каждую серию. Поставка генераторов технеция – еженедельно, 50 серий/год. Количество контрольных генераторов в серии 2-3 в зависимости от количества генераторов в поставке. - Генераторы рения – 188; генераторы индия 113м: Контролю на стерильность подвергают каждый генератор. Объем поставок до 20-25 генераторов в год. - Радиофармпрепарат стронция – 89 хлорид: Контролю на стерильность подвергают каждую серию. Объем поставок до 10 в год. Количество образцов для анализа определяют по формуле n=0,4, где N-количество упаковочных единиц в серии. - Смывы с упакованных стрендов из микроисточников на основе йода-125. Контролируется при нормальных условиях производства каждый двадцатый упакованный стренд. - Готовый продукт - препарат «Стронций-82 хлорид» - активной фармацевтической субстанции (АФС). Контроль готового продукта - препарата «Стронций-82 хлорид» на стерильность предусматривает проверку в соответствии со статистическим методом оценки результатов предыдущих анализов (при интенсивном контроле – каждую партию, нормальном – каждую пятую партию, при ослабленном осуществляется периодический выборочный контроль (каждая 10 партия), приготовляемых в асептических условиях или стерилизуемых в сухожаровом шкафу. - Нерадиоактивные технологические растворы и комплектующие к индикаторам. Вода для инъекций, 0,9% раствор хлорида натрия, раствор хлорида стронция изотонический, вакуумированные флаконы, материалы первичной упаковки. - Пробы для анализа. Пробы для анализа РФП из генератора готовят путем элюирования генераторов по методикам, описанным в технических условиях на генераторы. Пробы для анализа РФП во флаконах, неактивных растворов во флаконах и вакуумированные флаконы отбирают от каждой серии в соответствии с ГФ XI вып. 2, с.187 для случая стерилизации насыщенным паром при избыточном давлении и температуре (121 ˚С). 2.2.2 Контроль санитарного режима при выпуске РФП. Испытание генераторов на микробиологическую чистоту. Отбор проб производится после подготовки помещения к технологическому процессу сборки и зарядки генераторов.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Методы контроля. Для контроля стерильности применяют тиогликолиевую среду и жидкую среду Сабуро, используя метод прямого посева. (ГФ XI, вып 2, с.187) Испытания на микробиологическую чистоту проводят посевом на чашки Петри. (ГФ XI, вып 2, с.196). Экспертиза документов: - Проверка наличия паспортов на соответствующие приборы и сопутствующую им технику; - По имеющимся паспортам устанавливают рабочие параметры приборов, диапазоны измерений; - Проверка наличия сертификата о первичной или периодической поверке и проверка срока окончания действия данного документа; Сбор необходимых нормативных документов (ГОСТов, ОСТов и т.д.), регламентирующих работу приборов и условия проведения измерений; После выполнения выше описанных операций необходимые документы сопоставляют друг с другом, формируя инструкцию по работе с соответствующими приборами.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

В исследованиях должно быть предусмотрено: - Методы и приборы, применяемые при оказании услуг, должны соответствовать современному уровню аналитической техники. - Обеспечение соблюдения норм и правил ядерной и радиационной безопасности при оказании услуг с источниками ионизирующих излучений, к которым относится активное вещество. Услуги должны быть оказаны в соответствии с государственными стандартами РФ, применимыми к оказанным услугам и «Инструкцией по стерилизации и контролю стерильности радиофармацевтических препаратов и инъекций, радиоизотопных генераторов и нерадиоактивных реагентов для получения радиофармацевтических препаратов», утвержденной Минздравом СССР 01.03.90 г.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Срок оказания услуг: с 28.02.2015 г. по 31.12.2015г. с возможностью досрочного оказания услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Не предусмотрено

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Услуга должна выполняться в соответствии с требованиями «Инструкции по стерилизации и контролю стерильности радиофармацевтических препаратов и инъекций, радиоизотопных генераторов и нерадиоактивных реагентов для получения радиофармацевтических препаратов», утвержденной Минздравом СССР 01.03.90 г.

Подраздел 3.6 Специальные требования

Участник должен предоставить не менее двух специалистов, имеющих сертификаты или свидетельства на право проведения клинической лабораторной диагностики (бактериологии) выданные учреждениями Министерства здравоохранения РФ или Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Количество специалистов устанавливается согласно требованиям НРБ-99/2009 (не менее 2-х). Услуга оказывается на территории научно-производственного комплекса изотопов и радиофармпрепапратов (НПК ИиРФП) ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и в соответствии с ВФС 48-1844-88 (Приложение к приказу по Минздраву СССР № 796 от 01.11.88 г.) Количество проб по анализу на «Биоконтроль (проверка на стерильность)» определяется фактическим объемом оказанных услуг, но не более 350 проб. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется отдельными партиями и на основании конкретных разовых заказов.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Результаты оказания услуг отражаются в рабочих журналах: «Журнал записи лабораторных исследований микробной обсемененности предметов внешней среды и рук персонала», «Журнал записи лабораторных исследований на стерильность готовой продукции», «Журнал записи лабораторных исследований воздуха рабочих помещений», «Журнал записи лабораторных исследований на стерильность лабораторной посуды и предметов первичной упаковки РФП».

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Ежемесячно Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг с приложением счета и счета-фактуры. Акт оформляется на последнее число отчетного месяца.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

По результатам оказания услуг оформляется паспорт на готовую продукцию, в котором отражается соответствие (не соответствие) продукта требованиям ТУ по стерильности.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АФС | активная фармацевтическая субстанция |
| 2 | РФП | радиофармпрепараты |

Контактное лицо: Бурмистров Михаил Васильевич (48439) 9-56-15