Приложение № 1 к извещению 

о проведении запроса ценовых предложений в электронной форме на «Ремонт компрессора ХФМУУ-90 инв.3659 на холодильной станции»
(закупка материалов)
 (на фирменном бланке организации)

№ документа 






        В адрес Заказчика

дата

Заявка на участие в запросе ценовых предложений
на «Ремонта компрессора ХФМУУ-90 инв.3659 на холодильной станции»
(закупка материалов)
Изучив извещение ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме на право заключения договора на «Ремонт компрессора ХФМУУ-90 инв.3659 на холодильной станции» (закупка материалов)  по  адресу: РТ,  г.Казань, ул.Дементьева д.1», _______________________________ (фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) в лице _______________________________(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласно исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок цен по следующей цене:

______(__________________________________) рублей, включая НДС (18%). В данную цену включены все расходы, связанные с исполнением договора,  в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Сроки и порядок оплаты поставки продукции: в соответствии с извещением.

 ____________________________________(наименование организации, фамилия, имя, отчество (для физического лица)) представляет следующие сведения:  

1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _________________________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: 

1.3. ИНН:

Контактное лицо ________________________________телефон______________________

2.  Перечень товаров:
	Наименование  продукции
	Кол-во
	ед.изм.
	Срок поставки
	Цена с учетом НДС

	Клапан всасывающий АУ45ц-20-01/00В
	8
	шт
	Поставка по заявке заказчика, в течении 10 дней после опубликования протокола
Приемка ОТК

Отсутствие наработки.

Полный пакет учредительных документов.
	

	Клапан нагнетательный Ац45ц-41-00А
	8
	шт
	
	

	Кольца компрессорные 12-1004025Б1
	16
	шт
	
	

	Кольцо маслосъемное 12-10040358
	8
	шт
	
	

	Вкладыш шатуна Фц80Р-20-20
	16
	шт
	
	

	Втулка верхней головки шатуна ФУУ80р-20-01/02
	8
	шт
	
	

	Палец поршневой АУ45-20-07

	16
	шт
	
	

	Поршень в сборе АУ45-20-09/00
	8
	комплектов
	
	

	Коленвал в сборе АУУ-90-07-00
	1
	комплект
	
	

	Гильза МКТ-457-2-04-00-001

	8
	шт
	
	

	Маслонасос ФУУ-80р в сборе
	1
	комплект
	
	

	Кольцо подвижное ФУУ-80р-29-03
	2
	шт
	
	

	Кольцо неподвижное ФУУ-80р-29-02
	2
	шт
	
	

	Кольцо уплотнительное ФУУ-80р-29-09
	4
	шт
	
	

	Кольцо упорное в сборе ФУУ-80р-29-02-00
	4
	комплектов
	
	

	Шатун в сборе ФУУ-80р-20-01/00
	8
	комплектов
	
	


Настоящим подтверждаем, что ____________________________ _________________________________________ не находится в процессе ликвидации, не признано несостоятельным (банкротом), на имущество Участника не наложен арест по решению суда, административного органа, экономическая деятельность Участника не приостановлена, Участник не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (либо обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не принято), сведения об участнике процедуры закупки не включены в федеральный реестр недобросовестных поставщиков.

В случае признания нас победителем, мы берем на себя обязательство заключить договор на поставку оборудования системы резервного копирования в сроки, указанные в извещении о запросе ценовых котировок на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в настоящей котировочной заявке.

Участник размещения заказа   ____________________/                                 /

                                                             (подпись)

