| Приложение № 2 к Технической части |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЕДОМОСТЬ объемов работ |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц |
| 1 | Установка и разборка внутренних инв. трубчатых лесов | М2 | 36,0 |
| 2 | Отбивка обмазки | М2 | 40,0 |
| 3 | Разборка изоляции плоских и криволинейных поверхностей минераловатыми матами | М3 | 3,2 |
| 4 | Отбивка торкрета | М2 | 40,0 |
| 5 | Обеспыливание поверхности | М2 | 40,0 |
| 6 | Торкретирование огнеупорным р-ром, толщ.40мм. | М3 | 1,6 |
| 7 | Прокладка пергамина между слоями обмуровки | М2 | 40,0 |
| 8 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами полужесткими из стекл.штапельного волокна на синтетич.связующем | М3 | 3,2 |
| 9 | Уплотнительная обмазка поверхности котлов р-ром огнеупорным | М2 | 40,0 |
| 10 | Демонтаж поверхности конвективной с креплениями котлов теплопризводительностью 116,3МВт | т | 60,0 |
| 11 | Гидравлич.испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок | Компл. | 1 |
| 12 | Перевозка груза 1 класса до 1 км. | т | 60 |