                                                                                                                                                            Лист 2 всего листов 2

Приложение разработано в соответствии с требованием Госкорпорации «Росатом» № 221-499 от 03.02.2009 

Приложение № 1
к договору подряда №         от «    » ___________2010 г.

1. Ответственность и обязанности сторон по организации безопасного производства работ

2. Руководитель подрядной организации (далее ПОДРЯДЧИК) несет полную ответственность за соблюдение мер и правил безопасного производства всех проводимых (выполняемых) видов работ на территории (площадях) ФГУП ПО «Север». Для обеспечения требуемых мер безопасности,

3. ПОДРЯДЧИК обязан:

4. Разработать и согласовать с Заказчиком проект на организацию работ;

5. Ознакомиться с действующей на предприятии Заказчика Системой управления охраны труда (СУОТ);

6. Разработать план мероприятий по обеспечению безопасности работников ПОДРЯДЧИКА, безаварийного производства работ и обеспечению пожарной безопасности, согласовать его с техническим директором Заказчика;

7. Принять у Заказчика помещения, предназначенные для проведения работ с оформлением акта-допуска, в котором указать необходимые мероприятия по обеспечению техники безопасности, наличие и исправность первичных средств пожаротушения;

8. До начала строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком провести комиссионную проверку соответствия строительной площадки требованиям проекта производства работ (в котором определить решение санитарно-бытового обслуживания строителей (ремонтников), порядок проезда (прохода) к месту проведения работ, места складирования материалов и оборудования, места и порядок подключения электрооборудования, общие требования по охране труда и экологической безопасности, порядок и зоны ограждения строительной площадки, порядок освещения строительной площадки и другие мероприятия), составить акт соответствия;

9. Потребовать от Заказчика определения опасных факторов, опасных зон и выработать решение на организацию безопасного производства работ, на использование работниками СИЗ и назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ на участках;

10. Организовать производство и комиссионную приемку этапов работ совместно с Заказчиком;

11. Обеспечить работников необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты;

12. Проводить проверки (в соответствии с разработанным графиком) с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения ими установленных сроков завершения тех или иных запланированных этапов работ;

13. Информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на строительной площадке (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых мерах и решениях;

14. Перед началом проведения работ провести внеочередную проверку знаний персоналом требований «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000)», «Правил безопасности при работе с инструментами и приспособлениями», а при необходимости и других нормативных документов;

15. Организовывать постоянный контроль по соблюдению правил безопасности на отведенных Заказчиком территориях и участках; при выявлении грубых нарушений, останавливать работы до устранения тех или иных нарушений правил и мер промышленной безопасности и охраны труда;

16. Все работы с повышенной опасностью проводить бригадой (не менее чем из двух человек) с оформлением наряда-допуска (при проведении сварочных работ наряд-допуск согласовать с инспектором пожарной части СПЧ-2)

17. Расследование и учет несчастных случаев проводить в соответствии со ст. 227-231 Трудового кодекса РФ и Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002г. №73


Несоблюдение работниками ПОДРЯДЧИКА требований безопасности и требований, указанных в акте-допуске является основанием для прекращения (запрещения) дальнейшего проведения работ и расторжения договора.

Заказчик обязан:

1. Организовать допуск персонала ПОДРЯДЧИКА в соответствии с «Положением о порядке допуска строительно-монтажных и иных организаций к производству работ на ФГУП ПО «Север» №25-06/363 от 27.07.2006г.

2. Ознакомить ПОДРЯДЧИКА с действующей на предприятии Системой управления охраной труда (СУОТ);

3. Участвовать в разработке совместных мероприятий по обеспечению безопасности работников ПОРЯДЧИКА;

4. До начала строительно-монтажных работ совместно с ПОДРЯДЧИКОМ провести комиссионную проверку соответствия строительной площадки требованиям проекта производства работ (в котором определить решение санитарно-бытового обслуживания строителей (ремонтников), порядок проезда (прохода) к месту проведения работ, места складирования материалов и оборудования, места и порядок подключения электрооборудования, общие требования по охране труда и экологической безопасности, порядок и зоны ограждения строительной площадки, порядок освещения строительной площадки и другие мероприятия) с составлением соответствующего акта;

5. Организовать комиссионную приемку этапов работ от ПОДРЯДЧИКА;

6. Проверить применяемые ПОДРЯДЧИКОМ средства индивидуальной и коллективной защиты на предмет их сертификации;

7. Обязать ПОДРЯДЧИКА информировать обо всех нештатных ситуациях на строительной площадке (авариях, возгораниях и пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых им мерах и решениях;

8. Требовать от ПОДРЯДЧИКА проведения внеочередной проверки знаний персоналом требований «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000)», «Правил безопасности при работе с инструментами и приспособлениями» и других нормативных документов;

9. Осуществлять контроль по соблюдению правил безопасности на отведенных ПОДРЯДЧИКУ территориях и участках, при выявлении грубых нарушений через технического директора и начальника ООТ приостанавливать работы ПОДРЯДЧИКА до устранения тех или иных нарушений правил и мер промышленной безопасности и охраны труда;

10. Организовать комиссионную приемку этапов работ от ПОДРЯДЧИКА;

11. Определить ПОДРЯДЧИКУ опасные факторы, опасные зоны и совместно с ПОДРЯДЧИКОМ выработать решение на организацию безопасного производства работ и использование СИЗ;

12. Проверить наличие и согласовать ПОДРЯДЧИКОМ проект на организацию работ;

13. Согласовать план мероприятий по обеспечению безопасности и безаварийного производства работ и обеспечению пожарной безопасности ПОДРЯДЧИКА;

14. Сдать ПОДРЯДЧИКУ помещения, предназначенные для проведения работ с оформлением акта-допуска (в котором должны быть указаны необходимые мероприятия по обеспечению техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности;

15. Расторгнуть договор с ПОДРЯДЧИКОМ при несоблюдении им требований безопасности и требований, указанных в акте-допуске.
ПОДРЯДЧИК







ЗАКАЗЧИК

_________                                 





            ___________А.К. Соболев
   (директор)




                                               (Генеральный директор)

«___»____________2010г.





«___»______________2010г.
                (дата)
                        




                (дата)

МП.

                                                                                   МП.
         Е.А. Лобач                                                                                                                           Телефон (383) 272-78-45                               

         исполнитель                                                       подпись                                                   факс      


