Типовая форма технического задания

на оказание услуг

Предмет закупки: ремонт 4-х лифтов

Москва

2015

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Ремонт 4-х лифтов

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг В рамках данного технического задания предполагается выполнить ремонт четырех лифтов, рег. №№ 127849, 127850, 127851, 127854 в течение срока действия Договора в соответствии с прилагаемым техническим заданием, по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, дом 33

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Ремонтные работы Установка ограждения (перил) на крыше кабины лифта - 4 шт. Замена вводного устройства лифта - 4 шт. Установка аварийного источника питания освещения кабины лифта - 4 шт. Установка устройства для предотвращения спадания канатов с канатоведущего шкива - 4 шт. Установка щита под порогом кабины лифта - 4 шт. Замена блок-контакта (датчика) цепи безопасности в шахте лифта - 3 шт.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля /объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена»

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Оказание услуг по ремонту лифтов включает в себя ремонтные работы лифтов, необходимые для приведения их в соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов", обеспечения их безаварийной и бесперебойной работы.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

-Услуги выполняются в соответствии с действующими нормами и правилами, заводскими инструкциями; - «Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов, Утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года 824; - ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации», Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2010 года № 44-ст.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, инженерные системы, материалов и работ устанавливается 3 года с момента утверждения акта приемки в эксплуатацию лифтов.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Не требуется

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подрядчик гарантирует безопасность при выполнении работ для окружающей среды и человека в соответствии с ГОСТ, а также их качество. Соблюдение организации труда и технологии выполнения работ. Соблюдение охраны труда и техники безопасности при выполнении работ, обеспечения чистоты и порядка на месте проведения работ.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Требования к обучению персонала заказчика отсутствуют

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подрядчик должен своими силами, средствами и материалами выполнить работы по ремонту лифтов, а именно: 3.7.1.Иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к соответствующим работам; 3.7.2. Обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и репутацией; 3.7.3.Иметь ресурсные возможности (финансовые, материально – технические, производственные, трудовые); 3.7.4. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора; 3.7.5. Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством; 3.7.6. Не иметь задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными органами; 3.7.7. Не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства и на его имущество не должен быть наложен арест; 3.7.8. Работы должны быть выполнены в соответствии с СРО п. 23, п. 23.2; п.24, п. 24.2.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Сотрудники Подрядчика, осуществляющие ремонт оборудования на территории АО «ВНИПИпромтехнологии» должны быть гражданами РФ и при въезде/выезде, входе/выходе с территории предъявлять паспорт гражданина РФ.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

В соответствии с условиями Договора.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Перечень документов для оплаты: акт выполненных работ, счет, счет-фактура.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Перечень документов для оплаты: акт выполненных работ, счет, счет-фактура.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |