## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставку демпферов для сооружения энергоблоков №1,2 Белорусской АЭС. Энергоблок №2 | [12 empty] | Приложение №1.2 к договору №_________________от___________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса единицы | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 13.ИСУП.104218480 | 20JEF00BQ8101 | Демпфер ВД-325/159-15 | - | - | 392М Д60 | 2З | I | БЛ-00076пм |  |  | Стоимость принята по договору аналогу №LEN2/2595 от 21.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2017-03-03 | 2017-03-17 | Выс. отметка: +15,000 +18,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 93 | 2 | угл. ст.
2 | 13.ИСУП.104218481 | 20JEF00BQ8102 | Демпфер ВД-325/159-15 | - | - | 392М Д60 | 2З | I | БЛ-00076пм |  |  | Стоимость принята по договору аналогу №LEN2/2595 от 21.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2017-03-03 | 2017-03-17 | Выс. отметка: +15,000 +18,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 93 | 2 | угл. ст.
3 | 13.ИСУП.104218482 | 20JEF00BQ8103 | Демпфер ВД-325/159-15 | - | - | 392М Д60 | 2З | I | БЛ-00076пм |  |  | Стоимость принята по договору аналогу №LEN2/2595 от 21.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2017-03-03 | 2017-03-17 | Выс. отметка: +15,000 +18,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 93 | 2 | угл. ст.
4 | 13.ИСУП.104218483 | 20JEF00BQ8111 | Демпфер ВД-219/108-7 | - | - | 392М Д60 | 2З | I | БЛ-00076пм |  |  | Стоимость принята по договору аналогу №LEN2/2595 от 21.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2017-03-03 | 2017-03-17 | Выс. отметка: +27,000 +19,000 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 36 | 2 | угл. ст.
5 | 13.ИСУП.104218484 | 20JEF00BQ8112 | Демпфер ВД-219/108-7 | - | - | 392М Д60 | 2З | I | БЛ-00076пм |  |  | Стоимость принята по договору аналогу №LEN2/2595 от 21.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2017-03-03 | 2017-03-17 | Выс. отметка: +27,000 +19,000 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 36 | 2 | угл. ст.
6 | 13.ИСУП.104218485 | 20JEF00BQ8113 | Демпфер ВД-219/108-7 | - | - | 392М Д60 | 2З | I | БЛ-00076пм |  |  | Стоимость принята по договору аналогу №LEN2/2595 от 21.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2017-03-03 | 2017-03-17 | Выс. отметка: +27,000 +19,000 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 36 | 2 | угл. ст.
[13 empty] | Итого: | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [11 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [11 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [11 empty] | м.п.