## Лист1
| СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  | Поставка ванн дезактивации узлов приводов СУЗ для сооружения энергоблока № 2 Белорусской АЭС | [15 empty] | Приложение № 1.2 к договору _____________________от _____________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Стоимость с учетом заитоговых начисл. | Масса единицы | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 18 | 19 | 30 | 33
1 | 13.ИСУП.104212536 | 20FKA20BB001 | Ванна для дезактивации | - | - | 392М.24.01.01 ВО | 3 | C | II | БЛ-00076пм |  |  | ЛСР2-05.2-203мт | 42 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2016-10-20 | 2016-11-04 | материал: нерж. ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) классификационное обозначение 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Группа C по ПНАЭГ-7-008-89 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 471961 | 0 | 168 | нержав. сталь
2 | 13.ИСУП.104212537 | 20FKA30BB001 | Ванна для дезактивации | - | - | 392М.24.01.01 ВО | 3 | C | II | БЛ-00076пм |  |  | ЛСР2-05.2-203мт | 42 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2016-10-20 | 2016-11-04 | материал: нерж. ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) классификационное обозначение 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Группа C по ПНАЭГ-7-008-89 Выс. отметка: от +21,100 до +27,100 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 471961 | 0 | 168 | нержав. сталь
3 | 13.ИСУП.104212639 | 20JDA90AS001KE01 | Имитатор блока перемещения | - | - | 392М.24.01.07 ВО | 4 | - | - | БЛ-00076пм |  |  | Входит в комплект ванны дезактивации (ЛСР 2-05.1(2)-203тм) |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2018-05-16 | 2018-05-31 | материал: нерж. ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Выс. отметка: +26,300 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 | 0 | 0 | 50.5 | нержав. сталь
4 | 13.ИСУП.104212640 | 20JDA90AS001B01 | Имитатор датчика ДПШ | - | - | 392М.24.01.08 ВО | 4 | - | - | БЛ-00076пм |  |  | Входит в комплект ванны дезактивации (ЛСР 2-05.1(2)-203тм) |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2018-05-16 | 2018-05-31 | материал: нерж. ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Выс. отметка: +26,300 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 | 0 | 0 | 8.97 | нержав. сталь
5 | 13.ИСУП.104212641 | 20JDA90AS001KB01 | Имитатор штанги | - | - | 392М.24.01.06 ВО | 4 | - | - | БЛ-00076пм |  |  | Входит в комплект ванны дезактивации (ЛСР 2-05.1(2)-203тм) |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2018-05-16 | 2018-05-31 | материал: нерж. ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Выс. отметка: +26,300 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 | 0 | 0 | 20.66 | нержав. сталь
6 | 13.ИСУП.104212642 | 20JDA90AS001KB02 | Имитатор штанги | - | - | 392М.24.01.06 ВО | 4 | - | - | БЛ-00076пм |  |  | Входит в комплект ванны дезактивации (ЛСР 2-05.1(2)-203тм) |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2018-05-16 | 2018-05-31 | материал: нерж. ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Выс. отметка: +26,300 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 | 0 | 0 | 20.66 | нержав. сталь
7 | 13.ИСУП.104212643 | 20JDA90AS001KB03 | Имитатор штанги | - | - | 392М.24.01.06 ВО | 4 | - | - | БЛ-00076пм |  |  | Входит в комплект ванны дезактивации (ЛСР 2-05.1(2)-203тм) |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2018-05-16 | 2018-05-31 | материал: нерж. ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Выс. отметка: +26,300 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 | 0 | 0 | 20.66 | нержав. сталь
8 | 13.ИСУП.104212644 | 20JDA90AS001KB04 | Имитатор штанги | - | - | 392М.24.01.06 ВО | 4 | - | - | БЛ-00076пм |  |  | Входит в комплект ванны дезактивации (ЛСР 2-05.1(2)-203тм) |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2018-05-16 | 2018-05-31 | материал: нерж. ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Выс. отметка: +26,300 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 | 0 | 0 | 20.66 | нержав. сталь
9 | 13.ИСУП.104212666 | 20FKA20BB005 | Компенсатор | - | - | 392М.24.01.02 ВО | 3 | C | II | БЛ-00076пм |  |  | Входит в комплект ванны дезактивации (ЛСР 2-05.1(2)-203тм) |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-20 | 2016-11-04 | материал: нерж. ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) классификационное обозначение 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Группа C по ПНАЭГ-7-008-89 Выс. отметка: +29,000 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 0 | 0 | 33.1 | нержав. сталь
10 | 13.ИСУП.104212667 | 20FKA30BB005 | Компенсатор | - | - | 392М.24.01.02 ВО | 3 | C | II | БЛ-00076пм |  |  | Входит в комплект ванны дезактивации (ЛСР 2-05.1(2)-203тм) |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-20 | 2016-11-04 | материал: нерж. ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) классификационное обозначение 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Группа C по ПНАЭГ-7-008-89 Выс. отметка: +29,000 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 0 | 0 | 33.1 | нержав. сталь
11 | 13.ИСУП.104212681 | 20FKA20AH001 | Нагреватели и теплоизоляция ванны | - | - | 392М.24.01.03 ВО | 4 | - | III | БЛ-00076пм |  |  | Входит в комплект ванны дезактивации (ЛСР 2-05.1(2)-203тм) |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-20 | 2016-11-04 | материал: нерж.ст., керамика, стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 Выс. отметка: от +23,000 до +27,100 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 | 0 | 0 | 151.4 | нж., керамика, стекловолокно
12 | 13.ИСУП.104212682 | 20FKA30AH001 | Нагреватели и теплоизоляция ванны | - | - | 392М.24.01.03 ВО | 4 | - | III | БЛ-00076пм |  |  | Входит в комплект ванны дезактивации (ЛСР 2-05.1(2)-203тм) |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-20 | 2016-11-04 | материал: нерж.ст., керамика, стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 Выс. отметка: от +23,000 до +17,100 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 | 0 | 0 | 151.4 | нж., керамика, стекловолокно
13 | 13.ИСУП.104212728 | 20FKA20GH001KB01 | Стойка щита управления | - | - | 392М.24.01.05 ВО | 4 | - | III | БЛ-00076пм |  |  | Входит в комплект ванны дезактивации (ЛСР 2-05.1(2)-203тм) |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-20 | 2016-11-04 | материал: угл. ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 Выс. отметка: +26,300 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 | 0 | 0 | 30 | нержав. сталь
14 | 13.ИСУП.104212729 | 20FKA30GH001KB01 | Стойка щита управления | - | - | 392М.24.01.05 ВО | 4 | - | III | БЛ-00076пм |  |  | Входит в комплект ванны дезактивации (ЛСР 2-05.1(2)-203тм) |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-20 | 2016-11-04 | материал: угл. ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 Выс. отметка: +26,300 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 | 0 | 0 | 30 | нержав. сталь
15 | 13.ИСУП.104212770 | 20FKA20GH001 | Щит управления | - | - | 392М.24.01.04 ВО | 4 | - | III | БЛ-00076пм |  |  | Входит в комплект ванны дезактивации (ЛСР 2-05.1(2)-203тм) |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-20 | 2016-11-04 | материал: нерж.ст., провод, кабель Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 Выс. отметка: +27,100 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 | 0 | 0 | 61 | нж., провод, кабель
16 | 13.ИСУП.104212771 | 20FKA30GH001 | Щит управления | - | - | 392М.24.01.04 ВО | 4 | - | III | БЛ-00076пм |  |  | Входит в комплект ванны дезактивации (ЛСР 2-05.1(2)-203тм) |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-20 | 2016-11-04 | материал: нерж.ст., провод, кабель Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 Выс. отметка: +27,100 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 | 0 | 0 | 61 | нж., провод, кабель
17 | 13.СИО.211179258 |  | Комплектующие детали ванны дезактивации узлов приводов системы управления и защиты | - | - | 491.24.01 ВО | 4 электронасос 3Н | - электро-насос С | - электро-насос II | БЛ-00076пм |  |  | Входит в комплект ванны дезактивации (ЛСР 2-05.1(2)-203тм) |  | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-20 | 2016-11-04 |  |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 электро-насос 3 | 0 | 0 | 753 | нж, угл.ст.
[13 empty] | Итого: |  | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 943922 | 0 | 1774.11
ПОДПИСИ СТОРОН
|  | от Покупателя: | [18 empty] | от Поставщика:
|  | _______________________________ /__________________/ | [18 empty] | _______________________________ /__________________/
|  |  | м.п. | [19 empty] | м.п.
|  | Инженер 2-й категории ГТМО ОКТМО УК АО "НИАЭП" | [18 empty] | Д.А. Пчелкин
|  | Ведущий инженер БКП-1/1 АО "НИАЭП" | [18 empty] | О.В. Сидоров
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-15