
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту 
№ЗП-76.12 «Нижегородская АЭС. Энергоблоки №№ 1, 2. Разработка проектной документации на строительство энергоблоков 1, 2 Нижегородской АЭС в объеме, необходимом и достаточном для получения лицензий на сооружение, с обеспечением повышения проектной безопасности АЭС на основе привязки к базовому проекту ВВЭР-ТОИ. Проведение мониторинга, инженерных изысканий и экологических исследований на этапе разработки проектной документации, получении лицензии на сооружение АС. Выполнение комплекса геофизических изысканий и исследований по оценке карстовой опасности участка размещения зданий и сооружений полигона отходов производства и потребления  в объемах, регламентированных требованиями нормативных документов для разработки проектной документации с визуализацией информации в формате 3D и разработкой рекомендаций по противокарстовой защите каждого здания и сооружения»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие положения
1.1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС в составе 2-х энергоблоков.

1.2 Основание для проведения работ:

1.2.1 Лицензии на размещение энергоблоков Нижегородской АЭС п. 4.3-4.5 Условий действия лицензии;

1.2.2 Программа комплексных инженерных изысканий и  экологических исследований площадочных и внеплощадочных объектов Нижегородской АЭС в цикле наблюдений 2011 года;

1.2.3 Программа мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС, утвержденная заместителем Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Г. Асмоловым 01.04.2011г.;

1.2.4 РБ-036-06 «Мониторинг инженерно-геологических условий размещения объектов ядерного топливного цикла».

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП».

1.4 Источник финансирования: Договор № 5810 от 16.03.2012.

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок.

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	Выполнение комплекса геофизических изысканий и исследований по оценке карстовой опасности участка размещения зданий и сооружений полигона отходов производства и потребления в объемах, регламентированных требованиями нормативных документов для разработки проектной документации


	С момента заключения договора

-

15.12.2012
	Технический отчет

	I этап
Геофизические полевые исследования. Выпуск промежуточного отчета.
	С момента заключения договора

-

31.07.2012
	Промежуточный отчет

	II этап
Карстологическая обработка геолого-геофизической информации с визуализацией в формате 3D, определение расчетных параметров (расчетного пролета карстового провала), разработка рекомендаций по противокарстовой защите каждого здания и сооружения для разработки проектной документации. Выпуск технического отчета.
	01.08.2012 -

15.12.2012
	Технический отчет


2 . Цель, задачи и исходные данные для проведения работы

2.1 Целью работ является обеспечение ведения мониторинга карстовых процессов и разработки постоянно действующей модели мониторинга, а также разработка противокарстовых мероприятий и противокарстовой защиты для зданий и сооружений энергоблоков в обоснование разработки проектной документации.
2.2 Задачами выполняемых работ являются:

- определение параметров карстующейся и перекрывающей толщи для различных сооружений и дифференциация противокарстовых мероприятий и противокарстовой защиты, включая определение ее проектных основ на период эксплуатации.

2.3 Исходные данные:

- фактические материалы ранее выполненных работ по участку.

3 . Состав и методика работ 

В пределах площадки составляется карта карстоопасности в масштабе 1:2000.

В состав работ входят:

- геофизические исследования в методических разработках и объемах, регламентируемых СП-11-905-97 части II и VI, являющихся  обязательными к выполнению согласно Распоряжению Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р.

А именно:

- электроразведочные работы (методом ВЭЗ МДС и электротомографии) по профилям через 25 метров. Всего 480 точек ВЭЗ МДС и 11 профилей по 500 метров и 19 профилей по 230 метров (9870 метров) электротомографии, глубиной исследования не менее 75 метров;

- сейсморазведочные работы методом МПВ и МОГТ, наблюдение по профилям с двумя сейсмограммами. 11 профилей по 500 метров и 19 профилей по 230 метров (9870 метров), глубиной исследования не менее 75 метров;

- карстологическая обработка геолого-геофизической информации с визуализацией в формате 3D;

- определение расчетных параметров (расчетного пролета карстового провала);

- разработка рекомендаций по противокарстовой защите каждого здания и сооружения для разработки проектной документации.

4 . Основные требования к выполнению работ

Работа выполняется по нормам Российской Федерации, отраслевой и ведомственной нормативной документации, действующим на момент заключения настоящего договора.

5. Перечень технической документации, передаваемой по окончании работы

По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику технический отчет с результатами выполненных работ.

Отчетная документация передается Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

6 . Порядок приема и передачи работ

Приемка выполненных работ производится на основании Актов сдачи-приемки в соответствии с календарным планом к договору.























































































































































































































































