Техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки: Экспертиза ПБ мазутного резервуара №2

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Экспертиза промышленной безопасности мазутного резервуара №2

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг Заполняется только в случае закупки комплексных услуг.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Проведение первичной экспертизы промышленной безопасности и определение срока разрешённой эксплуатации резервуара для хранения мазута №2 с выдачей заключения. Резервуар находится на территории мазутного хозяйства АО «СГК» и выполнен по типовому проекту 704-1-68 «Стальной вертикальный цилиндрический резервуар для нефти и нефтепродуктов ёмкостью 10000 м3» института «Южгипротрубопровод» Мингазпрома. До начала работ составляется согласованная с Заказчиком программа обследования и сметная документация в ценах 2014 года.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Экспертиза промышленной безопасности – 1 экспертиза

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Исполнитель выполняет услуги в соответствие с требованиями: -РД-08-95-95 «Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов» -ГОСТ Р 52910-2008 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия» Начало работ: 01 августа 2015 года Окончание работ: 31 августа 2015 года

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, нормативных документов Ростехнадзора, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Объект должен эксплуатироваться без аварий на весь период разрешённой эксплуатации

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Передача информации третьим лицам, относящейся к предмету договора и к сведениям о ЗАО «СГК», возможна с согласия Заказчика.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

При нахождении на объектах и территории ЗАО «СГК» персонал Исполнителя должен соблюдать правила ТБ, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима и несёт полную материальную ответственность за вред, причинённый при производстве работ. Подготовку резервуара к обследованию и организационные мероприятия по ТБ и ОТ выполняет Заказчик.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуется

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

В соответствии с ЕОСЗ ГК «Росатом» №37 от 07.02.2012., в действующей редакции

Подраздел 3.8 Специальные требования

Не требуются.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Заключение экспертизы промышленной безопасности с указанием рекомендаций и сроков безопасной эксплуатации резервуара до проведения очередного планового технического диагностирования.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приёмка оказанных услуг оформляется двухсторонним актом после окончания работ в полном объёме и регистрации Заключения ПБ в Территориальном органе Ростехнадзора.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

1. Заключения ПБ - в 3-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе(CD-RW) 2. Акт выполненных работ – 2 экз.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуются.