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Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора: на поставку труб, арматуры и фасонных изделий ППУ

                                          
 «25» ноября 2011 года

Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Адрес заказчика: 188540, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.
Контактное лицо заказчика: Баранецкая Юлия Валерьевна
Телефон/факс заказчика: (81369) 60341, 8(921)856-5239, ф.(81369)2-3672
Адрес электронной почты заказчика: buv@niti.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 16-30 по московскому  времени
Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%
Запрос котировок цен в электронной форме проводится в рамках «Единого отраслевого стандарта закупок ГК «Росатом» от 29.07.2009 в редакции от 04.10.2011 г.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ: согласно Приложению 1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме
Место доставки товаров, выполнения работ: Склад ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», г. Сосновый Бор, Ленинградской обл.
Срок поставки товаров, выполнения работ: декабрь 2011г.
Максимальная цена договора, включая НДС: 2 075 071,52 (Два миллиона семьдесят пять тысяч семьдесят один рубль 52 копейки)
Дополнительные сведения: В цену заявки  должны быть включены:
· стоимость товара;
· расходы на уплату налогов и других обязательных платежей;
· транспортные расходы: доставка  товара Покупателю до склада ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова», Ленинградская обл., г.Сосновый Бор, (в заявке, спецификации к договору, счете и счете-фактуре выделяются отдельной строкой)
· НДС;
· доставка до склада ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», Ленинградская обл., г.Сосновый Бор
Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.
Телефон: 8 (495) 788-54-28
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 15час., 00 мин. «25» ноября 2011г. (круглосуточно).
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 15час., 00 мин. «05» декабря 2011 г.
Сроки и условия оплаты поставок товаров: С победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор, в соответствии с которым оплата производится по факту поставки всего объема товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 банковских дней после предоставления Заказчику документов о сертификации товаров, счета-фактуры, товарной накладной и подписания Акта приема-передачи. 
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 

Порядок приёмки товара (работ, услуг): приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 и № П-7 от 25.04.1966.

Требования к участникам запроса котировок:
Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, в том числе:
1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
7) отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.
2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции.
3. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
В случае, если у Заказчика возникнут вопросы по предоставленному Участником комплекту документов, Заказчик имеет право запросить уточнение (недостающую информацию).

Преференции – нет
Заключение договора по результатам запроса котировок.
1.	Победитель не позднее 10 рабочих дней после опубликования Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок направляет для подписания Заказчику проект договора.
2. 	Победитель запроса котировок обязан подписать договор и предоставить его Заказчику в установленный срок. Отказ Победителя запроса котировок от подписания договора не допускается.
3.	В случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора, организатор конкурса вправе заключить договор с участником, заявке которого было присвоен второй номер.
4. Победитель запроса котировок считается уклонившимся от заключения договора при непредставлении Заказчику подписанного договора в установленный срок, а также в случае внесения изменений в условия договора.

	Приложения к извещению:
	№ 1 «Сведения о товарах» 
№ 2  Анкета участника
№ 3 Форма котировочной заявки
№ 4 Проект договора поставки

	
	







Начальник ОМТС								Полынин А.В.



СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора
По экономике и финансам							Лошков А.Л.


Начальник ДФ(К)								Чумаков Д.В.


Начальник отдела бюджетирования и КПЭ				Борисова О.Р.



Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку  труб, 
арматуры и фасонных изделий ППУ для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»


Сведения о товарах
	№ п/п
	Наименование товара, характеристики

	Требования к качеству
(ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание)
	Страна происхождения, завод-изготовитель

	Единицы 
измерения
	Количество

	1
	Труба
	Стальная, бесшовная, изолированная ППУ в ОЦ оболочке  
Ст ГД 133х4,5/225-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
Рабочая труба  ГОСТ 8732 длиной не менее 8м.
	
	пог. м
	96

	2
	Труба

	Стальная, бесшовная ГОСТ 8732, изолированная ППУ в ОЦ оболочке 
Ст ГД 108х4,0/200-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
Рабочая труба  ГОСТ 8732 длиной не менее 8м.
	
	пог. м
	68

	3
	Труба

	Стальная, бесшовная ГОСТ 8732, изолированная ППУ в ОЦ оболочке 
Ст ГД 76х3,5/160-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
Рабочая труба  ГОСТ 8732 длиной не менее 8м.
	
	пог. м
	96

	4
	Труба

	Стальная, бесшовная ГОСТ 8732, изолированная ППУ в ОЦ оболочке 
Ст ГД 57х3,5/140-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
Рабочая труба  ГОСТ 8732 длиной не менее 8м.
	
	пог. м
	445

	5
	Труба

	Водогазопроводная, стальная, изолированная ППУ в ОЦ оболочке 
Ст Ду 25х3,2/125-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
	
	пог. м
	14

	6
	Отвод

	Стальной, короткий, изолированный ППУ в ОЦ оболочке 
Ст ГД 133х4,5/225-90-ППУ-ОЦ-Lу ГОСТ 30732-2006
	
	шт
	2

	7
	Отвод
	Стальной, короткий, изолированный ППУ в ОЦ оболочке 
Ст ГД 108х4,0/200-90-ППУ-ОЦ-Lу ГОСТ 30732-2006
	
	шт
	12

	8
	Отвод

	Стальной, короткий, изолированный ППУ в ОЦ оболочке 
Ст ГД 76х3,5/160-90-ППУ-ОЦ-Lу ГОСТ 30732-2006
	
	шт
	10

	9
	Отвод

	Стальной, короткий, изолированный ППУ в ОЦ оболочке 
Ст ГД 57х3,5/140-90-ППУ-ОЦ-Lу ГОСТ 30732-2006
	
	шт
	26

	10
	Отвод

	Стальной, короткий, изолированный ППУ в ОЦ оболочке 
Ст Ду 25х3,2/125-90-ППУ-ОЦ-Lу ГОСТ 30732-2006
	
	шт
	8

	11
	Переход

	Стальной, изолированный ППУ в ОЦ оболочке 
Ст ГД 133х4,5/225-108х4,0/200-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
	
	шт
	2

	12
	Переход
	Стальной, изолированный ППУ в ОЦ оболочке 
Ст ГД 108х4,0/200-76х3,5/160-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
	
	шт
	2

	13
	Тройник

	Стальной, изолированный ППУ в ОЦ оболочке 
Ст ГД 133х4,5/225-108х4,0/200-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
	
	шт
	2

	14
	Тройник

	Стальной, изолированный ППУ в ОЦ оболочке 
Ст ГД 57х3,5/140-ду 25х3,2/125-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
	
	шт
	5

	15
	Тройник
	Стальной, изолированный ППУ в ОЦ оболочке 
Ст ГД 57х3,5/140-ду 32х3,2/125-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
	
	шт
	2

	16
	Тройник
	Параллельный, стальной, изолированный ППУ в ОЦ оболочке 
Ст ГД 108х4,0/200-57х3,5/140-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
	
	шт
	2

	17
	Тройниковое ответвление
	Стальное, изолированное ППУ в ОЦ оболочке 
Ст ГД 57х3,5/140-ду 32х3,2/125-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
	
	шт
	2

	18
	Тройниковое ответвление
	Стальное, изолированное ППУ в ОЦ оболочке 
Ст ГД 57х3,5/140-ду 25х3,2/125-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
	
	шт
	1

	19
	Тройник  стальной с шаровым краном воздушника  Типа "Ситал" (113040) или эквивалент 
	Изолированный ППУ в ОЦ оболочке 
Ст ГД 57х3,5/140-ду 40-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
	
	шт
	6

	20
	Кран шаровой  
Типа "Ситал" (411100) или эквивалент
	Стальной изолированный ППУ в ОЦ оболочке 
Ст ГД 100х4,0/200-452-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
	
	шт
	2

	21
	Кран шаровой Типа "Ситал" (411065) или эквивалент,

	Стальной,  изолированный ППУ в ОЦ оболочке 
Ст ГД 65х3,5/160-425-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
	
	шт
	2

	22
	Кран шаровой Типа "Ситал" (411050) или эквивалент 
	Стальной,  изолированный ППУ в ОЦ оболочке 
Ст ГД 50х3,5/140-412-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
	
	шт
	4

	23
	Кран шаровой Типа "Ситал" (411032) или эквивалент 

	Стальной,  изолированный ППУ в ОЦ оболочке 
Ст 32х3,2/125-398-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
	
	шт
	4

	24
	Кран шаровой Типа "Ситал" (411025)  или эквивалент 

	Стальной,  изолированный ППУ в ОЦ оболочке 
Ст 25х3,2/125-392-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
	
	шт
	6

	25
	Опора скользящая 133/225
	ГОСТ 30732-2006
	
	шт
	32

	26
	Опора скользящая 108/200
	ГОСТ 30732-2006
	
	шт
	22

	27
	Опора скользящая 76/160
	ГОСТ 30732-2006
	
	шт
	26

	28
	Опора скользящая 57/140
	ГОСТ 30732-2006
	
	шт
	132

	29
	Опора неподвижная 

	Стальная, изолированная ППУ в ОЦ оболочке 
ГОСТ 30732-2006
Ст ГД 133х4,5/225-340х16-ППУ-ОЦ 
	
	шт
	2

	30
	Опора неподвижная 

	Стальная, изолированная ППУ в ОЦ оболочке 
ГОСТ 30732-2006
Ст ГД 108х4,0/200-315х16-ППУ-ОЦ 
	
	шт
	2

	31
	Опора неподвижная 

	Стальная, изолированная ППУ в ОЦ оболочке.
ГОСТ 30732-2006
Ст ГД 76х3,5/160-275х16-ППУ-ОЦ 
	
	шт
	2

	32
	Опора неподвижная 

	Стальная, изолированная ППУ в ОЦ оболочке 
ГОСТ 30732-2006
Ст ГД 57х3,5/140-255х16-ППУ-ОЦ 
	
	шт
	10

	33
	Комплект материалов для изоляции сварного стыка на трубопроводе в 
оцинкованной оболочке 
	ППУ-ОЦ-133/225-ОЦМ с пенопакетом
	
	компл
	26

	34
	Комплект материалов для изоляции сварного стыка на трубопроводе в оцинкованной оболочке 
	ППУ-ОЦ-108/200-ОЦМ с пенопакетом
	
	компл
	42

	35
	Комплект материалов для изоляции сварного стыка на трубопроводе в оцинкованной оболочке 
	ППУ-ОЦ-76/160-ОЦМ с пенопакетом
	
	компл
	36

	36
	Комплект материалов для изоляции сварного стыка на трубопроводе в оцинкованной оболочке 
	ППУ-ОЦ-57/140-ОЦМ с пенопакетом
	
	компл
	150

	37
	Комплект материалов для изоляции сварного стыка на трубопроводе в оцинкованной оболочке 
	ППУ-ОЦ-42,3/125-ОЦМ  
	
	компл
	4

	38
	Комплект материалов для изоляции сварного стыка на трубопроводе в оцинкованной оболочке 
	ППУ-ОЦ-33,5/125-ОЦМ  
	
	компл
	22


Условия поставки: участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.
Особые требования к закупаемой продукции:
· Трубы, арматура и фасонные изделия ППУ для системы теплоснабжения должны выдерживать t теплоносителя до 1500 С, соответствовать ГОСТ 30732-2006 
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без следов коррозии, не ржавый и не ржавленый; дата изготовления не ранее 2011г.
· строго соответствовать заявленным типоразмерам и ГОСТам.
Прочие условия:
· обязательное наличие: сопроводительной документации (паспорт, товарная накладная, счет-фактура, сертификат соответствия);
· транспортные расходы: доставка  товара Покупателю до склада ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова», Ленинградская обл., г.Сосновый Бор, (в заявке, спецификации к договору, счете и счете-фактуре выделяются отдельной строкой.)
Обязательные приложения к заявке на участие в запросе ценовых котировок (отсканированные документы в электронном виде, подписанные ЭЦП участника должны быть выложены на ЭТП вместе с заявкой):
· Анкета участника (подписанная руководителем предприятия).
· Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (заверенная руководителем предприятия копия).
· Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки (заверенная руководителем предприятия копия).
· Отсканированная копия справки о задолженности по оплате налогов в бюджет и внебюджетные фонды на 1 число месяца, в котором подаётся котировочная заявка (заверенная руководителем предприятия).
· Проект договора поставки с указанными реквизитами и основными положениями в соответствии с предоставленной заявкой. 



































Приложение № 2 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку труб, арматуры и фасонных изделий ППУ для  нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»


Анкета участника

	1. 
	Общие сведения
	

	1.1. 
	Полное наименование организации
	

	1.2. 
	Сокращённое наименование организации
	

	1.3. 
	Руководитель организации
	

	1.4. 
	Должность руководителя
	

	1.5. 
	Документ, на основании которого действует руководитель
	

	1.6. 
	ИНН
	

	1.7. 
	Дата регистрации
	

	1.8.  
	ОКПО
	

	1.9. 
	КПП
	

	2. 
	Контактная информация
	

	2.1. 
	Юридический адрес
	

	2.2. 
	Фактический адрес
	

	2.3. 
	Почтовый адрес
	

	2.4. 
	Телефон
	

	2.5. 
	Факс
	

	2.6. 
	Адрес электронной почты
	

	2.7. 
	Контактные лица (Ф.И.О.)
	

	3. 
	Банковские реквизиты
	

	3.1. 
	Расчётный счёт
	

	3.2. 
	Корреспондентский счёт
	

	3.3. 
	БИК банка
	

	3.4. 
	Наименование банка
	

	3.5. 
	Почтовый адрес банка
	

	4. 
	Дополнительная информация 
	

	
	
	







Руководитель предприятия______________________/ФИО/
									М.П.




Приложение № 3 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку труб, арматуры и фасонных изделий ППУ для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»


На фирменном бланке участника
Исх. №, дата
Генеральному директору
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Василенко В.А.


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 
на поставку__________________________________________

Уважаемый Вячеслав Андреевич!

	Изучив, условия и требования извещения о проведении запроса ценовых котировок, мы, ________ (полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника, место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического лица), почтовый адрес участника, банковские реквизиты, в том числе ИНН, контактная информация - телефон, факс, электронная почта, контактное лицо), в лице ______________________ (должность, ФИО), действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса ценовых котировок № __ от «__» ________ 200_г., в том числе:
1. Наименование, характеристики и количество/объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (для поставки товаров, в том числе марка, товарный знак): ___________
2. Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: __________________
3. Предлагаемая цена договора: __________ (сумма цифрой и прописью), в том числе ____________ (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных затрат при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг).

Также ___________ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника) подтверждаем, что соответствуем следующим требованиям, предъявляемым к участникам в запросе ценовых котировок:
1) правомочны заключать договор; 
2) обладаем необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
3) не находимся в процессе ликвидации (для юридического лица) и не признаны по решению арбитражного суда несостоятельными (банкротом); 
4) не являемся организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 
5) не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Обязуемся в случае признании нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса ценовых котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке.

	Приложение: перечислить приложенные документы с указанием количества страниц.

(должность)          (подпись)                                         (ФИО)                 
	





	М.П.
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