1

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


СОГЛАСОВАНО:

 

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель подразделения-

Заместитель Председателя

Заказчика





Закупочного комитета

______________ Н.И. Живодёров
 
______________ Э.В. Запонов
«    »                   2014 г. 



«    »                     2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на выполнение работ по расчету и экспертизе нормативов  технологических потерь электроэнергии при ее передаче по городским электрическим сетям  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» ( эксплуатационная ответственность  Производственно – энергетического комплекса, далее ПЭК ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») на 2015год.
том 2 «техническая часть»

г.Саров 2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Предмет договора: 

Выполнение работ  по расчету и экспертизе нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по городским электрическим сетям  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (эксплуатационная ответственность  Производственно – энергетического комплекса, далее ПЭК ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») на 2015 г.

2.Место выполнения работ (услуг):

Территория Исполнителя. 

3.Срок выполнения работ (услуг):
С 01.03.2014г. до 31.07.2014г.

4.Вид выполняемых работ (услуг):

4.1.Оценка полноты и достоверности, представленных Заказчиком материалов, являющихся  основой при расчете нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по городским электрическим сетям ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»;

4.2.Расчет технологических потерь электрической энергии за базовый период -2013год, в соответствии с Инструкцией Минэнерго РФ;

4.3.Определение за базовый период (2013г.) и на период регулирования (2015г.):

       1)показателей баланса электроэнергии по городским электрическим сетям ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»;

      2) структур технологических потерь электроэнергии.

4.4.Определение числового значения норматива технологических потерь электрической энергии в городских электрических сетях на период регулирования (2015 год);

4.5.Подготовка экспертного заключения по результатам расчетов норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче по городским электрическим сетям ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»;

4.6.Передача заявочных материалов в экспедицию Минэнерго РФ;

4.7.Сопровождение заявочных материалов в экспедицию Минэнерго РФ.

5.Особые условия выполняемых работ (услуг):

Заказчик представляет обосновывающие материалы в установленный срок и в объеме, в соответствии с административным регламентом по исполнению государственной функции по утверждению нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям.

6.Требования к объёму и качеству работ (услуг):

Работа должна быть выполнена в соответствии с « Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работ по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» (приказ Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 326).

В составе работ производится:     

1.Расчет  норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче  по  городским электрическим сетям  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

2.Экспертиза расчета  и обосновывающих материалов норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче  по  городским электрическим сетям  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

                                                                                                                                                                                                                                                              Работа проводится в соответствии с приказом  Минэнерго России от 30.12.2008г. № 326 «Инструкция по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации по расчёту и обоснованию  нормативов  технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям».
         Технической основой подвергаемых  экспертизе  материалов  является  эксплуатационная  документация по электрическим  сетям.

Исходные данные:

- Малоэтажная застройка «Яблоневый сад»:

1. Распределительные устройства (РУ) 0,4 кВ трансформаторных подстанций (ТП) №№: ТП-232, ТП-233, 

ТП-234, ТП-235.

Из них: 

· Тр-ры ТМГ-250/6 – 6шт; 

Кабельные линии 6кВ:

· ААБ2Л – 3х95 L= 800 м;

· ААБ2Л – 3х120 L= 2150 м;

· ААБ2Л – 3х95 L= 13700 м;

  2. Шкафы распределительные магистральные (ШРМ) №№: ШРМ-1,     ШРМ-2, ШРМ-3, ШРМ-4.
3. Шкафы распределительные (ШР) №№: ШР-1, ШР-2, Р-3, ШР-4, ШР-5, ШР-6, ШР-7, ШР-8, ШР-9, ШР-10, ШР-11, ШР-12, ШР-13, ШР-14, ШР-15, ШР-16, ШР-17, ШР-18, ШР-19, ШР-20, ШР-21, ШР-22, ШР-23, ШР-24, ШР-25, ШР-26, ШР-27, ШР-28, ШР-29, ШР-30, ШР-31, ШР-32, ШР-33, ШР-34, ШР-35, ШР-36, ШР-37, ШР-38, ШР-39, ШР-40, ШР-41, ШР-42, ШР-43, ШР-44, ШР-45, ШР-46, ШР-47, ШР-48, ШР-49, ШР-50, ШР-51, ШР-52, ШР-53, ШР-54, ШР-55, ШР-56, ШР-57, ШР-57/1, ШР-57/2,      ШР-58.

4. Кабельные сети 0,4 кВ: АВБбШв 5х10–12350 м, АВБбШв 4х35–220 м, АВБбШв 4х50–330 м, АВБбШв 4х70–725 м, АВБбШв 4х95–3148 м, АВБбШв 4х120–2640 м, АВБбШв 4х150–1110 м.

- городские кабельные электрические сети 0,4 кВ,  проложенные в земле на глубине 0,7 м., протяженностью – 106473 м.;

-воздушные электрические сети 0,4 кВ, проложенные на деревянных опорах, протяженностью – 28588 м.;

-общая протяженность электрических сетей составляет - 155584 м.

         В объём работы  по экспертизе входит:

         - систематизация представленных на экспертизу материалов;

         - анализ полноты и достаточности исходных данных, положенных в основу для расчета норматива технологических потерь при передаче электрической энергии;

          - проверка полноты представленных на экспертизу документов в соответствии с  требованиями «Инструкции по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчёту и обоснованию  нормативов  технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» (Приказ  Минэнерго России от 30.12.2008г. № 326), Административного регламента  Минэнерго  Российской  Федерации по исполнению государственной функции по утверждению нормативов технологический потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям (Приказ Минпромэнерго России №470 от 01.11.2007г.) и другим нормативным документам;

         - составление экспертного заключения в соответствии с  нормативными требованиями;

         - сопровождение материалов нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям в экспедицию Минэнерго РФ для утверждения.

         В случае если Исполнитель выявит  недостатки  первоначально  предоставленного материала, составляется предварительное заключение, которое направляется Заказчику для их устранения. После устранения  замечаний,  исправленные документы передаются Исполнителю.  Экспертиза исправленных материалов проводится в течение двух недель с момента их поступления.

7.Перечень технической документации, предъявляемой по окончании работ:
1)технический отчет, содержащий расчет нормативов технологических потерь при передаче электрической энергии;

2)экспертное заключение, содержащее выводы об обоснованности исходных данных, выполненных расчетов и значений нормативов технологических потерь. 

Исп. Муругов Р.В. 23046

М.Р. 1 10.02.2014 года
