# Разъяснения

# положений Документации открытого конкурса

13.07.2015	7453-162-НВО-15-Р2

Московский филиал акционерного общества НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (МФ АО «НИАЭП»), являющийся организатором открытого конкурса на право заключения договора по лоту №7453-162-НВО-15 «Выполнение строительно-монтажных работ на объектах: «23UBN Здание резервной дизельной электростанции системы (РДЭС) нормальной эксплуатации» и «23UEJ Промежуточный склад дизельного топлива» Нововоронежской АЭС-2» (извещение о проведении конкурса и документация конкурса опубликованы «26» июня 2015 года на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru) (закупка № 31502510479), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru (закупка № 150626/0528/478) на ЭТП Аукционный Конкурсный Дом www.a-k-d.ru (закупка № 021251) в ответ на запрос разъяснений сообщает:

# Вопрос 1:

Уточните требование: том 1, часть 1 конкурсной документации, раздел 2, п.п. 3.3) «Требования к субподрядчикам…»: «при этом данные разрешительные документы предоставляются независимо от выполняемого таким субподрядчиком объема работ по отношению к общей цене заявки участника закупки».

Если субподрядчик привлекается на объём работ по следующим допускам СРО:

3 Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов

Необходимо ли ему наличие «Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений, на следующие виды работ:

- производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.» (далее – Лицензия).

# Ответ 1:

Лицензия необходима всем субподрядчикам, которые выполняют виды работ, подлежащие лицензированию в соответствии с требованиями пункта 3.3) раздела 2 части 1 конкурсной документации (независимо от выполняемого таким субподрядчиком объема работ по отношению к общей цене заявки участника закупки).

Вопрос 2:

В разъяснениях к КД от 08.07.2015 в реквизитах не указано КПП организатора закупки, а в форме 10 необходимо указать ИНН и КПП.

Ответ 2:

КПП организатора (Московский филиал акционерного общества НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ») – 526001001.

Вопрос 3:

В конкурсной документации отсутствует: сводный сметный расчет начальной (максимальной) цены лота.

Ответ 3:

Сводный сметный расчет начальной (максимальной) цены лота размещен в приложении 1 к настоящему разъяснению.