ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку асинхронных электродвигателей серии АИР

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели (НТД) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Двигатель АИР132S4 7,5/1500 IМ1081, мощность 7,5кВт, частота об/мин. 1500 (или эквивалент) | ГОСТ Р 52776-2007 | ШТ | 8 |
| 2 | Двигатель АИР100S4 3/1500 IМ1081 мощность 3,0кВт, частота об/мин. 1500 (или эквивалент) | ГОСТ Р 52776-2007 | ШТ | 5 |
| 3 | Двигатель АИР112М2 7,5/3000 IМ1081 мощность 7,5кВт, частота об/мин. 3000 (или эквивалент) | ГОСТ Р 52776-2007 | ШТ | 3 |
| 4 | Двигатель АИР71В4 0,75/1500 IМ1081 мощность 0,75кВт, частота об/мин. 1500 (или эквивалент) | ГОСТ Р 51689-2000 | ШТ | 4 |
| 5 | Двигатель АИР132М4 11/1500 IМ1081 мощность 11кВт, частота об/мин. 1500 (или эквивалент) | ГОСТ Р 52776-2007 | ШТ | 10 |
| 6 | Двигатель АИР80В4У3 1,5/1500 IM1081 мощность 1,5кВт, частота об/мин. 1500 (или эквивалент) | ГОСТ Р 51689-2000 | ШТ | 6 |
| 7 | Двигатель АИР80В4 1,5/1500 IM3081 мощность 1,5кВт, частота об/мин. 1500 (или эквивалент) | ГОСТ Р 52776-2007 | ШТ | 7 |
| 8 | Двигатель АИР80А4 1,1/1500 IМ2081 мощность 1,1кВт, частота об/мин. 1500 (или эквивалент) | ГОСТ Р 52776-2007 | ШТ | 2 |
| 9 | Двигатель АИР90L2 3/3000 IM1081 мощность 3,0кВт, частота об/мин. 3000 (или эквивалент) | ГОСТ Р 52776-2007 | ШТ | 1 |
| 10 | Двигатель АИР90L4 2,2/1500 IM1081 мощность 2,2кВт, частота об/мин. 1500 (или эквивалент) | ГОСТ Р 52776-2007 | ШТ | 2 |
| 11 | Двигатель АИР112М4 5,5/1500 IM1081 мощность 5,5кВт, частота об/мин. 1500 (или эквивалент) | ГОСТ Р 52776-2007 | ШТ | 2 |
| 12 | Двигатель АИР160М4У3 18,5/1500 IM1081 мощность 18,5кВт, частота об/мин. 1500 (или эквивалент) | ГОСТ Р 51689-2000 | ШТ | 1 |
| 13 | Двигатель АИР63А4 0,25/1500 IМ3081 мощность 0,25кВт, частота об/мин. 1500 (или эквивалент) | ГОСТ Р 52776-2007 | ШТ | 20 |