Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли здания ПЛЗ и гаража с лабораторией Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ КРОВЛИ ЗДАНИЯ ПЛЗ И ГАРАЖА С ЛАБОРАТОРИЕЙ ИРКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «СИБИРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.    НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ
 Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта

производства работ.

РАЗДЕЛ 3.   ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении   работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта

производства работ.

РАЗДЕЛ 4.  ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ
   ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5.  ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ
   МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6   ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 7.  ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
РАЗДЕЛ 8.  СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9.  ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
           ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
           ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт кровли здания ПЛЗ и гаража с лабораторией Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте объектов

Основание проведения работ: Требования о проведении планово-предупредительных ремонтов производственных зданий и сооружений МДС13-14.2000 приложение №6 периодичность капитального ремонта кровли из шифера 15-20лет. Кровля находится в аварийном состоянии, ремонт не проводился с периода 1990 года. Цель проведения работ: Восстановление первоначального качества строительных конструкций и их улучшения за счет применения новых строительных материалов кровли ПЛЗ и гаража с лабораторией Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Предусмотрена замена шиферной кровли на металлочерпицу, с устройством карнизов, фронтонов, ревизия и замена элементов стропильно - подстропильной системы (в результате физического износа она частично разрушена), организация водостока, замена слуховых окон, разборка и устройство тепло - и пароизоляции, штукатурка и ремонт подсобного помещения (согласно дефектной ведомости).

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Иркутская область, 664022, город Иркутск, улица 6-ая Советская, 20, Иркутское отделение филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП « РосРАО»

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

До начала работ Исполнитель передает на согласование Проект производства работ. При разработке ППР использовать рекомендации, приведенные в МДС 12-81.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Краткая характеристика Стесненные условия производства работ: Производство ремонтных работ предусмотрено в существующем и действующем производственно - лабораторном здании, без отвлечения работников предприятия (Заказчика) от основной работы. Совместно с ремонтом кровли предусмотрено производство работ по вентиляции, выборочной замене системы отопления с частичным ремонтов кабинетов (другими подрядными организациями). При производстве работ предусмотреть ограждение площадки, в местах ведения работ. Работы по разборке покрытия вести последовательно, предусмотреть шатры для исключения попадания атмосферных осадков. До начала работ представить документы, удостоверяющие соответствие материальных ресурсов требованиям технических регламентов (сертификаты, паспорта, декларации соответствия качества) на планируемые к использованию материалы.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (НИР)

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 |
|  | Разборка и устройство кровли |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытий кровель | 13,69 |
| 2 | Разборка изоляции покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 11,2 |
| 3 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до: 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 13,69 |
| 4 | Разборка слуховых окон прямоугольных: односкатных | 100 окон | 0,07 |
| 5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м | 4,2 |
| 6 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 2,27 |
| 7 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,59764 |
| 8 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 59,77 |
| 9 | Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки 15 км: класс груза 2 | 1 т | 59,77 |
| 10 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 12,35 |
| 11 | Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 11,2 |
| 12 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике толщ. 10 см | 100 м2 утепляемого покрытия | 11,2 |
| 13 | Устройство желобов: подвесных | 100 м желобов | 1,46 |
| 14 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 20 мм | 100 м2 стяжек | 11,2 |
| 15 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 0,07 |
| 16 | Приборы оконные | компл. | 7 |
| 17 | Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам средней сложности | 100м2 кровли | 13,69 |
| 18 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1,46 |
| 19 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 1,89 |
| 20 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д. | шт. | 48 |
| 21 | Устройство: карнизов | 100 м2 | 0,91 |
| 22 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "АТТИК" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 9,71 |
|  | Раздел 2. Ремонт подсобного помещения |  |  |
| 23 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,42 |
| 24 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест более 10 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,24 |
| 25 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,446 |
| 26 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,62 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Все материальные ресурсы учтенные сметой, а так же технологией производства работ являются поставкой Исполнителя по договору. До начала работ Исполнитель представляет документы, удостоверяющие соответствие материальных ресурсов требованиям технических регламентов (сертификаты, паспорта, декларации соответствия качества) на планируемые к использованию материалы. Исполнитель ведет «Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования» По окончании работ Исполнитель передает в составе исполнительной документации оригиналы паспортов, сертификатов, и др. документы подтверждающие соответствие используемых материалов, а также журнал входного контроля качества материалов.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение | № инвентарный | Наименование | Кол-во листов |
| 1. | Дефектная ведомость №1 |  | Ремонт кровли здания ПЛЗ и гаража с лабораторией Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». | 3 |
| 2. | Локальный сметный расчет 06-09/13 |  | Локальная смета: Ремонт кровли здания ПЛЗ и гаража с лабораторией Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». | 6 |

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ: с момента подписания договора Окончание работ – 15 декабря 2013 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны производиться в соответствии с требованиями и другими действующими нормативными актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, с надлежащим качеством на исправном оборудовании с использованием материально технических ресурсов имеющих паспорта, сертификаты и должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ. Исполнитель выполняет работы согласно требований нормативно- технической документации на данные виды работ, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, РД-11-05-2007 (с оригиналами паспортов, сертификатов на применяемые материалы, актами на скрытые работы).

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Особых условий не имеется

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008; СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строителъно- монтажных работ». РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007. Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация предоставляется на русском языке, на бумажном и электронных носителях. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

Требования не устанавливаются.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПЛЗ | Производственно лабораторное здание |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведомость объемов №1 |  |
| 2 | Локальный сметный расчет № 06-09.23 |  |