Техническое задание

для размещения заказа путем проведения запроса цен в электронной форме на закупку

кондиционеров настенного типа (с установкой на объекте)

для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»,

расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.

Сведения о товарах

| - № - п/п | - Наименование ТМЦ | - Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Страна - производитель | - Ед. изм | - Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кондиционер настенного типа «Daikin» в составе или эквивалент | Внутренний блок Daikin FAQ71C: Общие характеристики: Холодопроизводительность (номинальная) 6,8 кВт. Теплопроизводительность (номинальная) 7,5 кВт. Мощность потребляемая системой (номинальная): - охлаждение 2,12 кВт; - нагрев 2,08 кВт. Расход воздуха: - охлаждение (макс./мин.) 18 / 14 м3/мин.; - нагрев (макс./мин.) 18 / 14 м3/мин. Уровень звукового давления: - охлаждение (макс./мин.) 45 / 40 дБА; - нагрев (макс./мин.) 45 / 40 дБА. Электропитание 1~ 220-240В 50 Гц. Габариты (В*Ш*Г), не более 290*1050*238 мм. Вес 13 кг. Наружный блок Daikin RZQSG71L3V: Общие характеристики: Уровень звукового давления: - охлаждение (номинальный/тихий) 49 / 47 дБА; - нагрев (номинальный) 51 дБА. Хладагент R-410A. Электропитание 1~ 220-240В 50 Гц. Размеры (В*Ш*Г) 770*900*320 мм. Вес 67 кг. Пульт управления BRC1E52A: Проводной, настенная установка. |  | комплект. | 2 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (сертификаты соответствия, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, счет, счет-фактура);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов); изготовлен не ранее 2014г.

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара, а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика: __________________      ______________________ / _______________ /

должность	подпись	Фамилия И.О.

От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /

подпись	Фамилия И.О.