
федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего  образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(НИЯУ МИФИ)
Начальник департамента 

капитального строительства и ремонта

______________ А.А. Журахов

«  09  » ноября 2016  г.

Документация об открытом аукционе 

в электронной форме 

на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли и чердака в осях 1-2/3, А-Б, помещения актового зала третьего этажа в здании учебно-лабораторного корпуса в целях модернизации научно-образовательной инфраструктуры ИАТЭ НИЯУ МИФИ по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 71
                                           Номер открытого аукциона


в электронной форме:
381-1081эа    
СОГЛАСОВАНО

Председатель

Единой комиссии                              С.В. Даева






  «  09  » ноября 2016  г.
Россия, г. Москва

Каширское шоссе, д. 31

	Раздел
	Под

раздел
	Содержание
	Стр.

	1
	Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме
	4

	
	1.1
	Общие сведения
	4

	
	1.2
	Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	5

	
	1.3
	Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме
	5

	
	1.4
	Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме
	5

	
	1.5
	Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме  и документацию об открытом аукционе в электронной форме
	5

	
	1.6
	Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	7

	
	1.7
	Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	9

	
	1.8
	Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	9

	
	1.9
	Требования к участникам процедуры закупки
	10

	
	1.10
	Представление предложения о качестве работ
	10

	
	1.11
	Представление предложения о цене договора
	10

	
	1.12
	Представление графика выполнения работ
	10

	
	1.13
	Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	10

	
	1.14
	Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 
	11

	
	1.15
	Проведение открытого аукциона в электронной форме
	14

	
	1.16
	Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме
	16

	
	1.17
	Заключение договора
	19

	
	1.18
	Право на обжалование
	21

	2
	Информационная карта аукциона
	22

	3
	Техническое задание
	28

	4
	Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки
	50

	
	Форма 1
	Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
	50

	
	Форма 2
	Предложение о качестве работ
	52

	
	Форма 3
	Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	56

	
	Форма 4
	Анкета участника процедуры закупки
	61

	
	Форма 5
	Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации – участника процедуры закупки
	65

	
	Форма 6
	 Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства 
	66

	5
	Проект договора
	70


1. Общие условия проведения открытого АУКЦИОна 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.1. Общие сведения


1.1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупки, а также принятым в соответствии с ними Положением о закупке.

Данная процедура открытого аукциона в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке, утвержденным решением наблюдательного совета Заказчика, на дату размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.


Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.1.2. Заказчик, указанный в пункте 2.1 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, проводит открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ, информация о которых содержится в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Условия заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме  договора будут определяться, исходя из условий заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме победителя открытого аукциона в электронной форме.


1.1.3. Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет, указанном в п.2.5 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.


1.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru без взимания платы.
1.1.5. В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352, участниками процедуры закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.


1.1.6. Участники процедуры закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки работ для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.


1.2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме


Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета открытого аукциона в электронной форме (лота). 


1.3. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме


1.3.1. Участник процедуры закупки  несет все расходы, связанные с участием  в открытом аукционе в электронной форме, в том числе с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе, иной документации, а Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого аукциона в электронной форме, а также оснований их завершения.


1.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к открытому аукциону в электронной форме и проведения открытого аукциона в электронной форме.


1.4. Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме

Заказчик, разместивший на   Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, вправе отказаться от его проведения до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, если информация об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме содержится в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Открытый аукцион в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения об отмене на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru. При отмене открытого аукциона в электронной форме Заказчик не несет ответственности перед участниками процедуры закупки, подавшими заявки, или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.


1.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме  и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме 


1.5.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, оператора электронной торговой площадки с участником процедуры закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион в электронной форме может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 


1.5.2. Любой участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru, вправе направить на адрес электронной торговой площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник процедуры закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, размещается на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

1.5.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаются Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.


1.5.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке внесенных изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.


1.6. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.6.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены документацией об открытом аукционе в электронной форме и регламентом работы электронной торговой площадки.

1.6.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1.6.2.1. Первая часть заявки (форма 1, форма 2) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: 

предложение о качестве работ, которые являются предметом  договора, их количественных и качественных характеристиках, в том числе:

а) состав работ и последовательность их выполнения; 

б) технологию выполнения работ;

в) сроки выполнения работ;

г) объем работ.
1.6.2.2. Вторая часть заявки (форма 3) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:


1) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (форма 6);

2) анкету участника процедуры закупки по форме, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме (форма 4);

3) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или документы, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме;

4) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от имени участника процедуры закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность (форма 5), если заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается по доверенности);

5) учредительные документы в действующей редакции (для юридических лиц);

6) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9  Положения о закупке: 

а) документы, подтверждающие опыт работы и деловую репутацию участника процедуры закупки:


- копия одного контракта (договора) с приложенными актами выполненных работ за последние два года, предшествующие  размещению информации о закупке на официальном сайте,  по предмету аукциона  стоимостью  контракта  (договора) не менее ста процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме;
- копии документов, подтверждающие регистрацию в качестве  юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее, чем за 2 года до даты размещения информации о закупке на официальном сайте;
б) копия действующего сертификата соответствия:

 - ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 9001:2008) «Система менеджмента качества, применительно к деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства»;
7) уведомление о возможности применения участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.  

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого аукциона в электронной форме представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

9) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме) и документацией об открытом аукционе в электронной форме установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об открытом аукционе в электронной форме;

10) договор простого товарищества участников процедуры закупки в случае, если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки. 

1.6.3. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.6.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме одного или нескольких электронных документов в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки. 


1.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 


1.7.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция между Заказчиком и участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.


1.7.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.


1.8. Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме


1.8.1. Предлагаемая участником процедуры закупки цена договора должна быть выражена в российских рублях.


1.8.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора, не устанавливается.


1.9. Требования к участникам процедуры закупки


Участники процедуры закупки должны отвечать требованиям, установленным в пункте 2.3 Информационной карты аукциона.



1.10. Представление предложения о качестве работ


1.10.1. Участнику процедуры закупки необходимо изучить документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая все инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения документации об открытом аукционе в электронной форме.


Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме предложение о качестве работ (форма 2).


1.11. Представление предложения о цене договора

1.11.1. Участник процедуры закупки, направляя заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 2.8 Информационной карты аукциона. 


1.11.2. Участник открытого аукциона в электронной форме делает предложение о цене договора непосредственно во время процедуры открытого аукциона в электронной форме в форме и порядке, которые определены процедурой проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.


1.11.3. Порядок формирования цены договора указан в Техническом задании (раздел 3).


1.11.4. Расходы участника открытого аукциона в электронной форме, не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.


1.12. Представление графика выполнения работ


1.12.1. Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме график выполнения работ в строгом соответствии с требованием пункта 2.7 Информационной карты аукциона. График выполнения работ представляется в произвольной форме.


1.12.2. Отклонение от общих требований к срокам выполнения работ, а также представление в графике выполнения работ неполной информации о сроках выполнения работ, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.


1.13. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе


Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки.


1.14. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.14.1. В день и время, указанные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.2. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении работ, которые закупаются. 

1.14.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом. 

1.14.5. Участник процедуры закупки не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае: 

1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверных сведений; 

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.6. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.14.5 настоящего подраздела, не допускается. 

1.14.7. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, который ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, решение о допуске участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, сведения о членах единой комиссии, принявших решение. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.8. Любой участник процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме вправе направить Заказчику запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику процедуры закупки соответствующие разъяснения о причинах отклонения его заявки. Данный запрос участника и ответ Заказчика направляются в форме электронных документов посредством программных и технических средств электронной торговой площадки.

1.14.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме, в указанный в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокол вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и направляется оператору электронной торговой площадки.  

1.14.10. В течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента поступления оператору электронной торговой площадки указанного в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокола или в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке протокола в соответствии с пунктом 1.14.9 настоящего подраздела оператор электронной торговой площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме решении.

1.14.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме и не допущенному к участию в открытом аукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.  

1.14.12. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся. 

1.14.13. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной торговой площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.2  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.14.9 настоящего подраздела протокола. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме единая комиссия проверяет в порядке, установленном подразделом 1.16 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, соответствие участника открытого аукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона в электронной форме указанным требованиям, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения Заказчик передает такому участнику проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником процедуры закупки, признанным единственным участником открытого аукциона в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник процедуры закупки, признанный единственным участником открытого аукциона в электронной форме, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор может быть заключен не ранее десяти дней со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru протокола подведения итогов открытого аукциона. При непредставлении Заказчику таким участником открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник открытого аукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, не возвращаются.


1.15. Проведение открытого аукциона в электронной форме

1.15.1. Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети Интернет по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме.

В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками открытого аукциона. 

1.15.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, на "шаг аукциона". 

1.15.3. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

1.15.4. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона". 

1.15.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора с учетом следующих требований: 

1) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

2) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона в электронной форме.

1.15.6. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 1.15.8 настоящего подраздела. 

1.15.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной площадки устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона в электронной форме о цене договора от начала проведения открытого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также время после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора на открытом аукционе в электронной форме. Если в течение установленного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

1.15.8. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента завершения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 1.15.7 настоящего подраздела любой участник открытого аукциона в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1.15.5 настоящего подраздела. 

1.15.9. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона. 

1.15.10. В течение одного часа с момента окончания открытого аукциона в электронной форме на странице электронной процедуры автоматически формируется протокол открытого аукциона в электронной форме, который содержит адрес торговой электронной площадки, дату, время начала и окончания открытого аукциона в электронной форме, начальную (максимальную) цену договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона в электронной форме и ранжированные по мере возрастания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона в электронной форме, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, с указанием времени поступления данных предложений.

1.15.11. Протокол открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня его формирования. 

1.16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме

1.16.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

1.16.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом. 

1.16.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе. 

1.16.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной торговой площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. 

1.16.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае: 

1) непредставления документов, определенных пунктом 1.6.2.2 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, или наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9 настоящего Положения о закупке; 

3) непредоставление документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения такой заявки указано в документации об открытом аукционе в электронной форме.

В случае если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям к участникам процедуры закупки, установленным Заказчиком в  документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.16.5 настоящего подраздела, не допускается. 

1.16.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям единой комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках процедуры закупки, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, с обоснованием принятого решения и с указанием положений настоящего Положения о закупке, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

Протокол подписывается Заказчиком, членами единой комиссии в течение дня после окончания подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и направляется оператору электронной торговой площадки. 

1.16.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме передает победителю открытого аукциона в электронной форме один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме. 

1.16.9. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.16.7 настоящего раздела протокола оператор электронной торговой площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении. 

1.16.10. В случае если единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. 

1.16.11. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона в электронной форме, принявшим участие в открытом аукционе в электронной форме, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан передать единственному участнику открытого аукциона в электронной форме проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником открытого аукциона в электронной форме, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником открытого аукциона в электронной форме при проведении открытого аукциона в электронной форме. Указанный участник процедуры закупки не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

1.16.12. Участник открытого аукциона в электронной форме вправе запросить  разъяснения результатов рассмотрения поданной им второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.16.13. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участникам открытого аукциона в электронной форме, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются такому участнику открытого аукциона в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме. 


1.17. Заключение договора

1.17.1. Договор должен быть заключен не позднее 20 рабочих дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора. 

1.17.2. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 1.14.13 или пунктом 1.16.11 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора. 

1.17.3. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 7 Положения о закупке. При этом заключение договора для участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с пунктом 2 части 7 Положения о закупке от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме и с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. 

Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  
1.17.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении  открытого аукциона в электронной форме и  документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 

1.17.5. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,  договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

1.17.6. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 2.18 Информационной карты, на счет, указанный Заказчиком.


Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).


Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору на счет, указанный в договоре.


1.17.7. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.


В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения договора.


Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор путем указания на стороны договора, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол как основание заключения договора.


Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия договора.

1.17.8. Договор будет считаться заключенным с момента подписания его обеими сторонами.


1.17.9.  Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора.

1.18. Право на обжалование


Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать нарушения процедуры закупки со стороны Заказчика в порядке, предусмотренном частью 69 Положения о закупке. 
2. Информационная карта аукциона

	№

пункта

Информ.

карты
	Ссылка на пункт Раздела 1
	Содержание

	2.1
	1.1.2
	Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)

Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом 31 

тел/факс: 8-499-324-97-93, 

E-mail: TBGuseva@mephi.ru

	2.2
	1.1.1
	Нормативный документ, в соответствии  с которым проводится процедура закупки: 

Положение о закупке, утвержденное наблюдательным советом НИЯУ МИФИ, протокол от 22 мая 2012 г., с изменениями от 17 октября 2016 г., размещено на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru 

	2.3
	1.9
	Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям: 

         1) являться субъектом малого и среднего предпринимательства;

2) быть правомочным заключать договор; 

3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство;

4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена;

5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

6) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;

7) сведения об участнике процедуры закупки, в том числе об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица должны отсутствовать  в предусмотренном  Федеральным  законом  от  5  апреля  2013  года  № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

8) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков;

9) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 части 7 Положения о закупке.

10) обладать  опытом работы и деловой репутацией:

- иметь не менее одного контракта (договора) с приложенными актами выполненных работ за последние два года, предшествующие  размещению информации о закупке на официальном сайте,  по предмету аукциона  стоимостью каждого контракта  (договора) не менее ста процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме;            

  - иметь регистрацию в качестве  юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее, чем за 2 года до даты размещения информации о закупке на официальном сайте;

11) обладать действующим сертификатом соответствия:

-ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 9001:2008) «Система менеджмента качества, применительно к деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства». 

	2.4
	1.1.2
	Предмет открытого аукциона в электронной форме: Право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли и чердака в осях 1-2/3, А-Б, помещения актового зала третьего этажа в здании учебно-лабораторного корпуса в целях модернизации научно-образовательной инфраструктуры ИАТЭ НИЯУ МИФИ по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 71

	2.5
	1.1.1


	Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено  на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом»

 www.a-k-d.ru

	2.6
	
	Место выполнения работ: Калужская область, г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 71

	2.7
	1.12
	Сроки (периоды) выполнения работ: с даты заключения договора до 25.12.2016 г.

	2.8
	1.11.1
	Начальная (максимальная) цена договора 18 271 353 руб. 73 коп.

	2.9
	
	Форма, сроки и порядок оплаты работ: форма, сроки и порядок оплаты работ указаны в проекте договора

	2.10
	1.6
	Место подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

Участники процедуры закупки подают заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронную торговую 

площадку «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки 

	2.11
	1.6.3
	Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

10 ноября  2016г.

	2.12
	1.6.3
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 30 ноября 2016г.  09:00 ( время московское)

	2.13
	1.14.1
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:  2 декабря 2016г. 

	2.14
	
	Дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме: 05 декабря 2016г  10:00  (время московское)



	2.15
	1.15.3


	«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора


	2.16
	
	Дата подведения итогов открытого аукциона в электронной форме: 07 декабря 2016г.


	2.17
	1.6.2.2
	Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

Участники процедуры закупки в срок со дня размещения на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должны перечислить денежные средства в размере 2% начальной (максимальной) цены договора, что составляет 365 427 рублей 07 копеек, НДС не облагается, в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и предоставить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подтверждение внесения обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Обеспечение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН: 7724068140          КПП: 772401001

УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ  л/с 30736У15060)

Р/сч: 40501810600002000079

в Отделении 1 Москва г.Москва 705

БИК 044583001
КБК 00000000000000000510

ОКТМО 45917000
Наименование платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли и чердака в осях 1-2/3, А-Б, помещения актового зала третьего этажа в здании учебно-лабораторного корпуса в целях модернизации научно-образовательной инфраструктуры ИАТЭ НИЯУ МИФИ по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 71,  НДС не облагается.
Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть внесено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий поступление средств на счет получателя не позднее даты и времени окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на счет получателя.
Любая заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в открытом аукционе в электронной форме.
Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме возвращается:

всем участникам процедуры закупки, за исключением участника процедуры закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки;

участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия заказчиком в порядке, установленном Положением о закупке, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается. 



	2.18
	1.17.5
	Обеспечение исполнения договора:

Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере  5 % процентов начальной (максимальной) цены договора.

         Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Обеспечение исполнения договора перечисляется по следующим реквизитам:
Получатель:

ИНН: 7724068140          КПП: 772401001

УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ  л/с 30736У15060)

Р/сч: 40501810600002000079

Банк: Отделение 1 Москва г. Москва 705
БИК 044583001
КБК 00000000000000000510

ОКТМО 45917000              

Наименование платежа: Обеспечение исполнения договора  на выполнение работ по ремонту кровли и чердака в осях 1-2/3, А-Б, помещения актового зала третьего этажа в здании учебно-лабораторного корпуса в целях модернизации научно-образовательной инфраструктуры ИАТЭ НИЯУ МИФИ по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 71, НДС не облагается.
Способ обеспечения исполнения договора определяется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, самостоятельно.


	2.19
	
	Возможность Заказчика изменить объем выполняемых по договору работ.

Заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем) в ходе исполнения договора вправе изменить объем предусмотренных договором  работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, предусмотренными договором. При оказании дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем)  вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. 


3. Техническое задание

Предмет договора: Выполнение работ по ремонту кровли и чердака в осях 1-2/3, А-Б, помещения актового зала третьего этажа в здании учебно-лабораторного корпуса в целях модернизации научно-образовательной инфраструктуры ИАТЭ НИЯУ МИФИ по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 71
1. Наименование выполняемых работ: Ремонт кровли и чердака в осях 1-2/3, А-Б, помещения актового зала третьего этажа в здании учебно-лабораторного корпуса в целях модернизации научно-образовательной инфраструктуры ИАТЭ НИЯУ МИФИ по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 71
2. Объем выполняемых работ.

	№
п/п
	           Раздел
	Наименование видов (содержания) работ, требования, предъявляемые к работам и материалам
	Ед. изм.
	Кол-во (объем)

	1
	Кровля и чердак в осях 1-2/3, А-Б, помещение актового зала третьего этажа в здании учебно-лабораторного корпуса ИАТЭ НИЯУ МИФИ по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 71


	Ремонт
	
	

	1.1

	Демонтажные                  работы в осях 1-2/3,А-Б
	Очистка помещений от строительного мусора
	 т
	174,9

	
	
	Разборка деревянных перекрытий: оштукатуренных
	м²
	241.4

	
	
	Демонтаж (разборка) кровельного покрытия: из профилированного листа
	м²
	936

	
	
	Демонтаж деревянных конструкций кровли (стойки, подкосы, стропила, обрешётка, прогоны)
	 м³
	81,6

	
	
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб 
	м 
	114,2

	
	
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	окон
	6

	
	
	Разборка кирпичных стен
	м³
	4

	
	
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	м²
	24.8

	
	
	Разборка деревянных заполнений проемов
	м²
	11.76

	
	
	Разборка покрытий полов: дощатых
	м²
	241.66

	
	
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов
	м 
	111,4

	
	
	Разборка: кирпичных стен
	м³
	4,8

	
	
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	 т 
	436,33

	
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза
	 т 
	436,33

	1.2
	Кровля в осях 1-2/3,А-Б
	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича
	м²
	40

	
	
	Устройство пароизоляции “изоспан А” прокладочной в один слой
	м²
	771,6

	
	
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов
	м³
	154,32

	
	
	Устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм
	м²
	771,6

	
	
	Армирование подстилающих слоев и набетонок 
	 т
	1,44

	
	
	Установка стропил деревянных
	м³
	54

	
	
	Укладка прогонов из брусьев
	м³
	6,4

	
	
	Устройство настила (обрешетки толщиной 50 мм) сплошного деревянного
	м²
	936

	
	
	Устройство слуховых окон
	шт.
	6

	
	
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой диффузионной Tyvek  Soft
	м²
	936

	
	
	Устройство кровли из металлочерепицы  
	м²
	936

	
	
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием
	м²
	36

	
	
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для стыков швов длиной 2000 мм
	шт.
	62

	
	
	Ограждение кровель перилами
	м 
	98

	
	
	Монтаж снегозадержателя
	м 
	98

	
	
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм
	шт.
	50

	
	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м²
	80

	
	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м²
	80

	
	
	Устройство желобов: настенных
	 м 
	80

	
	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб 
	 м
	47

	
	
	Смена: воронок водосточных труб 
	шт.
	3

	
	
	Смена: отливов (отметов) водосточных труб
	шт.
	3

	
	
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251
	м²
	1208

	
	
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251
	м²
	2808

	
	
	Биозащитное покрытие деревянных конструкций любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления составом “Гамбит асептик (Н5)
	м²
	4016

	
	
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	м
	111,4

	
	
	Устройство изоляции гидроизолом (2 слоя)
	м²
	140,4

	
	
	Установка решеток жалюзийных площадью до 1 м2 
	 шт
	4

	1.3
	Актовый зал третьего этажа
	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичных стен
	м²
	200

	
	
	Улучшенная штукатурка поверхностей кирпичных стен внутри зданий цементно-известковым или цементным раствором  
	м²
	200

	
	
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания растворной смесью  «Ветонит» толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен с огрунтовкой бетоноконтактом
	м²
	200

	
	
	Оклейка стен стеклообоями под окраску
	м²
	200

	
	
	Окраска стен оклеенных стеклообоями краской водоэмульсионной латексной полиакрилатной  
	м²
	200

	
	
	Устройство стяжек легкобетонных, армированных (толщиной 50 мм)
	м²
	241,7

	
	
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см с предварительной огрунтовкой
	м²
	241,7

	
	
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	м 
	62,5

	
	
	Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с двухкамерным стеклопакетом (толщ.32 мм) 
	м²
	24,8

	
	
	Установка подоконных досок ПВХ шириной 500 мм
	 п. м
	10,56

	
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком
	м²
	19,26

	
	
	Установка уголков ПВХ на клее
	 п. м
	48,16

	
	
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м
	 м
	10,56

	
	
	Установка дверных блоков  
	м²
	11,75

	
	
	Блоки дверные: двупольные глухие фанерованные шпоном дуба 
	м²
	6,02

	
	
	Блоки дверные: однопольные глухие фанерованные шпоном дуба
	м²
	5,73

	
	
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	м²
	241,7

	
	
	Демонтаж кабеля
	м
	114

	
	
	Прокладка кабеля силового с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке  ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	м
	114

	
	
	Прокладка труб гофрированных ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 25 мм для защиты  кабелей
	м
	114

	
	
	Демонтаж: бра, плафонов
	шт.
	15

	
	
	Монтаж люстр с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла типа: НСБ 05-5х60-003
	шт.
	15

	
	
	Лампа энергосберегающая: TOSHIBA 15W/колба E27
	шт.
	45

	
	
	Демонтаж: выключателей и розеток
	шт.
	12

	
	
	Монтаж выключателя двухклавишного для открытой проводки серии "Прима", марка: А16-007 с подсветкой, цвет белый
	шт.
	2

	
	
	Монтаж розетки штепсельной для открытой проводки РШ-П-20-0-IP43-01-10/42
	шт.
	10

	1.4
	Перекрытие актового зала третьего этажа
	Пробивка отверстий, гнёзд и борозд в конструкциях: из кирпича
	м³
	7,76

	
	
	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок
	м³
	1,5

	
	
	Монтаж металлических балок перекрытия из двутавров с параллельными гранями полок
	т
	10,71

	
	
	Монтаж шпильки анкерной Hilti: HIT-V М10х130 для использования с химическими анкерами HIT
	шт.
	40

	
	
	Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20
	шт.
	1

	
	
	Устройство бетонных подушек из бетона М350,класса В 25
	м³
	0,374

	
	
	Монтаж метал.опалубки: из профилированного листа Н75-750-0,8
	м²
	241

	
	
	Резка стального профилированного настила
	 м 
	62,4

	
	
	Изготовление и сборка м/к с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	т
	0,3043

	
	
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов
	 т 
	0,3043

	
	
	Устройство железобетонных перекрытий по стальным балкам из бетона тяжелого, крупность заполнителя: 20 мм, класс В25 (М350)
	м³
	11,5

	
	
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм
	т
	0,13

	
	
	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм
	т
	2,47

	
	
	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм
	т
	0,743

	
	
	Постановка болтов с гайками и шайбами оцинкованные. диаметром 6 мм
	шт. 
	510

	
	
	Устройство железобетонных поясов: в опалубке из бетона тяжелого, крупность заполнителя: 20 мм, класс В25 (М350)
	м³
	4,46

	
	
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм
	т
	0,1

	
	
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм
	т
	0,28


	
	
	Установка закладных деталей 
	 т
	0,2201

	
	
	Кладка стен кирпичных внутренних
	м³
	1,8


3. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, составляет: 18 271 353,73 руб.
4. Место выполнения работ: Калужская область, г. Обнинск, проспект Ленина,    д. 71.
5. Сроки (периоды) выполнения работ: до 25 декабря 2016 года.
6. Цели использования результатов работ: устранение физического износа кровли и деревянного перекрытия здания по адресу: Калужская область, г. Обнинск,     проспект Ленина, д. 71, а также поддержание эксплуатационных показателей и их функциональных назначений. 

7.Условия выполнения работ:

Производство работ осуществляется в чердачном помещении в условиях не возможности ограждения зоны работ и устройства отдельного входа для доставки материалов. 

Производство работ будет осуществляться в условиях действующего оборудования  и низкой высоты помещения. 

      Выполнение работ осуществляется с наличием загромождающих инженерных сетей (шахты вентиляции, действующий трубопровод системы отопления), действующего электрооборудования 220В и высотой в местах работ от пола до стропил  1,2м.

Работы производятся только в отведенной зоне работ.

        Работы выполняются согласно рабочей документации Раздел 1 «Пояснительная записка», КР-01/16.ПЗ; Раздел 2 «Архитектурно-строительные решения», КР-01/16.АС; Раздел 3 «Электрооборудование и освещение», КР-01/16.ЭОМ; Раздел 4 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», КР-01/16.ПБ разработанные ООО «ПроектСтрой». 


Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, в соответствии с действующими нормативами и правовыми актами законодательства РФ.


Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия по законодательству), технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. Использование при проведении работ материалов, бывших в употреблении или материалов, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускается.


Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.


В случае повреждения отделки иных помещений и/или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.


Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку материалов после окончания работ, вывоз строительного мусора за счет собственных средств.


8. Общие требования к выполнению работ 

	№ п/п
	Виды (содержание

 работ) или этапы работ
	Требования, предъявляемые 

к работам
	Результат

работ
	Гарантийный срок

	1
	Ремонт кровли и чердака в осях 1-2/3, А-Б, помещения   актового зала третьего    этажа в здании учебно-лабораторного корпуса в целях модернизации научно-образовательной инфраструктуры ИАТЭ НИЯУ МИФИ по адресу: Калужская область, г. Обнинск, проспект Ленина, д. 71.
	Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

НПБ 245-2001

СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»

Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»

«Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
	Ремонт

кровли и чердака в осях 1-2/3, А-Б, помещения   актового зала третьего    этажа в здании учебно-лабораторного корпуса ИАТЭ НИЯУ МИФИ по адресу:      Калужская область,                г. Обнинск, проспект Ленина, д. 71.
	Не менее 36 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ  по договору


9.    Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ – в соответствии с   графиком производства работ, составленным подрядной организацией.
10. Требования к качеству работ: Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ в соответствии со статьей 721 ГК РФ.
Подрядчик обязан выполнить временное ограждение опасной зоны строительной площадки и применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Только квалифицированный персонал должен выполнять электрические, сварочные, монтажные работы, перевозку и перемещение материалов.

 Все оборудование и механизмы подрядчика должны быть надлежащим образом идентифицированы маркировкой.

Ответственность за соблюдение правил безопасности при выполнении работ, пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях (в т.ч. обеспечение низкого уровня шума) возлагается на подрядчика. Подрядчик  своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.
         Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Организация ведения ремонтных работ должна обеспечивать безопасность труда на всех этапах. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
        Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ, являющихся предметом договора.
        Строительные и отделочные материалы, используемые для ремонта подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ.

Срок гарантии на материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.  
11. Формы, характер и периодичность отчетов о ходе выполнения работ. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ, определение соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.
Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно техническому заданию и графику выполнения ремонтных работ.

12. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:
	№ п/п
	Состав, форма и требования, предъявляемые

 к отчетной документации
	Сроки предоставления 

отчетной документации

	1
	Акт приема-передачи объекта в работу


	Три рабочих дня с даты заключения договора

	2
	Акт-допуск для производства работ


	Три рабочих дня с даты заключения договора

	3
	График выполнения ремонтных работ


	Три рабочих дня с даты заключения договора

	4
	Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы


	За три рабочих дня до начала производства работ

	5
	Акт освидетельствования скрытых работ, протоколы испытаний бетона на прочность, заключение лаборатории на сварные швы (стыки) металлоконструкций, исполнительные схемы

	Три рабочих дня с момента завершения работ

	6
	Журнал производства работ, журнал бетонных работ, журнал сварочных работ
	Для контроля за три рабочих дня до начала производства работ, сдача не позднее 3 рабочих дней по окончанию работ

	7
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых материалов


	Для контроля за три рабочих дня до начала производства работ, сдача не позднее 3 рабочих дней по окончанию работ

	8
	Акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта КС-14


	Три рабочих дня с момента завершения работ


13. Техническое обучение подрядчиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах не требуется.

14. Требования по объему гарантии качества работ:
	№ п/п
	Объем предоставления гарантии качества, 

перечень особых условий и (или) способов 

исполнения обязательств
	Условия осуществления 

гарантийного обслуживания

	1
	Гарантия качества предоставляется на весь объем выполненных работ
	В период гарантийного срока, время прибытия на объект для устранения замечаний не должно превышать 2 (два) рабочих дня.


15. Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы:


 Срок предоставления гарантии качества работ должен составлять не менее 36 месяцев со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ по договору. 
Составил:  инженер ПО ПТУ ДКСиР                                                 Садовников В.В.

Проверил: Заместитель директора по 

строительству и ремонтным

работам ИАТЭ                                                                                            Прошин А.А.
Начальник ПТУ ДКСиР                                                                                 Найда А.А.
Приложение № 1

 к Техническому заданию

Требования к товарам (материалам), применяемым при выполнении работ

	№ п/п
	Наименование
	Требования

	1. 
	Раствор строительный 
	Марка по прочности  не менее  М50.

Раствор тяжелый или легкий, простой или сложный.

Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10 %.

Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90 %.

Марка по подвижности Пк2-3.

Вяжущими  могут быть цемент для строительных растворов и/или  известь.

Цемент без добавок; с пластифицирующими\гидрофобизирующими добавками.

Норма подвижности по погружению конуса не должна быть ≤ 4 см.

Заполнитель должен быть  песок для строительных работ.

Класс песка I-II.

Мелкие заполнители должны иметь истинную плотность зерен [не менее 2000] кг/м3.

Группа песка должна быть не больше среднего.

Известковое вяжущее - известь строительная воздушная.

Сорт извести 1-2.

Вид извести: должна быть  гидратная, с добавками или без.



	2. 
	Кирпич керамический
	Кирпич должен быть полнотелый.

Марка по прочности кирпича  М100-М125.

Марка по морозостойкости кирпича должна быть лучше F35.  

Класс средней плотности кирпича  0,8-1,2. 

Предельные отклонения от номинальных размеров не должны превышать на одном кирпиче, мм:

- по длине  ±4

- по ширине  ±3

- по толщине   ±3. 

Отклонение от плоскостности граней кирпича  не допускается более 3 мм.

Средняя плотность, кг/м3, 710-1200. 

Число циклов попеременного замораживания-оттаивания  не менее 50 циклов. 

	3. 
	Мембрана ветро-влагозащитная
	Мембрана должна быть с огнезащитными добавками.

Группа распространения пламени РП1-2.

УФ-стабильность не менее 3 месяцев.

Сила растяжения в продольном направлении не должна быть меньше 180 Н/50 мм.

Сила растяжения в поперечном направлении должна быть больше 120 Н/50 мм.

Диапазон температуры применения  – 65…+ 85 оС.

Материал слабо распространяющий или не распространяющий пламя.



	4. 
	Мастика битумная кровельная горячая
	Марка мастики должна быть 

МБК-Г-55; МБК-Г-65А; МБК-Г-75Г.

Содержание наполнителя должно быть, % по массе:

-волокнистого 12-15;

- пылевидного 25-30.

По внешнему виду мастика должна быть однородной, без посторонних включений и частиц наполнителя, антисептика или гербицида (при их наличии), не покрытых битумом.

Плотность наполнителя (удельный вес), кг/м3 (г/см3) не должна быть  >2,7.

Влажность наполнителя  по массе должна быть,  %:

- волокнистого наполнителя  не более 5;

- пылевидного наполнителя не более 3.

В качестве наполнителя используется хризотиловый асбест 7-го сорта; тонкомолотый тальк.

	5. 
	Плиты теплоизоляционные
	Плиты должны быть негорючие.

Марка по плотности 250, 300, 350 или 400.

Габаритные размеры должны быть , (ДхШхТ), мм:

Длина 500-1000 мм,

Ширина 320-500 мм,

Толщина 50-100 мм.

Плиты должны иметь правильную геометрическую форму. Разность длин диагоналей не превышает 7 мм.

Плотность плиты не более 400 кг/м3.

Предел прочности при изгибе не должен быть ≤ 0,20 МПа.

Глубина отбитости и притупленности ребер и углов не должна быть больше  15 мм.

Предельные отклонения должны быть, мм:

По длине не больше  ± 10 мм,

По ширине не более  ± 5 мм,

По толщине не более +10/-5 мм.

	6. 
	Раствор строительный
	Марка по прочности  не менее  М150.

Раствор тяжелый или легкий, простой или сложный.

Расслаиваемость  свежеприготовленных смесей не должна превышать 10 %.

Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90 %.

Марка по морозостойкости должна быть не менее  F100.

Марка по подвижности Пк3-4.

Циклов замораживания-оттаивания не менее  100.

Вяжущими  могут быть цемент для строительных растворов и/или  известь.

Цемент с пластифицирующими добавками, с гидрофобизирующими добавками или без добавок.

Норма подвижности по погружению конуса, см, свыше 8.

Заполнитель  песок для строительных работ.

Песок средний; мелкий. Класс первый либо второй.

Мелкие заполнители должны иметь истинную плотность зерен [не более 2800] кг/м3.

Модуль крупности песка от 1,6 до 2,5.

Известковое вяжущее - известь строительная воздушная.

Сорт извести 1-2.

Вид извести: должна быть  гидратная, с добавками или без.

	7. 
	Проволока
	Номинальный диаметр 0,95-1,2 мм.

Вид обработки  должна быть термически обработанная. Точность изготовления нормальная; повышенная. По виду поверхности проволока должна быть без покрытия.

Предельное отклонение по диаметру проволоки не должно быть более – 0,06 мм.

	8. 
	Прокат круглый
	Номинальный диаметр  от  6,0  до 7,0 мм

Площадь поперечного сечения  от 0,312 см2.

Масса 1 м до 0,302 кг.

Прокат должен изготавливаться из стали Ст0-3.



	9. 
	Брусок
	Толщина 40-75  мм.

Бруски сухие или сырые.

Ширина не менее 75 мм.

Сорт I-II.

Длина от 4,0 до 6,5 м.

Влажность до 25 %.

Параметр шероховатости поверхности не должен превышать 1250 мкм.

Предельные отклонения по толщине не более ± 2 мм.

Предельные отклонения по ширине  не более ± 3 мм.

Предельные отклонения по длине  не более  +50/-25 мм.



	10. 
	Брусок
	Толщина 75-100  мм.

Бруски сухие или сырые.

Ширина не более 150 мм.

Сорт I-II.

Длина от 4,0 до 6,5 м.

Влажность до 25 %.

Параметр шероховатости поверхности не должен превышать 1250 мкм.

Предельные отклонения по толщине не более ± 2 мм.

Предельные отклонения по ширине  не более ± 3 мм.

Предельные отклонения по длине  не более  +50/-25 мм.



	11. 
	Доски
	Толщина не менее 44  мм.

Доски сухие\сырые.

Ширина не более 150 мм.

Сорт должен быть I.

Длина от 4,0 до 6,5 м.

Влажность до 25 %.

Параметр шероховатости поверхности не должен превышать 1250 мкм.

Предельные отклонения по толщине не более ± 2 мм.

Предельные отклонения по ширине  не более ± 3 мм.

Предельные отклонения по длине  не более  +50/-25 мм.



	12. 
	Гвозди строительные
	Тип головки  должна быть  коническая.

Условный диаметр стержня  должен быть не менее 1,8 мм.

Наименьший диаметр головки не менее 3,5 мм.

Наименьшая высота головки не меньше 1,08  мм.

Длина гвоздя должна быть не более 80  мм.

Масса 1000 круглых гвоздей, кг, не менее 0,640. 

Отклонение от соосности головки относительно стержня не более 0,3 мм.

Отклонения от круглости головок не должны быть более 0,5 мм.

Предельные отклонения по длине гвоздей должны быть не более  ± 3,0 мм.

	13. 
	Брусок
	Толщина до 100  мм.

Бруски сухие или сырые.

Ширина не менее 75 мм.

Сорт I\II.

Длина от 4,0 до 6,5 м.

Влажность до 25 %.

Параметр шероховатости поверхности не должен превышать 1250 мкм.

Предельные отклонения по толщине не более ± 2 мм.

Предельные отклонения по ширине  не более ± 3 мм.

Предельные отклонения по длине  не более  +50/-25 мм.



	14. 
	Доски
	Толщина более 40 мм.

Доски сухие; сырые.

Ширина более 75  мм.

Сорт II-III.

Длина от 4,0 до 6,5 м.

Влажность до 25 %.

Параметр шероховатости поверхности не должен превышать 1250 мкм.

Предельные отклонения по толщине не более ± 2 мм.

Предельные отклонения по ширине  не более ± 3 мм.

Предельные отклонения по длине  не более  +50/-25 мм.



	15. 
	Доски
	Толщина не менее 32 мм.

Доски сухие или сырые.

Ширина не более 150  мм.

Сорт II-III.

Длина от 4,0 до 6,5 м.

Влажность до 25 %.

Параметр шероховатости поверхности не должен превышать 1250 мкм.

Предельные отклонения по толщине не более ± 2 мм.

Предельные отклонения по ширине  не более ± 3 мм.

Предельные отклонения по длине  не более  +50/-25 мм.



	16. 
	Доски
	Толщина не менее 44  мм.

Доски сухие; сырые.

Ширина не более 150 мм.

Сорт  II\III.

Длина от 4,0 до 6,5 м.

Влажность до 25 %.

Параметр шероховатости поверхности не должен превышать 1250 мкм.

Предельные отклонения по толщине не более ± 2 мм.

Предельные отклонения по ширине  не более ± 3 мм.

Предельные отклонения по длине  не более  +50/-25 мм.



	17. 
	Доски
	Толщина не более 22  мм.

Доски сухие; сырые.

Ширина не менее 75 мм.

Сорт  II или III.

Длина от 4,0 до 6,5 м.

Влажность до 25 %.

Параметр шероховатости поверхности не должен превышать 1250 мкм.

Предельные отклонения по толщине не более ± 1 мм.

Предельные отклонения по ширине  не более ± 3 мм.

Предельные отклонения по длине  не более  +50/-25 мм.



	18. 
	Пленка диффузионная
	Толщина не менее 0,2 мм.

Группа горючести Г1-2.

Относительное удлинение при разрыве более 8 %.

Диапазон температуры применения -75…+110 оС.

Плотность до 0,08 кг/м2.

Пленка должна быть ветронепроницаемая.

Пленка умеренно горючая или слабо горючая.



	19. 
	Лента полиэтиленовая
	Лента не должна иметь трещин, складок, разрывов, отверстий, пропусков клеевого слоя и посторонних включений в клеевом слое.

Сорт ленты: высший; первый.

Номинальная ширина ленты  15-50 мм.

Толщина клеевого слоя [0,018-0,030] мм; [0,030-0,060] мм.

Липкость ленты не менее 500 с.

Предельные отклонения по ширине ленты не более   ±3 мм.

Длина ленты в рулоне  30-70 м.

	20. 
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой
	Диаметр в пределах от 4,5 до 5,0 мм.

Длина не менее 35 мм.



	21. 
	Металлочерепица
	Металлочерепица должна быть выполнена из оцинкованной стали. Толщина стали не менее 0,4 мм. Металлочерепица должна иметь полимерное покрытие.

Высота профиля менее 50 мм.

Шаг волны профиля 350-400 мм.

Высота волны не менее 25 мм.

Ширина листа до 1200 мм.

	22. 
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые
	Прокладки уплотнительные должны иметь долгий срок службы; должны быть экологически безопасны; должны быть устойчивы к плесени и гниению; должны обладать высокой гидроизоляцией; должны обладать устойчивостью к различным температурам и должны обладать высокой эластичностью. 

	23. 
	Коньковый элемент
	Конек должен быть металлический. Конек должен иметь полимерное покрытие. Конек может быть угловой\фигурный\полукруглый.

	24. 
	Планка для стыков швов
	Планка служит для оформления и защиты примыканий кровли к стенам, парапетам, печным трубам. Длина планки не менее 2000 мм.

	25. 
	Планка для снегозадержателя
	Снегозадержатели на кровле предназначены для того, чтобы в период таяния снега тяжелые пласты сходили равномерно, а не падали, царапая покрытие, лавиной вниз. Длина планки не менее 2000 мм.

	26. 
	Грунтовка
	Грунтовка должна представлять собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ. Грунтовка должна быть предназначена  для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. Цвет пленки должен быть красно-коричневый, оттенок не нормируется. Внешний вид пленки:  после высыхания должна  быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой. 

Степень разбавления  грунтовки растворителем не более 20%. Время высыхания до степени 3 при 105±5 °С не более 35 мин., при 20±2 °С не более 24 ч. Адгезия пленки не более 1 балла. Стойкость к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия не менее 24 ч. Пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку. Стойкость пленки к действию нитроэмали - не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку. Стойкость к статическому воздействию минерального масла при 20±2 °С, не менее 48 ч. Расслаивание не более 5 мл. 

	27. 
	Ксилол
	Марка А или Б. 

Плотность при 20 °С, г/см3, не менее 0,860. 



	28. 
	Эмаль
	Эмаль должна представлять собой суспензию двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. 

Эмаль должна быть предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений. 

Сорт  высший или первый

Цвет покрытия эмали коричневый или серый.

После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается небольшая шагрень.

Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5%-ного раствора моющего средства не менее 15 мин.

Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более,   24.

Стойкость покрытия при температуре (20±2) °С к статическому воздействию воды не меньше 2 ч.

	29. 
	Уайт-спирит
	Остаток в колбе, %: не  должен быть > 2. Не должно быть водорастворимых кислот, щелочи, механических примесей и воды. 

	30. 
	Гвозди проволочные
	Номинальный диаметр стержня не менее 4 мм. 

Номинальная длина гвоздя не более 120 мм.

Диаметр головки не менее 12 мм.

Высота головки не должна быть < 1,8 мм.

Цинковое покрытие гвоздей должно быть сплошным, без пропусков, трещин и утолщений, видимых без применения увеличительных приборов.

Предельное отклонение от соосности стержня и головки гвоздя не должно превышать 1 мм.

Масса 1000 шт. не менее 10,5 кг.

 Угол заострения по граням не должен быть более 40°.

Предельные отклонения по длине гвоздей не более ± 4 мм.

Предельные отклонения по диаметру стержня не больше ± 0,08 мм.

	31. 
	Гвозди толевые
	Диаметр стержня не менее 2 мм.

Длина гвоздя не превышает 40 мм. 

Масса 1000 гвоздей не менее 0,482 кг.

Наименьший диаметр головки не менее 5,0  мм.

Наименьшая высота головки не менее 0,5 мм.

Отклонение от соосности головки относительно стержня не должно быть более 0, 3 мм.

Отклонения от круглости головок не должны быть более 0,9 мм.

Предельные отклонения на длину гвоздей не превышают ± 3 мм.

	32. 
	Сталь листовая
	Сталь листовая должна быть оцинкованная общего назначения.

По равномерности толщины цинкового покрытия сталь может быть с нормальной или уменьшенной разнотолщинностью.

Категория качества высшая\первая.

Класс толщины цинкового покрытия П; 1-2.

Толщина стали от 0,70 до 0,80 мм.

Поверхность оцинкованной стали должна быть чистой со сплошным покрытием. Допускаются мелкие наплывы (натеки, наслоения), крупинки и неравномерная кристаллизация цинка, следы от перегибов полосы и регулирующих роликов, местная шероховатость покрытия (сыпь), легкие царапины и потертость, не нарушающие сплошность цинкового покрытия, светлые и матовые пятна, неравномерность окраски пассивной пленки.

Для цинкования  должен быть применен  цинк марок Ц0; Ц1.

Уменьшенная разнотолщинность цинкового покрытия должна быть не более 16 мкм.

Количество перегибов без излома должно быть не больше 8.

Толщина цинкового покрытия не превышает 60 мкм.

Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон не менее 142,5 г.

	33. 
	Воронка водосточная
	Воронка водосточная должна быть выполнена из оцинкованной стали. Толщина стали не должна быть менее 0,50 мм. Диаметр воронки от 200 до 230 мм.



	34. 
	Отливы
	Отлив должен быть выполнен из оцинкованной стали. Толщина стали  должна быть не менее 0,50 мм. Диаметр отлива 130-150 мм.



	35. 
	Антипирен
	Внешний вид должна быть прозрачная вязкая жидкость желтого\красного цвета.

рН 0,5…3,5.

Плотность не должна быть ≤ 1,18 г/см3.

Расход для антисептирования не менее 100 г/м2.

Расход для 1 группы огнезащитной эффективности не должен быть менее 260 г/м2.

Расход для 2 группы огнезащитной эффективности не менее 160 г/м2.

	36. 
	Антисептик
	Антисептик должен уничтожать плесневые грибки, бактерии, водоросли, мхи и лишайники. Должен обладать длительным (многолетним) действием.

Температура применения в диапазоне от + 5 до + 40 оС.

Расход менее 0,55 л/м2.

	37. 
	Гидроизол
	Группа горючести Г3-4.

Группа воспламеняемости В2-3.

Группа распространения пламени РП3-4.

Масса 1 м2 материала в пределах от 2 до 5 кг.

Масса вяжущего с наплавляемой стороны менее 1,8  кг/м2.

Основа материала стеклохолст; стеклоткань.

Верхнее покрытие крупнозернистая посыпка, полиэтиленовая или полимерная пленка.

Нижнее покрытие полимерная пленка или полиэтиленовая пленка.

Материал сильно горючий\нормально горючий, легко воспламеняемый или умеренно воспламеняемый, сильно распространяющий пламя\умеренно распространяющий пламя.



	38. 
	Керосин для технических целей
	Плотность при 15 °С, кг/м3, не должна быть более 830.

	39. 
	Битумы нефтяные строительные
	Марка битума БНК-40/180 или БНК-45/190.

Растворимость в толуоле и хлороформе, %, не менее  99,5.

Изменение массы после прогрева, %, не более 0,8

Минимальная температура самовоспламенения, ˚С, 300.



	40. 
	Болты с гайками и шайбами строительные
	Класс прочности болтов:  8.8; 9.8.

Класс прочности гаек  8; 9.

Марка стали для изготовления болтов: 40Х; 30Х3МФ.

Марки стали для изготовления гаек: 35; 40; 35Х; 40Х.

Марки стали для шайб: Ст5пс2;  Ст5сп2; Ст5Гпс2; 35; 40.

Наружный диаметр резьбы болтов 16 – 48 мм.

Твердость болтов  по Бринеллю не более 363 НВ.

Твердость гаек по Бринеллю  не менее 229 НВ.

Твердость шайб должна быть 35-45  HRC.

	41. 
	Раствор строительный
	Марка по прочности  не менее  М100.

Раствор тяжелый или легкий, простой или сложный.

Расслаиваемость  свежеприготовленных смесей не должна превышать 10 %.

Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90 %.

Марка по морозостойкости должна быть F100-300.

Марка по подвижности Пк3-4.

Циклов замораживания-оттаивания не более 300.

Вяжущими  могут быть цемент для строительных растворов и/или  известь.

Цемент с пластифицирующими добавками, с гидрофобизирующими добавками или без добавок.

Норма подвижности по погружению конуса, см, не должна быть ≤ 8.

Заполнитель  песок для строительных работ.

Песок средний; мелкий. Класс первый либо второй.

Мелкие заполнители должны иметь истинную плотность зерен [не более 2800] кг/м3.

Модуль крупности песка от 1,6 до 2,5.

Известковое вяжущее - известь строительная воздушная.

Сорт извести 1-2.

Вид извести: должна быть  гидратная, с добавками или без.

	42. 
	Горячекатаная арматурная сталь
	Горячекатаная арматурная сталь может быть гладкая или периодического профиля. Номинальный диаметр стержня более 10 мм. Площадь поперечного  сечения стержня, см2, не менее 1,131.  Плотность стали должна быть 7,85×103 кг/м3. Арматурная сталь изготавливается в мотках или стержнях. Марка стали Ст3кп; 35ГС; Ст3пс; 25Г2С; Ст3сп.  Теоретическая масса 1 м профиля  менее 1,580  кг.

Класс арматурной стали А-I; A-III.



	43. 
	Гвозди строительные
	Тип головки  должна быть  плоская.

Диаметр стержня  должен быть не более 1,6 мм.

Наименьший диаметр головки не менее 1,6 мм.

Наименьшая высота головки не менее 0,48   мм.

Длина гвоздя должна быть не менее 12  мм.

Масса 1000 круглых гвоздей, кг, не менее 0,051. 

Отклонение от соосности головки относительно стержня не более 0,2 мм.

Отклонения от круглости головок не должны быть более 0,5 мм.

Предельные отклонения по длине гвоздей должны быть не более  ±1,6 мм.

	44. 
	Сетка плетеная
	Номинальный диаметр проволоки от 0,20 до 0,30  мм.

Номинальный размер стороны ячейки в свету не менее 0,50 мм.

Переплетение проволок в сетке должно быть правильным. Пропуска проволок не должно быть.

Сетки не должны иметь механических повреждений, перегибов, разорванных и сшитых мест.

Ширина сетки более 1000 мм.

Масса 1 м2  не менее 0,74  кг.

	45. 
	Раствор строительный
	Марка по прочности  не менее  М75.

Раствор тяжелый или легкий, простой или сложный.

Расслаиваемость  свежеприготовленных смесей не должна превышать 10 %.

Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90 %.

Марка по морозостойкости должна быть более  F50.

Марка по подвижности Пк3-4.

Норма подвижности по погружению конуса, см, свыше 8.

Циклов замораживания-оттаивания не более 200.

Вяжущими  могут быть цемент для строительных растворов и/или  известь.

Цемент без добавок; с пластифицирующими или гидрофобизирующими добавками.

Заполнитель  песок для строительных работ.

Песок средний; мелкий. Класс первый либо второй.

Мелкие заполнители должны иметь истинную плотность зерен [не более 2800] кг/м3.

Модуль крупности песка от 1,6 до 2,5.

Известь должна быть гидратная. Известь с добавками или без добавок. 

Сорт извести 1\2.



	46. 
	Гипсовые вяжущие
	Индекс сроков твердения должен быть А или Б.

Индекс степени помола должен быть I-III.

Марка вяжущего Г-3; Г-4.

Вид вяжущего может быть нормальнотвердеющий или быстротвердеющий.

Вяжущее может быть грубого, среднего или тонкого помола.

	47. 
	Грунтовка: водно-дисперсионная
	Плотность от 1,2 до 1,5  г/см3.

Цвет пленки должен быть матовый или полуматовый, структурный, бесцветный.

Температура применения в диапазоне от 0 ºС до +40 ºС.

Время высыхания [не более 3] часов.

Расход  до 0,5 кг/м2.



	48. 
	Шпатлевка
	Связующее должен быть цемент.

Заполнитель должен быть песок, известняк.

Фракция [не более 1] мм.

Время высыхания (одного слоя) менее  3 суток.

Морозостойкость больше 50 циклов.

Прочность на сжатие через 28 суток, отн.вл. 65%, +23°С до 10 МПа.

Прочность сцепления с бетоном через 28 суток, отн.вл.65%,+23°С не должна быть ≤ 0,3 МПа.



	49. 
	Стеклообои
	Масса 1 м2 полотна обоев в рулоне (плотность), г/м2, не менее 50. Белизна, %, не менее 70. На полотне стеклообоев не допускаются непропитанные участки длиной более 3 см. Стеклообои не должны иметь механических повреждений полотна, морщин, разрывов кромок. Линия обреза кромок полотна обоев в рулоне должна быть чистой и ровной. Пожарно-технические характеристики должны быть  Г1, В1, Т1, Д1. Отклонение от номинальной длины полотна стеклообоев в рулоне не должно быть более ±1,5 % длины полотна. Полотно стеклообоев в каждом рулоне должно быть намотано верхней (лицевой) стороной наружу. Склейка полотна стеклообоев в рулоне не допускается. Продольные кромки полотна стеклообоев в рулоне должны быть параллельными. Отклонение по ширине полотна не должно превышать 1 см. Стеклообои однослойные либо двухслойные. 

	50. 
	Клей для стеклообоев
	Время приготовления не более 5 минут.

В состав должны входить  крахмал и антигрибковая добавка.

Расход 480-520 г/м2.

	51. 
	Краска водоэмульсионная
	Степень блеска матовая; глянцевая.

Краска должна быть на основе водной дисперсии акрилового сополимера.

Время полного высыхания при температуре 20 оС  не больше 3 часов.

Расход в пределах от 9 до 12 л/м2.

Плотность менее 1,80 г/см3.

	52. 
	Бетон легкий
	По назначению бетон может быть конструкционно-теплоизоляционный; конструкционный.

Класс по прочности на сжатие бетона не менее В2,5.

Марка по средней  плотности бетона в сухом состоянии D800-1200.

Фракция  крупного заполнителя  5-10 мм; 10-20 мм.

Минимальная марка заполнителя по прочности не ниже  П25.

Марка бетона по морозостойкости не ниже F25.

Максимальный размер зерен крупного заполнителя не более 20 мм.

	53. 
	Затирка
	Морозостойкость не менее 50 циклов.

Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток не должна быть менее 3,0 МПа.

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток не менее 12 МПа.

Время твердения не более 36 часов.

Жизнеспособность не менее 2 часов.

	54. 
	Клей плиточный
	Цвет белый; серый. Связующее должен быть цемент. Заполнитель – должен быть минеральный наполнитель. Морозостойкость  более  F15. Температура работ в диапазоне  от 0 оС до +35 оС. Температура эксплуатации в диапазоне  от -55°С до +75 °С. Расход воды не более 0.25 л./ 1 кг. Время корректировки плитки не более 15 минут. Жизнеспособность раствора не больше 3,5 часов. Прочность на сжатие не должна быть меньше 8 МПа. Прочность на сцепление не менее 1,2 Мпа. Число циклов замораживания-оттаивания  более 15  циклов. 

	55. 
	Керамогранит
	Габаритные размеры плитки не должны быть (ДхШ), мм:

Длина > 600 мм,

Ширина > 600 мм.

Толщина < 12 мм.

Искривление граней не более 1,5 мм.

Водопоглощение не превышает  0,5 %.

Предел прочности при изгибе не должен быть ≤ 32 МПа.

Твердость лицевой поверхности плит по Моосу не менее 5.

Морозостойкость не должна быть меньше  150 циклов.

Отклонение лицевой поверхности от плоскостности  не больше 2,0 мм.

Предельные отклонения от номинальных  размеров должны быть, %:

По длине не более ± 0,6 %,

По ширине не более ± 0,6 %,

По толщине не более ± 5,0 %.

	56. 
	Блок оконный
	Стеклопакет может быть однокамерный или двухкамерный.

Оконный блок должен быть  двухстворчатый.

Створки  должны быть  глухая и поворотно-откидная.

Площадь оконного блока не более 3,5 м2.

Система уплотнителей может быть из ЕРDМ; ТРЕ; ЕРМ.

По показателю общего коэффициента пропускания света оконные блоки могут быть класса А либо Б.

Уплотняющие подкладки  должны быть опорные, дистанционные.

Длина подкладок  от 80 до 100 мм.

Сопротивление теплопередаче оконного блока должно быть не менее 0,70 м2оС/Вт.

По показателям воздухо- и водопроницаемости оконные блоки могут быть класса А или Б.

Ширина подкладок  более 30 мм.

Сопротивление ветровой нагрузке не должно быть менее 800 Па.

Долговечность профилей должна быть не менее 40  условных лет эксплуатации.

По показателю звукоизоляции оконные блоки могут быть класса А либо Б.

По сопротивлению ветровой нагрузке оконные блоки класса А\Б.

Общий коэффициент пропускания света не должен быть ≤ 0,44.

Толщина стенок усилительных вкладышей должна быть не менее 1,2 мм.

Толщина цинкового покрытия усилительных вкладышей должна быть не менее 9 мкм. 

Подгруппа резинового уплотнителя а или б.

Номинальная толщина стеклопакетов от 30 до 60 мм.

Предельное отклонение номинальной толщины стеклопакетов не должны быть более    ± 1,5 мм.

Глубина внутреннего герметизирующего слоя (первичного) на прямолинейных участках должна быть не менее 4 мм. 

Глубина наружного герметизирующего слоя по торцу стеклопакета должна быть не менее 3 мм.

Твердость резинового уплотнителя от 45 до 75 ед. Шора А.

Уплотнитель должен быть на срезе монолитным, однотонным, без посторонних включений и пустот в массе материала.

По показателю приведенного сопротивления теплопередаче блоки оконные могут быть класса А1, А2 или Б1. 

Предел водонепроницаемости оконного блока не менее 500 МПа. 

Снижение воздушного шума потока городского транспорта не должно быть ≤ 33 дБА.

Исполнение оконного блока может быть нормальное; морозостойкое. 

Условная прочность при растяжении уплотнителя не менее 5,0 МПа.

Относительное удлинение при разрыве уплотнителя не менее 200 %.

Водопоглощение уплотнителей по массе не должно превышать 1%.

	57. 
	Лента монтажная
	Лента бутиловая является материалом внутреннего слоя монтажного шва. Должна подходить для отделки монтажного шва, как штукатурным раствором, так и сухими способами.

Ширина ленты 100\120\150 мм.  

Длина ленты более 15 м.

Коэффициент паропроницаемости должен быть > 0,11*10-3мг/(м.ч. Па).

Адгезионная прочность сцепления должна быть не менее 0,4  кгс/см2.

Минимальная температура монтажа должна быть ниже минус 5°С.

Температура эксплуатации должна быть – 65…+95 °С.

	58. 
	Лента монтажная
	Лента должна использоваться для изоляции стыка (под отливом, а так же любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов, но в то же время является паропроницаемой.

Ширина ленты  100; 120; 150 мм.

Длина ленты  от 17 м.

Коэффициент паропроницаемости более  0,08 мг/(м.ч. Па).

Прочность сцепления при отслаивании не должна быть ≤ 0,30  кгс/см2.

Водонепроницаемость  под давлением 600 Мпа в течение 72 часов должны отсутствовать  признаки проникновения воды.

Температура эксплуатации должна быть – 65…+95 °С.

	59. 
	Пена монтажная
	Воспламеняемость В2\В3.

По составу или однокомпонентная  или двухкомпонентная.

Плотность не более 35 кг/м3.

Время отверждения: сухая на ощупь не более чем  через 25 минут.

Термостойкость  – 60 °C…+110 °C.

Пена должна иметь насадку для монтажного пистолета.

Величина критической поверхностной плотности теплового потока   не более 35 кВт/м2.

Теплопроводность не более 0,033 Вт/(м*К).

Прочность на сжатие не менее 0,05 МПа.

Прочность на растяжение до 0,280 МПа.



	60. 
	Лента ПСУЛ
	Должна применяться  для уплотнения при монтаже окон и дверей, подходить как для наружного применения, так и для внутреннего применения.

Цвет  серый\белый.

Толщина от 2 до 16 мм в сжатом состоянии  и 9-82 мм в расширенном.

Класс огнестойкости  В1; В2.

Минимальная прочность на разрыв должна быть более 80 кПа.

Деформационная устойчивость примерно 15 %.

Адгезия > 0,1 кгс/см2.

Минимальное удлинение до разрыва не должно быть ≤ 150 %.

Температурная устойчивость более  +80 оС, кратковременная более 110 оС.

Теплопроводность менее 0,07 Вт/(моС).

Температура эксплуатации  – 65 °С…+ 95 °С.

Расчетный коэффициент паропроницаемости не должен быть ≤  0,1 мг/(м.ч.Па).

Рабочая температура   – 20 оС…+ 45 оС.



	61. 
	Дюбели монтажные
	Крепежные элементы должны использоваться для жесткой фиксации оконных блоков к стеновым проемам и для передачи ветровых и других эксплуатационных нагрузок на стеновые конструкции. Материал дюбеля должен быть конструкционный полиамид.

Диаметр дюбеля не должен быть < 8 мм.

Длина дюбелей  не менее 130  мм.

Глубина заделки дюбеля в стену более 30 мм.

	62. 
	Клинья пластиковые монтажные
	Клинья  должны использоваться для расклинивания и юстировки строительных элементов и систем монтаж окон и дверей в проеме, выравнивание дверей и окон относительно четверти проема, откосные работы.

Материал   пластик; металл.

Цвет: желтый;  зеленый; коричневый.

Температура эксплуатации                - 45°C…+ 85 °С.

Размеры должны быть, мм, (ВхДхШ): 

Высота от 10 до 28  мм,

Длина 110-155 мм,

Ширина в пределах от 25 до 50 мм.

	63. 
	Доски подоконные ПВХ
	Материал подоконника должен быть поливинилхлорид.

Ширина не должна быть < 500 мм.

Цвет белый; бежевый; мрамор.

	64. 
	Откосы оконные
	Толщина панели не менее 10 мм.

Ширина панели  до 280 мм.

Диапазон температуры эксплуатации – 55…+ 60 оС.

Откосы ПВХ должны быть устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей, должны обладать высокой стойкостью к механическим повреждениям и химическим воздействиям, должны быть устойчивы к влаге.



	65. 
	Клей
	Клей должен быть  на основе поливинилацетата.

Расход клея 98…910 г/м2.

Морозостойкость не менее 4 циклов.

Время высыхания не больше 24 часов.



	66. 
	Уголок
	Уголок должен быть пластиковый. Уголок должен быть  равнополочный. Ширина полки не менее 25 мм. Длина уголка до 2,8 м.

 

	67. 
	Проволока канатная
	По виду поверхности проволока должна быть оцинкованная.

Марка проволоки по механическим свойствам В; 1.

Маркировочная группа 1370 (140)- 1770 (180) Н/мм2 (кгс/мм2).

Поверхностная плотность цинка С; Ж; ОЖ.

Номинальный диаметр проволоки 2,0-3,0 мм.

Сцепление цинкового покрытия со стальной основой должно быть прочным.

Разбег временного сопротивления разрыву, не более 140 (14) Н/мм2 (кгс/мм2).

Число скручиваний  не менее 11,0.

Число перегибов не менее 5,0.

Поверхностная плотность цикла, г/м2, не менее 80.

Предельные отклонения по диаметру проволоки не более + 0,10/-0,02 мм.

	68. 
	Блоки дверные
	Блок дверной должен быть двупольный. Блок дверной должен быть глухой. Блок дверной должен быть фанерованный шпоном дуба. 



	69. 
	Блоки дверные
	Блок дверной должен быть однопольный. Блок дверной должен быть глухой. Блок дверной должен быть фанерованный шпоном дуба. 



	70. 
	Панели потолочные
	Коэффициент звукопоглощения: NRC не менее 0,5.

Влагостойкость RH не должна быть меньше 90 %.

Светоотражение  не менее 80 %.

Габаритные размеры не должны быть, (ДхШ), мм:

Длина менее 590 мм,

Ширина менее 590 мм.

Толщина более 10 мм.



	71. 
	Кабель силовой
	Число токопроводящих жил должно быть не менее 3  шт.

Номинальное напряжение должно быть не более 1 кВ.

Изоляция жил должна быть из поливинилхлоридного пластиката.

Оболочка кабеля должна быть из поливинилхлоридного пластиката. 

Номинальная толщина изоляции должна быть не менее   0,6 мм.

Жилы должны быть медные. Жилы должны быть с металлическим покрытием или без покрытия. 

Жилы должны быть круглые, однопроволочные.

Класс жил должен быть 1.

Номинальное сечение жил должно быть не менее 2,5 мм2.

Кабели должны выдерживать в течение 10 мин воздействие постоянного напряжения  величиной до 8,5 кВ.

Кабели должны быть стойкими к воздействию температуры окружающей среды [до +50] °С.

Кабели должны быть стойкими к воздействию температуры окружающей среды [до – 50] °С.

Кабели должны быть стойкими к воздействию относительной влажности воздуха [до 98] % при температуре окружающей среды [до + 35] °С.

	72. 
	Лак битумный
	Лак должен применяться  для покрытия металлических и неметаллических поверхностей. Должен надежно защищать, повышать срок службы конструкций. Расход лака 70…120 г/м2. Время высыхания плёнки лака до степени 3 при Т (20±0,5)○С  не более 24 ч, при  Т (100-110)○С  не больше 25 мин.

	73. 
	Лента монтажная
	Тип ленты ЛМ5 или ЛМ10. Должна быть предназначена для бандажирoвания пучкoв прoвoдoв и кабелей, крепления пучкoв и oдинoчных прoвoдoв и кабелей к различным кoнструкциям. Лента должна быть изготовлена из пластмассы и скреплена кнопками. Дoпустимая растягивающая сила на сoединении лента – кнoпка: не более 100 Н. Максимальный диаметр пучка прoвoдoв и кабелей, бандажируемых лентoй с кнoпкoй  не превышает 50 мм. Ширина ленты не должна быть > 15 мм. Расстояние между кнопками не менее 10 мм. Масса 1000 м ленты, кг, не превышает 24 кг.



	74. 
	Бирки маркировочные
	По форме бирки квадратные или круглые. Материалом бирки должна быть пластмасса. Напряжение  [< 1] кВ;  [> 1] кВ.



	75. 
	Припои оловянно-свинцовые
	Припои могут  быть бессурьмянистые, сурьмянистые или малосурьмянистые. Марка припоев ПОС 30; ПОССу 30-0,5; ПОССу 30-2. 



	76. 
	Проволока стальная
	Проволока должна быть оцинкованная. Диаметр проволоки от 3,0 до 3,2  мм. Проволока по точности изготовления может быть повышенной или нормальной точности. Проволока изготавливается в мотках или на катушке. Намотка проволоки должна производиться правильными рядами без перепутывания витков и обеспечивать свободное сматывание проволоки с катушек\мотков. Класс цинкового покрытия 1-2Ц. Проволока должна быть термически обработанная. Цинковое покрытие должно быть прочным и не должно растрескиваться и отслаиваться при спиральной навивке проволоки на цилиндрический сердечник диаметром не менее 10 мм. Число витков не должно быть меньше 6. Поверхностная плотность цинка, г/м2, не менее 70. Предельные отклонения по диаметру проволоки не должны быть больше - 0,12 мм. Моток\катушка состоит из не более трех отрезков проволоки. Масса проволоки в мотке или на катушке не должна быть менее 5 кг. На поверхности оцинкованной проволоки не должно быть мест, не покрытых цинком, черных пятен.

	77. 
	Трубы гофрированные
	Трубы должны выдерживать нагрузку [до 350] Н на 5см при 20°С. 

Внешний диаметр гофрированной трубы до 32 мм. 

Внутренний диаметр гофрированной трубы менее 24,3 мм. 

Степень защиты  должна быть более IP33.

Корпус трубы должен быть защищен от проникновения внешних твердых частиц диаметром [≥ 1,0] мм; пылезащищенный.

Корпус трубы должен быть защищен от вредного воздействия в результате проникновения воды при сплошном обрызгивании или действии струи.

	78. 
	Люстра
	Люстра должна быть с шарообразным плафоном. Стекло матовое\глянцевое.

Количество ламп не менее 1 шт.

Цоколь должен быть Е27.



	79. 
	Лампа энергосберегающая
	Напряжение не превышает 230 В.

Мощность не менее 15 Вт.

Срок службы не менее 6000 часов.

Класс энергоэффективности не ниже В.

Цветовая температура более 11000 К.



	80. 
	Лаки канифольные
	Внешний вид – должна быть однородная жидкость коричневого цвета без посторонних включений. Допускается незначительная опалесценция. температура самовоспламенения не должна быть ниже 232 °С. Маслойстойкость пленки, Н, не менее 67,0. Электрическая прочность пленки при переменном (частоты 50 Гц) напряжении, Мв/м, после действия воды в течение 24 ч при (23,0 ± 0,5) °С не должна быть меньше 40. Время высыхания лака до степени 3 при (235±5) °С, мин, не более 20.

	81. 
	Лента липкая изоляционная
	Внешний вид ленты - лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Сорт ленты: высший; первый. Ширина ленты 15-30 мм.  Толщина ленты 0,2-0,3 мм. Липкость ленты не должна быть менее 40 с. 

Предельные отклонения по ширине ленты не должно быть более ±3,0 мм.

	82. 
	Выключатель
	Выключатель должен быть двухклавишный.

Способ монтажа открыто.

Номинальный ток не менее 6 А.

Номинальное напряжение не превышает 250 В.

Степень защиты не ниже IP20.

Наличие подсветки  есть или нет.



	83. 
	Розетка штепсельная
	Степень защиты более IP32.

Номинальный ток  не менее 10 А.

Способ монтажа открыто.

Корпус должен быть защищен от проникновения внешних твердых частиц диаметром [≥ 1,0] мм; пыленепроницаемый.

Корпус должен быть защищен от проникновения воды в результате дождевания; сплошного обрызгивания.

	84. 
	Шурупы с полукруглой головкой
	Диаметр резьбы от 2,0 до 3,0 мм. Шаг резьбы не менее 1,0 мм. Исполнение 2\4.  Диаметр головки от 4,0 до 6,0 мм. Высота головки не превышает 2,1 мм. Номер крестообразного шлица 0-1. Материал шурупов сталь; латунь. Глубина крестообразного шлица  не более 1,7 мм. Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц не менее 1,0, но не более 1,8 мм. Длина шурупа до 25 мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов не должна быть менее 0,38  кг. Радиус под головкой не менее 0,10 мм.

Номинальная ширина прямого шлица не более 0,8 мм.

Глубина прямого шлица не менее 0,75 мм, но не более 1,4 мм.

	85. 
	Шурупы с полукруглой головкой
	Диаметр резьбы от 3,0 до 5,0 мм. Шаг резьбы менее 2,0 мм. Исполнение 1-3.  Диаметр головки более 6,0, но менее 10,0 мм. Высота головки не превышает 2,8 мм. Номер крестообразного шлица может быть 2. Материал шурупов сталь, латунь. Глубина крестообразного шлица  не более 2,2 мм. Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц не менее 1,7, но не более 2,5 мм. Длина шурупа не более 50 мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов не должна быть менее 2,66  кг. Радиус под головкой не менее 0,10 мм.

Номинальная ширина прямого шлица не менее 0,8 мм.

Глубина прямого шлица не менее 1,3 мм, но не более 2,0 мм.

	86. 
	Дюбели распорные
	Диаметр отверстия под дюбель 6,00-12,00 мм. Длина дюбеля не более  60,00 мм. Диаметр сверла не менее 6,00 мм. Минимальная глубина отверстия не менее 40,00 мм. Минимальная глубина анкеровки не должна быть менее 30,00 мм. Дюбель должен быть изготовлен из полиэтилена низкого давления. 

	87. 
	Раствор строительный 
	Марка по прочности на сжатие не менее М25.

Раствор тяжелый или легкий, простой или сложный.

Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10 %.

Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90 %.

Марка по подвижности Пк2-3.

Вяжущими  могут быть цемент для строительных растворов и/или  известь.

Цемент без добавок; с пластифицирующими\гидрофобизирующими добавками.

Норма подвижности по погружению конуса не должна быть более 12 см.

Заполнитель должен быть  песок для строительных работ.

Класс песка I-II.

Мелкие заполнители должны иметь истинную плотность зерен [не менее 2000] кг/м3.

Группа песка должна быть не больше среднего.

Известковое вяжущее - известь строительная воздушная.

Сорт извести 1-2.

Вид извести: должна быть  гидратная, с добавками или без.



	88. 
	Сталь двутавровая
	Тип двутавра должен быть нормальный.

Номер профиля 16-30. 

Высота профиля не менее 157 мм.

Ширина полки не должна быть больше 140 мм. 

Толщина стенки от 4 до 6 мм.

Толщина полки 5,9-10,0 мм.

Радиус сопряжения не должен быть ≤ 7 мм.

Площадь сечения от 16,18 до 46,67 см2.

Предельные отклонения по высоте профиля не более ± 3 мм.

Предельные отклонения по ширине полки не более ± 3 мм.

Предельные отклонения по толщине стенки не более ± 0,7 мм.

Предельные отклонения по толщине полки не более ± 1,5 мм.

Кривизна стенки по высоте сечения не превышает 1,5 мм. 

	89. 
	Швеллеры
	Швеллеры могут быть с параллельными гранями полок или  с уклоном внутренних граней полок.

Высота ˃ 300 мм.

Плотность стали не должна быть ˂ 7,85 г/см3.

Ширина полки 105-115 мм.

Толщина стенки не менее 7,0  мм.

Радиус внутреннего закругления не более  15,0 мм.

Масса 1 м не должна быть меньше 36,5 кг.

Толщина полки от 11,7 до 13,5 мм.

Площадь поперечного сечения   может быть 46,5-61,5 см2.

Радиус закругления полки не больше 9 мм.

Предельные отклонения по высоте не должны быть более ± 3,0 мм.

Предельные отклонения по ширине полки не более ± 3,0 мм.

Предельные отклонения по толщине полки не больше – 1,0 мм.

Предельные отклонения по толщине стенки не должны быть больше ± 0,7 мм.

Кривизна швеллера в горизонтальной и вертикальной плоскостях  не должна превышать 0,2  % длины.

	90. 
	Канат двойной свивки
	Диаметр каната должен быть 4,8-5,8 мм.

Суммарное расчетное разрывное усилие всех проволок в канате не должно быть <12700 Н.

Диаметр центральной проволоки должен быть > 0,3, но не более 0,38 мм.

Маркированная группа  должна быть  1570-1860 Н/мм2 .

Расчетное разрывное усилие каната в целом должно быть 10900-18650 Н.

Марка по механическим свойствам должна быть 1; В; ВК.

Группа по поверхностной плотности цинка  должна быть С; Ж.

Сцепление цинкового покрытия со стальной основой должно быть прочным.

Поверхностная плотность цинка не должна быть менее 20  г/м2.

	91. 
	Шпилька анкерная
	Резьба не менее М10.

Длина анкера от 110 до 135 мм.

	92. 
	Капсула с клеевым составом
	Диапазон температуры эксплуатации – 45…+ 85 оС.

	93. 
	Растворитель
	Марка растворителя от Р-4 до Р-12. Внешний вид
 должен быть: бесцветная или желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц.

Летучесть по этиловому эфиру не более 15.

Число коагуляции, %, не менее 22.

Разбавляющее действие: Не должно наблюдаться свертывания и расслаивания ЛКМ.

После высыхания не должно быть повреждения пленки на поверхности, а также белесоватых и матовых пятен.

	94. 
	Бетон тяжелый
	Класс бетона по прочности на сжатие не менее  В25.

Крупный заполнитель марки не ниже 800.

Фракция щебня  [св. 10 до 20] мм; [св. 20 до 40] мм.

Группа щебня 1-3.

Марка по истираемости И1-3.

По  удобоукладываемости  бетон может быть марки П1-2.

Число циклов замораживания-оттаивания  бетона не менее 200 циклов.

Средняя  плотность зерен щебня [не более 3000] кг/м3.

Максимальный размер зерен щебня не более 80 мм. 

В качестве вяжущего должен применяться  бездобавочный портландцемент .

Марка цемента не ниже 400.

Осадка конуса не более 9 см.

Раствороотделение не более 3 %.

Морозостойкость бетона F200-300.

Водонепроницаемость  W2-6.

	95. 
	Лист стальной профилированный
	Высота профиля  менее 78 мм. 

Толщина листа не менее 0,7 мм.  

Монтажная ширина листа не превышает 750 мм. 

Масса 1п/м длины, не должна быть больше 9,3  кг. 

Ширина профиля  не должна быть < 800 мм. 

Предельные отклонения профиля не должны быть, мм:

По высоте  более ± 0,5 мм,

По ширине >  ± 8,0 мм,

По длине  более +50,0 мм.

	96. 
	Винты самонарезающие
	Номинальный диаметр резьбы  от 4 до 6 мм.

Резьба должна быть чистой, без задиров и заусенцев. Частичные подрезы, утолщения и  надрывы витков не допускаются.

Номер крестообразного шлица может быть 2.

Шаг резьбы должен быть  крупный. Шаг резьбы не менее 1,75 мм.

Радиус под головкой не менее 0,2 мм. 

Диаметр окружности, образованной при сопряжении галтели радиусом под головкой с опорной плоскостью головки винта не более 6,8 мм.

Ширина шлица номинальная  не менее 1,0 мм.

Глубина шлица не более 2,7 мм. 

Номинальный диаметр головки от 7 до 10 мм. 

Номинальная высота головки не превышает 4,2 мм.

Радиус сферы головки не должен быть более 5,1 мм. 

Диаметр крестообразного шлица не больше 6,6 мм.

Глубина крестообразного шлица не менее 1,75 мм.

Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц не менее 1,5, но не более 3,0 мм.

Недовод резьбы, не должен превышать 1,0 мм. 

Длина винта не менее 35 мм. 

Исполнение винтов 1\2.

Масса 1000 шт. стальных винтов   не более 8,99 кг.

	97. 
	Горячекатаная арматурная сталь
	Горячекатаная арматурная сталь может быть гладкая или периодического профиля. Номинальный диаметр стержня до 10 мм. Площадь поперечного  сечения стержня, см2, не менее 0,283.  Плотность стали должна быть 7,85×103 кг/м3. Арматурная сталь изготавливается в мотках или стержнях. Марка стали Ст3кп; 35ГС; Ст3пс; 25Г2С; Ст3сп.  Теоретическая масса 1 м профиля  не более 0,395  кг.

Класс арматурной стали А-I; A-III.



	98. 
	Горячекатаная арматурная сталь
	Класс арматурной стали должен быть А500С.

Арматурный прокат изготовлен в мотках или прутках.

Номинальный диаметр стержня 10-16 мм.

Периодический профиль арматурного проката должен состоять не менее чем из двух рядов поперечных ребер, имеющих серповидную форму и не соединяющихся с продольными ребрами.

Номинальная площадь поперечного сечения до 201,1  мм2.

Номинальная масса 1 м длины проката не менее 0,888 кг.

Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля не более ± 5 %.

Относительная площадь смятия поперечных ребер профиля не менее 0,056 мм.

Высота поперечных ребер  0,77-1,5 мм.

Шаг поперечных ребер от 4,8 до 14 мм.

Угол наклона поперечных ребер от 35о до 60о.

Овальность арматурного проката не более 1,2 мм.

На поверхности арматурного проката не допускаются трещины, закаты, плены и раковины, ухудшающие его характеристики.

	99. 
	Сетка сварная
	Сетка должна быть легкая.

Тип сетки 4-5.

Ширина сетки 650-3800 мм.

Длина сетки 850-9000 мм. 

Диаметр продольных и поперечных стержней  может быть 3-5 мм.

Проволока должна быть класса ВрI. 

Расстояние между продольными стержнями 100-200 мм.

Расстояние между поперечными стержнями 100-200 мм.

Глубина вмятин 0,15-0,25 мм.

Номинальный шаг вмятин от 2,0 до 3,0 мм. 

На поверхности проволоки не должно быть трещин, плен, закатов, раковин.

Сетка должна иметь в одном направлении стержни одинакового диаметра.

Сетка  может быть  с квадратными или прямоугольными ячейками.

Поперечные стержни  на всю ширину сетки или  смещены.

Предельные отклонения по шагу вмятин не больше ± 0,2 мм.

	100. 
	Горячекатаная арматурная сталь
	Горячекатаная арматурная сталь может быть гладкая или периодического профиля. Номинальный диаметр стержня не менее 8 мм. Площадь поперечного  сечения стержня, см2, более 0,283.  Плотность стали должна быть 7,85×103 кг/м3. Арматурная сталь изготавливается в мотках или стержнях. Марка стали Ст3кп; 35ГС; Ст3пс; 25Г2С; Ст3сп.  Теоретическая масса 1 м профиля  не более 0,617  кг.

Класс арматурной стали А-I; A-III.



	101. 
	Горячекатаная арматурная сталь
	Горячекатаная арматурная сталь может быть гладкая или периодического профиля. Номинальный диаметр стержня не менее 12 мм. Площадь поперечного  сечения стержня, см2, до 2,010.  Плотность стали должна быть 7,85×103 кг/м3. Арматурная сталь изготавливается в мотках или стержнях. Марка стали Ст3кп; 35ГС; Ст3пс; 25Г2С; Ст3сп.  Теоретическая масса 1 м профиля  менее 1,580  кг.

Класс арматурной стали А-I; A-III.




Составил:  инженер ПО ПТУ ДКСиР                                                 Садовников В.В.

Проверил: Заместитель директора по 

строительству и ремонтным

работам ИАТЭ                                                                                            Прошин А.А.
Начальник ПТУ ДКСиР                                                                                 Найда А.А.
4. Образцы форм и документов для заполнения
участниками процедуры закупки

Форма 1 

Дата, исх. № ____

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)  

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, сообщает о своем согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеперечисленных документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с предложением о качестве работ, графиком выполнения работ и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях: 

	№

п/п
	Условия заявок на участие 

в аукционе 
	Единица 

измерения
	Предложения

участника
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Предложение о качестве работ
	есть/нет

(кол-во

листов)
	
	В соответствии с формой 2 (приложение №___ к заявке)

	2
	Срок (период) выполнения работ
	месяцы
	
	Оформляется в произвольной форме 

	3
	Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы
	месяцы
	
	В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке)

	4
	Объем предоставления гарантии качества
	есть/нет

(кол-во

листов)
	
	В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке)



3. Настоящая заявка имеет следующие приложения:


3.1. Предложение о качестве работ на ____ лист__ (приложение № __ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);

3.2. График выполнения работ на ____ лист__ (приложение №___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);).


4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость выполнения работ.

Форма 2

	
	Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №___

	
	


ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

_________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ ______________________, опубликованное на  Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, согласна(-о) выполнить предусмотренные открытым аукционом в электронной форме работы в соответствии с Техническим заданием, требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица 1. Виды (содержание) работ:

	№ п/п
	Виды (содержание работ) или этапы работ
	Результат

работ
	Гарантийный срок

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Таблица 2. Методология и технология выполнения работ:

	№ вида (этапа) работ в соответствии с Таб.1
	Условия заявок на участие 

в аукционе 


	Данные участника

процедуры закупки

	1
	2
	3

	1.
	1. Подробное описание методологии и технологии выполнения работ, включающее
:
	

	
	1.1.Технологическую карту или подробное описание последовательности и порядка выполнения работ, в т.ч. работ, на выполнение которых привлекаются субподрядчики (соисполнители) (указать процентное соотношение передаваемых работ от общего объема работ)

	

	
	1.2.Информацию о порядке применения трудовых и материальных ресурсов, используемых для выполнения работ, в т.ч. привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей)

	

	
	1.2.1.Инженерно-технического персонала
	

	
	1.2.2.Иных специалистов
	

	
	1.2.3.Оборудования, компьютеров и программного обеспечения

	

	
	1.3. Описание системы контроля качества

	

	
	1.4. Безопасность выполняемых работ
	

	
	2. Гарантийное обслуживание

	

	
	2.1 Порядок реализации гарантийного обслуживания
	

	
	2.2.Объем предоставления гарантии качества работ
	



Таблица 3. Права использования объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в результате выполнения работ:

	№ вида (этапа) работ в соответствии с Таб.1
	Наименование объекта 

интеллектуальной собственности 

(результата работ)

	Виды и объем прав на использование объекта интеллектуальной собственности
	Получатель прав на использование объекта интеллектуальной собственности

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Таблица 4. Наличие сертификатов, в т.ч. сертификатов специалистов; разрешений (лицензий), в т.ч. на объекты интеллектуальной собственности; договоров страхования; иных документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме и предлагаемых участником процедуры закупки методологий и технологий выполнения работ государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам:

	№ вида (этапа) работ в соответствии с Таб.1
	№ пункта документации об аукционе, содержащий требование
	Документ участника процедуры закупки, подтверждающий

 выполнение требования (наименование, реквизиты)


	1
	2
	3

	
	
	


Таблица 5. Отчетная документация

	№ вида (этапа) работ в соответствии с п. 10
	Состав (содержание) и форма отчетной документации
	Сроки предоставления отчетной документации

	1
	2
	3

	
	
	



2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость выполнения работ.

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 3

На бланке

Дата, исх. № ____

	
	


ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ 

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)  

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме,

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, включая организационно-правовую форму  (краткое наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, участника процедуры закупки) / 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, участника процедуры закупки)

в лице
 _______________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица)

предлагает заключить договор на выполнение работ _________________________ в соответствии с Предложением о качестве работ и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке. 

2. Настоящим подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.


3. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.


4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.


5. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки в срок со дня размещения на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении договора.


6. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение о цене договора, а победитель открытого аукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.


7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме и нашего уклонения от заключения договора на выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме нам не возвращается. 


8. Мы извещены о включении сведений о нас в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.


9. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме одновременно с передачей Заказчику подписанного договора нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере _____________________ (______) % процентов начальной (максимальной) цены договора.


10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
,

второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 

на право заключения договора на выполнение работ

_____________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

Настоящим ___________________________________________________________


(полное наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

подтверждает, что для участия в названном открытом аукционе в электронной форме нами направляются нижеперечисленные документы:

	№

п/п
	Наименование
	№ страницы
	Число страниц

	1
	Анкета участника процедуры закупки (форма 4)
	
	

	2
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России)

или
	
	

	
	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей)

или
	
	

	
	Копия документа, удостоверяющего личность

	
	

	3
	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
	
	

	4
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки:

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности;

- доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, обладает соответствующими полномочиями и что заявка, подписанная уполномоченным лицом, имеет обязательную силу для участника процедуры закупки (форма 5)
;

- доверенность или иной документ, удостоверяющий право лица выдавать соответствующие доверенности

	
	

	5
	Копии учредительных документов участника процедуры закупки (действующих редакций устава, учредительного договора, положения и т.п.)

	
	

	6
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо письмо о том, что сделка не является крупной

	
	

	7
	Предложение о качестве работ (форма 2)
	
	

	8
	График выполнения работ, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме
	
	

	9
	Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	
	

	10
	Cведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (форма 6) 
	
	

	11
	Документы, подтверждающие опыт работы и деловую репутацию участника процедуры закупки.
	
	

	12
	Копия действующего сертификата соответствия:

 - ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 9001:2008) «Система менеджмента качества, применительно к деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства».
	
	

	14
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки (всего – кол-во листов)

(отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров)
	
	

	ИТОГО кол-во листов
	
	


	
	
	
	
	

	должность

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4

	Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №___


На бланке

Дата, исх. № ____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)
	

	2
	Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной  регистрации)
	

	3
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия  (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров)  (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор))
	

	3.1
	Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.2
	Размер уставного капитала
	

	3.3
	Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны
	

	3.4
	Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны
	

	3.5
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки

Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов:

- свидетельства о государственной регистрации;

-информационного письма об учете в ЕГРПО;

-свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

-справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве
	

	3.6
	Сведения об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа:

фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера налогоплательщиков
	

	4
	Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес)
	

	5
	Почтовый адрес участника процедуры закупки

(страна, адрес)
	

	6
	Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	7
	Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	8
	Адрес электронной почты участника процедуры закупки
	

	9
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса 
	

	10
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	11
	Банковские реквизиты 

Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета
	

	11.1
	Наименование обслуживающего банка
	

	11.2
	Расчетный счет
	

	11.3
	Корреспондентский счет
	

	11.4
	Код БИК
	

	12
	Балансовая стоимость активов
	

	13
	Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона)
	

	14
	Орган управления участника процедуры закупки, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	15
	Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты
	


В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы:

1.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

2.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

n.__________________________(название документа)________(количество листов в документе).

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4

Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Индивидуальный
предприниматель

	2
	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
	

	3
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	4
	Место жительства
	

	5
	Почтовый адрес
	

	6
	Паспортные данные
	

	7
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	8
	Факс участника процедуры закупки
	

	9
	Адрес электронной почты
	


	Индивидуальный предприниматель
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4

Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Физическое лицо

	2
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	3
	Место жительства
	

	4
	Почтовый адрес
	

	5
	Паспортные данные
	

	6
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	7
	Факс участника процедуры закупки
	

	8
	Адрес электронной почты
	


	
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


Форма 5

	На бланке организации
	


ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

	
	
	

	число, месяц, год совершения доверенности прописью
	
	место совершения доверенности


Участник процедуры закупки ________________________________________

(полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________настоящей доверенностью уполномочивает _______________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________

(кем выдан)

______________________________________________________________________

представлять Заказчику – федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», единой комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом аукционе в электронной форме

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукционам в электронной форме)

	Подпись
	
	
	
	удостоверяю.

	
	фамилия, имя, отчество представителя
	
	подпись представителя
	


Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия.

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 6

ДЕКЛАРАЦИЯ 

о соответствии участника закупки критериям отнесения

к субъектам малого и среднего предпринимательства

     Подтверждаем, что_______________________________________________________________

                                                                (указывается наименование участника процедуры закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ "О развитии  малого  и среднего предпринимательства в Российской Федерации" удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам___________________________________________________

                                                                (указывается субъект малого или среднего предпринимательства

                                                                                          в зависимости от критериев отнесения отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

     1. Адрес местонахождения (юридический адрес):_____________________________________

__________________________________________________________________________________

     2. ИНН/КПП:___________________________________________________________________

                                            (N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

     3. ОГРН:_______________________________________________________________________

     4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности*:

	N

п/п
	Наименование сведений
	Малые предприятия
	Средние предприятия
	Показатель

	1**
	2
	3
	4
	5

	1.
	Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов
	не более 25
	-

	2.
	Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью***, процентов
	не более 49
	-

	3.
	Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
	
	да(нет)
	

	4.
	Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования
	
	да (нет)
	

	5.
	Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково"
	
	да (нет)
	

	6.
	Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку

инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике"
	
	да (нет)
	

	7.
	Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек
	до 100 включительно

до 15 - микро- предприятие
	от 101 до 250

включительно
	указывается количество человек (за предшествующий календарный год)

	8.
	Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей
	800

120 в год - микро-

предприятие
	2000
	указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год)

	9.
	Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
	подлежит заполнению

	10.
	Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
	подлежит заполнению

	11.
	Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
	подлежит заполнению

	12.
	Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции
	
	да (нет)
	

	13.
	Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства
	да (нет)

(в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства)

	14.
	Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	да (нет)

(при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумму)

	15.
	Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации
	
	да (нет)
	

	16.
	Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	
	да (нет)
	


(подпись)

М.П.

_________________________________________________________________________

     (фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

* Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

** Пункты 1-11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

*** Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
5. Проект договора

Договор № __________

на выполнение работ 

	Город __________________
	«____»_____________ 20___ г.

	место заключения договора
	дата договора


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании _____________________________________________,

устава (положения, приказа (доверенности) с указанием даты и номера, если договор подписывается лицом, уполномоченным ректором университета)

с одной стороны, и

Для юридических лиц:

______________________________________________________________________,
полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________
__________________________________

дата регистрации

     наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать договор

действующего на основании _____________________________________________,

устава или положения, доверенности, если договор подписывается не руководителем юридического лица

Для индивидуальных предпринимателей:

Индивидуальный предприниматель _______________________________________,

фамилия, имя, отчество

зарегистрирован____ _________________ __________________________________

         (дата регистрации)
        наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик»,

Для физических лиц:

______________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

именуем___ в дальнейшем «Подрядчик»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г., с изменениями от 17.10.2016 г., на основании результатов открытого аукциона в электронной форме № __________ (протокол от _______ №_________), обеспечения исполнения договора
 в виде _________________________________________________________________







наименование обеспечения, реквизиты

заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – договор) о нижеследующем 

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по капитальному ремонту _______________________________________

                                                     наименование работ в соответствии с предметом закупки

согласно перечню выполняемых работ (приложение 1) в срок указанный в п. 5.1, п. 5.2. настоящего Договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. в соответствии с утвержденной сметной документацией на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных надлежащим образом в соответствии с требованиями настоящего Договора работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.4. Требования, предъявляемые к работам, виды (содержание) и объем выполняемых работ определяются в приложении 1 к Договору.
2. Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет ________________ (_________________________________________) рублей 
_____ копеек, в том числе НДС _____________ (____________________________) рублей ____ копеек.      

2.2. Цена Договора включает в себя общую стоимость всех видов работ, уплачиваемую Заказчиком Подрядчику в рамках настоящего Договора.

2.3. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему Договору.

2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема выполняемых работ цена договора изменяется соответствующим образом.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата выполненных в соответствии с требованиями настоящего Договора работ производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика платежными поручениями в следующем порядке:

- в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления Подрядчиком подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ по форме № КС-2,  справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 подписанных сторонами, счета и счета-фактуры.

3.2. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.
3.3. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему Договору.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Договора, с банковского счета Заказчика.
4. Требования, предъявляемые к результату выполненных работ

4.1. Результат выполненных работ должен отвечать требованиям строительных норм и правил, санитарно-эпидемиологических норм, государственных стандартов, технических регламентов, а также иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

4.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.3. Результат работ передается Заказчику с исполнительной документацией, необходимыми принадлежностями, которыми могут служить копии сертификатов и лицензий, инструкций (памяток) на русском языке и т.п.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало выполнения работ                  «___» _________ 2016 г.

5.2.Окончание выполнения работ 

 «___» _________ 2016 г.

5.3. Место выполнения работ: г. Москва, ул. Каширское шоссе, д.31

6. Гарантии Подрядчика и гарантийные обязательства

6.1. При исполнении обязательств по настоящему Договору Подрядчик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. 

6.2. Срок гарантии качества на результат выполненных работ по Договору определяется в приложении 1. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по Договору (подписание последнего акта приемки выполненных работ).

6.3. Иные гарантии Подрядчика при их наличии определяются в приложении 1.

7. Порядок приемки выполненных работ
7.1. Результат исполнения обязательств по настоящему Договору принимается в следующем порядке:

7.1.1. Передача отчетной документации, указанной в Приложении 1, осуществляется в сроки, предусмотренные п. 5.2., в месте выполнения работ. 
7.1.2. Выполненные обязательства по настоящему Договору принимаются Заказчиком по акту приемки выполненных работ по форме № КС-2 по Договору.

7.2. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору на предмет соответствия результата выполненных работ требованиям и условиям Договора. Для проверки соответствия качества результата выполненных работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.3. По результатам рассмотрения выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении  обязательств. По результатам данного заключения Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных работ по Договору или мотивированный отказ от его подписания. 

7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Подрядчиком акта приемки выполненных работ по Договору Заказчик обязан подписать со своей стороны акт приемки выполненных работ по Договору и возвратить экземпляр акта Подрядчику или мотивированный отказ от его подписания.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки выполненных работ по Договору, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочного представления результата выполненных работ по настоящему Договору Подрядчик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

8.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором, и ее замены в случае несоответствия настоящему Договору или законодательству Российской Федерации.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполнения Подрядчиком обязательств и представленных Подрядчиком отчетных документов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в приемке результата выполненных Подрядчиком работ и (или) участвующих в приемке выполненных работ по настоящему Договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в переданных Подрядчиком результатах работ и (или) выявленных при приемке выполненных работ.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку выполненных работ Подрядчика по настоящему Договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

9. Права и обязанности Подрядчика

9.1. Подрядчик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Договору после передачи результата выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных надлежащим образом работ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

9.2. Подрядчик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные в процессе выполнения работ и недостатки.

10. Обеспечение исполнения Договора

10.1 Обеспечение исполнения договора  предоставляется Подрядчиком на сумму_____________________ в форме ______________________________________________________________________.

наименование обеспечения, реквизиты
10.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора  перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.

10.3. Обеспечение исполнения договора  возвращается Подрядчику в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида обеспечения договора.

11. Ответственность Сторон

11.1. Ответственность Заказчика:

11.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств на срок более чем 30 (тридцать) дней, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2. Ответственность Подрядчика:

11.2.1. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки Заказчиком всего объема работ по Договору (подписание последнего акта приемки выполненных работ).

11.2.2. В случае нарушения сроков выполнения работ и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2.3. В случае несоответствия выполненных работ объему, предусмотренному настоящим Договором, и (или) выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента надлежащего исполнения обязательств.

11.2.4. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

11.2.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

11.3. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

11.4. Условия освобождения Сторон от ответственности:

11.4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

11.4.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

11.4.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.

11.4.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

12.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

13. Срок действия, изменение и расторжение Договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

13.2. Договор действует до 31 декабря 2016 г.

13.3. Оплата настоящего Договора в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком не позднее 26 декабря 2016 года при условии представления Подрядчиком документов, указанных в разделе 3 настоящего Договора, до 15 декабря 2016 г.
13.4. Изменение положений настоящего Договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к Договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями Договора.

13.5. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании акта в следующих случаях:

а) если Подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или выполняет работы таким образом, что окончание их к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным;

б) если во время выполнения работ Подрядчиком нарушены условия выполнения договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие нарушения не устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в договоре;

г) однократного грубого нарушения Подрядчиком правил и норм пожарной безопасности, радиационной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, создавшим реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также имуществу Заказчика или третьих лиц.

14. Прочие условия Договора

14.1. Для контроля исполнения настоящего Договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с ___ до ___ часов по __________ времени.

14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

14.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Подрядчика, другой – у Заказчика.

14.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложение 1 – Перечень выполняемых работ.

15. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:

	Заказчик
	Подрядчик

	федеральное государственное автономное  образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	

	
	полное наименование юридического лица

	
	

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место нахождения



	Банковские реквизиты:________________
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	должность
	
	
	должность

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик
	Подрядчик

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	Индивидуальный предприниматель

	
	

	
	фамилия, имя, отчество

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место нахождения



	Банковские реквизиты:
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	должность
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик
	Подрядчик

	федеральное государственное автономное  образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	

	
	фамилия, имя, отчество

	
	

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место жительства:



	
	Паспортные данные:
	

	Банковские реквизиты:
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	должность
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


          

   Приложение 1

к Договору 

от ____________№_____

Перечень
выполняемых работ

_____________________________________________________________
наименование выполняемых работ

	№
п/п
	Объект
	Наименование видов (содержания) работ, требования , предъявляемые к работам
	Единица измерения
	Количество (объем)
	Сумма в руб.

(с учетом НДС)
	Сумма НДС 

в руб. 

	1
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Условия выполнения работ:

Общие требования к выполнению работ:

Порядок выполнения работ:
Требования к качеству работ: 

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:
Требования по объему гарантии качества работ:

Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы:
Иные гарантии Подрядчика:
Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
	
	

	должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


� Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых работ.


� Участник представляет информацию в свободной форме.


� Участник должен предоставить информацию о реализации при выполнении работ по предмету открытого аукциона в электронной форме требований, установленных Техническим заданием по полному перечню работ, приведенных в Техническом задании.


� Участник может приложить копию предварительного договора с каждым привлекаемым субподрядчиком (соисполнителем) (заключенного в соответствии со статьей 429 Гражданского кодекса Российской Федерации, если привлечение третьих лиц допускается условиями документации об открытом аукционе в электронной форме).


� Участник может представить описание (перечень) техники, применяемой для выполнения работ. По усмотрению участника информация может быть подтверждена формой ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств», договорами аренды, проката, лизинга


� Информация может быть подтверждена положением о системе качества, существующей на предприятии, сертификатом системы качества, договором с лабораторией и т.д.


� В подтверждение данных участник может приложить Правила гарантийного обслуживания или иные документы по своему усмотрению.


� Указывается по каждому конкретному результату работ, способному к правовой охране.


� Заверенные уполномоченным лицом копии документов, отраженных в таблице 4, предоставляются в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.


� Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.


� Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом.


� При подготовке заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме необходимо учесть, что все документы должны представляться в порядке, указанном в описи документов.


� Для юридических лиц.


� Для индивидуальных предпринимателей.


� Для физических лиц.


� Предоставляется в случае, если заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывает лицо, уполномоченное руководителем.


� Предоставляется в случае, если доверенность лица, уполномоченного подписывать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, подписана не руководителем.


� Для юридических лиц.


� Если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения  исполнения договора являются крупной сделкой.


� Здесь и далее в формах для уполномоченного лица участника процедуры закупки–юридического лица указывается должность, для индивидуального предпринимателя – статус «Индивидуальный предприниматель».


� Здесь и далее в формах печатью удостоверяется подпись представителя участника процедуры закупки -  юридического лица и индивидуального предпринимателя (при наличии).


� Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.


� Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.


� Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.


� Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.


� При наличии требований о предоставлении обеспечения исполнения договора в документации об открытом аукционе в электронной форме





1
PAGE  
85

