ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

    к  Договору поставки №____________

от  «   »  ____________  2014г. 
Спецификация № 1

_____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании  _______, с одной стороны и 
ООО «Нижегородтеплогаз», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Прокофьева С.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, в дополнении к условиям договора №___________ от _____________г. определили следующие условия поставки:

	№ п/п
	Наименование Товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед.

(в т. ч. НДС)
	Сумма

(в т.ч. НДС)

	1
	Щит управления MES 100.60.21
	шт
	1
	
	

	2
	Источник бесперебойного питания UPS 650
	шт
	1
	
	

	3
	Преобразователь напряжения DR-75-24                    
	шт
	1
	
	

	4
	Измеритель-регулятор ТРМ1А-Щ2-У-Р                      
	шт
	1
	
	

	5
	Датчик-реле давления KPI35                                       
	шт
	7
	
	

	6
	ТСМУ-10-0,5  1                                                              
	шт
	1
	
	

	7
	ТСМУ-16-120-М-1-0,5                                                  
	шт
	15
	
	

	8
	Корунд-ДИ-001-120-УХЛ3.1-0,25-1МПа-42-t1-G2      
	шт
	10
	
	

	9
	Щит управления котлом MES 40.30.21                         
	шт
	3
	
	

	10
	Измеритель- регулятор 2ТРМ1А-Щ1.У.РР                  
	шт
	3
	
	

	11
	Термометр сопротивления 2дТС-025-50М.В 3.120    
	шт
	3
	
	

	12
	Термометр сопротивления дТС-025-100П.В  3.120    
	шт
	3
	
	

	
	
	
	
	Сумма:
	

	
	
	
	
	НДС:
	

	
	
	
	
	Итого:
	


ИТОГО на сумму:  ____________________________________________________________________
в том числе НДС:   ____________________________________________________________________
Условия оплаты:      В течение 90 рабочих  дней после получения продукции и подписания товарной накладной Покупателем.
Условия поставки: В течение 15 дней с момента подписания договора поставки, силами и за счет Покупателя, если склад Поставщика находится в г. Нижний Новгород, либо силами и за счет Поставщика до склада Покупателя (Нижегородская обл.,  г. Дзержинск, ул. Свердлова, 67 «А»), если склад Поставщика располагается в любом другом населенном пункте.
Поставщик:  
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Покупатель:
ООО «Нижегородтеплогаз». 

ИНН 5262068407,  КПП 526201001;

адрес: 603057, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 27.

Р/с 40702810442050000796  Банк: Волго-Вятский банк Сбербанка РФ
К/с 30101810900000000603   БИК 042202603

ОКВЭД 40.30.14  ОКПО 50334930

Т. (831) 469-80-01, 469-80-02

            Поставщик:
                                                                         Покупатель:
  _________________________               
                      ООО «Нижегородтеплогаз»
______________/______________ /                                ________________/Прокофьев С.А./

     «  ___  »  ____________  2014г.                                   « ___ »  __________________  2014г

