ТОМ 2 «Техническая часть»
Техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки Услуги по обеспечению постоянного мониторинга производства бетонных работ при возведении конструкций зданий и сооружений НВАЭС-2.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Требование к сроку оказания услуг

Подраздел 2.3 Описание оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Основные требования к оказываемым услугам

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3.Внедрение результатов оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования к отчетной документации

Подраздел 4.3 Формат отчетной документации 

Подраздел 4.4 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

                                     РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
	Обеспечение постоянного мониторинга производства бетонных работ при возведении конструкций зданий и сооружений НВАЭС-2


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

	2.1.1 Состав (объем) оказываемых услуг включает в себя этапы 1-3 - обеспечение постоянного (ежеквартального) мониторинга при возведении конструкций зданий 20UJA и 20UKC НВАЭС-2, решение оперативных вопросов при производстве работ по возведению, а также обследование технического состояния вышеперечисленных конструкций. 

	Подраздел 2.2 Требования к сроку оказания услуг

	Срок оказания услуг:

Начало – 16.03.2015г. * (*дата начала оказания услуг может быть изменена по итогам проведения процедуры закупки).

Окончание – 31.12.2015г.

В том числе по этапам:
- Этап 1 – начало – 16.03.2015, окончание - 30.06.2015;

- Этап 2 – начало – 01.07.2015, окончание - 30.09.2015;

- Этап 3 – начало - 01.10.2015, окончание - 31.12.2015.


	Подраздел 2.3 Описание оказываемых услуг

	Обеспечение постоянного мониторинга производства работ при возведении конструкций зданий и сооружений НВАЭС-2 20UJA, 20UKC, решение оперативных вопросов при производстве работ по возведению конструкций НВАЭС-2, обследование технического состояния конструкций НВАЭС-2 должны включать:

 - участие по заявкам Заказчика в комиссионных обследованиях качества выполнения бетонных работ на объектах 20UJA, 20UKC НВАЭС-2;

-  по заявкам Заказчика, выдача заключений о качестве производства работ при возведении конструкций зданий и сооружений НВАЭС-2 20UJA, 20UKC и рекомендаций по устранению нарушений по результатам комиссионных обследований с участием представителей Исполнителя;

 - уточнение требований по производству работ (к погодным условиям, к техническому оснащению производителей работ и бетонных заводов, к регламентируемой интенсивности бетонирования и т.д.) по объектам НВАЭС-2 20UJA, 20UKC;
 -  проверка действующей системы контроля качества бетона и бетонных работ при подготовке к бетонированию по объектам НВАЭС-2 20UJA, 20UKC по заявкам Заказчика;

 - оперативное вмешательство в производственный процесс (вплоть до остановки работ) при критических отклонениях от проектных и нормативных требований при выполнении  бетонных работ по объектам НВАЭС-2 20UJA, 20UKC с целью устранения отклонений от проектных и нормативных требований;
 - по заявкам Заказчика, контроль за соблюдением технологии производства бетонных работ при бетонировании конструкций объектов НВАЭС-2 20UJA, 20UKC;
- консультативная помощь по запросу Заказчика по техническим вопросам касающихся: технологии укладки бетонной смеси, выбора влагоудерживающих покрытий, теплоизоляционных  материалов, контрольно-измерительной аппаратуры и т.д. при возведении конструкций всех зданий и сооружений энергоблоков №1 и №2 НВАЭС-2;
-  участие по заявкам заказчика в комиссионных обследованиях технического состояния возводимых объектов НВАЭС-2 20UJA, 20UKC с использованием (при необходимости) приборов, оборудования и инструментов, принадлежащих Исполнителю. Выдача заключений по техническому состоянию вышеназванных конструкций зданий и сооружений НВАЭС-2;

- участие представителей Исполнителя в технических совещаниях, проводимых Заказчиком на строительной площадке НВАЭС-2 и в АО «Атомэнергопроект»                        (г. Москва);

         - 
  при необходимости по запросу Заказчика, разработка дополнений к ранее разработанным технологическим регламентам (при изменении условий бетонирования, составов бетонной смеси, способов подачи и др. технологических процессов) при возведении конструкций всех зданий и сооружений энергоблоков №1 и №2 НВАЭС-2.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
	Подраздел 3.1 Основные требования к оказываемым услугам:

	3.1.1 Услуги по этапам 1, 2, 3, выполняются на территории промышленной площадки сооружения Нововоронежской АЭС-2 представителями Исполнителя. 

3.1.2 Исполнитель обеспечивает защиту полученных результатов во всех инстанциях, где они рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.1.3 Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки в выполненных услугах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в настоящем Техническом задании. 

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	3.2.1 Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям ППР, СНиП и действующему законодательству РФ, не должно иметь предписаний, замечаний со стороны государственных надзорных органов Российской Федерации, в том числе:

· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009г;

· Технические требования по выполнению бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений» NW2P.D.120.&.&&&&&&.&&&&&.012.MD.0001 версия 7.  

· СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

3.2.2 Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в оказываемых услугах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

	Подраздел 3.3 Внедрение результатов оказываемых услуг

	3.3.1 Результаты оказанных услуг применяются при производстве работ по возведению монолитных конструктивов строящейся Нововоронежской АЭС-2. Ожидаемый срок внедрения, при положительных результатах оказанных услуг, с 16.03.2015 по 31.12.2015.

	Подраздел 3.4 Используемая нормативная документация

	· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009г;

Технические требования по выполнению бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений» NW2P.D.120.&.&&&&&&.&&&&&.012.MD.0001 версия 7. 

· СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	4.1.1 По окончанию оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику отчетные документы по теме договора в соответствии с Техническим заданием и сроками оказания услуг, включающие результаты оказанных услуг (в том числе согласно разделу 2.3 настоящего Технического задания) в 1 экз. в электронном виде для проведения входного контроля в составе по этапам:

- этап 1, 2, 3 – отчет об оказанных услугах.

	 Подраздел 4.2  Требования к отчетной документации

	4.2.2 Отчетная документация передается Заказчику в виде отчетов об оказанных услугах по теме договора на бумажном носителе и в электронном виде на оптических носителях по теме ТЗ и договора. 

	Подраздел 4.3 Формат отчетной документации

	4.3.1 Отчетная документация предоставляется Исполнителем Заказчику по этапам 1, 2, 3 на бумажном носителе в 3-х экз. и в электронной форме на оптических носителях в 1 экз. в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF. 

4.3.2 Отчетная документация принимается Заказчиком в соответствии с п.4.1 и 4.4 настоящего ТЗ. 

4.3.3 Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет имеет документация в бумажном виде.

	Подраздел 4.4 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	4.4.1 В течение 5 календарных дней Заказчик проводит входной контроль предоставленной документации и сообщает Исполнителю результаты входного контроля, в течение 10 календарных дней Исполнитель производит необходимую доработку документации (при наличии замечаний Заказчика) и предоставляет Заказчику окончательный вариант отчетной документации в 3-х экз. на бумажном носителе и в электронной форме на оптических носителях в 1 экз. по этапам 1 - 3 в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF. 

4.4.2 Отчетная документация принимается Заказчиком на основании настоящего Технического задания и в соответствии со сроками оказания услуг. 

4.4.3 Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет имеют положения документации в бумажном виде.


РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТЗ
	Техническое задание

	2
	НВО АЭС-2
	Нововоронежская АЭС-2


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Кол-во страниц

	1
	Календарный план 
	1

	2
	«Технические требования по выполнению бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений» NW2P.D.120.&. &&&&&&. &&&&& .012.MD.0001 версия 7
	41

	3
	NW2P.W.137.2.0UKC&&.&&&&&.015.KB.0006 «Технологический регламент. Бетонирование стен и перекрытий выше отметки -0.050 здания 20UKC»
	70

	4
	NW2P.W.137.2.0UJA&&.&&&&&.015.KB.0008 «Технологический регламент. Бетонирование защитной оболочки здания реактора 20UJA при температуре воздуха ниже +50С »
	52

	5
	NW2P.W.137.1.0UJA&&.&&&&&.015.KB.0037 «Технологический регламент. Бетонирование купольной части защитной оболочки здания реакторов 10UJA и 20UJA при температуре воздуха от -10 до +50С. Часть 1»
	34

	6
	NW2P.W.137.1.0UJA&&.&&&&&.015.KB.0039 «Технологический регламент. Бетонирование купольной части защитной оболочки здания реактора 10UJA и 20UJA при температуре воздуха от +50С до +250С. Часть 2»
	31

	7
	NW2P.W.137.2.0UJA&&.&&&&&.015.KB.0013 «Технологический регламент. Бетонирование стен помещения компенсатора давления здания 20UJA»
	42

	8
	NW2P.W.137.2.0UJA&&.&&&&&.015.KB.0019 «Технологический регламент. Бетонирование перекрытий зоны локализации аварии здания реактора 20UJA при температуре воздуха ниже +50С, от +50С до +250С, и выше +250С»
	53

	9
	NW2P.W.137.2.0UJA&&.&&&&&.015.KB.0018 «Технологический регламент. Бетонирование стен зоны локализации аварии здания реактора 20UJA при температуре воздуха ниже +50С, от +50С до +250С, и выше +250С»
	54

	10
	NW2P.W.137.2.0UJA&&.&&&&&.015.KB.0020 «Технологический регламент. Бетонирование стен обстройки здания реактора 20UJA при температуре воздуха ниже +50С, от +50С до +250С, и выше +250С»
	47

	11
	NW2P.W.137.2.0UJA&&.&&&&&.015.KB.0021 «Технологический регламент. Бетонирование перекрытий обстройки здания реактора 20UJA при температуре воздуха ниже +50С, от +50С до +250С, и выше +250С»
	54


Приложение: техническая документация в виде электронного архива в формате .rar в соответствии с Перечнем приложений.
