 УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СМУ №1» 

______________ С.Б. Карибов

«___» __________ 2016 года
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса предложений в электронной форме на право заключения договора

по лоту № 014/02/2016 «Поставка лакокрасочной продукции для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблока №4 Ростовской АЭС»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Волгодонск
2016 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку  лакокрасочной продукции.
Предмет закупки: лакокрасочная продукция
Волгодонск

2016г.

Техническое задание 

на поставку товаров: лакокрасочная продукция. 

для  объекта:  строительно-монтажных работ Ростовская АЭС блок №3,4.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование-1
	Основные технические характеристики товара-2
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ 
	ОКП
	Ед.изм.-5
	Кол-во-6
	Срок поставки-7

	1
	Растворитель Р-4
	Для малярных работ  в состав которого входят три компонента: ацетон, бутилацетат и толуол.  для разведения красок и лаков, используется для растворения натуральных или синтетических пленкообразующих составов (чаще всего – смол), а также для разрежения других составов и материалов до необходимой густоты.
	ГОСТ 7827-74
	
	тн
	4,00
	С момента заключения договора по 30.05.2016г. отдельными партиями в течение  5 (пяти) календарных дней с момента поступления заявки от Покупателя.

	2
	Растворитель 646
	применение рассчитано на нитролаки, нитроэмали, глифталевые и эпоксидные грунтовки, придает дополнительный блеск лакокрасочному покрытию после высыхания. 
	ГОСТ 18188-72
	
	тн
	2,00
	

	3
	Эмаль ЭП 5285 в комплекте
	для дезактивируемой защитной отделки конструкций помещений и наружных поверхностей оборудования и трубопроводов с температурой поверхности не выше 80 0С на объектах атомной энергетики. Допускается кратковременное воздействие температуры до 150  0С.
	ТУ95.2184-90 
	
	тн
	3,00
	

	4
	ПФ-115 белая
	Применяется для окраски металлических, деревянных и других поверхностей при выполнении наружных и внутренних отделочных работ.
	ГОСТ 6465-76 
	
	тн
	2,00
	

	5
	ПФ-115 серая
	
	ГОСТ 6465-76 
	
	тн
	2,00
	

	6
	Грунтовка ХС-068
	предназначен для защиты оборудования и металлических конструкций от воздействия минеральных кислот и щелочей при температуре до +60 С. В многослойном комплексном покрытии.
	ТУ 6-10-820-75
	
	тн
	1,00
	

	7
	Эмаль ХВ-785 белая
	предназначены для защиты от воздействия агрессивных газов, кислот и растворов солей и щелочей при температуре не выше +60 °С предварительно загрунтованных поверхностей оборудования, металлических конструкций, а также бетонных и железобетонных строительных конструкций, эксплуатируемых внутри помещения, в комплексном многослойном покрытии 
	ГОСТ 7313-75
	
	тн
	1,00
	

	8
	ЭП-0010
	применяется при выравнивании любых как металлических, так и неметаллических поверхностей. 
	ГОСТ 28379-89 
	
	тн
	0,50
	

	9
	Эмаль 1155д в комплекте
	предназначена для антикоррозионной защиты в водной среде и атмосфере стальных конструкций и мостовых ферм.
	ТУ 2312-020-29346883-07
	
	тн
	1,00
	


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемая лакокрасочная продукция  должна быть новым товаром не раннее III квартала 2015г., (не бывшим в употреблении, не восстановленным).


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

Маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами» и назначению поставляемого Товара.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).
Предлагаемый к поставке Товар должен поставляться в фирменной упаковке. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия..


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Согласно правил о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 98).

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

	-Счет-фактура, Торг-12,ТТН, должно подтверждаться  при обязательной сертификации сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, или свидетельством о государственной  регистрации.(формат А4 читаемый текст)


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставщик обязан поставить Товар на объект Заказчика  своими силами и за свой счет.

Транспортировка допускается любым видом транспорта  при условии соблюдения правил перевозки грузов предусмотренных для данного вида транспорта. Тара и упаковка должны обеспечить безопасность транспортировки и сохранность его качества в течение гарантийного срока хранения. Тара и упаковка должна иметь соответствующую маркировку. Согласно утвержденных правил перевозки грузов автомобильным транспортом (постановление правительства РФ №272 от 15.04.2011г)
Место поставки товара: 347388 Ростовская обл.г Волгодонск-28 стройплощадка  РоАЭС 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Согласно инструкции  складирования и хранения лакокрасочной продукции.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При проведении погрузочно-разгрузочных работ соблюдать правила изложенные в ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности..


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	должно подтверждаться паспортом качества  (не просроченный срок годности) при обязательной сертификации сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат пожарной безопасности или свидетельством о государственной  регистрации.(формат А4 читаемый текст)


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	 Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	 форматА4


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	
	


Начальник  ОМТС   

                                 
       Ковалев А.Н.
         должность                                                                                                 подпись                                                     инициалы, фамилия
Исполнитель: ведущий инженер ОМТС 


      
           Моргунова М.А.   

   должность                                                                                                подпись                                                       инициалы, фамилия             
Тел. 29-83-44
1
5

