

Приложение № 2
Техническое задание 

для размещения заказа 

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку
Тепловизора
 (наименование лота)
для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
Произво-дитель

	Ед. изм.
	Коли-чество

	1.
	Тепловизор   PI400
	Технические характеристики
Тепловизор выполнен в виде датчика самого малого размера в классе аналогичных приборов.
Узкоугольный объектив.
Модификация до 1500°C. Разрешение по температуре 0,08 C.
Длина кабеля USB – 5 метров.
Частота вывода кадров до 80 Гц.
Разрешение 382 x 288 пикселя.
Рабочая влажность   20 - 80%.
Размеры 46 x 56 x 90 mm.
Вес 320 г включая объектив.
Питание и передача данных по USB 5.0.

	Optris
	шт
	1


Зам. начальника отдела 16 





Чертков А.А.

1

