«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии
Смирнов А.Е.

_____________________________

«3» июля 2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый запрос предложений в электронной форме

на оказание строительных услуг

том 2 «Техническое задание»

2013г.

Техническое задание

на оказание строительных услуг (подготовку ОАО "ВНИИ НП" к отопительному сезону 2013 - 2014 г.г.)

- Спуск и заполнение отопительной системы ОАО "ВНИИ НП" (единовременное заполнение 70, 714 тонн).

- Демонтаж регулирующий арматуры на отопительных приборах ОАО "ВНИИ НП" в количестве 97 шт. 0 15.

- Монтаж регулирующий арматуры на отопительные приборы ОАО "ВНИИ НП" в количестве 60 шт. 0 15.

- Замена или поверка манометров в количестве 30 шт.

- Опрессовка системы отпления ОАО "ВНИИ НП" (абонента) давлением 6 Амм разводящих трасс 12 Атм.

- Сдача результатов опрессовки инспектору Теплосетей.

Работы осуществляются в соответствии с локальной сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего технического задания и приведен в виде отдельного файла в формате pdf.