## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка электрообогревателей и печи микроволновой для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [11 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса ед. | Катег. ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 10.ИСУП.5734176 | - | Печь микроволновая |  | напряжение питания 220 В, мощность не более 900 Вт, объём камеры не менее 28 л. | - | 4 | III | R4.02697.2.0.24 | 10 |  | R4.02697.3.0.28 | 35 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-01-30 |  |  | БКП 2/АО | Оборудование
2 | 3.ИСУП.5786271 | 4UV16W051 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 1 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
3 | 3.ИСУП.5786272 | 4UV16W060 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 10 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
4 | 3.ИСУП.5786273 | 4UV16W061 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 11 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
5 | 3.ИСУП.5786274 | 4UV16W062 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 12 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
6 | 3.ИСУП.5786275 | 4UV16W063 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 13 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
7 | 3.ИСУП.5786276 | 4UV16W064 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 14 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
8 | 3.ИСУП.5786277 | 4UV16W065 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 15 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
9 | 3.ИСУП.5786278 | 4UV16W066 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 16 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
10 | 3.ИСУП.5786279 | 4UV16W067 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 17 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
11 | 3.ИСУП.5786280 | 4UV16W068 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 18 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
12 | 3.ИСУП.5786281 | 4UV16W069 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 19 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
13 | 3.ИСУП.5786282 | 4UV16W052 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 2 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
14 | 3.ИСУП.5786283 | 4UV16W070 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 20 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
15 | 3.ИСУП.5786284 | 4UV16W071 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 21 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
16 | 3.ИСУП.5786285 | 4UV16W072 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 24 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
17 | 3.ИСУП.5786286 | 4UV16W073 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 25 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
18 | 3.ИСУП.5786287 | 4UV16W074 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 26 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
19 | 3.ИСУП.5786288 | 4UV16W075 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 27 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
20 | 3.ИСУП.5786289 | 4UV16W076 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 28 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95?С |  | БКП 1/4 | Оборудование
21 | 3.ИСУП.5786290 | 4UV16W077 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 29 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
22 | 3.ИСУП.5786291 | 4UV16W053 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 3 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
23 | 3.ИСУП.5786292 | 4UV16W078 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 30 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
24 | 3.ИСУП.5786293 | 4UV16W079 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 31 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
25 | 3.ИСУП.5786294 | 4UV16W080 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 32 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
26 | 3.ИСУП.5786295 | 4UV16W081 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 33 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
27 | 3.ИСУП.5786296 | 4UV16W082 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 34 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
28 | 3.ИСУП.5786297 | 4UV16W083 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 35 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
29 | 3.ИСУП.5786298 | 4UV16W084 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 36 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
30 | 3.ИСУП.5786299 | 4UV16W085 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 37 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
31 | 3.ИСУП.5786300 | 4UV16W086 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 38 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
32 | 3.ИСУП.5786301 | 4UV16W087 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 39 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
33 | 3.ИСУП.5786302 | 4UV16W054 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 4 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
34 | 3.ИСУП.5786303 | 4UV16W088 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 40 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
35 | 3.ИСУП.5786304 | 4UV16W089 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 41 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
36 | 3.ИСУП.5786305 | 4UV16W090 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 42 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
37 | 3.ИСУП.5786306 | 4UV16W091 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 43 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
38 | 3.ИСУП.5786307 | 4UV16W092 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 44 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
39 | 3.ИСУП.5786308 | 4UV16W093 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 45 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
40 | 3.ИСУП.5786309 | 4UV16W094 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 46 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
41 | 3.ИСУП.5786310 | 4UV16W095 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 47 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
42 | 3.ИСУП.5786311 | 4UV16W096 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 48 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
43 | 3.ИСУП.5786312 | 4UV16W097 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 49 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
44 | 3.ИСУП.5786313 | 4UV16W055 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 5 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
45 | 3.ИСУП.5786314 | 4UV16W098 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 50 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
46 | 3.ИСУП.5786315 | 4UV16W099 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 51 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
47 | 3.ИСУП.5786316 | 4UV16W100 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 52 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
48 | 3.ИСУП.5786317 | 4UV16W101 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 53 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
49 | 3.ИСУП.5786318 | 4UV16W102 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 54 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
50 | 3.ИСУП.5786319 | 4UV16W103 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 55 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
51 | 3.ИСУП.5786320 | 4UV16W104 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 56 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
52 | 3.ИСУП.5786321 | 4UV16W105 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 57 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
53 | 3.ИСУП.5786322 | 4UV16W106 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 58 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
54 | 3.ИСУП.5786323 | 4UV16W107 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 59 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
55 | 3.ИСУП.5786324 | 4UV16W056 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 6 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
56 | 3.ИСУП.5786325 | 4UV16W108 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 60 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
57 | 3.ИСУП.5786326 | 4UV16W109 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 61 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
58 | 3.ИСУП.5786327 | 4UV16W110 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 62 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
59 | 3.ИСУП.5786328 | 4UV16W111 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 63 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
60 | 3.ИСУП.5786329 | 4UV16W112 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 64 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
61 | 3.ИСУП.5786330 | 4UV16W113 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 65 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
62 | 3.ИСУП.5786331 | 4UV16W114 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 66 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
63 | 3.ИСУП.5786332 | 4UV16W115 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 67 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
64 | 3.ИСУП.5786333 | 4UV16W116 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 68 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
65 | 3.ИСУП.5786334 | 4UV16W117 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 69 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
66 | 3.ИСУП.5786335 | 4UV16W057 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1500 артикул 7373-5 | N=1,5 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 7 |  | R4.03246.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
67 | 3.ИСУП.5786336 | 4UV16W118 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 70 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
68 | 3.ИСУП.5786337 | 4UV16W119 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 71 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
69 | 3.ИСУП.5786338 | 4UV16W120 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 72 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
70 | 3.ИСУП.5786339 | 4UV16W121 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 73 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
71 | 3.ИСУП.5786340 | 4UV16W122 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 74 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
72 | 3.ИСУП.5786341 | 4UV16W123 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 75 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
73 | 3.ИСУП.5786345 | 4UV16W058 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 8 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
74 | 3.ИСУП.5786346 | 4UV16W059 | Электрический обогреватель в комплекте с монтажным кронштейном и крепежом | по типу Antichoc 1000 артикул 7373-3 | N=1 кВт, 220 В | - | 4 | III | R4.03246.2.0.14 | 9 |  | R4.03246.3.0.16 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 | температура на теплоотдающей поверхности не более 95 градусов |  | БКП 1/4 | Оборудование
[13 empty] | Итого: | 74 |  |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [12 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [12 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [12 empty] | м.п.