ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  проведение сертификации  в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения

1. Сертификации подлежит комплекс унифицированных радиометров-спектрометров: 
· Радиометр-спектрометр для контроля объёмной активности инертных газов МГГ-010 
· Радиометр-спектрометр для контроля объёмной активности йода МГГ-021


· Радиометр-спектрометр для контроля объёмной активности аэрозолей МАГ-030


· Радиометр-спектрометр для контроля объёмной активности аэрозолей МАГ-031


· Радиометр-спектрометр для контроля объёмной активности жидких сред МЖГ-040
· Радиометр-спектрометр для контроля активности в источнике МИГ-050
· Радиометр-спектрометр для контроля объёмной активности жидких сбросов МЖГ-080




 Код ОКП    43 6230  

2. Партия, каждая единица (при единичном производстве) выпускается изготовителем ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и соответствует требованиям следующих технических условий: 

· ЛКВШ 10.355.0000.00 ТУ - (МГГ-010)


· ЛКВШ 06.359.0000.00 ТУ - (МГГ-021)


· ЛКВШ 06.360.0000.00 ТУ - (МАГ-030)
 
· ЛКВШ 06.361.0000.00 ТУ - (МАГ-031)


· ЛКВШ 06.362.0000.00 ТУ - (МЖГ-040)

· ЛКВШ 06.363.0000.00 ТУ - (МИГ-050)


3. ЛКВШ 07.374.0000.00 ТУ - (МЖГ-080)

4. Необходимо провести сертификацию данных изделий, в соответствии с документом:  «Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Порядок проведения сертификации.          ОИТ-0004-1999, Изменение №1», по схеме  3.




5. Дополнительная информация об оборудовании:

· Высокая степень унификации по комплектующим (конструктивы и производство);
· Есть результаты испытаний оборудования в Сертифицированных центрах (в том числе аккредитованных в системе ОИТ);

· Есть необходимые расчеты надежности и пожарной безопасности;

· Есть Решение о применении импортных комплектующих;

· Есть протоколы приемочных  испытаний;

· Есть Свидетельства об Утверждении типов.
6. Требуемый срок (период) исполнения работы, услуги – 2-3 месяца.
7. Требования к поставщику услуг:
7.1 Предприятие должно иметь Аттестат аккредитации на право выполнения работ по сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок.
7.2 Предприятие должно иметь Лицензию Ростехнадзора на осуществление экспертизы проектной, конструкторской и технологической документации для атомных станций.
Главный инженер проекта
Г.Г. Леонтьев

