Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на выполнение работ по ремонту коридоров 1-го и 2-го этажей административного здания Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции

и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту: Ремонт коридоров 1-го и 2-го этажей административного здания Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3  Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4  Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. Наименование выполняемых работ

Ремонт коридоров 1-го и 2-го этажей административного здания Нижегородского отделения

РАЗДЕЛ 2. Общие положения

2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

- Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000.

  - Сведения о выполняемых работах

Ремонт коридоров 1-го и 2-го этажей административного здания (ремонт полов, потолков, стен, окон, дверей)

  - Место выполнения работ: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А.

  - Требования к разработке ППР

Не требуется.

РАЗДЕЛ 3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1 Технические требования при выполнении работ

Локальный сметный расчет

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР15-01-050-01 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Разборка облицовки стен из пластиковых панелей по деревянной обрешетке (100 м2 облицовки) (Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (1246,99 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (1319,57 руб.) СП (616,9 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1319,57 руб.) | 3,41 | 465,88 | 1588,65 |
| 2 | ТЕРр57-2-1 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина (100 м2 покрытия) НР (74,14 руб.): 80% от ФОТ (92,68 руб.) СП (63,02 руб.): 68% от ФОТ (92,68 руб.) | 0,98 | 97,16 | 95,22 |
| 3 | ТЕРр57-3-1 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) НР (28,09 руб.): 80% от ФОТ (35,11 руб.) СП (23,87 руб.): 68% от ФОТ (35,11 руб.) | 1,14 | 30,8 | 35,11 |
| 4 | ТЕР15-01-047-15 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> (100 м2 поверхности облицовки) (Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (754,25 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (798,15 руб.) СП (373,14 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (798,15 руб.) | 0,98 | 1153,95 | 1130,87 |
| 5 | ТЕР10-06-038-02 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) 4 345,59 = 7 209,43 - 112 x 25,57 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2729,93 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (2570,56 руб.) СП (1376,53 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (2570,56 руб.) | 3,41 | 4447,16 | 15164,82 |
| 6 | Прайс-лист база "СтройРем" | Негорючая плита Кнауф-Файерборд толщиной 12,5мм (1,2х2,5м2) (2348,23/1,18/5,96/3м2=111,30) (м2) | 381,9 | 111,3 | 42505,47 |
| 7 | ТЕР26-01-036-02 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Заполнение изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок (100 м2 поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (426,74 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (474,16 руб.) СП (282,13 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (474,16 руб.) | 3,41 | 250,44 | 854 |
| 8 | Прайс-лист ООО "РеалСтройОпт" | Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты т=50мм (2580/1,18/5,96=366,85) (м3) | 17,05 341*0,05 | 366,85 | 6254,79 |
| 9 | ТЕР15-01-047-15 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1085,06 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (1148,21 руб.) СП (536,79 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1148,21 руб.) | 0,98 | 7464,98 | 7315,68 |
| 10 | ТЕР11-01-036-01 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Устройство покрытий из линолеума на клее (100 м2 покрытия) 989,31 = 5 444,67 - 102 x 43,68 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (465,73 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (420,71 руб.) СП (268,2 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (420,71 руб.) | 0,98 | 1058,27 | 1037,1 |
| 11 | Прайс-лист | Линолеум гетерогенный (665/5,96/1,18=94,56) (м2) | 99,96 | 94,56 | 9452,22 |
| 12 | ТЕР11-01-040-03 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (92,99 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (84 руб.) СП (53,55 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (84 руб.) | 1,14 | 621,22 | 708,19 |
| 13 | ТЕР15-07-003-03 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей гипсокартонных (100 м2 обрабатываемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (91 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (96,3 руб.) СП (45,02 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (96,3 руб.) | 3,41 | 154,03 | 525,24 |
| 14 | ТЕР13-03-005-01 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Шпатлевка поверхностей под окраску (100 м2 шпатлюемой поверхности) (МАТ=0 к расх. (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)) НР (1933,06 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (2386,49 руб.) СП (1419,96 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (2386,49 руб.) | 3,41 | 779,97 | 2659,7 |
| 15 | Прайс-лист Максидом | Шпатлевка "Ветонит KR" (22,2/1,18/5,96=3,16) (кг) | 695,64 2,04*341 | 3,16 | 2198,22 |
| 16 | ТЕР15-04-005-03 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1493,73 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (1580,67 руб.) СП (738,96 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1580,67 руб.) | 3,41 | 1591,13 | 5425,75 |
| 17 | ТЕР09-04-012-01 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Демонтаж металлических дверных блоков (1 м2 проема) (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,49; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,49) НР (80,09 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (98,88 руб.) СП (71,44 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (98,88 руб.) | 5,67 | 31 | 175,77 |
| 18 | ТЕР09-04-013-01 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Установка противопожарных дверей однопольных глухих (1 м2 проема) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (116,88 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (144,3 руб.) СП (104,26 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (144,3 руб.) | 5,67 | 98,93 | 560,93 |
| 19 | Прайс-лист | Дверь металлическая противопожаоная с огнестойкостью 30 мин.(30000/1,18/5,96=4262,73) (шт) | 3 | 4262,73 | 12788,19 |
| 20 | ТЕРр56-9-1 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) НР (12,68 руб.): 82% от ФОТ (15,46 руб.) СП (9,59 руб.): 62% от ФОТ (15,46 руб.) | 0,01 | 1914,82 | 19,15 |
| 21 | ТЕРр56-10-1 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) НР (4,68 руб.): 82% от ФОТ (5,71 руб.) СП (3,54 руб.): 62% от ФОТ (5,71 руб.) | 0,0189 | 301,85 | 5,71 |
| 22 | ТЕР10-01-039-01 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (27,01 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (25,43 руб.) СП (13,62 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (25,43 руб.) | 0,0189 | 25524,4 | 482,41 |
| 23 | ТСЦ-101-0887 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных (компл.) | 1 | 102,67 | 102,67 |
| 24 | ТЕРр69-9-1 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) НР (13,98 руб.): 78% от ФОТ (17,92 руб.) СП (8,96 руб.): 50% от ФОТ (17,92 руб.) | 0,011 | 1628,83 | 17,92 |
| 25 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР (47,28 руб.): 100% от ФОТ (47,28 руб.) СП (28,37 руб.): 60% от ФОТ (47,28 руб.) | 1,1 | 42,98 | 47,28 |
| 26 | ФССЦпг03-21-01-030 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) | 1,1 | 19,29 | 21,22 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  | 111172,28 |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 10724,32 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 6037,86 |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 127934,46 |
| Всего с учетом "Индекс пересчета в текущие цены 3 кв. 2013 (административные здания) СМР=5,96" по Нижегородской области |  |  |  |  | 762489,38 |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  | 97915,06 |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 2060,87 |
| ФОТ |  |  |  |  | 11361,59 |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 10724,32 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 6037,86 |
| Итого |  |  |  |  | 762489,38 |
| НДС 18% |  |  |  |  | 137248,09 |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 899737,47 |

3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Не требуется.

Раздел 4. Ведомость физических объемов работ, ресурсная ведомость, сметные расчеты

Таблица 1

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка облицовки стен из пластиковых панелей по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 3,41 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,98 |
| 3 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 1,14 |
| 4 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> | 100 м2 поверхности облицовки | 0,98 |
| 5 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 3,41 |
| 6 | Заполнение изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок | 100 м2 поверхности | 3,41 |
| 7 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,98 |
| 8 | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 покрытия | 0,98 |
| 9 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 1,14 |
| 10 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей гипсокартонных | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3,41 |
| 11 | Шпатлевка поверхностей под окраску | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 3,41 |
| 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,41 |
| 13 | Демонтаж металлических дверных блоков | м2 | 5,67 |
| 14 | Установка противопожарных дверей однопольных глухих | м2 | 5,67 |
| 15 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 16 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0189 |
| 17 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |
| 18 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,011 |
| 19 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,1 |
| 20 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 1,1 |

Раздел 5. Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ, в т.ч. ведомость материалов

Таблица 2

| № п.п. | Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.) | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Негорючая плита Кнауф-Файерборд толщиной 12,5мм (1,2х2,5м2) | м2 | 381,9 |
| 2 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 37,51 |
| 3 | Клей «Перлфикс», КНАУФ | кг | 259,2 |
| 4 | Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ | кг | 143,2 |
| 5 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 514,9 |
| 6 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | м | 272,8 |
| 7 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 70/30000 мм | м | 399 |
| 8 | Шуруп для ГВЛ 3,9/30 | шт | 6626 |
| 9 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт | 508 |
| 10 | Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 | м | 416 |
| 11 | Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6 | м | 797,9 |
| 12 | Бруски деревянные 75*50 мм | м | 126,2 |
| 13 | Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты т=50мм | м3 | 17,05 |
| 14 | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм | 10 шт | 47,7 |
| 15 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | 23,87 |
| 16 | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | 100,9 |
| 17 | Линолеум гетерогенный | м2 | 99,96 |
| 18 | Клей для линолеума | т | 0,049 |
| 19 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм | 10 шт | 3 |
| 20 | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм | щт | 300 |
| 21 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт | 8 |
| 22 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт | 8 |
| 23 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт | 46 |
| 24 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм | шт | 9 |
| 25 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм | шт | 9 |
| 26 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 115,1 |
| 27 | Ветошь | кг | 4,51 |
| 28 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 23,53 |
| 29 | Шпатлевка "Ветонит KR" | кг | 695,64 |
| 30 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 2,864 |
| 31 | Шпатлевка клеевая | т | 0,1739 |
| 32 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0,2148 |
| 33 | Дверь металлическая противопожаоная с огнестойкостью 30 мин. | шт | 3 |
| 34 | Болты анкерные | т | 0,017 |
| 35 | Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт | 2 |
| 36 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-09 | м2 | 1,89 |
| 37 | Пена монтажная | л | 0,6124 |
| 38 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,0015 |
| 39 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0,002 |
| 40 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | комплект | 1 |

- Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком;

- Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов;

- Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование  до передачи их в работу и оборудование до его монтажа для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации.

Раздел 6. Перечень проектной и рабочей документации

Не требуется.

Раздел 7. Требования и условия к разработке природоохранных мер

и мероприятий

Не требуется.

Раздел 8. Срок (интервал) выполнения работ

Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;

Дата окончания выполнения работ –  не позднее 20 ноября 2013г.

Раздел 9. Требования к качеству выполняемых работ

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.

Раздел 10. Требования к особым условиям работ

Нет.

Раздел 11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий

Гарантийный срок на работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.

Раздел 12. Требования к безопасности выполняемых работ

Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Раздел 13. Требования к результату работ и порядку приемки

По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ.

Раздел 14. Требования к форме представляемой информации

Унифицированная форма №КС-2,  унифицированная форма №КС-3 - утвержденные  постановлением Госкомстата России №100  от 11 ноября 1999 года,  на русском языке.

Раздел 15. Требования к техническому обучению персонала заказчика

Не требуется.

Раздел 16. Перечень принятых сокращений

| № пп | Сокращение | Расшифровка сокращений |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 2 | ППР | Проект производства работ |
| 3 | ТЕР | Территориальные единичные расценки |
| 4 | ТСЦ | Территориальные сметные цены |

Раздел 17. Перечень приложений

Нет.