УТВЕРЖДАЮ:

Президент  АО «НИАЭП»

В.И. Лимаренко

_____________________________

подпись

«___» ________ 2015 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора по лоту    № 7291/5 н/З-15 Поставка комплекта проверки качества строительных работ и работ по химической защите оборудования  для нужд АО «НИАЭП»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Нижний Новгород

2015 г.

Техническое задание

на поставку комплекта для проверки качества строительных работ и работ химической защите оборудования для Курского филиала  ОАО «НИАЭП».

| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание для закупки | Инвестиционный проект «Механизация…» |  |
| 2 | Цель | Комплектование, приобретение и поставка приборов для проверки качества строительных работ и работ по химической и антикоррозийной защите оборудования |  |
| 3 | 3. 1 Наименование оборудования | Комплект для проверки качества строительных работ и работ по химической и антикоррозийной защите оборудования |  |
|  | 3.2 Количество | 1 комплект |  |
| 4 | Сведения о новизне | Поставляемое оборудование должны быть новыми, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшими в употреблении, не восстановленными, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц. |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Обеспечение надлежащего выполнения договоров на выполнение строительно-монтажных работ на объектах строительного комплекса энергоблоков Курской АЭС-2, заключенных между АО «НИАЭП» и субподрядными организациями в части обеспечения соответствия качества, выполняемых подрядными организациями работ требованиям проектной и нормативной документации, получения информации об отклонениях от норм качества проводимых работ с выдачей заключения для нужд Заказчика. Выполнение диагностики влагосодержания древесины и строительных материалов неразрушающим способом. Измерение адгезии покрытий к металлу, дереву, бетону и другим подложкам. Измерение неразрушающим методом толщины различных слоев материалов нанесенных на металлическое и не металлическое основание, также измерение до трех слое одновременно. Измерение параметров шероховатости профиля поверхности. Оперативный контроль качества армирования ж/б изделий и конструкций. Оценка реального соответствия информации по результатам контрольных замеров. Получение данных для принятия решений по устранению выявленных несоответствий при выполнении строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ. |  |  |  |

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

№ п/п; Наименование оборудования; Марка оборудования; Технические характеристики; Кол-во; Цена за ед. с НДС; Сумма с НДС; Место поставки; Срок поставки, год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Инспекционный набор для контроля толщины поверхности на различных материалах и измерение профиля материала; DeFelsko PosiTector или аналог; Усовершенствованный электронный блок (Adv) LCD Дисплей цветной Режим экспресс-контроля покрытий Режим сканирования без отрыва от поверхности Звуковое оповещение Статистика измерения среднее значение, отклонение, количество Графика в реальном времени на экране Объем показаний 100000 в 1000 групп Скриншоты запись изображения Функция определения толщин на большой площади Сохранение в памяти различных настроек калибровки Подключение к ПК USB кабель Беспроводная связь Bluetooth Беспроводная связь WiFi Программное обеспечение PosiSoft 3.0 Мобильное приложение дл всех приборов PosiTector Advanced Датчики для замера толщины Тип FS Основание магнитное Исполнение выносной Диапазон измерения 0-1500 мкм Тип FKS Основание магнитное Исполнение выносной датчик Диапазон измерения 0-13 мм Тип NS Основание немагнитное Исполнение выносной датчик Диапазон измерения 0-1500 мкм Тип NKS Основание немагнитное Исполнение выносной датчик Диапазон измерения 0-13 мм Ультразвуковые датчики для замера толщины несколько слоев Тип PRB200B Основание древесина, пластмасса, композит Исполнение выносной датчик Диапазон измерения 13-1000 мкм Погрешность ±(2 мкм+3%) Минимальна толщина 13 мкм Тип PRB200C Основание бетон, стекловолокно Исполнение выносной датчик Диапазон измерения 50-3800 мкм Погрешность ±(2 мкм+3%) Минимальна толщина 50 мкм Тип PRB200D Основание толстые, мягкие покрытия типа полиуретан, неопрен, очень толстые полимерные покрытия Исполнение выносной датчик Диапазон измерения 50-7600 мкм Погрешность ±(20 мкм+3%) Минимальна толщина 500 мкм Датчик для измерения профиля поверхности Тип PRBSPG Исполнение встроенный Диапазон измерения 0-500 мкм Погрешность ±(5 мкм+3%) Минимальна толщина 500 мкм Комплектность поставки Электронный блок (Adv) 1 шт. Датчик FS 1 шт Датчик FKS 1 шт Датчик NS 1 шт Датчик NKS 1 шт Датчик PRB200B 1 шт Датчик PRB200C 1 шт Датчик PRB200D 1 шт Датчик PRBSPG 1 шт Защитный резиновый чехол 1 шт Батарейки типа ААА 3 шт Защитная пленка на экран 1 шт. Стеклянные пластины нулевого профиля металлические пластины 1 комп. Пластиковые калибровочные пластины 1 комп. Контактный гель 1 комп. Нейлоновая сумка с плечевым ремнем для переноски USB кабель 1 шт Сертификат калибровки NIST 1 шт Кейс 1 шт; 1 комп.; Курская АЭС; 2015г.

| РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срок поставки | В течение 90 (девяноста) календарных дней с момента заключения договора поставки |
| 2 | Перечень документов, подтверждающих качество оборудования/изделия, поставляемых совместно с оборудованием/изделием | - Сертификаты соответствия; - Паспорта; - Инструкции по эксплуатации; - Заводские протоколы калибровки; - Свидетельства о поверке оборудования и принадлежностей; - Разрешение на применение на территории РФ и объектах, подведомственных Ростехнадзору, |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |  |  |
| Гарантийный срок эксплуатации – согласно документации завода-изготовителя |  |  |

Техническое задание

на поставку комплекта для проверки качества строительных работ и работ химической защите оборудования  для Курского филиала  ОАО «НИАЭП».

| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание для закупки | Инвестиционный проект «Механизация…» |  |
| 2 | Цель | Комплектование, приобретение и поставка приборов для проверки качества строительных работ и работ по химической и антикоррозийной защите оборудования |  |
| 3 | 3. 1 Наименование оборудования | Комплект для проверки качества строительных работ и работ по химической и антикоррозийной защите оборудования |  |
|  | 3.2 Количество | 1 комплект |  |
| 4 | Сведения о новизне | Поставляемое оборудование должны быть новыми, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшими в употреблении, не восстановленными, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц. |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Обеспечение надлежащего выполнения договоров на выполнение строительно-монтажных работ на объектах строительного комплекса энергоблоков Курской АЭС-2, заключенных между АО «НИАЭП» и субподрядными организациями в части обеспечения соответствия качества, выполняемых подрядными организациями работ требованиям проектной и нормативной документации, получения информации об отклонениях от норм качества проводимых работ с выдачей заключения для нужд Заказчика. Выполнение диагностики влагосодержания древесины и строительных материалов неразрушающим способом. Измерение адгезии покрытий к металлу, дереву, бетону и другим подложкам. Измерение неразрушающим методом толщины различных слоев материалов нанесенных на металлическое и не металлическое основание, также измерение до трех слое одновременно. Измерение параметров шероховатости профиля поверхности. Оперативный контроль качества армирования ж/б изделий и конструкций. Оценка реального соответствия информации по результатам контрольных замеров. Получение данных для принятия решений по устранению выявленных несоответствий при выполнении строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ. |  |  |  |

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

№ п/п; Наименование оборудования; Марка оборудования; Технические характеристики; Кол-во; Цена за ед. с НДС; Сумма с НДС; Место поставки; Срок поставки, год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Цифровой гидравлический адгезиметр; Elcometer 108 или аналог; Размер упора: - внешний диаметр 19,4 мм; - внутренний диаметр 3,7 мм; - площадь 284 м2. Рабочий диапазон 0 – 25 МПа Точность ±3% Сертификат калибровки производителя, Первичная поверка прибора Внесен в государственный Реестр Средств измерений РФ и допущен к применению в РФ Комплектность поставки Адгезиметр с цифровым дисплеем 1 шт. Батарейки LR6 тип АА 2 шт нерж. упоры 19.4 мм 5 шт нейлоновые заглушки 5 шт Резак 1 шт Адгезив(MC1500) 2 шт Инструмент для очистки упоров 1 комп. Щипцы с подогревом 1 шт. Сертификат калибровки 1 шт Кейс 1 шт Инструкция по эксплуатации 1 шт.; 1 комп.; Курская АЭС; 2015г.

| РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срок поставки | В течение 90 (девяноста) календарных дней с момента заключения договора поставки |
| 2 | Перечень документов, подтверждающих качество оборудования/изделия, поставляемых совместно с оборудованием/изделием | - Сертификаты соответствия; - Паспорта; - Инструкции по эксплуатации; - Заводские протоколы калибровки; - Свидетельства о поверке оборудования и принадлежностей; - Разрешение на применение на территории РФ и объектах, подведомственных Ростехнадзору, |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |  |  |
| Гарантийный срок эксплуатации – согласно документации завода-изготовителя |  |  |

Техническое задание

на поставку комплекта для проверки качества строительных работ и работ химической защите оборудования для Курского филиала  ОАО «НИАЭП».

| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание для закупки | Инвестиционный проект «Механизация…» |  |
| 2 | Цель | Комплектование, приобретение и поставка приборов для проверки качества строительных работ и работ по химической и антикоррозийной защите оборудования |  |
| 3 | 3. 1 Наименование оборудования | Комплект для проверки качества строительных работ и работ по химической и антикоррозийной защите оборудования |  |
|  | 3.2 Количество | 1 комплект |  |
| 4 | Сведения о новизне | Поставляемое оборудование должны быть новыми, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшими в употреблении, не восстановленными, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц. |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Обеспечение надлежащего выполнения договоров на выполнение строительно-монтажных работ на объектах строительного комплекса энергоблоков Курской АЭС-2, заключенных между АО «НИАЭП» и субподрядными организациями в части обеспечения соответствия качества, выполняемых подрядными организациями работ требованиям проектной и нормативной документации, получения информации об отклонениях от норм качества проводимых работ с выдачей заключения для нужд Заказчика. Выполнение диагностики влагосодержания древесины и строительных материалов неразрушающим способом. Измерение адгезии покрытий к металлу, дереву, бетону и другим подложкам. Измерение неразрушающим методом толщины различных слоев материалов нанесенных на металлическое и не металлическое основание, также измерение до трех слое одновременно. Измерение параметров шероховатости профиля поверхности. Оперативный контроль качества армирования ж/б изделий и конструкций. Оценка реального соответствия информации по результатам контрольных замеров. Получение данных для принятия решений по устранению выявленных несоответствий при выполнении строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ. |  |  |  |

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

№ п/п; Наименование оборудования; Марка оборудования; Технические характеристики; Кол-во; Цена за ед. с НДС; Сумма с НДС; Место поставки; Срок поставки, год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Измеритель защитного слоя бетона; ПОИСК-2.6 или аналог; Метод измерения импульсная индукция Одновременное определение толщины защитного слоя и неизвестного диаметра арматуры Основные функции Определение проекции арматуры на поверхности конструкции Измерение толщины защитного слоя Определение диаметра арматуры Измерение при неизвестных параметрах армирования Режим сканирования изделия Глубинный поиск арматуры Автоматизированная калибровка прибора Технические характеристики Диапазон измерения защитного слоя 2…170 мм Контролируемые диаметры 3…50 мм Предельная величина защитного слоя 175 мм Порог чувствительности 250 мм Погрешность измерения ±(0,03h+0.5) Диапазон рабочих температур -10…+40оС Размеры эл. блока 150х76х27 мм Размер датчика 156х76х57 мм Масс эл. блока 0,15 кг Масса датчика 0,2 кг Комплектность поставки Электронный блок 1 шт. Датчик 1 шт. Аккумулятор 1 шт. Блок питания 1 шт. Сервисная программа 1 шт. Кабель USB 1 шт. Кейс 1 шт. Заводской протокол калибровки, Первичная поверка прибора Внесен в государственный Реестр Средств измерений РФ и допущен к применению в РФ; 1 комп.; Курская АЭС; 2015г.

| РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срок поставки | В течение 90 (девяноста) календарных дней с момента заключения договора поставки |
| 2 | Перечень документов, подтверждающих качество оборудования/изделия, поставляемых совместно с оборудованием/изделием | - Сертификаты соответствия; - Паспорта; - Инструкции по эксплуатации; - Заводские протоколы калибровки; - Свидетельства о поверке оборудования и принадлежностей; - Разрешение на применение на территории РФ и объектах, подведомственных Ростехнадзору, |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |  |  |
| Гарантийный срок эксплуатации – согласно документации завода-изготовителя |  |  |

Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)