|  | «УТВЕРЖДАЮ» # Директор по строительству # Ростовской АЭС – директор # Волгодонского филиала ОАО «НИАЭП» _____________ А.Б. Хазин от «22» марта 2013 г. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к извещению о внесении изменений № 16-2013/9 от 22.03.2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку сборных железобетонных колонн каркаса РДЭСО для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС (лот № 16-2013)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

2013 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку сборных железобетонных колонн каркаса РДЭСО для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС

| № п/п | Наименование товара | Обозначение чертежа (проект 10021-26а-00-КЖ2 изм.5) | Количество | Объем ед., м3 | Общий объем | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сборные железобетонные колонны каркаса РДЭСО: |  |  |  |  | Поставка до 30.06.2013 г. |
| 1 | К13а-1-10 | 10021-26а-00-КЖИ2 л.2 | 1 | 1,75 | 1,75 |  |
| 2 | К17а-2-10 | 10021-26а-00-КЖИ2 л.9 | 1 | 2,44 | 2,44 |  |
| 3 | К17а-2-11 | 10021-26а-00-КЖИ2 л.10 | 1 | 2,44 | 2,44 |  |
| 4 | К13а-3-10 | 10021-26а-00-КЖИ2 л.7 | 1 | 1,75 | 1,75 |  |
| 5 | К13а-3-11 | 10021-26а-00-КЖИ2 л.8 | 1 | 1,75 | 1,75 |  |
| 6 | К36а-3-10 | 10021-26а-00-КЖИ2 л.13 | 2 | 1,9 | 3,8 |  |
| 7 | К36а-3-13 | 10021-26а-00-КЖИ2 л.13 | 3 | 1,9 | 5,7 |  |
| 8 | К36а-3-11 | 10021-26а-00-КЖИ2 л.14 | 1 | 1,9 | 1,9 |  |
| 9 | К13а-1-11 | 10021-26а-00-КЖИ2 л.3 | 1 | 1,75 | 1,75 |  |
| 10 | К13а-1-12 | 10021-26а-00-КЖИ2 л.4 | 2 | 1,75 | 3,5 |  |
| 11 | К36а-1-10 | 10021-26а-00-КЖИ2 л.15 | 2 | 1,9 | 3,8 |  |
| 12 | К36а-1-11 | 10021-26а-00-КЖИ2 л.16 | 2 | 1,9 | 3,8 |  |
| 13 | К36а-1-12 | 10021-26а-00-КЖИ2 л.15 | 1 | 1,9 | 1,9 |  |
| 14 | К13а-1-14 | 10021-26а-00-КЖИ2 л.5 | 1 | 1,75 | 1,75 |  |
| 15 | К13а-1-13 | 10021-26а-00-КЖИ2 л.6 | 1 | 1,75 | 1,75 |  |
| 16 | К36а-3 | с. 1.420-12 вып.2 | 2 | 1,9 | 3,8 |  |
| 17 | К18а-2-10 | с. 1.420-12 вып.2 л.11 | 3 | 2,73 | 8,19 |  |
| 18 | К18а-2-11 | с. 1.420-12 вып.2 л.12 | 3 | 2,73 | 8,19 |  |
| 19 | К36а-3-12 | с. 1.420-12 вып.2 л.17 | 2 | 1,9 | 3,8 |  |

Требования к поставляемому товару:

- должен быть новым, не восстановленным и не собранным из восстановленных элементов, ранее не использовавшимся, произведенным не ранее 2012 года, с требуемыми показателями прочности НТД, а также не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при его использовании;

- иметь оригинал паспорта качества (оригинал документа о качестве), сертификат качества, соответствовать КД, государственным стандартам Российской Федерации, а также техническим условиям производителей «Товара»;

- в случае поставки некачественного товара Заказчик вправе запросить экспертное заключение специализированного центра о качестве товара либо вернуть товар Поставщику.