от -4.12.2015г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «СМУ №1» извещает о внесении изменений в документацию открытого запроса предложений на право заключения договора по лоту № 052/12/2015 «Поставка дверей противопожарных для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблока №4 Ростовской АЭС»
И.о. директора ООО «СМУ №1» _________________________________А.В.Старостенко 
УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора ООО «СМУ№1»
______________ А.В.Старостенко
                                                     от   «__» ________ 2015 г.

Изменения документации (Том 2. Техническая часть)
открытого запроса предложений по лоту № 052/12/2015 «Поставка дверей противопожарных для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблока №4 Ростовской АЭС»

г. Волгодонск 2015
Том2 техническая часть в новой редакции: Техническое задание 

на поставку противопожарных дверей

СОДЕРЖАНИЕ

	РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	              Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	              Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ


	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование


Дверь метал. противопожарная ле

	ая  DМ1-1,0/70.200 (доводчик, ручка-защелка)

	шт

	1

	
	28

	Дверь метал. противопожарная правая  DМ1-1,0/70.200 (доводчик, ручка-защелка)

	шт

	2


	29

	Дверь метал. противопожарная левая   DМ1-1,5/90.200 (доводчик, ручка-защелка)

	шт

	1



Дверь метал. противопож

	рная правая   DМ1-1,0/90.200  (доводчик, ручка-защелка)

	шт

	2

	
	31

	Дверь метал. Противопожарная двустворчатая  Dm1-1,0/135.200 (доводчик, ручка-защелка)

	шт

	29

	32
	Дверь метал. Противопожарная двустворчатая  DM1-1,0/135.200 (доводчик, ручка-защелка)

	шт
	35

	33
	Дверь метал. Противопожарная двустворчатая  Dm1-1,5/135.200 (доводчик, ручка-защелка)

	шт

	1


	34
	Дверь метал. Противопожарная двустворчатая  Dm1-1,0/135.225 (доводчик, ручка-защелка)
	шт

	1


	35
	Дверь метал. Противопожарная двустворчатая  Dm1-1,5/135.225 (доводчик, ручка-защелка)

	шт

	2


	36
	Дверь метал. Противопожарная двустворчатая  Dm1-1,0/140.205 (доводчик, ручка-защелка)

	шт

	1


	37
	Дверь метал. противопожарная двустворчатая  DМ1-1,0/175.205  (доводчик, ручка-защелка)

	шт

	8



Дверь метал. противопожарная двустворчата

	  DМ1-1,0/295.205 (доводчик, ручка-защелка)

	шт

	1

	
	39
	Дверь метал. Противопожарная правая   DМ2-1,0/80.200 (доводчик, ручка-защелка)

	шт

	2


	40
	Дверь метал. Противопожарная левая   DМ2-1,0/80.200 (доводчик, ручка-защелка)

	шт

	1


	41
	Дверь метал. Противопожарная левая   DМ2-1,0/90.200 (доводчик, ручка-защелка)

	шт

	6


	42
	Дверь метал. противопожарная правая    DМ2-1,0/90.230 (доводчик, ручка-защелка)

	шт

	6



Дверь метал. противоп

	жарная левая    DМ2-1,0/90.230 (доводчик, ручка-защелка)

	шт

	3

	
	44
	Дверь метал. противопожарная двупольная    DМ2-1,0/130.200 (доводчик, ручка-защелка)

	шт

	4


	45
	Дверь метал. противопожарная двупольная    DМ2-1,0/130.225 (доводчик, ручка-защелка)

	шт

	1


	46
	Дверь метал. противопожарная двупольная    DМ2-1,0/140.200 (доводчик, ручка-защелка)

	шт

	2


	47
	Дверь метал. противопожарная двупольная    DМ2-1,0/130.230 (доводчик, ручка-защелка)

	шт

	1


	48
	Дверь метал. противопожарная двупольная    DМ2-1,0/140.230 (доводчик, ручка-защелка)

	шт

	5


	49
	Дверь метал. противопожарная двустворчатая  DМ2-1,0/175.205 (доводчик, ручка-защелка)

	шт

	1


	50
	Дверь метал. противопожарная правая   DМ1-1,0/90.200 (доводчик, без замка, снаружи без ручки) 

	шт

	1


				190



	Цвет окраски полотен и рам дверей – светло-серый (RAL 7035) в соответствии с каталогом колеров RAL-К1.


	РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	  2.1 Участник должен поставить все изделия новыми, работоспособными, включив в комплект поставки все необходимые для выполнения данного требования компоненты. 
  2.2  Двери должны удовлетворять требованиям, указанным в Исходных технических требованиях (ИТТ)  на разработку дверей металлических противопожарных для зданий и сооружений I и II категорий (А-93973 пм) ПиН АЭ-5.6.

 2.3  Размеры дверей должны соответствовать требованиям, указанным в приложениях В, Г ИТТ А-93973 пм.

 2.4 Двери должны иметь уплотняющие прокладки по периметру, обеспечивающие необходимую плотность притворов. Уплотнение должно сохранять работоспособность не менее 10 лет. 

 2.5 Противопожарные двери должны иметь пределы огнестойкости не ниже ЕI-60,  ЕI-90. Испытания должны проводиться по ГОСТ 30247.2.

 2.6  Климатическое исполнение дверей- УХЛ, атмосфера- тип II, категория размещения-4 по ГОСТ 15150.


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ 

	Маркировка продукции в соответствии с ТУ производителя товара. 

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ 

	Товар должен быть упакован в соответствии с обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г.  

	1. Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю полный комплект Технической  документации  на русском языке, документы о сертификации товара.

2. Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течение 30 рабочих дней с даты получения товара.

	3. Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Поставщик.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	а) документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д,);
б) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю; документы подтверждающие гарантийные обязательства поставщика (изготовителя)

	в) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);
г) товарно- транспортную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика);

	 

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование товара осуществляется любым средством, обеспечивающим его сохранность и соответствие требованиям нормативных документов

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуются 

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуются 

	РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

	Не требуются 

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предусмотрено.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Качество продукции должно соответствовать требованиям установленным в исходных технических требованиях, являющихся приложением в настоящему техническому заданию и подтверждаться сертификатом соответствия. Гарантийный срок хранения товара на момент приемки на складе Покупателя 24 месяца Гарантийный срок указанный в разделе 2 начинается со дня приемки товара на складе покупателя.

	РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется 

	РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	 Не предъявляются

	РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предъявляются

	РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	-
	-
	-

	РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Эскиз противопожарных дверей DM2-1,0/230.335
	1

	2
	Проект Исходные технические требования (А-93973) на разработку дверей металлических противопожарных для зданий и сооружений I и II категории
	1-26


Начальник ОМТС




Ковалев А.Н.

