Приложение 
к заявке №____
















Техническое  задание на оказание услуг







Предмет закупки:  Оказание услуг технического обслуживания кондиционеров















г. Краснокаменск
2014

Техническое задание на оказание услуг


СОДЕРЖАНИЕ

    
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ
Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг
Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг
Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
Подраздел 3.1 Общие требования
Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика
Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника
Подраздел 3.8 Специальные требования
РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг
Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ















Техническое задание
Услуги технического обслуживания кондиционеров

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ


	Услуги технического облуживания кондиционеров



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

	· Исполнитель обязуется своими силами с использованием собственных материалов и запасных частей осуществлять техническое обслуживание, расположенных на объекте Заказчика – Открытое Акционерное Общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» 

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	· Осмотр внешнего состояния наружного и внутреннего блоков кондиционера и трубопроводов;
· Проверка режимов работы;
· Очистка системы дренажа и фильтров внутреннего блока;
· Очистка конденсатора наружного блока;
· Очистка испарителя внутреннего блока;
· Просмотр и очистка дренажной системы;
· Разборка наружного  блока;
· Разборка внутреннего блока;
· Чистка наружного блока сж. воздухом;
· Замер давления в магистрали;
· Заправка фреона;
· Осмотр магистрали;
· Чистка фильтров внутреннего блока;
· Чистка внутреннего блока сж. воздухом;
· Проверка крепежа блоков;
· Сборка внутреннего блока;
· Сборка наружного блока;
· Проверка сопротивления изоляции;
· Замена гаек магистрали;
· Контроль потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера;
· Выполнение работ по устранению мелких неисправностей.

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	 Техническое обслуживание кондиционеров (45 штук), осуществляемое в два этапа (2 полугодия) в расчете заправки 500 г фреона.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Осуществлять техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт кондиционеров, расположенных на объекте Заказчика –  ОАО «ППГХО» в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 
· ГОСТ 21623 – 76 Система технического обслуживания и ремонта техники; 
· ГОСТ 18322 – 78 Система технического обслуживания и ремонта техники; 
· ГОСТ 26963 – 86 Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия; 
· СНИП 2.04.05 – 91 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	·  Исполнитель обязан соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности,  требования к пропускному и внутриобъектному режиму на месте оказания услуг, а также он должен соответствовать ГОСТам и техническим условиям (ТУ);  
· Выполнение обязательного объема работ по профилактическому (предупредительному) осмотру и ремонту в определенные сроки;
· Проводить технический инструктаж при вводе «оборудования» в эксплуатацию, а также при его обслуживании и использовании;
·  Проводить индивидуальные испытания прошедшего техническое обслуживание кондиционера, а также принимать участие в комплексном его опробировании в присутствии представителя Заказчика;
· Осуществлять техническое обслуживание с использованием собственных материалов и запасных частей, путем устранения возможных дефектов и замены дефектных деталей;
· Немедленно оповещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание услуг при обнаружении:
а) непригодности или недоброкачественности представленного Заказчиком кондиционера, подлежащего техническому обслуживанию;
б) не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих качеству оказываемых услуг, либо создающих невозможность завершения  оказания услуг в срок. 

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	· Исполнитель несет гражданско-правовую ответственность, согласно действующему законодательству РФ, в полном объеме перед Заказчиком и (или) третьими лицами.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	· Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности 
одной из Сторон, представленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или неисполнением обязательств по договору, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам;
· Стороны выражают понимание того, что вся информация является
 конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон настоящего договора третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении  любой из сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	· Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Заказчика, и соблюдать пропускной (внутриобъектовый) режим на объектах Заказчика;
· Обеспечивать в ходе оказания услуг соблюдение работниками Исполнителя требований по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Не требуется

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Не требуется

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Не предусмотрены






РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Нормальное функционирование кондиционеров, поддержание пригодного к эксплуатации состояния кондиционеров.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	· Исполнитель предоставляет Заказчику Акты сдачи-приемки предоставленных услуг;
· Услуги считаются принятыми с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки предоставленных услуг; 
· Исполнитель по завершению оказания услуг предоставляет Заказчику счет-фактуру и счет на оплату предоставленных услуг.  

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	· Ежемесячно, стороны подписывают двухсторонний Акт об оказанных услугах за отчетный месяц 



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	













