Техническая часть Заявки на проведение процедуры закупки


Закупка проводится на право заключения договоров на оказание услуг по эксплуатационному и техническому обслуживанию, надлежащему содержанию и ремонту, а также осуществлению контроля за техническим состоянием сетей, сооружений и оборудования систем  энергоснабжения Заказчика.

Срок оказания услуг: с 01.02.2014г. по 31.01.2015г. на объектах Заказчика в ЗАТО г. Снежинск Челябинской области.
Обслуживание соответствующих видов оборудования должно выполняться в соответствии с  требованиями «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001» (утверждены приказом Госстроя РФ от 30.12.99 №168.), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России, приказ Минэнерго РФ № 6 от 13.01.2003г.), «Правил технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве РФ», «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ-12-529-03, Стандарта отрасли «Техническая эксплуатация газораспределительных систем» ОСТ 153-39.3-051-2003, «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ», «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» и другими правилами и инструкциями по безопасной эксплуатации установок, попадающих под действие правил Ростехнадзора России, включая своевременное проведение предусмотренных вышеуказанными правилами обследования, испытания и техническое освидетельствование оборудования.

Объем работ определяется:

А. Перечнем инженерно-технического оборудования, сетей и сооружений ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ», передаваемого на обслуживание:

Лот 2

Раздел 1. Перечень обслуживаемого оборудования систем связи:

1. Автоматическая телефонная станция АТС-5 (АТС-5 опорная; АТС-51; АТС-52; АТС-53; АТS-320) ёмкостью 4448 номера (станционное оборудование, оборудование межстанционной связи, электропитающие устройства, бюро ремонта и кросса, аппаратура оповещения ГО, трансляция проводного вещания, контрольно-проверочная аппаратура, компрессорно-сигнальная установка).

2. Автоматическая телефонная станция АТС-6 ёмкость 1500 номеров (станционное оборудование, оборудование межстанционной связи, электропитающие устройства, бюро ремонта и кросса, аппаратура оповещения ГО, трансляция проводного вещания, контрольно-проверочная аппаратура, компрессорно-сигнальная установка). 

3.Аппаратура оперативно-диспетчерской связи и директорской связи в количестве 21 шт.

4.Магистральные и распределительные кабели связи АТС-5 и АТС-6 (282,3 км). 

5.Волоконно-оптические линии связи: № 1000, 1001, 1008, 1009, 1011, ВОЛС (18,6 км) (18,6км).

6.Телефонная канализация АТС-5 и АТС-6 (90,3 кан-км). 

7.Кабельные линии связи  (20,7км) 

8.Кабели радиофикации (13,6 км) 

9. Кабели пожарной сигнализации (0,5 км) 

10.Кабели охранной сигнализации (11,4 км)

11.Аппаратура автоматической пожарной сигнализации АС «Приток-А»

12.Оборудование лифтовой связи «Обь» 

Раздел 2. Перечень обслуживаемых радиостанций ГО и аккумуляторов к ним:

1.Радиостанции тип Р-111 , Р-107М, Р-105М, Р-108М, Р-109М, Р-140М, Р-142М, Р-405М,  УМ-2, Р-159, Р-148 - 64шт.

2.Аккумуляторные батареи 2НКП-24, КНП-20, 2НКП-20, Батарея-5НКАБ-70, Батарея-5НКТБ-80, Батарея-5НК-55К - 274 шт.

Годовое количество нормо-часов – 100103,36.
                      Б. «Положением о планово-предупредительном ремонте энергетического оборудования и энергосетей в подразделениях РФЯЦ-ВНИИТФ» и годовым «Объемом работ планово-предупредительного ремонта энергетического оборудования и энергосетей, обслуживаемых по договору».

В. Регламентами работ (Приложение 3 к договору на соответствующий Лот,  являющийся предметом конкурса): 

	№ Лота
	Наименование регламента

	2
	№2 «Эксплуатационное и техническое обслуживание, надлежащее содержание и ремонт, а также осуществление контроля за техническим состоянием сетей, сооружений и оборудования систем связи»;

№51 «Эксплуатационное и техническое обслуживание, надлежащее содержание и ремонт, а также осуществление контроля за техническим состоянием радиостанций гражданской обороны и аккумуляторов к ним».


