# ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

# Федеральное государственное унитарное предприятие

# «Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по логистике ФГУП УЭМЗ ______________ К.В.Шкуревских «___» __________ 2015 года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

# на поставку Машин для испытания пружин на растяжение и сжатие.

# том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Екатеринбург

2015

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Наименование и технические характеристики.

Машина для испытания пружин на растяжение и сжатие TIME TLS-S50I с поверкой или эквивалент.-1 шт.

Поставщик должен предоставить сертификат (или свидетельство) сертифицированного и/или аттестованного производителем сервисно-инженерного центра.

Поставщик или его доверенный дилер (дистрибьютор) должен предоставить заверенную копию Свидетельства о внесении данного типа оборудования в Государственный Реестр Средств Измерений (ГРСИ) РФ, а так же методику его поверки.

# Технические характеристики испытательной машины TIME TLS-S50I или эквивалент.

Максимальная нагрузка - 50Н

Дискретность нагрузки - 0.01Н

Диапазон измерения нагрузки - 10-100%

Максимальное расстояние между крюками растяжения - 240мм

# Максимальное расстояние между компрессионными пластинами - 220 мм

Диаметр компрессионных пластин сжатия - 60мм

Максимальный рабочий ход - 70мм

Класс точности испытательных машин - Класс 1

Габаритные размеры (не более) - 525x300x635 мм

Вес (не более) - 30 кг

Гарантия:12 месяцев

Машина для испытания пружин на растяжение и сжатие TIME TLS-S200I с поверкой или эквивалент. -1 шт.

Поставщик должен предоставить сертификат (или свидетельство) сертифицированного и/или аттестованного производителем сервисно-инженерного центра.

Поставщик или его доверенный дилер (дистрибьютор) должен предоставить заверенную копию Свидетельства о внесении данного типа оборудования в Государственный Реестр Средств Измерений (ГРСИ) РФ, а так же методику его поверки.

# Технические характеристики испытательной машины TIME TLS-S200I или эквивалент.

Максимальная нагрузка - 200Н

Дискретность нагрузки - 0.05Н

Диапазон измерения нагрузки - 10-100%

Максимальное расстояние между крюками растяжения - 240мм

# Максимальное расстояние между компрессионными пластинами - 220 мм

Диаметр компрессионных пластин сжатия - 60мм

Максимальный рабочий ход - 70мм

Класс точности испытательных машин - Класс 1

Габаритные размеры (не более) - 525x300x635 мм

Вес (не более) - 30 кг

Гарантия:12 месяцев

Машина для испытания пружин на растяжение и сжатие TIME TLS-S1I с поверкой или эквивалент. -1 шт.

Поставщик должен предоставить сертификат (или свидетельство) сертифицированного и/или аттестованного производителем сервисно-инженерного центра.

Поставщик или его доверенный дилер (дистрибьютор) должен предоставить заверенную копию Свидетельства о внесении данного типа оборудования в Государственный Реестр Средств Измерений (ГРСИ) РФ, а так же методику его поверки.

# Технические характеристики испытательной машины TIME TLS-S1I или эквивалент.

Максимальная нагрузка - 1Н

Дискретность нагрузки - 0.001Н

Диапазон измерения нагрузки - 10-100%

Максимальное расстояние между крюками растяжения - 110мм

# Максимальное расстояние между компрессионными пластинами - 70 мм

Диаметр компрессионных пластин сжатия - 30мм

Максимальный рабочий ход - 70мм

Класс точности испытательных машин - Класс 1

Габаритные размеры (не более) - Машина 180х275х500

Индикатор 280х275х500

Вес (не более) – 20кг.

Гарантия:12 месяцев

Машина для испытания пружин на растяжение и сжатие TIME TLS-S10I с поверкой или эквивалент. -1 шт.

Поставщик  должен предоставить сертификат (или свидетельство) сертифицированного и/или аттестованного производителем сервисно-инженерного центра.

Поставщик или его доверенный дилер (дистрибьютор) должен предоставить заверенную копию Свидетельства о внесении данного типа оборудования в Государственный Реестр Средств Измерений (ГРСИ) РФ, а так же методику его поверки.

# Технические характеристики испытательной машины TIME TLS-S10I или эквивалент.

Максимальная нагрузка - 10Н

Дискретность нагрузки - 0.001Н

Диапазон измерения нагрузки - 10-100%

Максимальное расстояние между крюками растяжения - 90мм

# Максимальное расстояние между компрессионными пластинами - 70 мм

Диаметр компрессионных пластин сжатия - 48мм

Максимальный рабочий ход - 70мм

Класс точности испытательных машин - Класс 1

Габаритные размеры (не более) - Машина 180х275х500

Индикатор 280х275х500

Вес (не более) – 20кг.

Гарантия:12 месяцев

- Место и срок поставки товара

Место поставки: г.Екатареинбург,ул.Шоферов, 17.

Срок поставки: не более 90 рабочих дней от дня подписания договора.

- Дополнительные условия

Поставляемое оборудование должно быть новым, не использованным ранее, смонтировано из новых деталей без ранее использованных в употреблении элементов.

Поставляемое оборудование должно быть свободно от прав на них третьих лиц и других обременений.