	
	
	№ строки
	НАИМЕНОВАНИЕ

	КОД

ПРОДУКЦИИ
	ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОКУМЕНТА 

НА ПОСТАВКУ
	ПОСТАВЩИК
	КУДА ВХОДИТ

(ОБОЗНАЧЕНИЕ)
	КОЛИЧЕСТВО
	ПРИМЕ-ЧАНИЕ

	
	
	
	
	
	
	
	
	на изде-лие
	в ком-плекты
	на ре-гулир.
	всего
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	 Вилка кабельная 62GB-16F10-06PN,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	 Amphenol
	
	
	
	АРТН.685612.304
	1
	
	
	1
	

	
	
	5
	 Вилка кабельная 62GB-16F10-07PN,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	 Amphenol
	
	
	
	АРТН.685661.413
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	Розетка кабельная 62GB-16F08-04SN,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	Amphenol
	
	
	
	АРТН.505721.323
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	11
	Розетка  2РМ14КПН4Г1В1
	
	ГЕ0.364.126 ТУ
	
	АРТН.685612.304
	1
	
	
	
	 из комплекта 

	
	
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	датчика

	
	
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Метран-150

	Подп. и дата
	
	13
	Шильдик маркировочный
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	ESO7P (6,3 х 27 мм)  арт. 1670390000
	
	
	Weidmuller
	АРТН.685612.304
	2
	
	
	2
	

	
	
	16
	
	
	
	
	АРТН.685661.413
	2
	
	
	2
	

	
	
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	Инв. № дубл.
	
	18
	Держатель шильдика WKM 8/30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19
	арт. 1631910000 
	
	
	Weidmuller
	АРТН.685612.304
	2
	
	
	2
	

	
	
	20
	
	
	
	
	АРТН.685661.413
	2
	
	
	2
	

	
	
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	Взам. инв. №
	
	22
	 Хомут кабельный
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	23
	СВ 98/2,5   арт. 1697890000
	
	
	Weidmuller
	АРТН.685612.304
	2
	
	
	2
	

	
	
	24
	
	
	
	
	АРТН.685661.413
	2
	
	
	2
	

	
	
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	Подп. и дата
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	АРТН.505721.323 ВП

	
	
	
	-
	Нов.
	АРТН.138.69 ИИ
	
	
	

	
	
	
	Изм.
	Лист
	№ докум.
	Подпись
	Дата
	

	Инв. № подл.
	
	
	Разраб.
	Ознобишина
	
	
	Комплект

монтажных частей
Ведомость покупных изделий
	Лит
	Лист
	Листов

	
	
	
	Проверил
	Воронов
	
	
	
	
	
	
	1
	2

	
	
	
	Нач. бюро
	Воронов
	
	
	
	ГНЦ РФ-ФЭИ

	
	
	
	Н. контр.
	Бажал
	
	
	
	

	
	
	
	Утв.
	Лешков
	
	
	
	


       Копировал                                                     Формат А3
	
	
	№ строки
	НАИМЕНОВАНИЕ
	КОД

ПРОДУКЦИИ
	ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОКУМЕНТА 

НА ПОСТАВКУ
	ПОСТАВЩИК
	КУДА ВХОДИТ

(ОБОЗНАЧЕНИЕ)
	КОЛИЧЕСТВО
	ПРИМЕ-ЧАНИЕ

	
	
	
	
	
	
	
	
	на изде-лие
	в ком-плекты
	на ре-гулир.
	всего
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	 Кабель  КИПвЭВнг 1х2х0.6
	
	ТУ 16.К99-025-2005
	
	АРТН.685612.304
	
	
	
	L
	м

	
	
	6
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	длина кабеля (L)

	
	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	определяется

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	договором на

	
	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	поставку

	
	
	10
	 Кабель  КИПвЭВнг 2х2х0.6
	
	ТУ 16.К99-025-2005
	
	АРТН.685661.413
	
	
	
	L
	м

	
	
	11
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	длина кабеля (L)

	
	
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	определяется

	
	
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	договором на

	Подп. и дата
	
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	поставку

	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16
	 Провод монтажный
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17
	 LiY – 0,5, черный, арт. 26437
	
	
	Helucabel
	АРТН.685612.304
	0,1
	
	
	0,1
	м

	Инв. № дубл.
	
	18
	 
	
	
	
	АРТН.685661.413
	0,5
	
	
	0,5
	м

	
	
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,6
	м

	
	
	20
	 Трубка  термоусаживаемая
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21
	 Raucross DS, 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	22
	                     1.2/0.6, черная, №.082 321
	
	
	Rehau
	АРТН.685661.413
	0,2
	
	
	0,2
	м

	
	
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24
	                      3.2/1.6, черная, №.081 891
	
	
	
	АРТН.685612.304
	0,1
	
	
	0,1
	м

	
	
	25
	
	
	
	
	АРТН.685661.413
	0,2
	
	
	0,2
	м

	Подп. и дата
	
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,3
	м

	
	
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28
	                       3.2/1.6, белая, № 081 891
	
	
	
	АРТН.685661.413
	0,2
	
	
	0,2
	м

	
	
	29
	                       9.5/4.8, черная, № 081 901
	
	
	
	АРТН.685661.413
	0,2
	
	
	0,2
	м

	Инв. № подл
подл   подл.
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	АРТН.505721.323 ВП 
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	Изм.
	Лист
	№ докум.
	Подпись
	Дата
	
	


                                                                                                                                                                                                                                                                    Копировал                                                     Формат А3
