Техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки: Аттестация лаборатории неразрушающего контроля

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Аттестация лаборатории неразрушающего контроля

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг Аттестация лаборатории в соответствии с правилами аттестации и основными требованиями к лабораториям неразрушающего контроля (ПБ 03-372- 00). При положительном решении об аттестации лаборатории выдача свидетельство об аттестации установленного образца. Срок оказания услуг: Начало: 03.08.2015 г. Окончание: 30.09.2015г.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Аттестация лаборатории по неразрушающему контролю, согласно требованиям правил промышленной безопасности (ПБ 03-372-00) по следующим методам НК и объектам Ростехнадзора: - Ультразвуковой: - Ультразвуковая дефектоскопия. - Ультразвуковая толщинометрия. - Проникающими веществами: - Капиллярный. - Визуальный и измерительный. Наименование оборудования (объектов). 1. Объекты котлонадзора: 1.1. Паровые и водогрейные котлы. 1.2. Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа. 1.3. Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115оС. 2. Системы газоснабжения (газораспределения): 2.1. Наружные газопроводы. 2.2. Детали и узлы, газовое оборудование. 2.3. Внутренние газопроводы. 3.Подьеные сооружения 3.1. Грузоподъёмные краны. 8 . Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств: 8.4. Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ. 8.12. Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды. 11. Здания и сооружения (строительные объекты) 11.1. Металлические конструкции 11.2. Бетонные и железобетонные конструкции

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Аттестация лаборатории

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, нормативных документов Ростехнадзора, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель несёт ответственность за качество работ, выполненных в установленные сроки.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

В случае выявления Заказчиком неточностей и замечаний в предоставленных документах, их устранение осуществляется Исполнителем без дополнительной оплаты.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Передача информации третьим лицам, относящейся к предмету договора и к сведениям о АО «СГК», возможна с согласия с Заказчика.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Персонал Исполнителя работ при выполнении обследования несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности. Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при выполнении работ.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуются

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

Независимый орган по аттестации лаборатории должен иметь аккредитацию в системе экспертизы промышленной безопасности.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Аттестация лаборатории с предоставлением свидетельства об аттестации

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приёмка оказанных услуг осуществляется после получения свидетельства об аттестации

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

- Свидетельство об аттестации - Приложение к свидетельству об аттестации - Акты выполненных работ

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | НК | Неразрушающий контроль |