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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН
1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый запрос цен в электронной форме.
2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»).
Место нахождения: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, д.31
Почтовый адрес: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.

Тел./факс: (35130) 2 43 71; (35130) 2 00 24
3. Организатор запроса цен: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»).
Место нахождения: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, д.31
Почтовый адрес: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.

Контактное лицо: Устинова Ольга Павловна (35130) 2 43 71, OPUstinova@po-mayak.ru, Марков Николай Андреевич (35130) 2 54 08.    
4. Предмет договора: поставка генераторов, осциллографов.
Состав и объем товара/работ/услуг: указан в  ЧАСТИ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».
Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: указан в  ЧАСТИ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».
5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: доставка до склада Покупателя в г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37.
6. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в запросе цен, определении лица, выигравшего запрос цен:
Запрос цен проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации по запросу цен.

Для участия в запросе цен участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем запроса цен признается, по решению закупочной комиссии, допущенный участник запроса цен, предложивший наименьшую цену договора.
7. Начальная (максимальная) цена договора:
Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе: налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на упаковку, расходы на транспортировку до места поставки:
1  551 059,00 (один миллион пятьсот пятьдесят одна тысяча пятьдесят девять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%
8. Срок, место и порядок предоставления документации по запросу цен:

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru) документация по запросу цен находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу цен. Порядок получения документации по запросу цен на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru определяется правилами данной электронной торговой площадки.
9. Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке на участие в запросе цен цены: возможна.
10. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе цен, место и порядок их подачи участниками:
дата и время начала приема заявок: 

13 марта  2014 года

дата и время окончания подачи заявок: 




         20  марта  2014 года в 07:00 (время московское).
Заявки на участие в запросе цен предоставляются на электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу цен на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП. 

11. Место и дата проведения отборочной стадии: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, улица Пушкина, дом 4, каб. 201. В течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.
12. Место и дата подведения итогов запроса цен: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, улица Пушкина, дом 4, каб. 201. В течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.
13. Срок заключения договора после определения победителя запроса цен: Договор заключается в течение 20 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола, на основании которого заключается договор. В случае необходимости согласования сделки в Госкорпорации «Росатом», договор заключается после такого согласования.
14. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора/возврата аванса: требования не установлены.
15. Процедура запроса цен не является торгами по законодательству Российской Федерации и заказчик/организатор запроса цен имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем запроса цен.

16. Организатор запроса цен вправе отказаться от проведения запроса цен не позднее, чем за 1 (один) день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, не неся никакой ответственности перед участниками запроса цен или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
17. Остальные и более подробные условия запроса цен содержатся в документации по запросу цен, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором запроса цен для принятия решений в рамках данного запроса цен.

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в документации по запросу цен, на которую в рамках запроса цен подается отдельное предложение.

Начальная (максимальная) цена договора – указанная в пункте 8 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в документации по запросу цен и рассчитываемая в порядке, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Оператор электронной торговой площадки – лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения запроса цен в электронной форме на электронной торговой площадке.

Организатор запроса цен – организация, указанная в пункте 6 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», непосредственно выполняющая действия по проведению запроса цен.

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и имеющий адрес www.zakupki.gov.ru и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Переторжка – дополнительный элемент запроса цен, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в запросе цен в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками цены своих первоначально поданных заявок на участие в запросе цен в случаях и порядке, определенном документацией по запросу цен.

Победитель запроса цен – участник запроса цен, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям документации по запросу цен.

Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку товаров /работ /услуг, иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на возмездной основе.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник запроса цен – поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в запросе цен, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший документацию по запросу цен или запросивший разъяснения документации по запросу цен в срок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, либо своевременно подавший заявку на участие в запросе цен. Участник запроса цен утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в запросе цен.
Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету запроса цен, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного запроса цен.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение запроса цен в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения запроса цен – проведение запроса цен с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.
СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

АК дивизиона — Арбитражный комитет дивизиона Госкорпорации «Росатом».
ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15 февраля 2013г. № 46.
НДС — налог на добавленную стоимость.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭЦП — электронная цифровая подпись.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий запрос цен проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 7 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

2.2. Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика указаны в ЧАСТИ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ». Проект договора, который будет заключен по результатам запроса цен, приведен в ЧАСТИ 2.
2.3. Данная процедура запроса цен проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».
2.4. Для участия в процедуре запроса цен участник запроса цен должен быть зарегистрирован и/или аккредитован на ЭТП. Правила и порядок аккредитации участника запроса цен определяются ЕОСЗ, регламентом работы и инструкциями ЭТП.

2.5. Участник запроса цен несет все расходы, связанные с участием в запросе цен, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в запросе цен, иной документации, а организатор запроса цен не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса цен, а также оснований их завершения.

2.6. В любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия должна отстранить участника запроса цен, в том числе допущенного до участия в запросе цен, в случаях: 

1) обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в запросе цен и (или) ее уточнениях согласно пункту 3.17, существенных для допуска данного участника к запросу цен и (или) установления его места в ранжировке;

2) получения заключения ЦАК, АК дивизиона или Контрольного комитета (пункт 22 раздела 4 «Информационная карта запроса цен») об отмене процедуры запроса цен, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

3) подкрепленного документами факта давления таким участником запроса цен на члена закупочной комиссии, эксперта, руководителя организатора запроса цен или заказчика.

2.7. После подведения итогов запроса цен до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить любого участника запроса цен, в том числе победителя запроса цен, в случае обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в запросе цен и (или) ее уточнениях согласно пункту 3.17, существенных для допуска участника запроса цен к участию в запросе цен, если факт недостоверности сведений имеет документальное подтверждение.
2.8. Организатор запроса цен по решению заказчика или закупочной комиссии, разместивший на официальном сайте и на ЭТП извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен, вправе отказаться от проведения запроса цен не позднее, чем за 1 (один) день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, не неся никакой ответственности перед участниками запроса цен или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается организатором запроса цен не позднее 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса цен на официальном сайте и на ЭТП.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН
3.1. Для целей настоящей документации по запросу цен под заявкой на участие в запросе цен понимается предоставляемое участником запроса цен с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в запросе цен, сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 14 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации по запросу цен.

3.2. Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных формах на ЭТП и при этом отраженные в протоколе открытия доступа к заявкам, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

3.3. Участник запроса цен вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен Заявка на участие в запросе цен должна быть действительна в течение срока, указанного участником запроса цен в данной заявке (раздел 5, Форма 1), но не менее 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.

3.4. Заявки на участие в запросе цен должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении запроса цен и в пункте 16 раздела 4 «Информационная карта запроса цен». Участник запроса цен, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать (изменить) свою заявку на участие в запросе цен, в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в запросе цен. У участника запроса цен отсутствует возможность подать заявку на участие в запросе цен на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.
3.5. При подготовке заявки на участие в запросе цен, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса цен без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в запросе цен.

3.6. Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен, был скреплен печатью участника запроса цен.

3.7. Рекомендации пунктов 3.5 и 3.6 не распространяются на официальные документы, выданные участнику запроса цен третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

3.8. Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе цен документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником запроса цен, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника запроса цен.

3.9. При подготовке заявки на участие в запросе цен участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в запросе цен были пронумерованы.

3.10. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по запросу цен, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по запросу цен, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего раздела), входящие в состав заявки на участие в запросе цен должны быть предоставлены участником запроса цен через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в запросе цен, размещенные участником запроса цен на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в запросе цен, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 3.5 – 3.9. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
3.11. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен любой участник запроса цен вправе направить организатору запрос о разъяснении положений документации по запросу цен через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника запроса цен или уполномоченного лица участника запроса цен по контактным реквизитам организатора запроса цен для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса цен и в пункте 6 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

3.12. Организатор запроса цен в течение 1 (одного) рабочего дня после получения запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 3.11, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника запроса цен, от которого поступил запрос. Если ответ на указанный запрос требует ответа заказчика, не являющего организатором, то такой ответ размещается в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения ответа от заказчика.

3.13. Организатор запроса цен по решению заказчика, закупочной комиссии или лица, утвердившего документацию по запросу цен, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса цен или документацию по запросу цен не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок. При этом срок подачи заявок на участие в запросе цен продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен такой срок составлял не менее 2 (двух) рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса цен — 5 (пять) календарных дней.

3.14. Организатор запроса цен вправе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен продлить сроки приема заявок на участие в запросе цен и, при необходимости, сроки проведения последующих процедур запроса цен, о чем организатор запроса цен в течение 1 (одного) рабочего дня размещает информацию на официальном сайте и ЭТП.

3.15. Если до окончания срока подачи заявок поступило менее двух заявок, организатор запроса цен вправе продлить срок подачи заявок, о чем делается соответствующее извещение в том же порядке, в каком делалось извещение о проведении запроса цен. Продолжительность нового срока подачи заявок должна быть не менее 4 (четырех) рабочих дней со дня, следующего за извещением о продлении срока.

3.16. В случае, если организатор запроса цен в течение 2 (двух) часов с момента окончания срока подачи заявок, установленного извещением о проведении запроса цен и пунктом 16 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» не продлил срок подачи заявок в порядке, предусмотренном пунктом 3.15, ЭТП автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производит продление срока окончания подачи заявок на 4 (четыре) рабочих дня.

3.17. В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе цен, организатор запроса цен, по решению закупочной комиссии, вправе запросить уточнение заявки на участие в запросе цен в следующем порядке:

1) затребовать у участника запроса цен отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен, учредительные документы, разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы о крупной сделке, документы о сделке с заинтересованностью, документы, подтверждающие обладание участником запроса цен необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника запроса цен предлагать этот товар, документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

2) направить участникам запроса цен запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в запросе цен и направлении организатору запроса цен исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в запросе цен применяются следующие правила:

· при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; 

· при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе цен;

· при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в запросе цен.

Исправление иных ошибок не допускается.

3) направить участникам запроса цен запросы по разъяснению положений заявок на участие в запросе цен, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры запроса цен и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг. 

3.18. При уточнении заявок на участие в запросе цен организатором запроса цен не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам запроса цен. Предусмотренные подпунктом а) пункта 3.17 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов), кроме документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

3.19. Закупочная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника запроса цен принимает решение о допуске к дальнейшему участию в запросе цен, либо об отказе в допуске, по следующим основаниям:

1) несоответствие заявки по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено документацией по запросу цен), содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Если в заявке на участие в запросе цен указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса цен и пункте 3 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в запросе цен требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса цен, указанной в извещении о проведении запроса цен и пункте 17 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении запроса цен и пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен»;

2) предоставление участником запроса цен в составе заявки на участие в запросе цен недостоверных сведений;

3) несоответствие участника запроса цен требованиям документации по запросу цен;

4) несоответствие товара, работ, услуг и (или) договорных условий, указанных в заявке на участие в запросе цен, требованиям документации по запросу цен.
3.20. По итогам отборочной стадии закупочной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника запроса цен о допуске к участию в запросе цен или об отказе в допуске к участию в запросе цен. Также принимается решение о проведении или непроведении переторжки, о чем указывается в протоколе заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии. Если принято решение о непроведении переторжки, закупочная комиссия в том же протоколе определяет итоги запроса цен. 
3.21. Протокол/ы заседания закупочной комиссии размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов.
3.22. Если в пункте 15 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки закупочная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, т.е. предоставление участникам запроса цен возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в запросе цен путем снижения первоначально указанной в заявке цены. Снижение цены не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в запросе цен.

3.23. Форма и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные закупочной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений, указываются в письмах, приглашающих участников запроса цен на процедуру переторжки, и направленных одновременно всем участникам, допущенным до участия в запросе цен.

3.24. В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники запроса цен. Участник запроса цен, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней тогда его предложение, остается действующим с ранее объявленной ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен.

3.25. Предложения участника по увеличению цены, указанной в заявке на участие в запросе цен не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки остается действующим с ранее объявленной ценой.
3.26. Переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму.

3.27. Организатор запроса цен, по решению закупочной комиссии вправе отменить переторжку в любое время до момента начала переторжки (для переторжки в режиме реального времени) либо до срока окончания подачи предложений по переторжке (для заочной переторжки). Данное решение закупочной комиссии оформляется соответствующим протоколом, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола.

3.28. В рамках оценочной стадии, в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен и в пункте 17 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», закупочная комиссия ранжирует заявки по цене (с учетом результатов переторжки, если проводилась) начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе цен. Победителем запроса цен считается участник, предложивший минимальную цену и которому присвоено первое место.

3.29. Запрос цен признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи заявок:

1) подана только одна заявка от одного участника (с учетом отозванных участником заявок);

2) не подана ни одна заявка (с учетом отозванных участником заявок).

3) принято решение об отказе в допуске всем участникам запроса цен, подавшим заявки;

4) принято решение о допуске только одного участника запроса цен;

5) отстранены все участники запроса цен по основаниям, предусмотренным пунктом 2.6.

3.30. Если предусмотрено два и более лота, запрос цен признается несостоявшимся только по тому лоту, в отношении которого выполняются положения пункта 3.29.

3.31. В случае, указанном в подпункте а) пункта 3.29, закупочная комиссия по согласованию с заказчиком рассматривает единственную заявку в порядке, установленном пунктами 3.17 - 3.20. Если данная заявка и подавший ее участник закупки отвечают всем требованиям, установленным в извещении и документации по запросу цен, а также в случае признания запроса цен несостоявшимся по основанию, указанному в подпункте г) пункта 3.29, закупочная комиссия вправе дать одну из двух рекомендаций:

1) рекомендовать заказчику заключить договор с таким единственным участником запроса цен, а также провести с таким участником переговоры по снижению цены договора, 

2) рекомендовать заказчику не заключать договор.

Рекомендация закупочной комиссии с обоснованием приводится в соответствующем протоколе ее заседания.

3.32. Заказчик при наличии рекомендации закупочной комиссии о заключении договора вправе принять решение о заключении (либо не заключении) договора с единственным участником запроса цен, либо принять решение о проведении повторной закупки.

3.33. В случае принятия решения о заключении договора, заказчик в срок, указанный в пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», передает победителю запроса цен или участнику запроса цен, с которым заключается договор согласно пунктам 3.32, 3.43, 3.44, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым заключается договор, в заявке на участие в запросе цен, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу цен. Победитель запроса цен или участник запроса цен, с которым заключается договор, обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», а также представить обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 13.6 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в запросе цен и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель запроса цен представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

3.34. Если по результатам проведенного запроса цен по двум и более лотам заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов. В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам запроса цен в рамках каждого лота, должны остаться неизменными.

3.35. Договор с победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами  3.32, 3.43, 3.44 будет заключен в срок, указанный в пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

3.36. Победитель запроса цен либо участник запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.43, 3.44 после заключения договора до выплаты авансовых платежей, а в случаях их отсутствия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора, должен представить заказчику документы, подтверждающие соответствие требованию пункта 11.4 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», а именно:

· копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие     задолженности     по     уплате     налогов,     сборов,     пеней     и     штрафов.    При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно представляются:

· копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения лица не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 

· копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера победителя запроса цен либо участник запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.43, 3.44.
3.37. В случае непредставления победителем запроса цен документов в соответствие с пунктом 3.36 либо в случае выявления заказчиком по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, указанный в пункте 11.4 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», заказчик вправе расторгнуть заключенный договор.

3.38. После расторжения договора по основаниям, указанным в пункте 3.37 заказчик вправе заключить договор с другим участником запроса цен, занявшим следующее место, а также провести с ним переговоры по уменьшению цены его заявки.

3.39. Перед подписанием договора между заказчиком и победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.43, 3.44, могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации по запросу цен или заявке победителя запроса цен или участника, с которым принято решение заключить договор.

3.40. Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор. Протокол преддоговорных переговоров подлежит размещению на официальном сайте, если в их ходе поменялись объем, цена и (или) срок исполнения договора по сравнению с указанными в извещении о проведении запроса цен, документации по запросу цен и заявке на участие в запросе цен победителя запроса цен или участника, с которым принято решение заключить договор.

3.41. Если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора согласно пункту 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен») вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или Федеральной антимонопольной службе России, а также в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, срок заключения договора, а так же сроки исполнения обязательств по договору могут быть продлены сверх нормативного срока на количество дней рассмотрения жалобы или одобрения коллегиальным органом управления заказчика.

3.42. Заказчик вправе отказаться от заключения договора по результатам запроса цен:

1) в случае изменения потребностей заказчика или при наличии у заказчика иных обоснованных причин;

2) при непредоставлении участником, с которым заключается договор, в течение установленного для подписания договора срока, лицензий и (или) свидетельств о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, в случае если требуемая в соответствии с пунктом 11 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» документации по запросу цен лицензия и (или) свидетельство о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя запроса цен.

3.43. В случае отказа от заключения договора по основанию, указанному в подпункте б) пункта 3.42, заказчик имеет право заключить договор с участником, занявшим второе место.

3.44. В случае отказа победителя запроса цен от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника запроса цен, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

3.45. Победитель запроса цен или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.43, 3.44, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении запроса цен и в пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен»:

1) прямой письменный отказ от подписания договора;

2) не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с пунктом 3.33;

3) не предоставление обеспечения договора в случае, если в документации по запросу цен было установлено требование обеспечения договора;

4) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации по запросу цен и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров.

3.46. В случаях, когда победитель запроса цен уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации по запросу цен, заказчик вправе по своему усмотрению:

1) заключить договор с другим участником, занявшим следующее место, а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

2) провести повторную процедуру закупки;

3) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру запроса цен.

3.47. В случае уклонения победителя запроса цен или участника, с которым заключается договора в соответствии с пунктами 3.32, 3.43, 3.44, от подписания договора, заказчик должен в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», направить предложение о включении сведений о таком участнике запроса цен в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

3.48. Сведения об участнике запроса цен будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник запроса цен:

· будучи признанным победителем запроса цен уклонился от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.43, 3.44, уклонился от заключения договора;

· будучи победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в документации по запросу цен;

2) если договор, заключенный с участником запроса цен по результатам запроса цен, будет расторгнут по решению суда в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

3.49. В случае, если указано в пункте 20 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», победитель запроса цен или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.43, 3.44, должен предоставить в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»), обеспечение исполнения одного или нескольких видов обязательств по договору из следующих:

1) обязательства по возврату аванса;

2) исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);

3) исполнение гарантийных обязательств,

в одной или нескольких из следующих форм:

1) безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

2) поручительство;

3) в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.

3.50. Виды обязательств по договору, в отношении которых требуется предоставление обеспечения исполнения, форма, размер, срок предоставления и срок действия таких обеспечений указаны в пункте 20 раздела 4 «Информационная карта запроса цен». 

3.51. Соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть предоставлено в порядке, в сроки и на условиях предоставления такого обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

3.52. Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным распорядительным документом Госкорпорации «Росатом», к поручителям/гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, и размещенным на официальном сайте закупок атомной отрасли: http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы»/ «Нормативные документы по закупочной деятельности атомной отрасли»/ «Требования к поручителям и гарантам», а также требованиям, предусмотренным проектом договора (часть 2 «Проект договора»).
С целью снижения финансовых рисков ФГУП «ПО «Маяк» принимает от контрагентов банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающую выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.

2) Поручитель должен удовлетворять следующим требованиям:

- поручителями могут выступать лица (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service, Inc. (www.moodys.com) или Fitch Ratings Ltd. (www.fitchratings.com) на уровне не ниже «ВВВ» по шкале Standard & Poor’s и Fitch Ratings или не ниже «Ваа2» по шкале Moody’s. Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен»;

- при наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами;

- при различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.
3.53. К обеспечению исполнения обязательств по договору в форме поручительства или банковской гарантии в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

· заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

· заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

· подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

· подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (выданной не ранее 30 (тридцати) дней до дня предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору). 

3.54. По решению заказчика, перечень документов, указанных в пункте 3.53 может быть ограничен только документами, необходимыми для актуализации уже имеющегося у заказчика комплекта документов соответствующего поручителя или банка-гаранта.
3.55. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору должен составлять:

· для обеспечения возврата аванса (кроме поручительства) - срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней;

· для обеспечения договора (кроме поручительства) - срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней;

· для обеспечения исполнения гарантийных обязательств (кроме поручительства) - срок гарантийных обязательств плюс 60 дней.

Срок действия поручительства, принятого в качестве обеспечения возврата аванса, исполнения договора или исполнения гарантийных обязательств, должен составлять срок исполнения соответствующего обязательства плюс 1 (один) год.

3.56. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору соответствующий поставщик товара /подрядчик /исполнитель должен предоставить заказчику/организатору запроса цен иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

3.57. Если в заявке участника запроса цен содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем запроса цен или с участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 3.32 и 3.46, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя запроса цен или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.
4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН

Следующие условия проведения запроса цен являются неотъемлемой частью настоящей документации по запросу цен, уточняют и дополняют положения разделов 1…3 документации по запросу цен
	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет запроса цен 
Состав и объем товара/ работ/услуг
	Право заключения договора на поставку генераторов, осциллографов. 

указан в  ЧАСТИ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится запрос цен
	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15 февраля 2013 № 46, от 25 сентября 2013 № 53, от 03 декабря 2013 № 54.

	3. 
	Условия договора:

Сроки поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг
Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг
Условия оплаты 


	Сроки поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг: указан в  ЧАСТИ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг: доставка до склада Покупателя в г. Челябинск, ул.Игуменка, д.37.
Условия оплаты: Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту  поставки товара в течение 15 банковских дней с даты приемки товара, предоставления счета-фактуры, оформленного в соответствии с Постановлением  Правительства  РФ от 26.12.2011 № 1137, и ст. 168, 169 Налогового кодекса РФ (часть 2); товарной накладной унифицированной формы № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132, с подлинными подписями и печатью и других обязательных документов.

Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

	4. 
	Количество лотов 
	1

	5. 
	Заказчик
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»).
Место нахождения: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.

Почтовый адрес: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.

	6. 
	Организатор запроса цен
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»).
Место нахождения: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.

Почтовый адрес: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.

Контактное лицо: ФИО, тел./факс, эл. почта: Устинова Ольга Павловна, (35130) 2 43 71, OPUstinova@po-mayak.ru

	7. 
	Информационное обеспечение проведения запроса цен 
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса цен является: государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru), 
Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru).
Настоящий запрос цен проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru

	8. 
	Начальная (максимальная) цена договора 
	1  551 059,00 (один миллион пятьсот пятьдесят одна тысяча пятьдесят девять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%

Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе: налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на упаковку, расходы на транспортировку до места поставки.

	9. 
	Официальный язык запроса цен
	русский

	10. 
	Валюта запроса цен
	российский рубль

	11. 
	Требования, предъявляемые к участникам запроса цен
	11.1. должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);
11.2. должен раскрывать в составе заявки на участие в запросе цен информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

В отношении участников запроса цен, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении участников запроса цен, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

11.3. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
11.4. не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса цен, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года);

11.5. отсутствие сведений об участнике запроса цен в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом»;

11.6. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

	12. 
	Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам 
	Наименование, количество и характеристики товара приводятся в  ЧАСТИ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».
12.1. Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента приёмки.
12.2. Год выпуска оборудования – не ранее 2014г.
12.3. Поставляемое оборудование должно быть новым, без наработки, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. 
12.4. Комплект поставки: техническая документация (паспорт на продукцию, заверенный подлинной печатью поставщика, инструкция по эксплуатации, сертификат средства измерений, свидетельство о первичной поверке не ранее 2014 года, методика поверки, копия свидетельства об утверждении типа)  и документы, удостоверяющие качество оборудования.
12.5. Требования к упаковке оборудования: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) (или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

	13. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса цен и включаемые участником в состав заявки на участие в запросе цен 
	13.1. отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

13.2. отсканированный оригинал документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, отсканированный оригинал доверенности, если заявка подписывается по доверенности). Если заявка на участие в запросе цен согласно пункту 3.1 и (или) входящие в ее состав электронные документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;

13.3. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника запроса цен не является крупной (Форма 3) или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом; 

13.4. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса цен выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника запроса цен не является сделкой с заинтересованностью (Форма 3) или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.

В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 13.3 и 13.4, до истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник запроса цен обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса цен представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.

13.5. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником запроса цен упрощенной системы налогообложения (для участников запроса цен, применяющих ее).

13.6. документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

13.7. отсканированный оригинал полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

13.8. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);
13.9. подтверждение в форме 1 «Заявка на участие в запросе цен» об отсутствии задолженности у участника запроса цен по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса цен.

13.10. подтверждение в форме 1 «Заявка на участие в запросе цен» о ненахождении участника запроса цен в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника запроса цен решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника запроса цен, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника запроса цен.
Участник запроса цен вправе приложить к заявке на участие в запросе цен иные документы, которые, по мнению участника запроса цен, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в запросе цен.

	14. 
	Состав заявки на участие в запросе цен и порядок размещения документов в составе заявки на участие в запросе цен
	1) заявка на участие в запросе цен по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен (Форма 1) в том числе содержащая:

· описание предлагаемых функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

· указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать предлагаемый товар;

· указание производителя и страны происхождения предлагаемого товара;

· описание комплектации предлагаемого товара;

· описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);
· указание количества предлагаемого товара, объема работ или услуг или порядка его определения.
2) анкета (Форма 2): «Сведения об участнике запроса цен», Форма 4 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)».

Форма 4 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 
Форма 4 должна быть представлена в составе заявки на участие в запросе цен в двух форматах: *.pdf и *.doc;

3) документы, указанные в пункте 13 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», подтверждающие соответствие участника запроса цен установленным требованиям;

4) в случае если Участник предлагает к поставке эквивалент (аналог) товара, необходимо также приложить документы (ТУ, выписку из ТУ, паспорта), подтверждающие соответствие технических характеристик эквивалента (аналога) требованиям заказчика.

	15. 
	Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке цены договора
	возможна

	16. 
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен): «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru
07-00 (время московское) 

« 20» марта 2014 года

	17. 
	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, улица Пушкина, дом 4, каб. 201. 

Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен: не позднее «10» апреля 2014 года 
Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен и подведение итогов запроса цен: не позднее «10» апреля 2014 года

	18. 
	Оценка заявок на участие в запросе цен
	В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	19. 
	Срок заключения договора


	Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса цен на официальном сайте и ЭТП передает победителю запроса цен проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса цен в заявке на участие в запросе цен, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу цен. Победитель запроса цен обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя запроса цен договор в течение 15 (пятнадцати) дней со дня направления указанного договора. 

Договор заключается в течение 20 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола, на основании которого заключается договор. В случае необходимости согласования сделки в Госкорпорации «Росатом», договор заключается после такого согласования.
До заключения договора, победитель запроса цен представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания победителем запроса цен справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

	20. 
	Обеспечение исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса
	требования не установлены


	21. 
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств
	-

	22. 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора запроса цен, закупочной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора запроса цен, закупочной комиссии при проведении запроса цен могут быть направлены: в ЦАК в отсканированном виде по электронному arbitration@rosatom.ru.

Направление жалоб допускается в любое время проведения запроса цен, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса цен, протокола о признании запроса цен не состоявшимся.

Условия и положения документации по запросу цен могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.

На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. 

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.
Решение ЦАК может быть обжаловано в Контрольном комитете Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы.

	23. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении запроса цен
	О фактах злоупотреблений участник запроса цен может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».


5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

Форма 1

Фирменный бланк участника запроса цен
«___» __________ 20___ года №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН
Изучив извещение о проведении запроса цен на право заключения договора на _________________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru в сети «Интернет» по адресу http://zakupki.rosatom.ru № _________________________, 
(указывается номер запроса цен на ЭТП) 
документацию по запросу цен, __________________________________________________, 

(полное наименование участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы) 

ИНН/КПП ____________________________, 
(ИНН/КПП  участника запроса цен)

зарегистрированное по адресу: __________________________________________________,
(юридический адрес участника запроса цен)

фактический адрес ____________________________________________________________,

(фактический адрес участника запроса цен)
выражает согласие исполнить условия, указанные в извещении о проведении запроса цен и документации по запросу цен, условия договора, предусмотренные  ЧАСТЬЮ 2 «Проект договора» документации по запросу цен, и предлагаем товар (работы, услуги) согласно ЧАСТИ 3 «Техническая часть» документации.
	№

п/п
	Наименование, характеристики, марка, товарный знак, производитель, страна происхождения Товара
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Требования к товару, стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам, к особым условиям поставки
	Цена за единицу Товара (руб.).
	Сумма (руб.)
	Срок поставки товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого без НДС:

	
	
	В том числе НДС 18%

	
	
	Всего с НДС:


Примечание: 
1. Участник процедуры закупки в обязательном порядке должен подтвердить все данные в соответствии с ЧАСТЬЮ 3 «Техническая часть» настоящей Документации (заполнить все ячейки таблицы). 

2.Участник процедуры закупки при оформлении заявки на участие в запросе цен должен чётко указывать: 

а) наименование, комплектацию, количество товара, его функциональные, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки;

б) зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

в) производителя и страну происхождения товара.

3. Указание слов «или эквивалент», «или аналог» или двусмысленности в формулировках не допускается.
ИТОГО цена договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора) составляет: _________ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп., включая ______________________________________ (перечисляются расходы, связанные с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, включаемые в цену товара, работ, услуг)
Данное предложение действительно до «___» __________ 20___ года (не менее 60 дней с момента подачи заявки).
Место поставки товара: ________________________________________________________.
Сроки и условия оплаты: _______________________________________________________.






( в соответствии с требованиями п.3. раздела 4 «Информационная карта)
Настоящим подтверждаем, что:

·  (участнику запроса цен необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для его состояния по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов:

задолженность _____________ (наименование участника запроса цен) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует.

либо

задолженность _____________ (наименование участника запроса цен) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов _____________ (наименование участника запроса цен) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший _____ (указать период: год, квартал, полугодие, 9 месяцев);

(указывается, в случае наличия требования согласно пунктам 11.3 и 11.5 раздела 4 «Информационная карта запроса цен»)
против ___________ (наименование участника запроса цен) не проводится процедура ликвидации (для юридических лиц), не принято арбитражным судом решения о признании ___________ (наименование участника запроса цен) банкротом, деятельность ___________ (наименование участника запроса цен) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;
Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Форме 4 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» форме 2 «Анкета участника запроса цен», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором запроса цен), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Госкорпорации «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором запроса цен) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.
В случае признания нас победителем запроса цен, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:
1) подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по запросу цен и условиями нашей заявки на участие в запросе цен;
2) представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в запросе цен и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе цен, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.
Нами будут представлены в течение ___ с момента заключения договора (указать срок предоставления подтверждающих документов) документы, указанные в пункте 3.36 документации и проекте договора (часть 2 документации по запросу цен), подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости наших активов.

В случае, если нашей заявке на участие в запросе цен будет присвоено второе место, а победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по запросу цен и условиями нашей заявки на участие в запросе цен.

Мы, _____________________________________________________________ 

 
(наименование организации или Ф.И.О. участника запроса цен)

осведомлены и согласны с условием, что будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных пунктом 3.45 документации по запросу цен, сведения о нас будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в случаях, предусмотренных пунктом 3.48 документации по запросу цен.
В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по запросу цен, информация по сути наших предложений в данном запросе цен представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе цен:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 14 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» в формате.
	№

п/п
	Наименование документа 
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	

	2. 
	Отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц)
	

	3. 
	…
	

	4. 
	…
	

	…
	
	

	…
	
	


__________________
_________________________

__________________
Должность подписавшего


Подпись






(Ф.И.О) 

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Заявку на участие в запросе цен следует оформить на официальном бланке участника запроса цен. 

3. Участник запроса цен присваивает заявке на участие в запросе цен дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник запроса цен должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник запроса цен должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в запросе цен документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника запроса цен, согласно требованиям пункта 14 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

6. Участнику запроса цен рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в запросе цен в соответствии с порядком, указанным в пунктах 3.5, 3.6.

Форма 2
Приложение к заявке на участие в запросе цен
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на ______________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН
Участник запроса цен: ________________________________ 

Сведения об участнике запроса цен.

	№
	Наименование
	Сведения об участнике запроса цен

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса цен – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника запроса цен – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника запроса цен в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса цен, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления участника запроса цен – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса цен и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника запроса цен с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


__________________
_______________________

_______________________

Должность подписавшего


Подпись






(Ф.И.О) 

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Участник запроса цен приводит номер и дату заявки на участие в запросе цен, приложением к которой является данная анкета участника запроса цен.

3. Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника запроса цен для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором запроса цен.

5. Заполненная участником запроса цен анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».
Форма 3
Приложение к заявке на участие в запросе цен

от «___» __________ 20___ г. № _______
Форма письма, если для участника сделка не является крупной, либо с заинтересованностью
Фирменный бланк участника запроса цен

«___» __________ 20___ года №______

Письмо

(Наименование организации) сообщает, что сделка с ФГУП «ПО «Маяк» на (предмет Договора):

- не является крупной сделкой;

- не является сделкой с заинтересованностью.

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(ФИО)

	М.П.


Форма 4. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
Участник запроса цен: ________________________________________________________ 

                                                        наименование организации участника запроса цен
	№ п/п
	Информация об участнике запроса цен
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

__________________
_________________________

_______________________

Должность подписавшего


Подпись






(Ф.И.О) 

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Форма 4 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 
3. Форма 4 должна быть представлена в составе заявки на участие в запросе цен в двух форматах *.pdf и *.xls;

4. В столбце 2 участнику запроса цен необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

5. В столбце 3 участнику запроса цен необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

6. В столбце 4 участником запроса цен указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

7. В столбце 5 участнику запроса цен необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

8. Столбец 6 участником запроса цен заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.

11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции. 

12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

14. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

	№ п/п
	Информация об участнике запроса цен

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Степанович
	5003 143877

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


окончание

	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководитель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2
	6277777777
	104567567567436
	ООО "Черепашка"
	Саратов, ул. Ленина, 45
	 
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2.0
	7495672857623
	 
	Мухов Амир Мазиевич
	Саратов, ул. Ленина, 45
	66 78 455434
	Руководитель
	устав, приказ №77-л/с от 22.05.11

	1.1.2.1
	8462389547345
	 
	Мазаева Инна Львовна
	Саратов, ул. К.Маркса, 5-34
	67 03 000444
	Бенефициар
	учредительный договор от 12.03.2004

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководитель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	1.2.2
	333888444555
	 
	Степанов Игорь Дмитриевич
	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
	66 77 223344
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	Ruan Max Amer
	Кипр, Лимассол, 24-75
	776AE 6654
	Руководитель
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ЧАСТЬ 1. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №________

(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)

г. Озерск






               «____» ________ 20___ г.
ФГУП «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________, действующего на основании ___________________с одной стороны, и  __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице  _____________________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  по итогам _______________ в электронной форме на основании «Протокола» №_______ от_____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по результатам запроса цен, подписанное сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в документации о проведении запроса цен; 

б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

в) «Товар, Оборудование» - машины, агрегаты и оборудование, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики, которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2. Предмет Договора

2.1 Предметом настоящего Договора является поставка ________________________ в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар (Оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар (Оборудование). 

2.2 Поставляемый Товар должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов, а так же собранных из восстановленных узлов и агрегатов. Товар должен быть поставлен в комплектном состоянии. Комплектность обеспечивает конструктивную и функциональную совместимость.
2.3 Наименование и номенклатура Товара (Оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.4 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется по адресу: ________________.

2.5 Поставщик поставляет Покупателю Товар (Оборудование), свободный от прав третьих лиц.

3. Цена Договора

3.1 Цена Договора составляет _______(______________) рублей 00 коп, включая НДС 18%: ______________(__________________) руб. 00 коп.

3.2 Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара (Оборудования) до Покупателя, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Нормы и стандарты

4.1 Товар (Оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам, стандартам и особым условиям поставки, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.
5. Права и обязанности сторон

5.1 Поставщик обязуется:

5.1.1 Доставить Товар (Оборудование) Покупателю по адресу: _________________, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и п. 12.3 настоящего Договора.
5.1.2 Обеспечить наличие у себя и/или своих соисполнителей (субпоставщиков), привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
5.1.3 Поставщик в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Договора, обязан предоставить Покупателю копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.
При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно представляются:

· копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения лица не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 
· копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.
5.2 Покупатель обязуется:

5.2.1 Осуществить оплату поставленного Товара (Оборудования) в порядке, предусмотренном Разделом 10 настоящего Договора.
6. Упаковка и маркировка

6.1 Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). 

6.2 Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

6.3 Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

6.4 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.
6.5 Тара возвратная, в соответствии с условиями, установленными в спецификации к Договору.
7. Поставка товара (оборудования) и документация

7.1 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: указанному в п. 2.4 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и п.12.3. настоящего Договора. 

7.2 Отгрузка Товара (Оборудования) производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.

7.3 За 15 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (Оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (Оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

7.4 Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема передачи Товара (Оборудования).

7.5 При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю на каждую единицу Товара (Оборудования) и дополнительное оборудование следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные подлинной печатью Поставщика копии, сертификатов: соответствия, безопасности, пожарной безопасности), документы, подтверждающие таможенную очистку и т.д.; 

б) паспорт на Товар (Оборудование), руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке, свидетельство о поверке Товара (Оборудования);

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;

г) счет-фактуру, выставленную Покупателю и оформленную в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г., и ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;

д) товарную накладную формы ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр Покупателя и один экземпляр Продавца), оформленной в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. №132 в действующей редакции, с подлинными подписями и печатью;

е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика), форма установлена в Приложении №2 к настоящему Договору.
8. Порядок приемки Товара (оборудования)

8.1 Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте доставки.

8.2  Приемка оборудования по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

8.3 В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (Оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

8.4 По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.
9. Гарантия

9.1 Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (Оборудования) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

9.2 Поставщик предоставляет Покупателю гарантии на Товар (Оборудование), оформленные соответствующими документами.

9.3 Поставщик гарантирует:

· надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (Оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (Оборудования) и его сборки;

· полное соответствие поставляемого Товара (Оборудования) условиям настоящего Договора.

9.4 Гарантия на поставленный Товар (Оборудование) составляет ____ месяцев с момента приёмки Оборудования. Гарантийный срок  исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

9.5 Неисправный или дефектный Товар (Оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.

9.6 Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли:
- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (Оборудования) без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

9.7 Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

9.8 Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования). 
10. Порядок оплаты

10.1 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

10.2 Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

10.3 Оплата за Товар (Оборудование) осуществляется следующим образом: 

по факту поставки Товара (Оборудования) в течение 15 банковских дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктом а), б), в), г) д) пункта 7.5 Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (Оборудования).
11. ответственность сторон

11.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2  Кроме случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ, а также иными пунктами настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке:

· в случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара предусмотренных спецификацией более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней. 

· при непредставлении Поставщиком документов, перечисленных пунктом 5.1.3 в срок, установленный пунктом 5.1.3, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года)

Уведомление о принятом решении направляется Покупателем Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в п. 17.1 договора. Датой уведомления Поставщика об отказе Покупателя от исполнения настоящего договора признается дата получения Покупателем подтверждения о вручении Поставщику уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, либо дата получения Покупателем информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в п.17.1 договора. Договор считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты уведомления Покупателем Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. 

11.3 В случае просрочки поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок продукции за каждый день просрочки.

11.4 Покупатель вправе удержать начисленную в порядке, предусмотренном п.11.3 договора неустойку из суммы, подлежащей оплате Поставщику по договору.

11.5 В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (Оборудования), не предоставления относящихся к Товару (Оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в п. 3.1 Договора.  

11.6 Поставщик сверх неустойки в полном объеме возмещает причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора. 

11.7 Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.
12. Срок действия Договора

12.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

12.2  В случае необходимости согласования сделки в Госкорпорации по атомной энергии «Росатом», п. 12.1. дополнить абзацем следующего содержания:
Права и обязанности у сторон возникают только после согласования настоящего Договора Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

12.3 Все обязательства Поставщика по поставке Товара (Оборудования) Покупателю должны быть исполнены не позднее ____________.

12.4 Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.
13. форс-мажор

13.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

13.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

13.4 В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

13.5 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
14. Уведомления

14.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.
15. УСЛОВИЯ О РАСКРЫТИИ СВЕДЕНИЙ О ПОСТАВЩИКЕ
15.1 Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Поставщиком в составе заявки на участие в запросе цен №___________ на поставку ________________, на электронную площадку www.a-k-d.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

15.2 При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление  с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика. 

15.3 Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Госкорпорации «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю  претензий, исков и требования любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

15.4 Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.5 Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
В случае заключения договора с организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом», раздел 15 изложить в следующей редакции:

15. УСЛОВИЯ О РАСКРЫТИИ СВЕДЕНИЙ О СТОРОНАХ

15.1. Стороны гарантируют друг другу, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) каждой из Сторон, направленные с адреса электронной почты Покупателя ______________ на адрес электронной почты Поставщика ______________, а также представленные Поставщиком в составе заявки на участие в _____________ (указать наименование процедуры закупки) ___ №__________ на выполнение работ по  ______________________ на электронную торговую площадку www.a-k-d.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

либо Стороны гарантируют друг другу, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) каждой из Сторон, переданные Покупателем Поставщику по акту от «___» _________ 2013 года, а также представленные Поставщиком в составе заявки на участие в ___ (указать наименование процедуры закупки) №__________ на поставку _______________  ______________________ на электронную торговую площадку www.a-k-d.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

(необходимо выбрать один из вариантов).

15.2. При изменении Сведений, Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом.

15.3. Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений обеими Сторонами, а также на раскрытие ими Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением Сторонам либо одной из Сторон претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

15.4. Стороны подтверждают, что условия настоящего раздела договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны, не получившей Сведения другой Стороны, от исполнения договора и предъявления Стороной, не получившей Сведения, другой Стороне требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной соответствующего письменного уведомления другой Стороны, инициировавшей расторжение договора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении».

16. Прочие положения

16.1 Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2 Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда Челябинской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
16.3. В случае заключения договора с организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом», п. 16.2. изложить в следующей редакции: «Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не урегулированные путем переговоров между Сторонами, подлежат разрешению в Третейском суде для решения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным».

16.4 Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

16.5 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Акт приема-передачи Товара (Оборудования) образец.

17. Реквизиты сторон

17.1. В случае изменения юридического адреса или  обслуживающего банка, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.

	Поставщик:


	Покупатель: 

ФГУП «ПО «Маяк»

456780, Россия, г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, д. 31

ИНН 7422000795,  КПП 742150001, 

р/сч 40502810272370000001

в Отделении № 8597 Сбербанка России                 г. Челябинск, 

к/с 30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.,

БИК 047501602.


18. Подписи сторон

	От Поставщика: 

____________________ 
 М.П.
	От Покупателя: 

 ___________________ 

 М.П. 


Приложение №1
к Договору поставки № _________ от _______

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ ______  от____________

	№ п/п
	Наименование

Товара (Оборудования)

(марка, модель и т.п.)
	Произ​водитель /страна проис​хождения/
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.
	Цена за ед.,

руб.

(включая НДС)


	Общая стоимость,

руб.

(включая НДС)

	1.
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	


Итого: Цена Договора составляет _____________(_____________) руб. ___ коп, включая НДС 18%: ______________ (_______________) руб. ___ коп.,  включая все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки. 

Особые условия поставки:______________________________________________________
Срок поставки: не позднее _____________________________________________________
	От Поставщика:

_________________________ 

 М.П.
	От Покупателя:

_____________________ 

М.П.

	
	


Приложение №2

к Договору поставки _________________ 

(ОБРАЗЕЦ)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
№


 от «___»_________20___ г.

«Поставщик»,________________________ в лице _________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель» _________________________________ в лице _____________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (Оборудование) согласно Спецификации (Приложение  №1 к Договору):

_____________________________________________________________________________

(описание Товара (Оборудования)

Стоимость поставленного Товара (Оборудования) составляет:_______________________

_____________________________________________________________________________

(сумма за поставленный Товар (Оборудование)

Товар (Оборудование) находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора. 

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (Оборудования):

_____________________________________________________________________________

(перечислить  документы)

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (Оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения  оборудования переходят к Покупателю.

	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.
	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.


	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.
	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.


ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. 

изм.
	Кол-во поставля-

емого 

Товара
	Особые условия поставки
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	1
	Генератор ГСС-93/1

или «эквивалент» или «аналог»
Технические характеристики (критерии определения соответствия эквивалента (аналога)

Выходные параметры

Частотный диапазон

Синус, меандр: 31 МГц, разрешение 0,01 мкГц
Треугольник, пила: 2 МГц, разрешение 0,01 мкГц
Шум: 10 МГц

Погрешность установки

±   2*10-7, 20…30 °С

Число выходов

1

Выходной уровень

50 мВ…10 В пик-пик (ср кв, дБм), 50 Ом, разрешение 0,1 мВ

Погрешность установки

Синус: ± 0,2 дБ
Прочие: от ± 3,0 %

Выходное сопротивление

50 Ом

Постоянное смещение

-5…5 В ( ± 1,5 %) на 50 Ом, разрешение 0,1 мВ

Синусоидальный сигнал 

 

Коэффициент гармоник

£ -45 дБс 0…1 МГц; 
£ -32 дБс 1…31 МГц 

Меандр

Асимметрия формы

± (1% от периода + 4 нс)

Время нарастания/спада

< 16 нс

Произвольная форма

Частота дискретизации

40 Мвыборок/с

Разрешение по вертикали

12 бит (-2048…2047 точек)

Разрешение по горизонтали

16…16383 точек

Время синтеза

< 1 мкс

АМ (внутренняя, внешняя)

Коэффициент АМ

0…100 % (АМ); разрешение 0,1 %
± 100 % (две боковые с подавлением несущей DSBSC)

Частота модуляции

1 мГц…10 кГц (внутр.);   макс. 20 кГц (внеш.)

Вход внешней АМ

± 5 В (модуляция до 100 %); 100 кОм

ЧМ (внутренняя)

Частота модуляции

1 мГц…10 кГц

Частота несущей

0,01 мкГц…31 МГц; до 40 Мвыборок/с

ФМ (внутренняя)

Частота модуляции

1 мГц…10 кГц

Сдвиг фазы

± 9999,99 °

Свипирование

Перестройка частоты

Непрерывно (треугольник, пила); однократно

Диапазон свипирования

0,010 мкГц…31 МГц; до 40 Мвыборок/с

Частота свипирования

1 мГц…10 кГц

Режимы свипирования

Линейное и логарифмическое 

Выход свип- меток 

2 метки на свип- сигнале устанавливаются пользователем

Выход свип- сигнала

Синхросигнал 0…10 В (развертка пилой)

Стробирование

Диапазон частот

До 2 МГц; 40 Мвыборок/с

Число периодов

1…65000 периодов в одном пакете 

Выход модуляции

0…5 В

Генератор синхрозапуска

Источник синхросигнала 

Внутренний, внешний (+/- фронт), сеть, однократно

Задержка запуска

0,1 мс…1000 с, разрешение 0,1 мс

Вход синхронизации

Запуск по полож. или отр. фронту, уровень ТТЛ 

Выход синхронизации

Уровень ТТЛ

Общие данные

Напряжение питания

100 / 120 / 220 / 230 В ( ± 15 %), 50 / 60 Гц

Габаритные размеры, масса

Поверка

363 х 109 х 386 мм; 8,5 кг


	шт.
	1
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.

Необходимо предоставить копии Свидетельства об утверждении типа.

Наличие свидетельства о поверке.  Срок изготовления не ранее 2014г.

Срок гарантии не менее 12 месяцев.

Поставляемое оборудование должны быть новыми, без наработки.


	не более 12 недель с момента заключения  договора

	2
	Генератор АКИП 3304
или «эквивалент» или «аналог»
Технические характеристики (критерии определения соответствия эквивалента (аналога):
Временные параметры

Вид выходного сигнала

Синхроимпульс, одиночный или парный импульс

Временные параметры

Период следования 20 нс…10000 с

Длительность импульса и задержка

5 нс…10000 с

Разрешение

5 нс при временном интервале менее 4 с 

 

10 мкс при временном интервале более 4 с

Погрешность установки временного интервала

±(5*Т*10-5 + 5 нс)

Погрешность опорного источника частоты

±5*10-5
Время нарастания/спада

Не более 10 нс

Выброс

Не более 10% при амплитуде импульса 5 Впик на 50 Ом

Вход внешней опорной частоты

5 и 10 МГц, 0,5 В скз

Амплитудные параметры

Каналы

2 канала с регулируемой амплитудой, 1 канал ТТЛ

Диапазон амплитуды

Канал А: ±(25 мВпик...5Впик) на нагрузке 50 Ом с аттенюатором

Канал В: ± (250 мВпик...5 Впик) на нагрузке 50 Ом

Канал С: ТТЛ-уровень

Разрешение

10 мВпик

Погрешность установки амплитуды

±(2% + 25 мВпик)

Диапазон смещений

±(25 мВ...5В) на нагрузке 50 Ом

Разрешение

20 мВ

Погрешность установки смещения

±(5% + 25 мВ)

Внутреннее сопротивление выхода

50 Ом

Синхрозапуск

Режимы

Внутренний, внешний, однократный

Диапазон частот внешнего синхросигнала

1 Гц…10 МГц (меандр)

Диапазон уровней внешнего синхросигнала

1 Впик...20 Впик

Сопротивление входа внешней синхронизации

Более 100 кОм

Высоковольтный усилитель

Входное сопротивление

50 Ом

Выходное напряжение

±50 Впик (до 1 МГц)

Выходной ток

100 мА

Общие данные

Дисплей

Индикатор ЖКИ 5,7 дюймов

Напряжение питания

230 В (± 15 %), 50 / 60 Гц, 50 Вт

Габаритные размеры

254 х 103 х 384 мм

Масса

3 кг (без усилителя)

Поверка


	шт.
	1
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.

Необходимо предоставить копии Свидетельства об утверждении типа.

Наличие свидетельства о поверке.  Срок изготовления не ранее 2014г.

Срок гарантии не менее 12 месяцев.

Поставляемое оборудование должны быть новыми, без наработки.


	не более 12 недель с момента заключения  договора

	3
	Генератор AFG 3022В

или «эквивалент» или «аналог»
Технические характеристики (критерии определения соответствия эквивалента (аналога):
количество каналов

2

Типы стандартных сигналов

Синус, прямоугольный меандр, импульс, пила, треугольный, Sin(x)/x, экспоненциальный подъем/спад, гаусс, лоренц, гиперсинус, постоянный сигнал, шум

Синусоидальный сигнал

Полоса частот

от 1 мГц до 25 МГц

Амплитудная неравномерность (1 Vp-p):

< 5 МГц
от 5 МГц до 20 МГц
от 20 МГц до 25 МГц
от 25 МГц до 100 МГц
от 100 МГц до 200 МГц

±0.15 dB
±0.3 dB
±0.5 dB
—
—

Гармонические искажения (1 Vp-p):

от 1 мГц до 20 кГц
от 20 кГц до 1 МГц
от 1 МГц до 5 МГц
от 5 МГц до 10 МГц
от 10 МГц до 25 МГц
> 25 МГц

< –70 dBc
< –60 dBc
< –50 dBc
< –50 dBc
< –40 dBc
—

Коэф. Гармоничеких Искажений (КГИ) (DC – 20 кГц , 1 Vp-p)

< 0.2%

Паразитный сигнал (1 Vp-p):

от 1 мГц до 1 МГц
от 1 МГц до 25 МГц
> 25 МГц

< –60 dBc
< –50 dBc
—

Прямоугольный меандр

Полоса частот

от 1 мГц до 12.5 МГц

Мин. время нарастания /спада

≤ 18 нс

Частота повторения

от 1 мГц до 12.5 МГц

Длительность импульса

от 30 нс до 999 с

Регулируемое время нарастания/ фронта

от 18 нс до 625 с

Другие формы сигнала

Полоса частот

от 1 мГц до 250 кГц

Шум, полоса частот (–3 dB)

25 МГц

Постоянный уровень DC (при 50 Ом)

от –5 В до +5 В

Сигналы произвольной формы

Полоса частот

от 1 мГц до 12.5 МГц

Энергонезависимая память

4 формы

Длина сигнала: при частоте выборок

от 2 до 64 K: 250 MS/s

Разрешение по вертикали

14 бит

Амплитуда при 50 Ом

от 10 mVp-p до 10 Vp-p

Точность

±(1% установл. значения + 1 mV)

Смещение

±5 Vpk AC + DC

Удаленное управление

USB 1.1

Модуляция

Тип модуляции

AM, FM, PM (амплитудная, частотная, фазовая)

Несущая

все типы сигнала, кроме Импульс, Шум, DC

Источник модуляции

Внутренний/внешний

Сигнал внутренней модуляции

синус, прямоугольник, пила, шум, сигнал произв. формы (ARB)

Частота внутренней модуляции

от 2 мГц до 50.00 кГц

Глубина AM-модуляции

от 0.0% до +120.0%

Минимальная девиация частотной модуляции

DC

Девиация фазы при фазовой модуляции

от 0.0° до +180.0°

Модуляция FM: Макс. пиковая девиация

Синус
Прямоугольный меандр
ARB (Сигнал произв. формы)
Другие

2.5 МГц
6.25 МГц
5 МГц
100 кГц

Управление сдвигом частоты

Несущая частота

все, кроме Импульса, Шума и DC

Источник

Внутренний / Внешний

Частота внутренней модуляции

от 2 мГц до 1.000 МГц

Число переключателей

2

Модуляция длины импульса (PWM)

Источник

Внутренний / Внешний

Сигнал внутренней модуляции

синус, прямоугольник, пила, шум, ARB (пользовательский сигнал произв. формы)

Частота внутренней модуляции

от 2 мГц до 50.00 кГц

Девиация

от 0% до 50.0% периода импульса

Свип

Сигнал

все, кроме Импульса, Шума и DC

Тип

линейный, логарифмический

Время свипирования/удержания/возврата

от 10 мс до 100 с

Минимальная частота старт/стоп

1 Гц

Максимальная частота старт/стоп:

Синус
Прямоуголь. меандр
ARB (Сигнал произв. формы)
Другие

25 МГц
12.5 МГц
12.5 МГц
200 кГц

Пачка

Сигналы

все, кроме Шума и DC

Тип

по сигналу запуска, по стробу (от 1 до 1,000,000 циклов или бесконечно)

Скорость внутреннего запуска

от 1.000 мс до 500.0 с

Источники строба и запуска

внутренний, внешний, сигнал по интерфейсу удаленного управления

Внешние входы

Вход модуляции, канал 1, канал 2

от DC до 25 кГц , ±1 В, 10 кОм

Вход внешнего запуска / стробирования пачки

TTL, 10 кОм

Вход внешнего генератора опорной частоты

10 МГц –100 mVp-p до 5 Vp-p,1 кОм

Доп. внешний вход канала 1 – от DC до 10 МГц, от –1 V до +1 V (DC + пикAC), 50 Ом. (Только для AFG3101, AFG3102, AFG3251, AFG3252)

Внешние выходы

Выход синхронизации канала 1

TTL, 50 Ом. 10 МГц

Выход опорного генератора

10 МГц - 1.2 Vp-p, 50 Ом (только AFG3101, AFG3102, AFG3251, AFG3252)

Общие характеристики

Разрешение установки частоты

1 мкГц или 12 цифр

Добавление внутреннего шума

от 0% до 50% установленной амплитуды

Главный выход

50 Ом

Источник внутренней опорной частоты – стабильность

±1 ppm (0,0001%), при температуре от 0 °C до 50 °C

Временной дрейф

±1 ppm(0,0001%) в год

Источник питания

от 100 до 240 V, от 47 до 63 Гц или 115 V, 360 до 440 Гц

Потребляемая мощность

120 Вт

Дисплей

5.6" цветной ЖКИ

Габариты, мм.

156х329х168

Вес

4.5 кг

Рабочий диапазон температур

0 °C до +50 °C

Температура хранения

от –30 °C до +70 °C

Стандартная комплектация

CD-ROM с руководством пользователя на русском языке на CD-ROM, сервис-мануалом и программным пакетом ArbExpress™, сетевой шнур, сертификат калибровки NIST (США)

Поверка
	шт.
	1
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.

Необходимо предоставить копии Свидетельства об утверждении типа.

Наличие свидетельства о поверке.  Срок изготовления не ранее 2014г.

Срок гарантии не менее 12 месяцев.

Поставляемое оборудование должны быть новыми, без наработки.
	не более 12 недель с момента заключения  договора

	4
	Генератор АКИП 3301

или «эквивалент» или «аналог»
Технические характеристики (критерии определения соответствия эквивалента (аналога):
Особенности

- Технология прямого цифрового синтеза 

- Высокая точность установки временных параметров 5×10-5 

- Три выходных канала 

- Режим одиночных и парных импульсов, регулируемая задержка между основным и синхроимпульсом 

- Диапазон частот от 0,1 мГц до 50 МГц 

- Выход до 10 В пик на нагрузке 50 Ом 

- Регулировка смещения (± 5 В) 

- Вход внешней опорной частоты 

- Индикатор VFD 40 символов 

- Опциональные интерфейсы КОП, USB, RS-232C

Временные параметры

 

Вид выходного сигнала

Синхроимпульс, одиночный или парный импульс

Период следования

20 нс…10000 с

Длительность импульса и задержка

5 нс…10000 с

Разрешение

5 нс при временном интервале менее 4 с

10 мкс при временном интервале более 4 с

Погрешность установки временного интервала

±(5хТх10*-5 + 5 нс)

Погрешность опорного источника частоты

±5х10*-5
Время нарастания/спада

Не более 10нс

Выброс

Не более 10% при амплитуде импульса 5 Впик на 50 Ом

Вход внешней опорной частоты

5 и 10 МГц, 0,5 В скз

Амплитудные параметры

 

Каналы 

2 канала с регулируемой амплитудой, 1 канал ТТЛ

Диапазон амплитуды

Канал А: ±(25 мВпик...5Впик) на нагрузке 50 Ом с аттенюатором

Канал В: ± (250 мВпик...5 Впик) на нагрузке 50 Ом

Канал С: ТТЛ-уровень

Разрешение

10 мВпик

Погрешность установки амплитуды

±(2% + 25 мВпик)

Диапазон смещений

±(25 мВ...5В) на нагрузке 50 Ом

Разрешение

20 мВ

Погрешность установки смещения

±(5% + 25 мВ)

Внутреннее сопротивление выхода

50Ом

Синхрозапуск

 

Режимы

Внутренний, внешний, однократный

Диапазон частот внешнего синхросигнала

1 Гц…10 МГц (меандр)

Диапапзон уровней внешнего синхросигнала

1 Впик...20 Впик

Сопротивление входа внешней синхронизации

Более 100 кОм

Общие данные

 

Напряжение питания

230 В (± 15 %), 50 / 60 Гц, 50 Вт

Дисплей 

Индикатор VFD 40 символов для серии

 Поверка


	шт.
	1
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.

Необходимо предоставить копии Свидетельства об утверждении типа.

Наличие свидетельства о поверке.  Срок изготовления не ранее 2014г.

Срок гарантии не менее 12 месяцев.

Поставляемое оборудование должны быть новыми, без наработки.
	не более 12 недель с момента заключения  договора

	5
	Генератор AFG-72125

или «эквивалент» или «аналог»
Технические характеристики (критерии определения соответствия эквивалента (аналога):
Выходные параметры
Частотный диапазон (синус, меандр)

0,1 Гц – 25 МГц

Разрешение

0,1 Гц

Погрешность установки частоты

±20х10-6

Выходной уровень

1 мВ…10 В пик-пик на нагрузке 50 Ом, разрешение 1 мВ

Синусоида
Погрешность установки уровня на 1 кГц

±(1%+1 мВ пик-пик)

Неравномерность АЧХ относительно 1 кГц

0,1 дБ при f <100 кГц,

0,3 дБ при f =100 кГц … 5 МГц, 0,4 дБ при f = 5 МГц … 25 МГц.

Коэффициент гармоник (амплитуда>1 Впик-пик)

≤ -55 дБн от DC до 1 МГц

<-45 дБн от 1 МГц до 5 МГц, < -30 дБ от 5 МГц до 25 МГц.

Постоянное смещение
Диапазон смещения

±5 Впик на нагрузке 50 Ом (AC+DC)

±10 Впик без нагрузки (AC+DC)

Погрешность установки

±(1%+5 мВ + 0,5 %от амплитуды)

Меандр
Частотный диапазон

0,1 Гц – 25 МГц

Время нарастания/спада

< 25 нс при нагрузке 50 Ом

Выброс

<5%

Перестраиваемая скважность

1,0% - 99% (до 100 кГц),

20%– 80% (до 5 МГц),

40%– 60% (до 10 МГц),

50% (до 25 МГц)

Асимметрия

1 % от периода + 1 нс

Пила
Диапазон частот

0,1 Гц – 1 МГц

Нелинейность

<0,1%

Перестраиваемая скважность

0,0 – 100,0% (разрешение 0,1 %)

Произвольная форма
Частота дискретизации

20 МГц

Частота повторения

10 МГц

Длина памяти

4 тысячи точек

Разрешение ЦАП

10 бит

АМ
Формы несущей

Синус, меандр, пила, произвольная

Источник модуляции

Внешний/ внутренний

Модулирующее колебание

Синус, меандр, треуг. (2 мГц … 20 кГц –внутр., DC…20 кГц –внеш.)

Глубина АМ

1…120 %

ФМ
Формы несущей

Синус, меандр, пила, произвольная

Диапазон частот

такой же, как у основного сигнала

Источник модуляции

Внешний/внутренний

Мод. колебание

Синус, меандр, треуг. (2 мГц … 20 кГц– внутр., DC…20 кГц – внеш.)

Девиация

от DC до максимальной частоты

Свипирование
Формы несущей

Синус, меандр, пила, произвольная

Диапазон частот

такой же, как у основного сигнала

Цикл свипирования

1мс…500 с

Режим свипирования

Линейный или логарифмический

Источник

Внутренний/ внутренний

ЧМН
Формы несущей

Синус, меандр, пила, произвольная

Модулир. колебание

50 % скважности меандра

Внутренний источник

2 мГц…100 кГц

Диапазон частот

От 0,1 Гц до максимальной частоты

Частотомер
Диапазон частот

5 Гц…150 МГц

Разрешение

100 нГц (для 1 Гц); 0,1 Гц (для 100 МГц)

Вх. сопротивление

1 МОм (150 пФ)

Общие данные
Дисплей

ЖК-дисплей с подсветкой; диагональ 9 см (макс. 9 разрядов)

Память

10 ячеек (профили настроек)

Напряжение питания

100…240 В; частота 50…60 Гц

Габаритные размеры

266 х 107 х 293 мм

Масса

2,5 кг

Поверка
	шт.
	1
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.

Необходимо предоставить копии Свидетельства об утверждении типа.

Наличие свидетельства о поверке.  Срок изготовления не ранее 2014г.

Срок гарантии не менее 12 месяцев.

Поставляемое оборудование должны быть новыми, без наработки.
	не более 12 недель с момента заключения  договора

	6
	Генератор импульсов АКИП 3410/5

или «эквивалент» или «аналог»
Технические характеристики (критерии определения соответствия эквивалента (аналога):
Выходные параметры
Число каналов

2

Частотный диапазон (синус)

1 мкГц…300 МГц

Разрешение

1 мкГц (1 мкГц – 80 МГц)/ 1 Гц (> 80 МГц)

Погрешность уст. частоты

1x10-6
Выходной уровень (50 Ом)

-127 дБм… + 13 дБм

Разрешение

0,1 мВпик; 0,1 дБм

Функциональный выход В
Частотный диапазон

1 мкГц…10 МГц (разрешение 1 мкГц)

Погрешность уст. частоты

1x10-6
Формы сигнала

Синус, меандр, треугольник, импульс, синхр, экспонента, шум, DC

Меандр

Время нарастания/спада ≤ 50 нс; скважность 0,01 %...99,99 %

Импульс

Время нарастания/спада ≤ 50 нс; длительность 200 нс…20 с

Выходной уровень

1 мВ … 10 Впик (50 Ом); разрешение 10 мВпик

Погрешность установки

± (1%от уст. +10мВпик)

Постоянное смещение

± 5 Впик (50 Ом); ± 10 Впик (1 МОм)

Модуляции
ЧМ, АМ, ФМ, ШИМ

Форма несущей: синус, меандр, треугольник, СПФ

Частота: 2 мГц … 20 кГц

ЧМн

Форма несущей: синус, меандр, треугольник, СПФ

Частота: 2 мГц … 1000 кГц

Вход внешней модуляции

10 кОм; 0 … 20 кГц

Пакетный режим
Формы сигналов

Синус, меандр, треугольник, импульс, СПФ

Число циклов

1 … 10000

Период повторения

0,1 мс … 800 с

Виды запуска

Внутренний, внешний, ручной, по строб-импульсу

Свипирование (ГКЧ)
Форма несущей

Синус, меандр, треугольник, пила

Закон качания

Линейный или логарифмический

Тип качания

Прямой

Общие данные
ЖК-дисплей

Графический цветной (TFT, диагональ 8,9 см)

Напряжение питания

220 В (± 22 В), 47~53 Гц;

Рабочие условия

0…40°С, 80%

Интерфейс

USB, RS-232 (опция – GPIB)

Габаритные размеры

254 мм × 103 мм × 374 мм

Масса

Поверка

3,8 кг


	шт.
	1
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.

Необходимо предоставить копии Свидетельства об утверждении типа.

Наличие свидетельства о поверке.  Срок изготовления не ранее 2014г.

Срок гарантии не менее 12 месяцев.

Поставляемое оборудование должны быть новыми, без наработки.
	не более 16 недель с момента заключения  договора

	7
	Генератор импульсов WW5061

или «эквивалент» или «аналог»
Технические характеристики (критерии определения соответствия эквивалента (аналога):
Основные выходные параметры

Количество каналов

1

Виды выходного сигнала

Синус, треугольник, меандр, импульс, пила, Sin X/X, гауссовский и экспоненциальный сигналы, шум, постоянное напряжение 

 

Выходной пиковый уровень на нагрузке 50 Ом

10 мВ – 10 В

Погрешность уст. частоты

(±1х10 -6 )

Постоянное смещение

± 4,5 В

Синусоида

Частотный диапазон

0,1 мГц – 25 МГц; 50 МГц (выход дискретизатора)

Погрешность установки уровня на 1 кГц

±1%

Неравномерность АЧХ

±5% до 25 МГц

Коэффициент гармоник (выходной сигнал 1 В)

≤-50 дБн до 1МГц

<-45 дБн до 5 МГц

<-35 дБн до 10 МГц

<-28 до 25 МГц

Меандр

Диапазон частот

0,1 мГц – 25 МГц

Импульс

Время   нараст./спада

10 нс 

 

Диапазон частот 

 

0,1 мГц – 25 МГц

Перестраиваемая длительность, фронт 

 

0-99,9% от периода (каждый параметр устанавливается отдельно) 

 

Дополнительные сигналы

Задержка

До 20 с 

 

Диапазон частот

0,1 мГц – 3,125 МГц

Произвольная форма

Полоса шумового сигнала

12,5 МГц

Диапазон частот

Определяется используемой частотой дискретизации 

 

Частота дискретизации и объем памяти

100 мГц…50 МГц; 512кб (опция 1 Мб)

Последовательный режим

Разрешение по вертикали

14 бит 

 

Количество сегментов 

 

До 2048

Количество повт. сегментов

До 1 миллиона

Модуляция

Режимы работы

Частота, период, длительность импульса, число импульсов

Виды модуляции

АМ (до 100%), ЧМ (девиация до 50 МГц), ЧМн, ФМн, ИМ, ГКЧ (линейное/логарифмическое, время качания 1 мс – 1000 с, «прыгающая» частота»), 3D 

 

Несущая

Любое колебание 

 

Модулирующая 

 

Частота: до 100 кГц. Форма: любая 

 

Общие данные

Напряжение питания

220 В (± 15 %), 50/60 Гц

Габаритные размеры

212х88х415 мм

Масса 

Поверка 

3 кг 

 


	шт.
	1
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.

Необходимо предоставить копии Свидетельства об утверждении типа.

Наличие свидетельства о поверке.  Срок изготовления не ранее 2014г.

Срок гарантии не менее 12 месяцев.

Поставляемое оборудование должны быть новыми, без наработки.
	не более 12 недель с момента заключения  договора

	8
	Генератор импульсов SFG-2010

или «эквивалент» или «аналог»
Технические характеристики (критерии определения соответствия эквивалента (аналога):
Основные выходные параметры

Частотный диапазон

0,1Гц … 10 МГц

Погрешность установки

±(5% + 1Гц)

Амплитуда

> 10В (на 50Ом)

Выходное сопротивление

50Ом

Аттенюатор

2х(минус 20дБ ± 1дБ) с плавной регулировкой

Постоянное смещение

±5В (на 50Ом)

Асимметрия формы

0,2 ¼0,8 (1МГц) – плавно регулируется

Дисплей 

6-разрядный, СД-индикаторы

Синусоидальный сигнал 

 

Коэффициент гармоник

£ 1.2% при максимальной амплитуде (0,3Гц…200кГц), 
£ 35дБ (200кГц ¼3МГц)

Неравномерность

£ 0,3дБ, (0,3Гц … 300кГц), £ 0,5дБ, (300кГц…3МГц)

Треугольный сигнал

Нелинейность

£ 2% (0,3Гц…100кГц), £ 5% (100Гц…3МГц)

Прямоугольный сигнал

Асимметрия импульсов

±2% (0,3Гц…100кГц)

Время нарастания/спада

£ 100нс (макс. уровень,50Ом)

КМОП-выход

Выходной уровень

От (4 ±1)В до (14,5 ±0,5)В с плавной регулировкой

Время нарастания / спада

£ 120нс

ТТЛ-выход

Выходной уровень

³ 3В

Коэффициент нагрузки

20 ТТЛ-элементов

Время нарастания/спада

£ 25нс

Внешнее управление частотой

Входное напряжение

0…(10 ±1)В

Входное сопротивление

10кОм

Синхровыход

Выходное напряжение

0…2В (0,1Гц…10 МГц)

Частотомер

Частотный диапазон

0,3Гц…3МГц (внутренняя)/5Гц…150МГц (внешняя) ( ±10-5)

Разрешение

10нГц для предела 1Гц; 0,1Гц для предела 100МГц

Стабильность опорн. ген-ра

±10-5 (23 °С ± 5 °С) после 30 мин. работы

Входной импеданс

1МОм/150пФ

Чувствительность

£ 35мВ (5Гц…100МГц), £ 45мВ (100МГц…150МГц)

Общие данные

Напряжение питания

115В/230В ± 15%, 50/60Гц

Габаритные размеры

251 ´91 ´291мм

Масса 

Поверка 

Приблизительно 2 кг


	шт.
	2
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.

Необходимо предоставить копии Свидетельства об утверждении типа.

Наличие свидетельства о поверке.  Срок изготовления не ранее 2014г.

Срок гарантии  не менее 12 месяцев.

Поставляемое оборудование должны быть новыми, без наработки.
	не более 12 недель с момента заключения  договора

	9
	Осциллограф TDS2014C + пробник НР-9060

или «эквивалент» или «аналог»
В составе:

- пробник НР-9060  -1шт.

Предназначен для использования с осциллографами, имеющими входное сопротивление 1 МОм с ёмкостью 20 пФ. Вместе с тем, он может быть компенсирован для использования с приборами, имеющими другое значение входной емкости.

Технические характеристики:

1.
Полоса пропускания 60 МГц

2.
Коэффициент ослабления 1:1 / 1:10

3.
Входная емкость

x1-128 пФ

x10-23 пФ

4.
Входное сопротивление

x1-1 МОм

x10-10 МОм

5.
Время нарастания

x1-58 нс

x10-5,8 нс

6.
Диапазон компенсации 20 ... 45 пФ 

7.
Максимальное рабочее напряжение 600 В

8.
Длина кабеля 1,4 м 
Технические характеристики (критерии определения соответствия эквивалента (аналога):
Измерительные характеристики

Полоса пропускания

100 МГц

Число каналов

4

Вход внешнего запуска

присутствует

Частота дискретизации в каждом канале

2.0 Гвыб/с

Длина записи

2,5 тыс. точек при всех скоростях развертки

Вертикальное разрешение

8 бит

Вертикальная чувствительность

от 2 мВ/дел до 5 В/дел во всех моделях с калиброванной тонкой настройкой

Погрешность вертикального отклонения по постоянному току

±3 %

Масштабирование по вертикали

Расширение или сжатие живых или сохраненных сигналов

Максимальное входное напряжение

300 Вср.кв. (КАТ II); снижается со скоростью 20 дБ/декаду при частоте более 100 кГц до 13 Впик-пик при 3 МГц

Диапазон положений осциллограмм

от 2 мВ/дел до 200 мВ/дел +2 В

от 200 мВ/дел до 5 В/дел +50 В

Ограничение полосы пропускания

20 МГц во всех моделях

Режим входа

Связь по постоянному току, связь по переменному току, земля во всех моделях

Входное сопротивление

1 МОм параллельно с 20 пФ

Диапазон скорости развертки

от 2,5 нс/дел до 50 с/дел

Погрешность развертки

50 х 10-6

Горизонтальная растяжка

Расширение или сжатие живых или сохраненных сигналов

Интерфейсы ввода/вывода

Порты USB

Хост-порт USB на передней панели поддерживает USB накопители

Порт USB на задней панели поддерживает подключение к ПК и все совместимые с PictBridge принтеры

GPIB

опция

Энергонезависимая память

Отображение сохраненных сигналов

Сохраненные сигналы длиной (2) 2,5 тыс. точек

Сохранение сигналов без USB накопителя

(4) 2,5 тыс. точек

Максимальный объем USB накопителя

64 ГБ

Сохранение сигналов на USB накопителе

96 и более опорных сигналов на каждые 8 МБ

Сохранение настроек без USB накопителя

10 настроек органов управления передней панели

Сохранение настроек на USB накопителе

4000 и более настроек органов управления передней панели на каждые 8 МБ

Сохранение снимков экрана на USB накопителе

128 и более снимков экрана на каждые 8 МБ (число снимков зависит от выбранного формата файлов)

Сохранение всех параметров на USB накопителе

12 и более операций сохранения на каждые 8 МБ

Одна операция сохранения всех параметров создает от 3 до 9 файлов (настройка, снимок экрана, плюс один файл на каждый отображаемый сигнал)

Режимы регистрации данных

Обнаружение пиковых значений

Захват высокочастотных и случайных глитчей.

Захватывает глитчи длительностью от 12 нс (тип.) на всех скоростях развертки от 5 мкс/дел до 50 с/дел

Выборка

Только дискретизация данных

Усреднение

Усреднение 4, 16, 64 или 128 осциллограмм

Однократный запуск

Кнопка однократного запуска выполняет захват одной последовательности

Прокрутка

Все значения скорости развертки >100 мс/дел

Система запуска

Режимы запуска

Автоматический, нормальный, однократный

Типы запуска

По перепаду (положительному или отрицательному)

Обычный запуск по уровню. По положительному или отрицательному перепаду в любом канале. Режимы входа схемы запуска: связь по переменному току, связь по постоянному току, подавление шума, ФВЧ, ФНЧ

По видеосигналу

Запуск во всем строкам или отдельным строкам, по четным/нечетным или всем полям композитного видеосигнала, или запуск по вещательным стандартам (NTSC, PAL, SECAM)

По длительности импульса (или глитча)

Запуск по длительности импульса, меньшей, большей, равной или неравной установленному значению в диапазоне от 33 нс до 10 с

Источник сигнала запуска

Канал 1, Канал 2, Канал 3, Канал 4, Внешний, Внешний/5, сеть переменного тока

Просмотр сигнала запуска

Показывает сигнал запуска при нажатой кнопке Trigger View

Измерение частоты сигнала запуска

Показывает значение частоты источника сигнала запуска

Курсоры

Типы

Амплитуда, время

Измерения

ΔT, 1/ΔT, ΔV

Автоматические измерения

Виды измерений

Период, частота, длительность положительного импульса, длительность отрицательного импульса, длительность фронта, длительность спада, максимум, минимум, двойной размах, среднее значение, среднеквадратическое значение, среднеквадратическое значение за период, среднеквадратическое значение по курсору, скважность, фаза, задержка.

Математические функции

Операции

Сложение, вычитание, умножение, БПФ

БПФ

Окна: Ганна, с плоской вершиной, прямоугольник с 2048 точками

Источники сигнала

Кан.1 + Кан.2, Кан.3 + Кан.4, Кан.1 х Кан.2, Кан.3 х Кан. 4

Меню автонастройки

Возможности

Автоматическая настройка одной кнопкой параметров систем запуска, вертикального и горизонтального отклонения для всех каналов (с возможностью отмены).

Меандр

Один период, несколько периодов, положительный или отрицательный перепад

Синусоида

Синусоида

Видеосигнал (NTSC, PAL, SECAM)

Поля: все, нечетные или четные

Строки: все или строка с выбранным номером

Автоматический выбор диапазона

Автоматически настраивает параметры систем вертикального и/или горизонтального отклонения осциллографа при перемещении пробника от точки к точке, или при больших изменениях сигнала.

Дисплей

Тип

Активная цветная TTF матрица, QVGA

Интерполяция

Sin(x)/x

Режимы отображения

Точки, векторы

Послесвечение

Выкл, 1 с, 2 с, 5 с, бесконечно

Формат

YT и XY

Многоязычный интерфейс пользователя и контекстная справка

Доступные языки

Английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, русский, упрощенный китайский, испанский, традиционный китайский

Климатические условия и безопасность

Температура

Рабочая от 0 до +50 °C

Хранения от –40 до +71 °C

Относительная влажность

Рабочая до 80 % при темп. не более +40 °C

Хранения до 45 % при темп. до +50 °C

Высота над уровнем моря

Рабочая и хранения до 3000 м

Электромагнитная совместимость

Соответствует директиве 2004/108/EC, EN 61326-2-1 Класс A;

Австралийские нормы на электромагнитную совместимость

Безопасность

UL61010-1:2004, CSA22.2 № 61010-1:2004, EN61010-1:2001, IEC61010-1:2001

Общие данные

Габаритные размеры прибора

326,3х158х124,2 мм

Габаритные размеры упаковки

476,2х266,7х228,6 мм

Комплект для монтажа в стойку RM2000B

482,6х177,8х108 мм

Масса прибора 

2 кг

Масса прибора с принадлежностями

2,2 кг

Поверка
	шт.
	1
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.

Необходимо предоставить копии Свидетельства об утверждении типа.

Наличие свидетельства о поверке.  Срок изготовления не ранее 2014г.

Срок гарантии  не менее 12 месяцев.

Поставляемое оборудование должны быть новыми, без наработки.
	не более 12 недель с момента заключения  договора

	10
	Осциллограф TDS2002C
или «эквивалент» или «аналог»
Технические характеристики (критерии определения соответствия эквивалента (аналога):
Измерительные характеристики
Полоса пропускания

70 МГц

Число каналов

2

Вход внешнего запуска

присутствует

Частота дискретизации в каждом канале

1.0 Гвыб/с

Длина записи

2,5 тыс. точек при всех скоростях развертки

Вертикальное разрешение

8 бит

Вертикальная чувствительность

от 2 мВ/дел до 5 В/дел во всех моделях с калиброванной тонкой настройкой

Погрешность вертикального отклонения по постоянному току

±3 %

Масштабирование по вертикали

Расширение или сжатие живых или сохраненных сигналов

Максимальное входное напряжение

300 Вср.кв. (КАТ II); снижается со скоростью 20 дБ/декаду при частоте более 100 кГц до 13 Впик-пик при 3 МГц

Диапазон положений осциллограмм

от 2 мВ/дел до 200 мВ/дел +2 В

от 200 мВ/дел до 5 В/дел +50 В

Ограничение полосы пропускания

20 МГц во всех моделях

Режим входа

Связь по постоянному току, связь по переменному току, земля во всех моделях

Входное сопротивление

1 МОм параллельно с 20 пФ

Диапазон скорости развертки

от 5 нс/дел до 50 с/дел

Погрешность развертки

50 х 10-6

Горизонтальная растяжка

Расширение или сжатие живых или сохраненных сигналов

Интерфейсы ввода/вывода
Порты USB

Хост-порт USB на передней панели поддерживает USB накопители

Порт USB на задней панели поддерживает подключение к ПК и все совместимые с PictBridge принтеры

GPIB

опция

Энергонезависимая память
Отображение сохраненных сигналов

Сохраненные сигналы длиной (2) 2,5 тыс. точек

Сохранение сигналов без USB накопителя

(2) 2,5 тыс. точек

Максимальный объем USB накопителя

64 ГБ

Сохранение сигналов на USB накопителе

96 и более опорных сигналов на каждые 8 МБ

Сохранение настроек без USB накопителя

10 настроек органов управления передней панели

Сохранение настроек на USB накопителе

4000 и более настроек органов управления передней панели на каждые 8 МБ

Сохранение снимков экрана на USB накопителе

128 и более снимков экрана на каждые 8 МБ (число снимков зависит от выбранного формата файлов)

Сохранение всех параметров на USB накопителе

12 и более операций сохранения на каждые 8 МБ

Одна операция сохранения всех параметров создает от 3 до 9 файлов (настройка, снимок экрана, плюс один файл на каждый отображаемый сигнал)

Режимы регистрации данных
Обнаружение пиковых значений

Захват высокочастотных и случайных глитчей.

Захватывает глитчи длительностью от 12 нс (тип.) на всех скоростях развертки от 5 мкс/дел до 50 с/дел

Выборка

Только дискретизация данных

Усреднение

Усреднение 4, 16, 64 или 128 осциллограмм

Однократный запуск

Кнопка однократного запуска выполняет захват одной последовательности

Прокрутка

Все значения скорости развертки >100 мс/дел

Система запуска
Режимы запуска

Автоматический, нормальный, однократный

Типы запуска
По перепаду (положительному или отрицательному)

Обычный запуск по уровню. По положительному или отрицательному перепаду в любом канале. Режимы входа схемы запуска: связь по переменному току, связь по постоянному току, подавление шума, ФВЧ, ФНЧ

По видеосигналу

Запуск во всем строкам или отдельным строкам, по четным/нечетным или всем полям композитного видеосигнала, или запуск по вещательным стандартам (NTSC, PAL, SECAM)

По длительности импульса (или глитча)

Запуск по длительности импульса, меньшей, большей, равной или неравной установленному значению в диапазоне от 33 нс до 10 с

Источник сигнала запуска

Канал 1, Канал 2, Внешний, Внешний/5, сеть переменного тока

Просмотр сигнала запуска

Показывает сигнал запуска при нажатой кнопке Trigger View

Измерение частоты сигнала запуска

Показывает значение частоты источника сигнала запуска

Курсоры
Типы

Амплитуда, время

Измерения

ΔT, 1/ΔT, ΔV

Автоматические измерения
Виды измерений

Период, частота, длительность положительного импульса, длительность отрицательного импульса, длительность фронта, длительность спада, максимум, минимум, двойной размах, среднее значение, среднеквадратическое значение, среднеквадратическое значение за период, среднеквадратическое значение по курсору, скважность, фаза, задержка.

Математические функции
Операции

Сложение, вычитание, умножение, БПФ

БПФ

Окна: Ганна, с плоской вершиной, прямоугольник с 2048 точками

Источники сигнала

Кан.1 – Кан.2, Кан.2 – Кан.1, Кан.1 + Кан.2, Кан.1 х Кан.2

Меню автонастройки
Возможности

Автоматическая настройка одной кнопкой параметров систем запуска, вертикального и горизонтального отклонения для всех каналов (с возможностью отмены).

Меандр

Один период, несколько периодов, положительный или отрицательный перепад

Синусоида

Синусоида

Видеосигнал (NTSC, PAL, SECAM)

Поля: все, нечетные или четные

Строки: все или строка с выбранным номером

Автоматический выбор диапазона

Автоматически настраивает параметры систем вертикального и/или горизонтального отклонения осциллографа при перемещении пробника от точки к точке, или при больших изменениях сигнала.

Дисплей
Тип

Активная цветная TTF матрица, QVGA

Интерполяция

Sin(x)/x

Режимы отображения

Точки, векторы

Послесвечение

Выкл, 1 с, 2 с, 5 с, бесконечно

Формат

YT и XY

Многоязычный интерфейс пользователя и контекстная справка
Доступные языки

Английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, русский, упрощенный китайский, испанский, традиционный китайский

Климатические условия и безопасность
Температура

Рабочая от 0 до +50 °C

Хранения от –40 до +71 °C

Относительная влажность

Рабочая до 80 % при темп. не более +40 °C

Хранения до 45 % при темп. до +50 °C

Высота над уровнем моря

Рабочая и хранения до 3000 м

Электромагнитная совместимость

Соответствует директиве 2004/108/EC, EN 61326-2-1 Класс A;

Австралийские нормы на электромагнитную совместимость

Безопасность

UL61010-1:2004, CSA22.2 № 61010-1:2004, EN61010-1:2001, IEC61010-1:2001

Общие данные
Габаритные размеры прибора

326,3х158х124,2 мм

Габаритные размеры упаковки

476,2х266,7х228,6 мм

Комплект для монтажа в стойку RM2000B

482,6х177,8х108 мм

Масса прибора 

2 кг

Масса прибора с принадлежностями

2,2 кг

Поверка
	шт.
	2
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.

Необходимо предоставить копии Свидетельства об утверждении типа.

Наличие свидетельства о поверке.  Срок изготовления не ранее 2014г.

Срок гарантии  не менее 12 месяцев.

Поставляемое оборудование должны быть новыми, без наработки.
	не более 12 недель с момента заключения  договора

	11
	Осциллограф GDS-71152A
или «эквивалент» или «аналог»
Технические характеристики (критерии определения соответствия эквивалента (аналога):
Канал вертикального отклонения
Число каналов

2

Полоса пропускания (-3 дБ)

0…150 МГц 

Ограничение полосы пропускания до 20 МГц

Коэф. отклонения (Коткл.)

2 мВ/дел…10 В/дел (шаг 1-2-5)

Погрешность установки Коткл.

± 3 %

Время нарастания

≤ 2.3 нс

Входной импеданс

1 МОм (± 2 %) / 16 пФ

Макс. входное напряжение

300 В (DC+AС пик, до 1 кГц)

Диапазон смещения

±0,4 В – при 2 мВ/дел…50 мВ/дел

± 4 В – при 10 мВ/дел…500 мВ/дел

± 40 В – при 1 В/дел…5 В/дел

Режимы работы

Канал 1, канал 2, канал 1 (2) инвертированный, канал 1 и 2

Математика

+, -, х; БПФ/дБ и БПФ с.к.з./мВ на участке 1 кб

Канал горизонтального отклонения
Коэф. развертки (Кразв.)

1 нс/дел…50 с/дел (шаг 1-2-5), самописец 250 мс/дел – 50 с/дел

Погрешность установки Кразв.

± 0,01 %

Режимы работы

Основной, задержанный, ZOOM окна, самописец, X-Y

Синхронизация
Источники синхросигнала

Канал 1, канал 2, сеть, внешний (Ext)

Режимы запуска развертки

Автоколебательный, ждущий, однократный, ТВ (NTSC, PAL /SECAM), по фронту, по длительности импульса (20 нс…10 с), пред- (10 дел. максимум) и послезапуск (1000 дел.)

Связь входа синхронизации

ФНЧ, ФВЧ, фильтр шума, связь АС, связь DC

Чувствительность синхронизации

0…25 МГц: 0,5 деления или 5 мВ

25 МГц – 60/100: 1,5 деление или 15 мВ

Аналого-цифровое преобразование
Разрешение по вертикали

8 бит

Частота дискретизации

1 ГГц на канал (наблюдение однокр. сигналов с полосой спектра до 100 МГц без интерполяции)

Эквив. частота дискретиз.

25 ГГц

Длина записи

1 МБ (2 Мб при объединении каналов)

Пиковый детектор

10 нс

Режимы работы

Выборка, пик. детектор (> 10 нс); усреднение (2 /…/ 256)

Курсорные измерения
Функции

∆U; ∆T; 1/∆T

Автоматические измерения
Функции по вертикали

Uпик-пик; Uампл; Uср.кв.; -U; +U; U макс.; U мин.; Uсред;

выбросы на вершине и в паузе

Функции по горизонтали

f; T; t нарастания; t среза; +τ; -τ; коэф. заполнения (%)

Измерение t задержки

FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF

Дополнительные возможности
Интерфейс

USB, SD (файлы BMP, CSV- cохр. экранов и SET- профилей)

Автоустановка

В/дел, с/дел, параметры синхросигнала

Режим X-Y

Х – кан 1; Y – кан 2; разность фаз < 30 до 100 кГц

Внутренняя память

Запись/считывание: 15 осциллограмм; 15 профилей

Выход калибратора

Встроенный выход калибратора (меандр) в диапазоне 1 …100 кГц (разреш. 1 кГц) и регулир. скважностью 5…95% (разреш. 5%)

Общие данные
ЖК-дисплей

Цветной (TFT), диагональ14см, 8 ×10 дел (разрешение 320 х 240)

Напряжение питания

100…240 В, 48…63 Гц (автовыбор); потребл. 18 Вт

Габаритные размеры

140 х 142 х 310 мм

Масса

2,5 кг

Поверка
	шт.
	1
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.

Необходимо предоставить копии Свидетельства об утверждении типа.

Наличие свидетельства о поверке.  Срок изготовления не ранее 2014г.

Срок гарантии  не менее 12 месяцев.

Поставляемое оборудование должны быть новыми, без наработки.
	не более 12 недель с момента заключения  договора

	12
	Осциллограф GDS-71062

или «эквивалент» или «аналог»
Технические характеристики (критерии определения соответствия эквивалента (аналога):
Канал вертикального отклонения
Число каналов

2

Полоса пропускания (-3дБ)

0…60 МГц, ограничение полосы пропускания до 20 МГц

Коэф. отклонения (Коткл.)

2 мВ/дел…5 В/дел (шаг 1-2-5)

Погрешность установки Коткл.

± 3 %

Время нарастания

<5,8 нс          

Входной импеданс

1 МОм (± 2 %) / 16 пФ

Макс. входное напряжение

300 В (DC+AС пик, до 1 кГц)

Диапазон смещения

±0,4 В - при 2 мВ/дел…50 мВ/дел

± 4 В - при 10 мВ/дел…500 мВ/дел

± 40 В - при 1 В/дел…5 В/дел

Режимы работы

Канал 1, канал 2, канал 1 (2) инвертированный, канал 1 и 2

Математика

+, - ;БПФ

Канал горизонтального отклонения
Коэф. развертки (Кразв.)

1 нс/дел…10 с/дел (шаг 1-2-5), самописец 250 мс/дел – 10 с/дел

Погрешность установки Кразв.

± 0,01 %

Режимы работы

Основной, задержанный, ZOOM окна, самописец, X-Y

Синхронизация
Источники синхросигнала

Канал 1, канал 2, сеть, внешний

Режимы запуска развертки

Автоколебательный, ждущий, однократный, ТВ (NTSC, PAL /SECAM), по фронту, по длительности импульса (20 нс…10 с), пред-(10 дел. максимум) и послезапуск (1000 дел.)

Связь входа синхронизации

ФНЧ, ФВЧ, фильтр шума, связь АС, связь DC

Чувствительность синхронизации

0…25 МГц: 0,5 деления или 5 мВ 25 МГц – 60/100: 1,5 деление или 15 мВ 

 

Аналого-цифровое преобразование
Разрешение по вертикали

8 бит

Частота дискретизации

250 МГц (обеспечивает наблюдение однократных сигналов с полосой спектра до 25 МГц без интерполяции)

Эквив. частота дискретизации

25 ГГц

Длина записи

4 кБ

Пиковый детектор

10 нс

Режимы работы

Выборка, пик. детектор (> 10 нс); усреднение (2 /…/ 256)

Курсорные измерения
Функции

AU; AT; 1/AT

Автоматические измерения
Функции по вертикали

Uпик-пик; Uампл; Uср.кв.; -U; +U; U макс.; U мин.; Uсред; выбросы на вершине и в паузе

Функции по горизонтали

f; T; t нарастания; t среза; +х; -х; коэф. заполнения (%)

Дополнительные возможности
Интерфейс

USB, SD (файлы BMP, CSV- cохр. экранов и SET- профилей)

Автоустановка

В/дел, с/дел, параметры синхросигнала

Режим X-Y

Х - кан 1; Y - кан 2; разность фаз < 3° до 100 кГц

Внутренняя память

Запись/считывание: 15 осциллограмм; 15 профилей

Общие данные
ЖК-дисплей

Цветной, TFT, 5,6 дюймов, 8x10 дел (разрешение 320 х 240)

Напряжение питания

100…240 В, 48…63 Гц (автовыбор)

Габаритные размеры

140 х 142 х 310 мм

Масса

2,5 кг

Поверка
	шт.
	1
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.

Необходимо предоставить копии Свидетельства об утверждении типа.

Наличие свидетельства о поверке.  Срок изготовления не ранее 2014г.

Срок гарантии  не менее 12 месяцев.

Поставляемое оборудование должны быть новыми, без наработки.
	не более 12 недель с момента заключения  договора

	13
	Осциллограф TDS-3034C
или «эквивалент» или «аналог»
Технические характеристики (критерии определения соответствия эквивалента (аналога):
1. Полоса пропускания 300 Мdeep-com.ruГц.

2. Расчетное время нарастания (типичное значение) 1,2 нdeep-com.ruс.

3. Входные каналы 4.

4. Вход внешнего запуска – имеется.

5. Частота дискретизации на каждом канале 2,5 Гвыбdeep-com.ru./с.

6. Длина памяти 10 тысdeep-com.ru. точек.

7. Вертикальное разрешение 9 бит.

8. Чувствительность по вертикали, 1 МОм. От 1 мВdeep-com.ru/дел до 10 В/дел.

10. Чувствительность по вертикали, 50 Ом. От 1 мВdeep-com.ru/дел до 1 В/дел.

11. Тип входа - по переменному току, по постоянному току, заземление.

12. Входной импеданс - 1 MОм параллельно с емкостью 13 пФ или 50 Ом.

13. Погрешность коэффициента усиления по напряжению постоянного тока ±2deep-com.ru %.

14. Максимальное входное напряжение, 1 MОм.  150 Вdeep-com.ruср. кв. с пиками £ 400 В.

15. Диапазон положений ±deep-com.ru5 делений.

16. Ограничение полосы пропускания 20 МГц, 150 Мdeep-com.ruГц.

17. Диапазон временной развертки от 2 нdeep-com.ruс до 10 с.

18. Погрешность временной развертки ±deep-com.ru20 х 10-6 в любом временном интервале 1 мс.

19. Интерфейсы ввода-вывода:

- Порт Ethernet - Разъем Rdeep-com.ruJ-45, поддерживает 10Base-T LAN.

- USB-порт - Хост-порт USB 2.0 на передней панели. Поддерживает USB флэшнакопитель.

- GPIB-порт - Полноценные режимы приема и передачи, настройка и измерения (Дополнительная возможность с помощью модуля связи TDS3GV).

- Порт RS-232-C - Штырьковый разъем Ddeep-com.ruB-9, полноценные режимы приема и передачи; управление всеми режимами, параметрами и измерениями. Скорость передачи в бодах до 38 400 (Дополнительная возможность с помощью модуля связи TDS3GV).

- Видеопорт VGA - Гнездовой разъем Ddeep-com.ruB-15, выход монитора для непосредственного отображения на больших VGA-мониторах (Дополнительная возможность с помощью модуля связи TDS3GV).

- Вход внешнего запуска - Разъем BNC, входной импеданс > 1 Mdeep-com.ruОм параллельно с емкостью 17 пФ; максимальное входное напряжение 150 Вср. кВ. 

Поверка
	шт.
	1
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.

Необходимо предоставить копии Свидетельства об утверждении типа.

Наличие свидетельства о поверке.  Срок изготовления не ранее 2014г.

Срок гарантии  не менее 12 месяцев.

Поставляемое оборудование должны быть новыми, без наработки.
	не более 12 недель с момента заключения  договора
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