ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Производственное объединение «Машиностроительный завод «Молния»


                                                                  ИЗВЕЩЕНИЕ № 34
о проведении запроса ценовых котировок по выбору организации
 для  выполнения  ремонта мягкой кровли строения №45
 ФГУП «ПО «МЗ «Молния»
 (Данная процедура проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным приказом генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009

(в его последней редакции от 10.06.2011) 
	СОГЛАСОВАНО

Главный экономист – начальник ПЭО

ФГУП «ПО «МЗ «Молния»

___________________Колиниченко М.В.

«____» ___________ 2011 г.
	УТВЕРЖДАЮ

И.о. Генерального директора

ФГУП «ПО «МЗ «Молния»

 ___________________Мирсияпов  И.Г.

«____» ___________ 2011г.


Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Машиностроительный завод «Молния», расположенное по адресу: 109428, г.Москва, Рязанский проспект, д. 6 А.
Предмет закупки:  ремонт мягкой кровли строения №45
В соответствии с техническим заданием Приложения  №1 данного извещения.
Место поставки товара: г.Москва, Рязанский проспект, д. 6 А., стр.45.

Срок выполнения работ/оказания услуг:  в течении 60 дней со дня подписания договора.

Максимальная цена договора, руб.  (с учетом НДС):

 2 997 330,65;(два миллиона девятьсот девяносто семь тысяч триста тридцать рублей, 65 копеек)
В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи, а так же стоимость всех затрат, связанных с выполнением работ, включая затраты на транспортные и командировочные и суточные расходы, вывоз мусора, перебазировку механизмов, возведение временных зданий и сооружений и др. расходы.

Источник финансирования: Собственные средства.
Прием и рассмотрение котировочных заявок:
Электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом», расположенная по адресу в сети Интернет www.a-k-d.ru. По правилам работы электронной торговой площадки.

 Место подачи котировочных заявок:
Адрес в сети Интернет: www.a-k-d.ru. Тел.: 8 (495) 691-21-34.
Место выполнения работ/оказания услуг: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Машиностроительный завод «Молния», расположенное по адресу: 109428, г.Москва, Рязанский проспект, д. 6 А.стр.45
Срок подачи котировочных заявок:

с «4» июля  2011 г. до «11» июля  2011 г.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

 «11» июля   2011 г., 10 час. 00 мин. (время местное). 
Контактное лицо: Озов Заур Назирович, тел.: (499) 171-22-69.

Время работы: в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов (время местное).

Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): приведена в Приложении № 2 к настоящему извещению. 
Срок подписания договора – не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных  заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Порядок расчетов: Аванс в размере 25% в течении 5 дней со дня подписания договора, итоговый расчет заказчик производит  в размере 75% в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня выполнения указанного в техническом задании объёма работ (приложение №1) и подписания Сторонами Акта о полном выполнении работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3). 

Данные условия поставки считаются существенными.
ФГУП «Производственное объединение    «Машиностроительный завод     «Молния» проводит процедуру закупки, руководствуясь Единым отраслевым стандартом закупок ГК «Росатом».
1. Обязательные требования к Участникам размещения заказа:

Участвовать в данной процедуре может любое юридическое лицо, способное на законных основаниях исполнить условия Договора (далее – Участник) и соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Товаров, выполнение работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1.1. Быть правомочным заключать Договор.

1.2. Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку Товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого Договора.
1.3. Обладать необходимыми сертификатами на Товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого Договора.

1.4. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом).

1.5. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

1.6. Не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

1.7. Обладать профессиональной компетентностью, надежностью, опытом и репутацией в том числе:

1.7.1. Участник должен работать на рынке более 3-х лет.

1.7.2. Предмет закупок должен соответствовать задекларированному виду экономической деятельности.

1.7.3. Участник не должен быть зарегистрирован по адресу массовой регистрации, жилой квартиры, общежития, войсковой части.

1.7.4. Участник не должен быть зарегистрирован на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
1.7.5. Руководитель организации не должен быть руководителем других юридических лиц.

1.7.6. Руководитель и учредители не должны быть  дисквалифицированы.

1.7.7. Участник не должен быть внесен в федеральный реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

1.7.8. Участник не должен быть внесен в реестр организаций – должников Федеральной службы судебных приставов.

1.7.9. Участник не должен быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

1.7.10. Участник не должен иметь просроченных обязательств по действующим договорам, заключенным с Заказчиком, если исполнение указанных обязательств не урегулировано дополнительным соглашением между Заказчиком и Участником на момент проведения процедуры закупки

1.8. Для подтверждения обязательных требований к Участникам размещения заказа заявка на участие должна содержать следующие обязательные документы и справки:

1.8.1. Копию выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на дату не ранее 1 февраля 2011 года.

1.8.2. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

1.8.3. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица.

1.8.4. Копию информационного письма об учете в статрегистре Росстата.

1.8.5. Копию приказа о назначении руководителя организации.

1.8.6. Копию приказа о назначении главного бухгалтера организации.

1.8.7. Копию договора аренды или документа, подтверждающего право собственности на помещение по адресу регистрации организации.

1.8.8. Копии форм бухгалтерской отчетности (формы № 1,2) за 2010 г. с отметкой ИФНС. А также за отчетный период 2011г.
1.8.9. Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам взносам (ф.39-1), на дату не ранее, чем за 3 месяца до даты размещения заказа.

1.9. Копию формы (КНД 1110018), о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год с отметкой ИФНС.

1.9.1. Копию документа подтверждающего применение участником процедур закупки упрощенной  системы налогообложения (если таковая имеется).

1.9.2. Копии сертификатов качества (соответствия), на поставляемую продукцию, если продукция входит в Единый перечень продукции подлежащей обязательной сертификации, утвержденный Постановлением правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982, или в список Товаров для которых требуется подтверждение проведения обязательной сертификации  при выпуске на таможенную территорию Российской Федерации (Письмо Федеральной таможенной службы № 06-73/44906 от 19.12.2006 г.).

1.9.3. Справку, заверенную подписью руководителя и печатью организации о том, что:

- участник не зарегистрирован по адресу «массовой регистрации», жилой квартиры, общежития, войсковой части;

- участник не зарегистрирован на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы;

- руководитель организации не является руководителем других юридических лиц;

- руководитель и учредители не дисквалифицированы;

- участник не внесен в федеральный реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ;

- участник не внесен в реестр организаций – должников Федеральной службы судебных приставов;

- участник не внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

- участник не имеет просроченных обязательств по действующим договорам, заключенным с Заказчиком, не урегулированных дополнительным соглашением между Заказчиком и Участником на момент проведения процедуры закупки.

1.9.4. Другие документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры закупок.

2. Требования к содержанию Заявки:

2.1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки, контактное лицо.

2.2. Идентификационный номер налогоплательщика, ОГРН.

2.3. Наименование, марка, товарный знак, функциональные свойства и технические характеристики поставляемых Товаров.

2.4. Согласие участника процедуры закупки исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок.

2.5. Цена Товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах.

2.6. Сроки поставки Товара, выполнения работ, оказания услуг.

2.7. Сроки и порядок оплаты поставок Товаров, выполнения работ, оказания услуг.

2.8. Оформленные надлежащим образом оригиналы и копии документов и справок, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным в настоящем извещении о проведении запроса ценовых котировок (раздел Обязательные требования к Участникам размещения заказа).

2.9. В случае, если заявка и/или документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям подписываются уполномоченным лицом, не имеющим права действовать без доверенности от имени участника размещения заказа – предоставляется оригинал доверенности на уполномоченное лицо.

3. Документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным в настоящем извещении, должны быть заверены руководителем предприятия или лицом, им уполномоченным, и скреплены печатью. В случае, если документ состоит более, чем из одного листа – заверяется и скрепляется печатью каждый лист. Все документы должны быть отсканированы в цвете и в разрешении, позволяющим полностью передать текст документа и его атрибуты.

4. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку в отношении каждого лота, внесение изменений в которую не допускается.

5. Сведения об Участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения договора, а также о контрагентах, с которыми договоры расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, включаются в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

Приложение №1 к извещению о проведении запроса ценовых котировок №34  от 04  июля 2011г.
Техническое задание

На ремонт мягкой кровли строения № 45
Демонтажные работы

1. Демонтаж покрытий кровли из рулонных материалов в 7-8 слоёв    4057 м2

2. Демонтаж мелких покрытий из листовой стали                                   528 м/п

3. Демонтаж бетонных плит с парапета                                                      126 м2

4. Демонтаж кирпичной кладки парапета из облицовочного кирпича

    в 2 ряда.                                                                                                        25 м3

5. Демонтаж  водоприёмных воронок.                                                         16 шт

6. Демонтаж части ливнёвой трубы.                                                             8 м/п

Монтажные работы

1. Устройство выравнивающих цементных стяжек                                  2029 м2

2. Огрунтовка оснований для устройства кровельного покрытия          4057 м2

3. Устройство наплавляемой кровли из линокрома или изопласта

 ( или эквивалент) верхний слой 4,5 мм и нижний слой 4,0 мм.             4057 м2

4. Устройство опалубки бетонного парапета.                                            400 м2        

5. Заливка бетоном парапета.                                                                         25 м3

6. Установка закладных деталей с шагом 600 мм                                         0,8 т

7. Устройство  отливов на парапете из оцинкованной  листовой стали.  321 м2

8. Установка  водоприёмных воронок.                                                         16 шт.

9. Замена части ливнёвой трубы L 0,5 м                                                       8 м/п

10. Ремонт зонтов над вытяжными шахтами                                               16 шт.

11. Устройство изоляции швов вентшахт стеклотканью на битумной

      мастике                                                                                                       81 м2

12.  Погрузка и вывоз мусора                                                                         70 м
Срок выполнения работ                                           60 (шестьдесят) рабочих дней
Стоимость работ                                                                        2 997 330,65 рублей
Начальник  ОКС                                                 Гусев В.А.

3. Условия формирования цены договора

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи, а так же стоимость всех затрат, связанных с выполнением работ, включая затраты на транспортные и командировочные и суточные расходы, вывоз мусора, перебазировку механизмов, возведение временных зданий и сооружений и др. расходы.

4. Требования к материалам 

Материалы, используемые при выполнении вышеуказанных работ, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия со сроком действия не менее чем до конца 2011 г. Используемые материалы должны быть новыми и соответствовать действующим в РФ санитарным, экологическим и противопожарным нормам.

5. Требования к гарантии

Гарантийный срок составляет не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

6. Требования к исполнительной документации 

Подрядчик, по окончании выполнения работ, должен предоставить полный комплект Исполнительной документации (сертификаты, акты на скрытые работы, акты на особо ответственные работы и другие документы согласно СНиП 3.01.01.85.).

7. Место выполнения работ

 г.Москва, Рязанский проспект, 6А, стр. 45
8. Условия допуска 

Выполнение работ должно осуществляться  гражданами РФ, трудоустроенными, в соответствии с действующим законодательством РФ, а также имеющие необходимые документы, подтверждающие квалификацию персонала в соответствии с характером выполняемых работ.

Работы должны выполняться с 8-00 до 21-00 в будние дни. 

9. Срок выполнения работ

с 22.07.2011 до 13.10.2011 г.

10. Прочие условия

10.1. Участник торгов должен иметь Свидетельство выданное саморегулируемой организацией (о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов).

10.2. Проведение огневых работ должно быть согласовано с СПЧ №28 МЧС России, расположенной по адресу: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, 6 А.
· 10.3 Участник торгов должен иметь Копию договора между  участником запроса ценовых котировок и полигоном, имеющим лимиты на размещение строительного мусора 
· Лицензии данного  полигона

· Лицензии участника запроса ценовых котировок на транспортировку строительного мусора
Или договор с подрядной организацией на вывоз мусора.
- В случае предоставления договора с подрядной организацией на вывоз мусора участник запроса ценовых котировок должен предоставить договор данной подрядной организации с полигоном имеющим лимиты на размещение строительного мусора а также лицензии данного полигона.

Согласовано,
 Начальник  ОКС                                                                                        В.А. Гусев

                                                                                                                Приложение №2 к Извещению 

о проведении запроса ценовых котировок №34
                                                                                  от «04» июля 2011 г.

	Бланк организации
	Закузчику: 

ФГУП «ПО «МЗ «Молния» 109428, г.Москва, Рязанский проспект, д. 6 А.




Исх. № ________ от ___________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

на право заключения договора на поставку товаров/выполнение работ/оказание услуг для нужд ФГУП «ПО «МЗ «Молния»
(номер лота, наименование поставляемой продукции)

1. Изучив документацию на участие в запросе ценовых котировок на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимый к данному запросу ценовых котировок Единый отраслевой стандарт закупок
ГК «Росатом», мы
__________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа, ИНН (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона).
в лице_____________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его ФИО)

сообщаем о согласии учавствовать в запросе ценовых котировок на условиях, установленных в извещении о проведении запроса ценовых котировок и техническом задании.

2. Мы согласны поставить товары/выполнить работы/оказать услуги, предусмотренные технической частью документации на участие в запросе ценовых котировок в полном объеме со следующими показателями:

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица

измерения
	Данные

участника
	Примечание

	1
	Предлагаемая цена договора, включая НДС,  (цифрами и прописью)
	руб.
	
	

	2
	Предложение о качестве поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
	 кол-во


	
	

	3
	Срок поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
	месяцы
	
	

	4
	Условия оплаты товаров/работ/услуг
	%
	
	

	5
	Срок предоставления гарантий качества товаров/работ/услуг
	месяцы
	
	

	6
	Объем предоставления гарантий качества товаров/работ/услуг
	
	
	


Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить поставку товаров/выполнение работ/оказание услуг в соответствии со сроком поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, приведенном в извещении о проведении запроса ценовых котировок и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

3.   Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации на участие в запросе ценовых котировок, влияющими на стоимость поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг. Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении договора.

4.    Настоящей заявкой подтверждаем, что против __________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена.

5.     В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор на поставку товаров/выполнение работ/оказание услуг в соответствии с требованиями технического задания и извещения на участие в запросе ценовых котировок и условиями наших предложений в срок не менее чем 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе ценовых котировок.

6.  В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса ценовых котировок, а победитель запроса ценовых котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями технического задания и извещения на участие в запросе ценовых котировок и условиями наших предложений.

7.    Мы, __________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в Реестр недобросоветсных поставщиков атомной отрасли и Реестр недобросовестных поставщиков Заказчика/Организатора конкурентных процедур в следующих случаях:

а) при уклонении нами от заключения договора;

б) если договор, заключенный с нами по результатам проведения конкурентных процедур, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, полдрядчиком) условий договора. 

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен ______________________________________________________.

(ФИО уполномоченного лица, контактный телефон)
Все сведения о проведении запроса ценовых котировок просим сообщать уполномоченному лицу.
10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:____________________________________________________________

факс____________________, e-mail: ____________________.

11.   Настоящая заявка действует до заключения договора.

12.    К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ___ л.

_______________ 
_______________ 
_______________

       (должность)
  (подпись)
  (ФИО)


                            МП

                                                                                     

       Приложение №3  к Извещению 

о проведении запроса ценовых котировок №34
ПРОЕКТ ДОГОВОРА  №_______

г.Москва                                                                                                               «___» _________ 2011г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Машиносторительный завод «Молния» (ФГУП «ПО «МЗ «Молния»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. Генерального директора Мирсияпова И.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить из своих материалов, собственными силами и средствами работы по ремонту мягкой кровли строения, расположенного по адресу г.Москва, Рязанский проспект, 6А, стр. 45 (далее по тексту – «Объект»)в соответствии с требованиями приложения №3 настоящего договора, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Виды работ производимых Подрядчиком, устанавливаются в смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: 

2.1.1. Срок начала выполнения работ: 22 июля 2011г.

2.1.2. Срок окончания выполнения работ: 13 октября 2011г.

2.1.3. Подрядчик вправе перенести срок выполнения работ соразмерно сроку задержки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п.4.2. настоящего договора.

Подрядчик вправе с согласия Заказчика обеспечить выполнение работ или их части своими материалами с последующим возмещением их со стороны Заказчика.

2.2. Подрядчик имеет право на досрочное завершение работ.

2.3. Сроком исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору (сроком сдачи работ) является дата подписания сторонами акта приёмки выполненных работ.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость настоящего Договора определяется на основании утвержденной Сторонами Сметы и составляет _____ (_____) руб. __ коп., включая НДС 18% - ___ руб. __ коп.

Стоимость работ является твердой договорной ценой и учитывает изменение стоимости строительных материалов, работ и аренды оборудования на весь период проведения работ. Указанная стоимость включает в себя стоимость работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора, а также стоимость всех видов транспортных расходов, налогов, сборов, пошлин, иных издержек Подрядчика, в том числе на приобретение материалов и причитающееся ему вознаграждение.

3.2. Оплата работ производится поэтапно, в следующем порядке:

3.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 25% от сметной стоимости работ, в сумме ___ (___) руб. __ коп., в том числе НДС.

3.2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выполнения указанного выше объёма работ и подписания Сторонами Акта о полном выполнении работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), Заказчик производит окончательный расчет в размере 75% от сметной стоимости работ, в сумме ____ (___) руб. __ коп., в том числе НДС.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который совместно с представителем Подрядчика осуществляет приемку выполненных работ по акту и осуществляет контроль и надзор за ходом выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, а также за качеством применяемых материалов и оборудования.

4.2. Для составления Акта, фиксирующего дефекты в выполненных конструктивных элементах и работах Подрядчик не позднее 24 (двадцати четырёх) часов с момента получения уведомления (в том числе и по факсу) от Заказчика обязан направить своего представителя. 

4.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основании заключения экспертизы. Затраты по проведению данной экспертизы возмещаются Стороной, признанной виновной по заключению экспертизы.

4.4. Приемка осуществляется комиссией согласно действующим СНиП.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Обязанности Подрядчика:

5.1.1. Выполнить все работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

5.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

5.1.3. Обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. 

5.1.4. Не привлекать без согласования с Заказчиком для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

5.1.5. Осуществлять систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов, образовавшихся в результате монтажных работ Подрядчика. В случае уклонения от уборки места ть об этом Заказчику в письменном виде, в течение одного рабочего дня, при отсутствии такого сообщения, Подрядчик лишается права ссылаться при обнаружении недостатков в результате работ на недостатки в документации.
5.1.6. Предупредить Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок и не зависят от Подрядчика в письменном виде, в противном случае Подрядчик лишается права ссылаться на таковые обстоятельства при выявлении недостатков в результате выполненных работ.

5.1.7. При выявлении недостатков в документации, переданной Заказчиком, препятствующих выполнению работ сообщить об этом Заказчику в письменном виде, в течение одного рабочего дня, при отсутствии такого сообщения, Подрядчик лишается права ссылаться при обнаружении недостатков в результате работ на недостатки в документации.
5.1.8. Подрядчик при выполнении работ обязуется не повреждать результат выполненных работ другими лицами, в случае наличия повреждений, что фиксируется Актом, который подписывается незаинтересованным лицом, Заказчик вправе удержать с Подрядчика стоимость поврежденных материалов и работ по их восстановлению.

5.1.9. Обеспечить в ходе выполнения работ своими работниками на Объекте проведение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, мер по охране труда и общего правопорядка, по охране окружающей среды, обеспечить соблюдение требований гражданского законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ. Подрядчик обязан провести инструктаж по технике безопасности и охране труда до начала выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора и недопустимости нахождения на рабочем месте в нетрезвом состоянии. 

Самостоятельно осуществлять регистрацию, расследование и учёт произошедших несчастных случаев со своими работниками. Возникающая при этом ответственность возлагается на Подрядчика. Подрядчик также обязан обеспечить своих работниками средствами индивидуальной защиты в случае чрезвычайных ситуаций.

5.1.10. Предоставить список лиц (рабочей силы) и копии их паспортов, находящихся на Объекте с указанием ответственного за производимые работы лица (инженера), который будет принимать участие на оперативных совещаниях. Сотрудники, не указанные в данном списке, не будут допущены на Объект. 

5.1.11. Регистрировать при входе на территорию Объекта собственные инструменты, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.

5.1.12. Подрядчик обязуется устранять дефекты в результате выполненных работ, препятствующих выполнению следующих видов работ производственного цикла. 

5.1.13. Очищать колеса применяемого при выполнении работ автотранспорта от грязи, а также накрывать вывозимый груз специальными тентами при выезде с территории Объекта. За не исполнение данного обязательства юридическую и финансовую ответственность перед всеми контролирующими и иными инстанциями, несет Подрядчик.

5.1.14. Право собственности, юридическую и финансовую ответственность за вывозимый с Объекта груз перед всеми контролирующими и иными инстанциями несет Подрядчик.

5.1.15. Вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Сторон. 

5.1.16. В случае, если работники будут являться иностранными гражданами, Подрядчик обязан соблюдать миграционное законодательство. За неисполнение данного обязательства юридическую и финансовую ответственность перед всеми контролирующими и иными инстанциями, несет Подрядчик. Предоставить по требованию Заказчика разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы, разрешение на работу для каждого иностранного гражданина.

5.1.17. Безвозмездно устранять все выявленные недостатки в выполненной работе в течение пяти дней с момента получения уведомления Заказчика о обнаружении обозначенных недостатках.

5.1.18. Не передавать свои права требования и обязательства вытекающие из настоящего договора третьим лицам, без предварительного согласования с Заказчиком.

5.1.19. Соблюдать режим предприятия Заказчика, а также обеспечивать соблюдение такого режима уполномоченными лицами Подрядчика и его работниками.

5.2. Обязанности Заказчика:

5.2.1. Обеспечить доступ Подрядчику к Объекту для выполнения работы.

5.2.2. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.2.3. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором, согласно выставленному счёту.

5.3. Права Заказчика:

5.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

5.3.3. В случае задержки выполнения работ Подрядчиком передать весь объем или часть работ третьим лицам с отнесением на Подрядчика дополнительных расходов, связанных с такой  передачей.

5.3.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 

5.3.5. Отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.

5.3.6. В случае нарушения сроков сдачи работ в одностороннем порядке удержать с Подрядчика сумму штрафа в размере 20% от сметной стоимости выполнения работ. 

6. Гарантии Подрядчика

6.1. Подрядчик гарантирует, что материалы и изделия, применяемые по настоящему Договору, отвечают по качеству и техническим параметрам условиям настоящего Договора, ГОСТу, ТУ, предъявляемым к данной продукции и действующими на территории РФ. Подтверждением качества со стороны Подрядчика являются Сертификаты соответствия, паспорта на изделия, материалы.

6.2. Подрядчик в течение гарантийного срока несет полную ответственность за качество примененных изделий и выполненных работ и обязуется устранять обнаруженные дефекты за свой счет и своими силами в установленный настоящим договором срок. Устранение дефектов заключается в их исправлении или замене дефектного изделия (материалов).

6.3. Срок гарантии на произведенные Подрядчиком работы и выполненные им изделия составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента сдачи Объекта приемочной комиссии. 

6.4. Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных монтажных работ переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта приёмки выполненных работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц в виде возмещения Заказчику причиненных ему убытков.

7.3. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

7.4. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение 12 месяцев с момента приемки работ.

7.5. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.6. В случае нарушения сроков сдачи работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 20% от сметной стоимости выполнения работ. По своему усмотрению, Заказчик может удержать обозначенный штраф из суммы окончательного расчёта по настоящему договору.

Дополнительно, при нарушении срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,2% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

7.7. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение принятых обязательств при условии, что их нарушение обусловлено форс-мажорными обстоятельствами, в том числе изменениями в текущем законодательстве Российской Федерации, решениями государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, делающих невозможным исполнение сторонами своих обязательств, военными действиями, забастовками, наводнениями, авариями, пожарами, эпидемиями, землетрясением, иными обстоятельствами непреодолимой силы. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим письмом ТПП региона, в которых сложились данные обстоятельства. Форс-мажорными обстоятельствами не является ненадлежащее исполнение обязательств перевозчиком, которое влечет за собой нарушение Подрядчиком принятых на себя обязательств. 

8.2. Если какие-либо из вышеперечисленных обстоятельств непосредственно влияют на сроки выполнения обусловленных договором обязательств, то эти сроки продлеваются на период, равных длительности соответствующих форс-мажорных обстоятельств.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, в связи с названными обстоятельствами, должна уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 3-х дней с момента, когда она узнала о наступлении соответствующих обстоятельств, включая предположительную длительность периода, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. 

8.4. Несвоевременное уведомление стороной другой стороны о наличии форс-мажорных обстоятельств (кроме случаев, когда такое уведомление было невозможно по независящим обстоятельствам) или отсутствии документального подтверждения наличия такого обстоятельства лишает права ссылаться на них в качестве причины неисполнения обязательств по настоящему договору. 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

9.2. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая или государственная тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.

9.3. Подрядчик не имеет права останавливать работы на Объекте без согласия Заказчика.

9.4. Все задержки по вине Заказчика оформляются соответствующим Актом, который подлежит подписанию сторонами настоящего Договора. Задержки, не оформленные Актом, не являются основанием для задержки производства работ Подрядчиком.

9.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

9.6. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде г.Москвы.

9.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.8. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

9.9. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме, за исключением случаев, специально оговорённых в настоящем договоре. 

9.10. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

9.11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Согласовано,
Начальник Юридического отдела                                                                               С.М. Гуторов

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК:


	ПОКУПАТЕЛЬ:

ФГУП "ПО "МЗ "Молния"
Юридический адрес: 109428 г. Москва, Рязанский пр. д. 6А
Почтовый адрес: Тот же
ИНН / КПП 7721029753 / 774850001
Р/с 40502810200060021526
ОАО Банк ВТБ г. Москва
К/с 30101810700000000187
БИК 044525187 



ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК:

__________________________________
   м.п.
	ПОКУПАТЕЛЬ:

      _______________________ И.Г. Мирсияпов

  м.п.


Приложение №1

   к Договору № ____________ от ________2011г.

Локальный сметный расчет


Исполнитель                                               Заказчик

______________________                                            И.о. генерального директора

______________________                                              _________________Мирсияпов И.Г.
м.п.                                                                         м.п.

Приложение №2

                                                                          к Договору № ____________ от ________2011г.

Календарный план-график работ


Исполнитель                                               Заказчик

______________________                                            И.о. генерального директора

______________________                                              _________________Мирсияпов И.Г.
м.п.                                                                         м.п.

Приложение № 3 к договору 
выполнения ремонтно-строительных работ 
Техническое задание

На ремонт мягкой кровли строения № 45
   Демонтажные работы

1. Демонтаж покрытий кровли из рулонных материалов в 7-8 слоёв    4057 м2

2. Демонтаж мелких покрытий из листовой стали                                   528 м/п

3. Демонтаж бетонных плит с парапета                                                      126 м2

4. Демонтаж кирпичной кладки парапета из облицовочного кирпича

    в 2 ряда.                                                                                                        25 м3

5. Демонтаж  водоприёмных воронок.                                                         16 шт

6. Демонтаж части ливнёвой трубы.                                                             8 м/п

Монтажные работы

1. Устройство выравнивающих цементных стяжек                                  2029 м2

2. Огрунтовка оснований для устройства кровельного покрытия          4057 м2

3. Устройство наплавляемой кровли из линокрома или изопласта

 ( или эквивалент) верхний слой 4,5 мм и нижний слой 4,0 мм.             4057 м2

4. Устройство опалубки бетонного парапета.                                            400 м2        

5. Заливка бетоном парапета.                                                                         25 м3

6. Установка закладных деталей с шагом 600 мм                                         0,8 т

7. Устройство  отливов на парапете из оцинкованной  листовой стали.  321 м2

8. Установка  водоприёмных воронок.                                                         16 шт.

9. Замена части ливнёвой трубы L 0,5 м                                                       8 м/п

10. Ремонт зонтов над вытяжными шахтами                                               16 шт.

11. Устройство изоляции швов вентшахт стеклотканью на битумной

      мастике                                                                                                       81 м2

12.  Погрузка и вывоз мусора                                                                         70 м3
  Срок выполнения работ                                           60 (шестьдесят) рабочих дней

  Стоимость работ                                                                        2 997 330,65 рублей
                  Начальник  ОКС                                                 Гусев В.А
3. Условия формирования цены договора

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи, а так же стоимость всех затрат, связанных с выполнением работ, включая затраты на транспортные и командировочные и суточные расходы, вывоз мусора, перебазировку механизмов, возведение временных зданий и сооружений и др. расходы.

4. Требования к материалам 

Материалы, используемые при выполнении вышеуказанных работ, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия со сроком действия не менее чем до конца 2011 г. Используемые материалы должны быть новыми и соответствовать действующим в РФ санитарным, экологическим и противопожарным нормам.

5. Требования к гарантии

Гарантийный срок составляет не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

6. Требования к исполнительной документации 

Подрядчик, по окончании выполнения работ, должен предоставить полный комплект Исполнительной документации (сертификаты, акты на скрытые работы, акты на особо ответственные работы и другие документы согласно СНиП 3.01.01.85.).

7. Место выполнения работ

 г.Москва, Рязанский проспект, 6А, стр. 45
8. Условия допуска 

Выполнение работ должно осуществляться  гражданами РФ, трудоустроенными, в соответствии с действующим законодательством РФ, а также имеющие необходимые документы, подтверждающие квалификацию персонала в соответствии с характером выполняемых работ.

Работы должны выполняться с 8-00 до 21-00 в будние дни. 

9. Срок выполнения работ

с 22.07.2011 до 13.10.2011г.

10. Прочие условия

10.1. Участник торгов должен иметь Свидетельство выданное саморегулируемой организацией (о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов).

10.2. Проведение огневых работ должно быть согласовано с СПЧ №28 МЧС России, расположенной по адресу: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, 6 А.
10.3 Участник торгов должен иметь Копию договора между  участником запроса ценовых котировок и полигоном, имеющим лимиты на размещение строительного мусора 

· Лицензии данного  полигона

· Лицензии участника запроса ценовых котировок на транспортировку строительного мусора

Или договор с подрядной организацией на вывоз мусора.

- В случае предоставления договора с подрядной организацией на вывоз мусора участник запроса ценовых котировок должен предоставить договор данной подрядной организации с полигоном имеющим лимиты на размещение строительного мусора а также лицензии данного полигона.

Согласовано,
 Начальник  ОКС                                                                                 В.А. Гусев

