|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» НТЦ АТР _________________ В.К. Вуколов “_____”________________ 2014 г. |

Техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки: Разработка Методики (метода) измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей в воздухе систем вентиляции атомных станций

Москва

2014
 Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Методики (метода) измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей в воздухе систем вентиляции атомных станций

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

2.1.1 Разработка Методики (метода) Методики (метода) измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей в воздухе систем вентиляции атомных станций (далее – «Методика»). 2.1.2 Апробация «Методики» на пилотной АЭС. 2.1.3 Аттестация «Методики» с передачей сведений о «Методике» в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

2.2.1 На стадии разработка «Методики» Исполнителем проводится разработка и рассмотрение «Методики» с участием представителей АЭС «Методики». 2.2.2 На стадии апробации «Методики» на определяемой Заказчиком пилотной АЭС (Курская АЭС) специалистами АЭС, под контролем и при непосредственном участии Исполнителя, выполняются установленные методикой процедуры контроля и/или измерения. При апробации «Методики» должны использоваться пробоотборные фильтры, которые должны превосходить по значениям коэффициента очистки проверяемые фильтры. По результатам апробации Исполнителем составляется отчет и при необходимости вносятся соответствующие изменения (дополнения) в «Методику». 2.2.3 На стадии аттестация «Методики» проводится аттестация «Методики» аккредитованным в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридическим лицом, с передачей сведений о «Методике» в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Свидетельство об аттестации «Методики» и сама «Методика» передается Исполнителем Заказчику.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Работы, предусмотренные п.2.1.1 подраздела 2.1 настоящего ТЗ, объедены в первый платежный этап (далее – 1 этап) и должны быть завершены Исполнителем не позднее 13.06.2014. Работы, предусмотренные п.п. 2.1.2 2.1.3 подраздела 2.1 настоящего ТЗ объедены во второй платежный этап (далее – 2 этап) и должны быть завершены Исполнителем не позднее 10.11.2014. Соотношение стоимости 1 и 2 этапов соответственно 40% и 60 % от общей стоимости работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Разрабатываемая «Методика» должна устанавливать совокупность операций и правил выполнения измерений удельной активности аэрозолей до и после аэрозольных фильтров вентиляционных систем в соответствии с требованиями п. 4.2.1 НП-036-05 В дополнение к объему материалов, предусмотренному разделом 7«Методическое обеспечение» ГОСТ Р 8.594, разрабатываемая «Методика» должна содержать: - Указание типа пробоотборных фильтров удовлетворяющих требованиям п.4.2.10 НП-036-05; - требования к оборудованию, в т.ч к средствам измерения, применяемому в процессе измерений удельной активности аэрозолей; - оценку всех составляющих неопределенности измерения удельной активности аэрозолей. Для проведения работ на всех стадиях должны применяться средства измерений утвержденного типа, имеющие действующие свидетельства о поверке.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Работа должна выполняться в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов РФ, указателю основных действующих нормативных документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС. «Методика» должна обеспечивать выполнение требований 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», НРБ-99/2009, ОСПОРБ 99/2010, СП АС-03, ГОСТ Р 8.563-96, ГОСТ Р 8.594, НП-036-05, ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010. Исходными данными для проведения работ являются: 3.2.1 Действующие Нормы и Правила обеспечения радиационной безопасности: - СанПиН 2.6.1.2523–09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009); - СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010); - СанПиН 2.6.1.24 – 03 Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС-03); - СП 2.6.1.28-2000 Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций (ПРБ АС-99). 3.2.2 Действующие стандарты по вопросам разработки методического обеспечения: - ГОСТ Р 8.565-96 ГСИ. Метрологическое обеспечение эксплуатации атомных станций. Основные положения; - ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем; - ГОСТ 12.1.005-88 - ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны; - ГОСТ Р 51251-99 Фильтры очистки воздуха. Классификация. Маркировка; 3.2.3 Нормативные документы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 3.2.4 Федеральные правила и нормы в области использования атомной энергии: НП-036-05 «Правила устройства и эксплуатации систем вентиляции, важных для безопасности, атомных станций».

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

После выполнения всех предусмотренных настоящим ТЗ работ Исполнитель в течение 2-х лет должен оказывать Заказчику научно-техническую поддержку применения «Методики» на АЭС.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Исполнитель работы обязан обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

На этапе апробация «Методики» на пилотной АЭС: - все работы должны проводиться в соответствии с «Нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009» и «Основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010». - персонал Исполнителя работ должен быть проэкзаменован по правилам охраны труда при эксплуатации электроустановок и иметь допуск не ниже второй группы по электробезопасности; - при эксплуатации оборудования необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в инструкциях по охране труда, действующих на АЭС; - при выполнении работ Исполнитель должен обеспечивать соблюдение его персоналом правил радиационной безопасности и правил охраны труда, действующих на объекте проведения работ, и гарантировать применение им безопасных для здоровья и жизни приемов и способов выполнения всех видов работ. Он же несет ответственность за повреждение здоровья своего работника при выполнении им работ. Измерение удельной активности аэрозолей систем вентиляции атомной электростанции не должно представлять опасности для окружающей среды. На всех этапах подготовки и выполнения измерений не допускается использовать вредные вещества.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала Заказчика

Обучение персонала Заказчика методам выполнения измерений по «Методике» должно быть проведено Исполнителем на этапе апробации «Методики» на пилотной АЭС. Общее количество обучаемых – не менее 3 человек.

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Техническое предложение Исполнителя должно содержать: - описание целей, задач и сроков работы в полном объеме соответствующие техническим требованиям Заказчика; - основные характеристики выполняемых работ соответствующие техническим требованиям Заказчика. - наличие у Исполнителя в рамках заключенных договоров завершенных в 2011-2013гг. (за последние три года) работ по разработке методик измерений, конструкторской и/или эксплуатационной документации на технологическое оборудование на сумму не менее 1.8 млн . рублей с НДС.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Специальных требований не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Отчет о проведении апробации «Методики» на Курской АЭС. Аттестованная и внесенная в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений «Методика»

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Прием и передача выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями Технического задания. Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения договора, определяется Календарным планом и настоящим ТЗ. Передача документации осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. При выполнении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему счета-фактуры, аннотационного отчета и комплекта документации, предусмотренного Календарным планом и настоящим ТЗ. Рассмотрение и приемка выполненных работ производится на основании двухсторонних актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с Календарным планом.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Отчетная документация передается в 3-х экземплярах на бумаге и один экземпляр в электронном виде на CD, из которых два на бумаге и один на CD предназначены для передачи в Технический архив концерна, один экземпляр на бумаге – для использования в работе в ОАО «Концерн Росэнергоатом». Два экземпляра документации, которая передается в Технический архив концерна, должны быть оформлены следующим образом: один экземпляр должен быть оригиналом или, в случае невозможности предоставления оригинала, со штампом «дубликат» и не переплетенным, второй экземпляр должен быть с отметкой «учтенная копия» – в переплете. Третий экземпляр (для работы в концерне) должен быть с отметкой «учтенная копия» в переплете.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Обучение персонала Заказчика методам выполнения измерений по «Методике» должно быть проведено Исполнителем на этапе апробации «Методики» на пилотной АЭС. Общее количество обучаемых не должно превышать 3 человек.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЭС | Атомная электростанция |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | нет |  |

Заместитель директора по ГО и ЧС	Н.А. Виноградов

Куратор:

Главный эксперт отдела

поддержки Кризисного центра и

продления срока эксплуатации АЭС	Н.Г. Швалев