ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на техническое обслуживание инженерно-технических средств физической защиты ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП,

для закупки, которых применяется настоящее типовое техническое задание

| Код | Вид услуги |
| --- | --- |
| 3319290 | Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации прочие, принадлежности и запасные части к приборам и аппаратуре для систем охраной сигнализации |

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Техническое обслуживание инженерно-технических средств физической защиты ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг

- Техническое обслуживание инженерно-технических средств физической защиты ПХРО (Приложение № 1).

- Ремонт и замена неисправных составных частей аппаратуры и оборудования инженерно-технических средств физической защиты.

Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг

- Устранение неисправностей и проведение текущего ремонта.

- Контроль технического состояния аппаратуры и оборудования инженерно-технических средств физической защиты с ведением исполнительной документации по техническому обслуживанию.

- Проверка соответствия аппаратуры и оборудования инженерно-технических средств физической защиты, в том числе их электрических и иных параметров, проекту и требованиям технической документации.

- Определение предельного состояния аппаратуры и оборудования инженерно-технических средств физической защиты, при которых дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования.

- Контроль основных и резервных источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный ввод.

- Ликвидация последствий воздействия на аппаратуру и оборудование инженерно-технических средств физической защиты неблагоприятных климатических, производственных и иных условий.

- Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.

- Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.

- Анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых аппаратуры и оборудования инженерно-технических средств физической защиты и их надежности при эксплуатации.

- Оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации аппаратуры и оборудования инженерно-технических средств физической защиты.

Прибытие технического персонала Исполнителя для произведения поиска неисправностей и ремонта в рабочее время: понедельник – пятница с 09.00 до 16.00, а также возможность экстренного вызова, с гарантированным прибытием на объект не позднее 6-ти часов с момента подачи заявки в любой день недели. Обеспечение работоспособности СФЗ так, чтобы отказ какой-либо системы не  нарушал ее функционирования в целом и не приводил к отказу другого технического средства СФЗ.

Подраздел 2.3. Объем оказываемых услуг либо доля

оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1. Общие требования

Место оказания услуг: Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км к югу от                                 д. Докторовка (ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»):

Сроки и график оказания услуг:

Дата начала оказания услуг – дата подписания договора;

Дата окончания оказания услуг – по истечении 10 месяцев с даты подписания договора.

Техническое обслуживание осуществляется ежемесячно, в соответствии с графиком проведения технического обслуживания, разработанным Исполнителем после заключения Договора и утвержденным Заказчиком.

Подраздел 3. 2. Требования к качеству оказываемых услуг

Обеспечить оказание услуг в соответствии с требованиями:

-	обслуживание аппаратуры и оборудования должно осуществляться в соответствии с РД 78.145-93 МВД России «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ", ПУЭ (правила устройства электроустановок), технической документации предприятия-изготовителя;

-	организация технической диагностики, обслуживания и ремонта аппаратуры и оборудования должна соответствовать требованиям ГОСТ 18322-78, ГОСТ 20911-89, действующей ведомственной нормативной документации в данной области.

Выезд специалиста на место оказания услуг, стоимость, доставка материалов и компонентов, используемых для оказания услуг, производится силами Исполнителя и за счет Исполнителя.

На материалы и компоненты, используемые при оказании услуг, должны быть представлены сертификаты соответствия, если сертификация предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. Документы должны быть представлены на русском языке.

Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего распорядка, требования безопасности, а также пропускной режим предприятия.

Подраздел 3. 3. Требования к гарантийным обязательствам

оказываемых услуг

Срок гарантии качества услуг, оказанных Исполнителем, составляет 12 (двенадцать) месяцев, считая от даты оформления Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности

Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с нами лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора. Иное допускается только с письменного согласия другой стороны или в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Подраздел 3.5. Специальные требования

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе:

- Лицензия Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право эксплуатации объектов использования атомной энергии (радиационных источников, пунктов хранения радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов), в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту функциональных систем и комплексов инженерно – технических средств физической защиты;

- Лицензия Управления ФСБ России на деятельность по осуществлению работ, связанных с  использованием сведений, составляющих государственную тайну.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1. Требования по передаче Заказчику технических

и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель предоставляет Заказчику до 2-го числа месяца следующего за отчетным акты сдачи-приемки оказанных услуг.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| 2. | АООТ | Акционерное общество открытого типа |
| 3. | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |
| 4. | ФСБ | Федеральная Служба Безопасности |
| 5. | РД | Руководящий документ |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт |

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень инженерно-технических средств физической защиты подлежащих техническому обслуживанию | 1 |

Приложение № 1

к техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ

инженерно-технических средств физической защиты,

подлежащих техническому обслуживанию

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамера | 26 | шт. |
| 2 | Видеокамера купольная поворотная | 4 | шт. |
| 3 | Средство обнаружения | 35 | к-т |
| 5 | Извещатель охранный | 3 | шт. |
| 7 | Датчик движения | 7 | шт. |
| 8 | Датчик магнитоконтактный | 8 | шт. |
| 9 | Электромагнитная защелка | 8 | шт. |
| 10 | Система управления базами данных (сервер) | 2 | шт. |
| 11 | Автоматизированное рабочее место | 3 | шт. |
| 12 | Прибор приемно-контрольный | 15 | шт. |
| 13 | Источник бесперебойного питания | 9 | шт. |
| 14 | Источник вторичного питания | 13 | шт. |
| ИТОГО |  | 135 |  |

При необходимости дополнительная информация по типу применяемых технических средств и месте установки будет предоставлена после заключения договора о конфиденциальности.